발전기별 예방정지 계획

('16. 11. 25)

◌ 대상기간 : 11.26 ∼ 12.4

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천	#1 : 11.30 09:00 ~ 18:00 #2 : 12.1 09:00 ~ 18:00 #3 : 12.2 09:00 ~ 18:00 #4 : 10.4 ~ 12.7
	춘 천	#1 : 11.28 09:00 ~ 18:00 #2 : 11.29 09:00 ~ 18:00
	의 암	#2 : 10.3 ~ ‘17.4.28
	청 평	#1 : 9.21 ~ 11.29
	팔 당	#2 : 9.24 ~ 2017.1.26. #3 : 11.28 ~ 12.16
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수
	삼랑진양수	#1 : 11.30 09:00 ~ 18:00
	무주양수	#1,2 : 9.21 ~ 12.19
	산청양수	#2 : 12.2 09:00 ~ 12.4 24:00
	청송양수	#1 : 11.26 09:00 ~ 18:00 #2 : 11.26 09:00 ~ 11:00 #2 : 11.26 16:00 ~ 18:00 #1 : 12.6 12:00 ~ 18:00
	예천양수	#1,2 : 9.22 ~ 11.27
	소양강
	충 주	#1 : 11.21 ~ 12.5 #2 : 11.28 11:00 ~ 12.5 24:00 #3,4 : 12.06 ~ 12.19
	대 청
	안 동	#1 : 11.29 09:00 ~ 12.1 18:00
	합 천
	주 암	#1 : 11.28 09:00 ~ 18:00 #1 : 11.29 09:00 ~ 18:00 #1 : 11.30 09:00 ~ 18:00 #2 : 11.28 09:00 ~ 11.30 18:00
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#2 : 11.23 15:00 ~ 11.26 13:00 (거래소조정:향후일정확정) #4 : 11.26 00:00 ~ 24:00
	울산화력	#6 : 10.31 ~ ‘17.1.13
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 9.1 ~ 2017.2.28
	동 해
	서 천	#1 : 11.26 00:00 ~ 11.27 12:00
석탄	여 수	#1 : 11.25 19:00 ~ 11.28 01:00
	호 남	#2 : 10.18 ~ 12.3
	삼천포	#2 : 9.20 ~ 11.28
	영 흥	#3 : 11.25 14:00 ~ 11.28 07:00 #4 : 12.2 00:00 ~ 12.4 14:00
	보 령
	태 안	#4 : 10.21 ~ 12.04 #6 : 11.26 ~ 11.27 #9 : 12.16 ~ 12.20(거래소조정)
	하 동	#1 : 10.11 ~ 11.29
	당 진	#5 : 12.12 ~ 12.18 #7 : 10.1 ~ 12.11 #9 : 10.15 ~ ‘17.1.14 #10 : 11.26 00:00 ~ 11.30 14:00
기타(중앙)		대전 : 10.4 ~ 11.26 대구 : 11.26 ~ 11.28 수원 : 11.26 ~ 11.28
제주지역

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#2ST : 11.21 ~ 12.19 #3ST : 12.1 ~ 12.7 #4CC : 11.25 18:00 ~ 11.28 07:00
	서인천	#6CC : 11.26 00:00 ~ 11.27 24:00
	신인천
	오 성	#1CC : 11.27 08:00 ~ 16:00 #2GT : 11.27 08:00 ~ 18:00
	세종천연가스
	평 택
	분 당	#3GT : 11.17 ~ 11.30 #8GT : 11.1 ~ 12.8
	일 산	#4GT : 11.29 ~ 12.2 #1ST : 11.26 ~ 12.2
	영 월	#1CC : 11.29 12:00 ~ 12.2 24:00
	광 교
	보 령	#1CC : 11.19 ~ 11.27
	부 산	#8GT : 11.28 ~ 12.8 #2,4CC : 11.26 ~ 11.27
	포스코	#5,6CC : 11.26 08:00 ~ 24:00 #7CC : 11.27 08:00 ~ 14:00 #8CC : 11.27 07:00 ~ 13:00
	GS당진	#3CC : 11.27 02:00 ~ 24:00
	안 양	#4GT : 11.28 ~ 12.4
	부 천
	율 촌	#1GT : 11.20 ~ 12.3 #2CC : 11.27 00:00 ~ 11.28 04:00
	인 천	#3GT : 11.11 ~ 11.30 #3CC : 11.26 00:00 ~ 11.28 08:00
	광 양	#1,2CC : 11.25 22:00 ~ 11.28 04:00 #1,2CC : 12.4 00:00 ~ 12.5 04:00
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	판 교	#1ST : 9.26 ~ ‘17.1.8
	파 주
	별 내
	양 주
	안동천연가스	#1CC : 11.26 ~ 11.27
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리	#2 : 8.3 ~ 12.1
	신고리
	월 성	#4 : 10.30 ~ 12.4
	신월성	#1 : 11.9 ~ 12.10
	한 울	#1 : 11.5 ~ 12.30 #4 : 9.19 ~ 12.18
	한 빛	#1 : 10.31 ~ 12.18 #2 : 5.4 ~ 12.11 #3 : 10.12 ~ 12.14

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)