발전기별 예방정지 계획

('16. 12. 2)

◌ 대상기간 : 12.3 ∼ 12.11

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천	#4 : 10.4 ~ 12.7 #3,4 : 12.7 14:00 ~ 17:00 #1,2,3 : 12.8 08:00 ~ 18:00
	춘 천
	의 암	#2 : 10.3 ~ ‘17.4.28
	청 평	#1,2 : 12.6 09:00 ~ 12.7 18:00
	팔 당	#1 : 12.5 09:00 ~ 18:00 #2 : 9.24 ~ 2017.1.26 #3 : 11.28 ~ 12.16
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수	#1 : 12.4 09:00 ~ 12.4 19:00 #3 : 12.10 09:00 ~ 12.11 18:00 #4 : 12.18 09:00 ~ 12.18 18:00
	삼랑진양수	#2 : 12.17 09:00 ~ 18:00
	무주양수	#1 : 9.21 ~ 12.24 #2 : 9.21 ~ 12.19
	산청양수	#2 : 12.2 14:00 ~ 12.3 18:00 #1,2 : 12.12 09:00 ~ 12.16 17:00 #1,2 : 12.20 09:00 ~ 12.24 17:00
	청송양수	#1 : 12.6 12:00 ~ 18:00 #2 : 12.6 09:00 ~ ‘17.6.3 24:00
	예천양수
	소양강
	충 주	#1,2 : 12.5 ~ 12.11 06:00~09:00, 11:00~16:00(매일) #3 : 12.5 06:00~09:00, 11:00~16:00 #3,4 : 12.06 ~ 12.19
	대 청
	안 동
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 12.3 01:00 ~ 12.4 24:00 #2 : 12.10 01:00 ~ 12.11 24:00 #3,4 : 12.3 00:00 ~ 12.4 18:00
	울산화력	#5 : 12.3 00:00 ~ 12.5 06:00 #6 : 10.31 ~ ‘17.1.13
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 9.1 ~ 2017.2.28
	동 해
	서 천	#2 : 12.3 00:00 ~ 12.4 12:00
석탄	여 수	#1 : 12.10 ~ 12.24
	호 남	#2 : 10.18 ~ 12.3
	삼천포
	영 흥	#4 : 12.2 00:00 ~ 12.4 14:00
	보 령	#1 : 12.10 00:00 ~ 12.11 24:00
	태 안	#4 : 10.21 ~ 12.06 #9 : 12.16 ~ 12.20(거래소조정)
	하 동
	당 진	#5 : 12.12 ~ 12.18 #7 : 10.1 ~ 12.11 #9 : 10.15 ~ ‘17.1.14
기타(중앙)
제주지역		제주#3GT : 12.8 13:00 ~ 14:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#1CC : 12.3 09:00 ~ 12.4 22:00 #2ST : 11.21 ~ 12.19 #3ST : 12.1 ~ 12.7
	서인천
	신인천	#1CC : 12.3 ~ 12.4
	오 성	#1CC : 12.4 09:00 ~ 17:00
	세종천연가스	#2GT : 12.5 00:00 ~ 24:00
	평 택
	분 당	#8GT : 11.1 ~ 12.8
	일 산	#4GT : 12.7 ~ 12.9 #1ST : 11.26 ~ 12.5
	영 월
	광 교
	보 령
	부 산	#8GT : 11.28 ~ 12.8
	포스코
	GS당진	#2CC : 12.4 00:00 ~ 24:00 #3CC : 12.4 14:00 ~ 20:00
	안 양
	부 천
	율 촌	#2CC : 12.4 22:00 ~ 12.5 06:00
	인 천
	광 양	#1,2CC : 12.4 00:00 ~ 12.5 04:00 #1,2CC : 12.11 00:00 ~ 12.12 04:00
	화 성
	송 도
	군 산	#1GT : 12.10 09:00 ~ 15:00
	인천공항
	판 교	#1ST : 9.26 ~ ‘17.1.8
	파 주	#1CC : 12.4 01:00 ~ 10:00
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산	#1CC : 12.4 08:00 ~ 12.4 24:00
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리
	신고리
	월 성	#4 : 10.30 ~ 12.7
	신월성	#1 : 11.9 ~ 12.10
	한 울	#1 : 11.5 ~ 12.30 #4 : 9.19 ~ 12.18
	한 빛	#1 : 10.31 ~ 12.18 #2 : 5.4 ~ 12.11 #3 : 10.12 ~ 12.14

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)