발전기별 예방정지 계획

('16. 12. 16)

◌ 대상기간 : 12.17 ∼ 12.25

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암	#1 : 12.21 11:00 ~ 17:00 #1 : 12.22 10:00 ~ 17:00 #1 : 12.23 10:00 ~ 17:00 #2 : 10.3 ~ ‘17.4.28
	청 평
	팔 당	#1 : 12.23 08:00 ~ 18:00 #2 : 9.24 ~ 2017.2.19 #3 : 11.28 ~ 12.16
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수	#1 : 12.18 09:00 ~ 18:00
	양양양수	#2 : 12.17 09:00 ~ 18:00 #4 : 12.18 09:00 ~ 18:00 #2 : 12.24 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#2 : 12.17 09:00 ~ 18:00
	무주양수	#1 : 9.21 ~ 12.19 #2 : 9.21 00:00 ~ 12.15 12:00 #2 : 12.19 12:00 ~ 15:00
	산청양수	#1,2 : 12.12 09:00 ~ 12.16 17:00 #1,2 : 12.20 10:00 ~ 12.24 17:00 #2 : 12.19 14:00 ~ 18:00
	청송양수	#1 : 12.24 09:00 ~ 18:00 #2 : 12.6 09:00 ~ ‘17.6.3 24:00
	예천양수
	소양강	#1 : 12.20 14:00 ~ 18:00 #2 : 12.21 09:00 ~ 12:00
	충 주	#3,4 : 12.06 ~ 12.19
	대 청	#1,2 : 12.22 09:00 ~ 12.23 18:00(매일)
	안 동	#1 : 12.22 09:00 ~ 12.23 18:00
	합 천	#1 : 12.13 09:00 ~ 12.17 18:00
	주 암	#1 : 12.20 13:00 ~ 18:00 #2 : 12.20 09:00 ~ 13:00
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 12.16 20:00 ~ 12.19 15:00 #2 : 12.16 16:00 ~ 12.19 13:00 #4 : 12.17 01:00 ~ 12.18 24:00 #3 : 12.23 20:00 ~ 12.26 15:00 #4 : 12.23 16:00 ~ 12.26 13:00
	울산화력	#4 : 12.17 00:00 ~ 12.19 06:00 #6 : 10.31 ~ ‘17.1.13
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 9.1 ~ ‘17.4.30 #2 : 12.16 20:00 ~ 12.19 04:00
	동 해
	서 천
석탄	여 수	#1 : 12.17 ~ 12.31
	호 남
	삼천포
	영 흥
	보 령
	태 안	#9 : 12.16 ~ 12.21
	하 동
	당 진	#9 : 10.15 ~ ‘17.1.14
기타(중앙)		대구열 : 12.17 00:00 ~ 12.18 24:00
제주지역		제주내연#2 : 12.17 00:00 ~ 12.20 18:00 제주내연#2 : 12.26 06:00 ~ 12.29 18:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#2ST : 11.21 ~ 12.19 #3ST : 12.17 14:00 ~ 17:00
	서인천	#5CC : 12.17 09:00 ~ 18:00 #6CC : 12.17 00:00 ~ 12.18 24:00 #7,8CC : 12.17 09:00 ~ 15:00
	신인천
	오 성	#1CC : 12.18 09:00 ~ 17:00
	세종천연가스	#1CC : 12.18 20:00 ~ 12.22 20:00
	평 택
	분 당
	일 산
	영 월
	광 교
	보 령
	부 산
	포스코
	GS당진	#2GT : 12.19 08:00 ~ 18:00
	안 양
	부 천
	율 촌	#2GT : 12.4 ~ 12.17
	인 천
	광 양	#1,2CC : 12.18 00:00 ~ 12.19 04:00 #1,2CC : 12.25 00:00 ~ 12.26 04:00
	화 성	#1CC : 12.18 09:00 ~ 17:00
	송 도
	군 산	#1GT : 12.17 00:00 ~ 12.18 16:00
	인천공항
	판 교	#1ST : 9.26 ~ ‘17.1.8
	파 주
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리
	신고리
	월 성
	신월성	#1 : 11.9 ~ ‘17.1.1
	한 울	#1 : 11.5 ~ 12.30 #4 : 9.19 ~ ‘17.1.22
	한 빛	#1 : 10.31 ~ ‘17.2.18 #2 : 5.4 ~ ‘17.2.9 #3 : 10.12 ~ 12.21

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)