발전기별 예방정지 계획

('16. 12. 23)

◌ 대상기간 : 12.24 ∼ 1.1

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암	#2 : 10.3 ~ ‘17.4.28
	청 평
	팔 당	#2 : 9.24 ~ 2017.2.19
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수	#2 : 12.27 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수
	무주양수
	산청양수	#1,2 : 12.20 10:00 ~ 12.24 17:00
	청송양수	#1 : 12.28 09:00 ~ 18:00 #2 : 12.6 09:00 ~ ‘17.6.3 24:00
	예천양수
	소양강
	충 주
	대 청
	안 동
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 12.24 00:00 ~ 12.25 24:00 #3 : 12.23 20:00 ~ 12.26 15:00 #4 : 12.23 15:00 ~ 12.26 13:00
	울산화력	#6 : 10.31 ~ ‘17.1.13
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 9.1 ~ ‘17.4.30
	동 해
	서 천	#2 : 12.31 00:00 ~ 1.1 12:00
석탄	여 수	#1 : 12.17 ~ 12.31
	호 남
	삼천포
	영 흥
	보 령
	태 안
	하 동
	당 진	#9 : 10.15 ~ ‘17.1.14
기타(중앙)
제주지역

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#2ST : 11.21 ~ 12.31 #2GT : 12.23 09:00 ~ 12.24 17:30 #4CC : 12.24 11:00 ~ 12.26 08:00
	서인천
	신인천
	오 성
	세종천연가스	#1CC : 12.18 20:00 ~ 12.28 20:00
	평 택
	분 당
	일 산
	영 월
	광 교
	보 령
	부 산	#6GT : 12.25 00:01 ~ 24:00
	포스코
	GS당진	#2GT : 12.24 01:00 ~ 05:00
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천
	광 양	#1,2CC : 1.1 00:00 ~ 1.2 04:00
	화 성
	송 도
	군 산	#1GT : 12.25 08:00 ~ 24:00
	인천공항
	판 교	#1ST : 9.26 ~ ‘17.1.8
	파 주
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천	#3GT : 12.25 02:00 ~ 23:00
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리
	신고리
	월 성	#2 : 12.22 ~ ‘17.1.27
	신월성	#1 : 11.9 ~ ‘17.12.28
	한 울	#1 : 11.5 ~ 12.30 #4 : 9.19 ~ ‘17.1.18
	한 빛	#1 : 10.31 ~ ‘17.2.16 #2 : 5.4 ~ ‘17.2.3

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)