발전기별 예방정지 계획

('16. 12. 30)

◌ 대상기간 : 12.30 ∼ 1.8

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암	#2 : 10.3 ~ ‘17.4.28
	청 평
	팔 당	#2 : 9.24 ~ 2017.2.19 #1 : 1.4 10:00 ~ 18:00
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수
	삼랑진양수
	무주양수
	산청양수
	청송양수	#2 : 12.6 09:00 ~ ‘17.6.3 24:00
	예천양수
	소양강
	충 주
	대 청
	안 동	#1 : 12.29 09:00 ~ 12.30 18:00
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 12.31 02:00 ~ 1.1 24:00 #2,4 : 12.31 01:00 ~ 1.1 22:00
	울산화력	#6 : 10.31 ~ ‘17.1.13
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 9.1 ~ ‘17.4.30
	동 해
	서 천	#2 : 12.31 00:00 ~ 1.1 12:00 #1 : 1.7 00:00 ~ 1.8 12:00
석탄	여 수	#1 : 12.17 ~ 12.31
	호 남
	삼천포
	영 흥
	보 령
	태 안
	하 동
	당 진	#9 : 10.15 ~ ‘17.1.14
기타(중앙)
제주지역

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산
	서인천
	신인천
	오 성
	세종천연가스
	평 택
	분 당
	일 산
	영 월
	광 교
	보 령
	부 산
	포스코	#9CC : 1.1 00:00 ~ 1.1 24:00
	GS당진
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#3CC : 12.29 08:00 ~ 1.1 24:00
	광 양	#1,2CC : 1.1 00:00 ~ 1.2 04:00 #1,3GT : 1.8 00:00 ~ 1.9 04:00
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	판 교	#1ST : 9.26 ~ ‘17.1.8
	파 주
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리
	신고리
	월 성	#2 : 12.22 ~ ‘17.1.27
	신월성	#1 : 11.9 ~ ‘17.1.5
	한 울	#1 : 11.5 ~ ‘17.1.5 #4 : 9.19 ~ ‘17.1.18
	한 빛	#1 : 10.31 ~ ‘17.2.16 #2 : 5.4 ~ ‘17.2.3

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)