발전기별 예방정지 계획

('17. 2. 10)

◌ 대상기간 : 2.11 ∼ 2.19

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천
	의 암	#2 : ‘16.10.3 ~ 4.28
	청 평
	팔 당	#2 : ‘16.9.24 ~ 2.19 #3 : 2.20 ~ 6.29
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1 : 2.6 ~ 3.12
	청평양수
	양양양수	#1 : 2.20 ~ 9.7 #3 : 2.20 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#1 : 2.18 09:00 ~ 18:00 #1 : 2.22 09:00 ~ 18:00
	무주양수
	산청양수
	청송양수	#1 : 2.22 ~ 4.30 #2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수
	소양강
	충 주
	대 청
	안 동
	합 천	#1 : 2.13 09:00 ~ 18:00 #2 : 2.14 09:00 ~ 18:00
	주 암
	임 하	#1 : 2.15 09:00 ~ 18:00 #2 : 2.16 09:00 ~ 18:00
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#3 : 2.11 01:00 ~ 2.12 24:00
	울산화력	#5 : 2.8 ~ 2.10 #6 : 출력감소운전(39만kW)
	대 산
국내탄	영 동	#1 : ‘16.9.1 ~ 4.30
	동 해
	서 천	#1 : 2.18 00:00 ~ 2.19 12:00
석탄	여 수	#2 : 2.18 ~ 4.5
	호 남
	삼천포
	영 흥	#1 : 2.4 ~ 3.3 #5 : 2.10 ~ 2.12
	보 령	#2 : 2.11 ~ 2.14
	태 안
	하 동
	삼 척	#1 : 2.20 ~ 3.05
	당 진	#3 : 2.1 ~ 2.12 #4 : 1.1 ~ 3.11 #9 : 2.18 00:00 ~ 2.22 10:00 #10 : 2.11 00:00 ~ 2.13 10:00
기타(중앙)
제주지역		제주내연#1 : 2.13 06:00 ~ 2.15 18:00 남제주#2 : 2.18 00:00 ~ 2.19 17:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#5GT : 2.6 ~ 2.17
	서인천	#6CC : 2.13
	신인천
	오 성
	세종천연가스	#1CC : 2.13 19:00 ~ 2.14 05:00
	평 택
	분 당
	일 산
	영 월
	광 교
	보 령
	부 산
	포스코	#5CC : 2.12 12:00 ~ 16:00 #6ST : 2.12 12:00 ~ 15:00 #8CC : 2.11 07:00 ~ 21:00 #9CC : 2.12 08:00 ~ 13:00
	GS당진
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#3GT : 2.10 10:00 ~ 2.11 08:00 #3CC : 2.18 00:00 ~ 2.20 08:00
	광 양	#1,2CC : 2.11 01:00 ~ 2.13 04:00 #1,2CC : 2.18 01:00 ~ 2.20 04:00
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	판 교	#1CC : 2.12 12:00 ~ 16:00
	파주복합
	파주열병합
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ 3.9
	신고리	#1 : 1.23 ~ 3.12
	월 성
	신월성
	한 울	#1 : ‘16.11.5 ~ 3.1
	한 빛	#1 : ‘16.10.31 ~ 3.31 #2 : ‘16.5.4 ~ 3.16

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)