발전기별 예방정지 계획

('17. 5. 12)

◌ 대상기간 : 5.13 ∼ 5.21

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천	#2 : 4.5 ~ 6.8
	의 암	#2 : 5.15 09:00 ~ 5.19 18:00
	청 평
	팔 당	#2 : 5.8 ~ 5.23
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수	#1 : 2.20 ~ 9.7 #2 : 5.15 09:00 ~ 18:00 #3 : 5.11 09:00 ~ 14:00
	삼랑진양수	#1 : 5.20 09:00 ~ 18:00
	무주양수	#1,2 : 5.24 12:00 ~ 14:00
	산청양수	#1 : 4.23 ~ 7.31
	청송양수	#2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수	#1 : 6.18 ~ 6.22
	소양강	#1 : 5.17 13:00 ~ 18:00 5.18 09:00 ~ 12:00 5.19 09:00 ~ 12:00 #2 : 5.18 09:00 ~ 12:00 5.18 15:00 ~18:00 5.19 09:00 ~ 12:00
	충 주	#1 : 5.8 09:00 ~ 5.19 18:00 #4 : 5.23 09:00 ~ 5.31 18:00 #5 : 5.29 13:00 ~ 18:00 5.30 09:00 ~ 18:00
	대 청
	안 동
	합 천
	주 암	#1,2 : 5.15 09:00 ~ 5.17 18:00(매일)
	임 하	#2 : 5.22 13:00 ~ 18:00 #2 : 5.23 09:00 ~ 18:00
	용 담	#1 : 5.22 09:00 ~ 5.24 14:00 #2 : 5.24 14:00 ~ 5.26 18:00
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 4.24 ~ 6.6
	울산화력	#4 : 3.6 ~ 5.19
	대 산
국내탄	영 동	#2 : 4.1 ~ 6.19
	동 해	#2 : 5.8 ~ 5.31
	서 천	#1 : 5.20 00:00 ~ 5.21 12:00 #2 : 5.13 ~ 5.17
석탄	여 수	#1 : 5.14 ~ 6.4
	호 남
	삼천포	#5 : 5.8 ~ 5.15 #6 : 4.25 ~ 6.25
	영 흥	#3 : 4.17 ~ 5.23 #5 : 5.11 ~ 6.11
	보 령	#2 : 4.8 ~ 5.17 #4 : 5.6 ~ 6.9 #7 : 5.6 ~ 6.14
	태 안	#1 : 4.29 ~ 6.27 #4 : 5.13 ~ 5.19 #5 : 5.22 ~ 5.28 #8 : 4.15 ~ 5.19
	하 동	#2 : 4.26 ~ 6.26
	삼 척
	당 진	#2 : 5.15 ~ 5.21 #6 : 5.8 ~ 6.26 #10 : 3.22 ~ 5.22
	북 평
기타(중앙)		수원열병합 : 5.11 ~ 5.13 판교열병합 : 5.16 09:00 ~ 5.17 18:00
제주지역		제주기력#3 : 4.4 ~ 5.15 남제주기력#1 : 5.3 ~ 5.28 남제주기력#1 : 5.16 ~ 5.22

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#4CC : 5.8 ~ 6.25
	서인천
	신인천	#7GT : 5.12 ~ 5.20 #8GT : 5.12 ~ 6.8 #3ST : 4.8 ~ 5.17 #4ST : 5.12 ~ 6.16
	오 성	#1CC : 4.29 ~ 5.21
	세종천연가스	#1GT : 5.13 00:00 ~ 22:00 #2GT : 5.14 00:00 ~ 22:00
	평 택	#2CC : 5.8 ~ 6.13
	분 당	#1GT : 5.16 ~ 5.24 #1ST : 5.21 ~ 5.24 #2ST : 5.20 ~ 6.1
	일 산	#5GT : 5.17 ~ 6.12 #2ST : 5.8 ~ 6.12
	영 월
	광 교
	보 령	#1GT : 5.15 ~ 5.27
	부 산	#4CC : 5.6 ~ 6.4
	포스코	#7,8CC : 5.14 08:00 ~ 12:00
	GS당진
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#5GT : 5.13 ~ 5.14 #3CC : 5.15 ~ 5.19
	광 양	#1GT : 4.28 00:00 ~ 5.15 04:00 #2GT : 5.9 00:00 ~ 5.15 04:00 #1CC : 5.15 22:00 ~ 5.16 01:00 5.16 03:00 ~ 5.16 06:00
	화 성
	송 도
	군 산	#1CC : 5.14 09:00 ~ 22:00
	인천공항
	판교 열병합
	파주 문산
	파주열병합	5.17 ~ 5.31
	별 내
	양 주
	안동천연가스
	포 천
	포천 천연	#1CC : 5.14 00:00 ~ 14:00
	안 산	5.5 ~ 5.21
	대구그린파워
	아산배방	5.15 09:00 ~ 5.21 18:00
	수 완
	동두천	#1CC : 5.13 08:00 ~ 22:00 5.14 08:00 ~ 22:00 #2CC : 5.13 10:00 ~ 24:00 5.14 10:00 ~ 24:00
	하남열병합
	명품오산열병합
	위례열병합	#1ST : 5.11 09:00 ~ 19:00 #1ST : 5.12 07:00 ~ 17:00
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ 5.27
	신고리	#1 : 1.23 ~ 7.29
	월 성	#3 : 3.11 ~ 5.16
	신월성
	한 울	#6 : 4.13 ~ 6.16
	한 빛	#4 : 5.18 ~ 7.28

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)