발전기별 예방정지 계획

('17. 5. 26)

◌ 대상기간 : 5.27 ∼ 6.4

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천	#2 : 4.5 ~ 6.8
	의 암
	청 평
	팔 당
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수	#1 : 2.20 ~ 9.7 #2,3,4 : 6.23 00:00 ~ 8.5
	삼랑진양수
	무주양수
	산청양수	#1 : 4.23 ~ 7.31
	청송양수	#2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수	#1 : 6.18 ~ 6.22
	소양강	#1,2 : 5.29 12:00 ~ 13:00 #2 : 5.31 09:00 ~ 18:00
	충 주	#1,2,3 : 5.26 11:00 ~ 12:00 #4 : 5.23 09:00 ~ 5.31 18:00 #5 : 5.29 13:00 ~ 18:00 5.30 09:00 ~ 18:00 #6 : 5.31 09:00 ~ 16:00
	대 청	#1,2 : 5.25 12:00 ~ 13:00
	안 동	#1,2 : 5.24 12:00 ~ 13:00
	합 천	#1,2 : 5.31 12:00 ~ 13:00
	주 암	#1,2 : 5.31 12:00 ~ 13:00
	임 하	#1,2 : 5.30 12:00 ~ 13:00
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 4.24 ~ 6.6
	울산화력
	대 산
국내탄	영 동	#2 : 4.1 ~ 6.30
	동 해	#2 : 5.8 ~ 5.31
	서 천	#1,2 : 6.1 ~ 6.30
석탄	여 수	#1 : 5.14 ~ 6.4
	호 남
	삼천포	#1,2 : 6.1 ~ 6.30 #6 : 4.25 ~ 6.25
	영 흥	#5 : 5.11 ~ 6.11
	보 령	#1,2 : 6.1 ~ 6.30 #4 : 5.6 ~ 6.9 #7 : 5.6 ~ 6.14
	태 안	#1 : 4.29 ~ 6.27 #5 : 5.22 ~ 5.28
	하 동	#2 : 4.26 ~ 6.26 #8 : 5.30 ~ 7.3
	삼 척
	당 진	#6 : 5.8 ~ 6.26
	북 평
기타(중앙)
제주지역		남제주기력#1 : 5.3 ~ 5.28 제주GT#3 : 5.26 06:00 ~ 5.31 24:00 한림GT#1 : 5.27 13:00 ~ 17:00 한림GT#2 : 5.28 13:00 ~ 17:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#4CC : 5.8 ~ 6.25
	서인천
	신인천	#8GT : 5.12 ~ 6.8 #4ST : 5.12 ~ 6.16
	오 성	#1GT : 5.22 ~ 5.27
	세종천연가스
	평 택	#2CC : 5.8 ~ 6.13
	분 당	#2ST : 5.20 ~ 6.1
	일 산	#5GT : 5.17 ~ 6.12 #2ST : 5.8 ~ 6.12
	영 월
	광 교
	보 령	#1GT : 5.15 ~ 5.27 #2GT,#1ST : 5.22 ~ 6.3 #6GT : 6.5 ~ 7.12 #3ST : 6.5 ~ 6.24
	부 산	#3CC : 5.25 ~ 5.30 #4CC : 5.6 ~ 6.4
	포스코	#8CC : 5.28 08:00 ~ 12:00
	GS당진	#1GT : 5.29 ~ 7.1
	안 양	#1GT : 5.22 ~ 5.28
	부 천
	율 촌	#2CC : 5.1 ~ 5.30
	인 천	#6GT : 5.15 ~ 6.4
	광 양
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	판교 열병합	5.27 08:00 ~ 15:00
	파주 문산	#1CC : 6.17 00:00 ~ 6.19 05:00 #2CC : 6.3 00:00 ~ 6.5 05:00
	파주열병합	5.17 ~ 5.31
	별 내
	양 주
	안동천연가스	#1CC : 6.3 ~ 6.4
	포 천
	포천 천연	#1CC : 5.27 ~ 5.28 20:00
	안 산	5.27 00:00 ~ 5.28 06:00
	대구그린파워
	아산배방
	수 완	#1GT : 5.26 09:00 ~ 5.28 18:00 #2GT : 5.27 13:00 ~ 5.28 18:00 #1ST : 5.27 13:00 ~ 16:00
	동두천	#2CC : 5.28 08:00 ~ 22:00
	하남열병합
	명품오산열병합
	위례열병합	#1ST : 6.3 03:00 ~ 6.8 24:00
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ 9.30 #4 : 3.28 ~ 8.17
	신고리	#1 : 1.23 ~ 7.29
	월 성	#1 : 5.28 ~ 7.8 #3 : 3.11 ~ 6.30
	신월성
	한 울	#6 : 4.13 ~ 6.17
	한 빛	#4 : 5.18 ~ 7.28

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)