발전기별 예방정비 계획

('17. 6. 2)

◌ 대상기간 : 6.3 ∼ 6.11

구분	발전소	정지기간	비고
수력/ 양수	화 천
	춘 천	#1 : 7.31 09:00 ~ 8.1 24:00 #2 : 4.5 ~ 6.8
	의 암
	청 평
	팔 당	#4 : 6.7 ~ 6.17
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강
	청평양수
	양양양수	#1 : 2.20 ~ 9.7 #2,3,4 : 6.23 00:00 ~ 8.5
	삼랑진양수
	무주양수
	산청양수	#1 : 4.23 ~ 7.31
	청송양수	#1 : 6.7 10:00 ~ 12:00 #2 : ‘16.12.6 09:00 ~ 6.3 24:00
	예천양수	#1 : 6.18 ~ 6.22 #1,2 : 6.14 12:00 ~ 6.14 14:00
	소양강
	충 주	#1 : 6.2 ~ 6.11 #5 : 6.19 09:00 ~ 18:00 6.20 09:00 ~ 12:00 #6 : 6.20 13:00 ~ 18:00 6.21 09:00 ~ 18:00
	대 청
	안 동
	합 천	#1,2 : 6.28 09:00 ~ 18:00 6.29 09:00 ~ 18:00
	주 암
	임 하
	용 담
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 4.24 ~ 6.6 #3 : 6.3 ~ 6.5
	울산화력
	대 산
국내탄	영 동	#2 : 4.1 ~ 6.30
	동 해
	서 천	#1,2 : 6.1 ~ 6.30
석탄	여 수	#1 : 5.14 ~ 6.4
	호 남
	삼천포	#1,2 : 6.1 ~ 6.30 #6 : 4.25 ~ 6.25
	영 흥	#2 : 5.31 ~ 7.6 #5 : 5.11 ~ 6.11
	보 령	#1,2 : 6.1 ~ 6.30 #4 : 5.6 ~ 6.9 #7 : 5.6 ~ 6.14
	태 안	#1 : 4.29 ~ 6.27
	하 동	#2 : 4.26 ~ 6.26 #8 : 5.30 ~ 7.3
	삼 척	#1 : 5.25 ~ 6.6	비계획
	당 진	#6 : 5.8 ~ 6.26
	북 평
기타(중앙)
제주지역		제주내연#1 : 6.7 06:00 ~ 7.11 24:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	울 산	#4CC : 5.8 ~ 6.25
	서인천
	신인천	#1CC : 6.3 ~ 6.4 #8GT : 5.12 ~ 6.11 #4ST : 5.12 ~ 6.16
	오 성
	세종천연가스
	평 택	#2CC : 5.8 ~ 6.20
	분 당	#2ST : 5.20 ~ 6.4
	일 산	#5GT : 5.17 ~ 6.12 #2ST : 5.8 ~ 6.12
	영 월
	광 교
	보 령	#2GT : 5.22 ~ 6.3 #1ST : 5.22 ~ 6.10 #6GT : 6.5 ~ 7.12 #3ST : 6.12 ~ 7.1
	부 산	#2CC : 6.10 ~ 6.11 #4CC : 5.6 ~ 6.4
	포스코
	GS당진	#1GT : 5.29 ~ 7.1
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천
	광 양
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	판교 열병합
	파주 문산	#1CC : 6.17 00:00 ~ 6.19 05:00 #2CC : 6.3 00:00 ~ 6.5 05:00
	파주열병합
	별 내
	양 주
	안동천연가스	#1CC : 6.3 ~ 6.4
	포 천
	포천 천연
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	수 완
	동두천
	하남열병합
	명품오산열병합	5.20~6.14
	위례열병합	6.3 03:00 ~ 6.8 24:00
원자력	고 리	#3 : 1.19 ~ 9.30 #4 : 3.28 ~ 8.14
	신고리	#1 : 1.23 ~ 9.11
	월 성	#1 : 5.28 ~ 7.20 #3 : 3.11 ~ 6.7
	신월성
	한 울	#6 : 4.13 ~ 6.25
	한 빛	#4 : 5.18 ~ 7.28

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)