발전기별 예방정비 계획

('18. 2. 14)

◌ 대상기간 : 2.17 ∼ 2.25

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1 : 02.26 ~ 03.09
	의 암	#1 : 02.26 ~ 05.21
	청 평
	춘 천	#2 : 02.26 09:00 ~ 02.27 18:00
	팔 당	#3 : ‘17.10.10 ~ ‘18.02.25 #1 : 02.19 ~ 06.28
	화 천	#1,2 : 01.27 ~ 03.12
	대 청
	소양강
	안 동	#1 : 10.14 ~ ‘18.06.21
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주	#5 : 01.29 ~ 5.18
	합 천
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수
	양양양수	#4 : ‘17.11.30 ~ 06.17 #1 : 02.24 09:00 ~ 02.25 04:00 #1 : 02.26 10:00 ~ 02.27 24:00
	예천양수	#1 : 02.24 09:00 ~ 18:00
	청송양수
	청평양수	#2 : 02.24 09:00 ~ 18:00
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#4 : 02.19 ~ 03.20
	보 령
	신보령
	삼천포
	여 수
	영 흥
	태 안	#3 : ‘17.10.21 ~ ‘18.02.21	기간연장
	하 동
	삼척그린	#2 : 02.15 ~ 02.22
	북 평
	호 남
국내탄	동 해	#2 : ‘17.10.28 ~ ‘18.03.11 #1 : 02.24 ~ 07.08
	영 동	#2 : ‘18.01.01 ~ 06.30
기타(중앙)
제주지역		한림#1GT : 02.17 12:00 ~ 16:00 한림#2GT : 02.18 12:00 ~ 16:00 제주#3GT : 02.21 14:00 ~ 15:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산
	보 령
	GS당진
	부 산	#1CC : 02.15 ~ 02.18
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	영 월
	울 산	#5GT : 02.24 ~ 02.25
	율 촌	#2CC : 02.15 ~ 02.18
	인 천	#3CC : 02.15 00:00 ~ 02.19 17:00
	인천공항
	일 산
	파주 열병합
	판교 열병합
	평 택	#2CC : 02.16 ~ 02.18
	포스코	#7CC : 02.24 00:00 ~ 02.26 13:00
	화성 열병합
	수원광교 열병합
	수완 열병합
	오 성	#1CC : 02.15 02:00 ~ 02.18 24:00 #1CC : 02.24 02:00 ~ 02.25 24:00
	별내 열병합
	위례 열병합
	세종 열병합
	안 동
	양주 열병합
	포 천
	안 산
	동두천	#2CC : 02.17 09:00 ~ 02.18 20:00
	대구그린파워	#1CC : 02.16 08:00 ~ 02.19 06:00
	아산배방 열병합
	하남 열병합
	명품오산 열병합
	파주문산	#2GT : 02.17 00:00 ~ 24:00
	포천천연
	춘천집단 열병합
	부산정관
	영남파워
	동탄 열병합
원자력	고 리	#3 : ‘17.01.19 ~ ‘18.04.17 #4 : ‘17.04.05 ~ ‘18.03.27	#3 : 지연 #4 : 지연
	신고리	#1 : ‘17.01.23 ~ ‘18.03.09 #3 : ‘18.01.12 ~ ‘18.04.21 #2 : ‘18.02.20 ~ ‘18.05.03	#1 : 지연 #3 : O/H #2 : O/H
	한 빛	#4 : ‘17.05.18 ~ ‘18.12.30	#4 : 지연
	한 울	#2 : ‘17.11.24 ~ ‘18.03.23 #3 : ‘17.12.05 ~ ‘18.04.28	#2 : O/H #3 : O/H
	월 성	#1 : ‘17.05.28 ~ ‘18.03.17 #4 : ‘18.01.24 ~ ‘18.03.20	#1 : 지연 #4 : O/H
	신월성	#2 : ‘17.09.20 ~ ’18.04.08	#2 : 지연

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)