2013년도 긴급개정			규칙개정안

지역별 전력시장가격 결정기준 개선(안)

의안번호 (제안번호)	제 1 호 (제2013-긴급개정)
제 출 자	전력거래소
제출년월일	2013. 7. 23.

1. 제 안 자 : 전력거래소

2. 제안취지

□ 육지-제주간 HVDC #2선로의 준공(‘13.8월중)으로 육지-제주 연계선로의 송전량이 늘어날 것으로 예상됨

□ (문제점) 가격결정발전계획 수립시, 연계선로 송전량 증가로 인해 제주지역의 전력시장가격을 산출할 수 없는 경우 발생

3. 주요 개정내용

□ 지역별 전력시장가격 결정기준 개선 (제2.4.2조 1항)

○ 지역별 전력시장가격을 산출할 수 없는 경우, 지역별 구분없이 전체 발전기를 기준으로 전력시장가격을 산출함

4. 개정효과

□ 지역별 전력시장가격 결정기준 개선을 통한 안정적인 시장운영에 기여

5. 검토 및 대응 의견

□ 없음

붙 임  1. 현행 및 개정안 대비표

2. 제안사유서. 끝.

【붙임 1】       현행 규칙 및 개정(안) 대비표

현 행	개 정 안
제2.4.2조(한계가격의 결정) ① 전력거래소는 거래일의 각 거래시간에 대하여 제2.4.1조의 규정에 의한 자료를 이용하여 산출된 각 발전기의 발전가격 중 지역별 가장 높은 가격을 해당지역 한계가격으로 하되, 발전계획 수립 후 송전제약이 없을 시는 전체 발전기 발전가격 중 가장 높은 가격을 한계가격으로 하여야 한다. 제2.4.2조(한계가격의 결정) ⑤항 1의 다. 한계가격의 결정 각 거래시간의 지역별 한계가격은 해당 거래시간 해당지역 각 발전기의 유효 발전가격 중 최대가격으로 결정하되, 발전계획 수립 후 송전제약이 없을 시는 전체 발전기 유효 발전가격 중 가장 높은 가격을 한계가격으로 결정한다. 즉, SMPt = Max(SPi,t)	제2.4.2조(한계가격의 결정) ① 지역별 한계가격은 거래일의 각 거래시간에 대하여 제2.4.1조의 규정에 의한 자료를 이용하여 산출된 지역별 각 발전기의 유효 발전가격 중 가장 높은 가격으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 전체 발전기의 유효 발전가격 중 가장 높은 가격으로 한다. 1. 지역간 송전제약이 없는 경우 2. 지역별 한계가격을 구할 수 없는 경우 제2.4.2조(한계가격의 결정) ⑤항 1의 다. 한계가격의 결정 각 거래시간의 지역별 한계가격은 해당 거래시간 해당지역 각 발전기의 유효 발전가격 중 최대가격으로 결정한다. 즉, SMPt = Max(SPi,t)

【붙임 2】

제안 사유서

1. 제안배경

□ 육지-제주간 HVDC #2선로의 준공 예정(‘13.8)에 따라 육지-제주간 연계선로의 송전량이 늘어날 것으로 예상됨

□ 연계선로의 송전량 증가로 인해, 제주지역의 수요가 낮을 시, 전력시장가격을 구할 수 없는 경우가 발생 가능함

○ 제주수요 = 연계선 제약량(300MW) + 제주 비중앙(50MW) + 최소출력 발전량

※ 제주지역 일반발전기 현황

설 비 명	정격용량 (MW)	최소발전 (MW)	기동소요 시간(H)	최소정지 시간(H)	최소운전 시간(H)
제주내연#1	40	26	16분	3	4
제주내연#2	40	26	16분	3	4
남제주화력#1	100	56	6	6	10
남제주화력#2	100	56	6	6	10
제주화력#2	75	42	47분	12	6
제주화력#3	75	42	47분	12	6
한림C/C	105	41	2	3	4
제주G/T#3	55	16	10분	1	1
합 계	590	313

2. 제안내용

□ 제주 전력시장가격을 구할 수 없는 경우, 육지 전력시장가격을 적용

3. 기대 효과

□ 지역별 전력시장가격 결정기준 개선을 통한 전력시장 안정운영에 기여