연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2016년도)
① 연구과제명	건물용 전기저장장치의 효율적인 운영방안 연구
② 과제분야	□ 중장기과제 ■ 현안과제 (■ 경영현안과제 □ 현장문제점 해결)
③ 연구성격	□ 기초 □ 응용 ■ 실용화 (세부내용 : )
④ 추진방법	□ 위탁 □ 자체 ■ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	경영지원처(사옥관리팀)	⑥ 활용부서		경영지원처
⑦ 총연구기간	2016. 9. ~ 2017. 06. (10개월)
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산 97,000		당해연도 소요예산 50,000
⑨ 연구개발 목적 (제안배경)	전력거래소 본사사옥 전기저장장치는 건물용으로는 대용량에 해당됨. 전력피크 시간대 사용하는 전기저장장치의 효율적인 운영으로 전기요금 절감 등 경제성을 제고할 필요가 있음 - 특히, 전력거래소는 전력시장 및 전력계통 운영 전문기관으로서 전력분야에 속하는 전기저장장치 운영의 효율성을 제고하는 등 타 기관의 모델이 되어야 함 。 아울러 연구결과 도출된 건물용 전기저장장치 운영방안을 타 기관 및 민간에 제공, 공유하여 전기저장장치의 보급 확대에 기여하고 - 이를 통하여 정부 3.0 정책을 실천하고, 전기저장장치 등 에너지신산업의 발전에 기여하고자 함
⑩ 현황 및 문제점	전력거래소 본사사옥 전기저장장치는 용량 2.4MWh, 최대출력 750kW로 정부의 공공기관 전기저장장치 설치 권고에 적극 부응하고 전기요금 절감을 목적으로 설치됨. 2015년12월16일 준공하여 6개월간 시운전을 성공적으로 완료하고 현재 정상운영 중임 - 운영방식 : 전기요금이 상대적으로 낮은 야간 경부하시 충전하고 주간 최대부하시 방전함. 전기저장장치가 건물용으로 공공기관과 민간에 설치된 사례 및 운영 실적, 관련 데이터가 부족하고 관련 연구가 많지 않아 경제성 제고를 위한 구체적인 방안을 확보하기 어려운 실정임.

⑪ 연구개발 목표 및 내용	본사사옥 건물용 전기저장장치의 운영 관련 데이터 축적 - 충·방전량 및 열원설비(흡수식 냉동기, 스크루식 냉동기, 빙축열 냉동기, 지열, 태양광, EHP, UPS, ESS 등) 운영 자료 축적 및 가공 - 축적 자료의 분석 및 특화된 자료 생성을 위한 툴 선정 축적 데이터 분석을 통한 경제성 제고 및 효과적인 운영방안 개발 - 운영 니즈에 맞는 맞춤형 운영 절차 개발로 전기저장장치 최적화 맵 작성 - 열원설비 운영 조합에 따른 다양한 환경 시뮬레이션 - 시나리오별 운영에 적합한 모듈화 도출 - 비용절감과 경제적 수익 등 산술적 산출방법 개발 - 열원설비 MIX 최적화 기반 전기저장장치 운영 절차 본사사옥 전기저장장치 운영원가 분석을 통한 경제성 제고 - 본사사옥 보유 열원설비 통합 운영시 발생하는 경제적 편익 분석 - 계절별, 이벤트별 운영방식과 사례별 효율분석 - 에너지 소비진단과 운영원가 분석
⑫ 기대성과	열원설비의 최적화 MIX방안 도출을 통한 경제성 확보
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	사옥내 다양한 열원설비 최적 운영으로 본사사옥 열원설비 운영비용 절감 체제 구축 필요시 전기저장장치 운영 노하우 타 기관 및 민간에 제공
제안부서	부서명 :
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차장	서 왕 중 (인) 최 정 곤 (인)	처장	조 영 태 (인)