별첨1		일반수소발전시장 입찰자 등록신청서 (온라인 작성 및 제출)

입찰자 등록신청서
회 사 명
대 표 자 명
전 화 번 호
주 소 (본 사)
사업자등록번호
담 당 자 명		이메일
		전화번호
수소발전입찰시장운영규칙 제7조의 규정에 의거 입찰시장 참여를 위한 입찰자 등록을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

별첨2		일반수소발전시장 경쟁입찰 입찰제안서 (온라인 작성)

일반수소발전시장 입찰제안서
사업자	상 호 명						사업자등록번호
	대 표 자						전 화 번 호
	주 소						이메일
발전소	발 전 소 명
	발전설비 설치장소 주소		(주소가 조회되지 않는 경우 관리기관 문의)
	발전사업허가번호 (또는 신청번호)								발전사업 허가서 또는 신청서상 설비용량				kW
입찰내용	발전설비 기술		(연료전지, 가스터빈 등)						입찰참여 설비용량				kW
			주기기 종류		(PAFC, SOFC, PEMFC 등)
	발전연료		연료1		연료2				발전설비 효율				%
	고정 입찰가격		원/kWh					변동 입찰가격(연료비)					원/kWh
	변동 입찰가격(배출비)		원/kWh					□ 배출권 할당대상업체(또는 향후 지정·고시 예상)*
	총 입찰가격		(자동완성) 원/kWh
	입찰물량		(자동완성) kWh/연
	연차	연도별 최대출력		주기기 보증이용률		최대 허용 이용률				시간	소내 소비율			연도별 계약물량
	1년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	2년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	3년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	4년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	5년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	6년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	7년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	8년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	9년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	10년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	11년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	12년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	13년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	14년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	15년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	16년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	17년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	18년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	19년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연
	20년차	kW		%		(자동완성) %				8,760h	%			(자동완성) kWh/연

* □ 배출권 할당대상업체 항목 체크(해당)할 경우에만 총 입찰가격에 배출비가 포함되며 추후 배출비 사후조정 인덱스를 적용받을 수 있음. 체크(해당)하지 않는 경우 배출비 사후조정 인덱스를 적용받을 수 없음.

참여요건 및 비가격요소	인허가 요건		□발전사업허가 □발전사업허가신청 □발전사업허가변경신청
	재무요건	자기자본비율	%					신용평가등급
								신용평가등급 대상				(입찰자/최대주주 등)
		총 납입자본금	백만원					총투자비 대비 총 납입자본금 비율				(자동완성) %
	에너지활용		연평균 열 활용 열량					연평균 기타 에너지 활용 열량
			GJ/연					GJ/연
	청정수소 활용 (청정수소 사용시)		□청정수소 인증서 취득 □예비검토 컨설팅 완료 □자체산정
			□ 암모니아 □ 수소
			활용 청정수소 등급		배출량 범위 (kgCO2eq/kgH2)				총도입물량 (NH3-ton, H2-kg)				총도입물량 비율
			연료1	등급	최대:		최소:						%
			연료2	등급	최대:		최소:						%
	유연성자원		출력 증가감소율					최소운전 출력범위
			%					%
	계통연계		공급전압					154 kV 연계변전소		변전소 명				변전소 지역
			(380kV, 22.9kV(공용)... 등)											(광역지자체 기준)
사업비내역	투 자 비 (CA PEX)	주요 기자재	주기기 구매비용			백만원					-
			기타 구매비용			백만원					주기기 외 설비 구매비용
		설치 및 시공비				백만원					기계/전기/제어 등 시공비
		토지매입비용				백만원					신규 부지 매입시에만 기입
		금융비용				백만원					-
		기타비용				백만원					-
		총투자비 합계(①)				(자동완성) 백만원
	운 영 비 (OP EX)	장기수선유지(LTSA)비용				백만원/연					운영비용은 운영기간 동안 예상 연간 운영비용을 기재
		토지임대료				백만원/연
		기타운영비				백만원/연
		총운영비 합계(②)				(자동완성) 백만원/연
	연료비	연료1	투입열량			GJ/연					연간 연료 투입열량의 합은 비가격평가요소 4.1 에너지효율성에 활용
			연료비			백만원/연
		연료2	투입열량			GJ/연
			연료비			백만원/연
		총 연료비 합계(③)				(자동완성) 백만원/연
본 입찰 참여자는 「수소경제 육성 및 수소안전관리에 관한 법률(이하 수소법)」 및 일반수소발전시장 경쟁입찰 공고 (공고에서 지정한 수소법 하위 법규 포함)를 준수할 것을 확약합니다. 상기 및 첨부의 내용은 낙찰자 선정 평가에 활용되며, 입찰 참여자의 오입력으로 인한 평가상 불이익에 대해서는 이의를 제기할 수 없음을 인지하고 있습니다. 또한, 제출한 서류 일체는 사실과 다름이 없음을 증명하며 허위 또는 중대한 과실이 있는 때에는 그에 따른 모든 법적 책임을 지는 당사자로서 본 참여서 및 첨부서류의 작성자는 신청업체의 대표 또는 임직원임을 확약하며 본 입찰에 참여합니다. 년 월 일 입찰자 대표자 직인 한국전력거래소 이사장 귀하
※ 첨부서류 : 1. 사업계획서 1부 2. 증빙서류 각 1부

※ 단수처리는 다음 각 호에 따름

1. 설비용량, 연도별 최대출력, 입찰물량, 연도별 계약물량, 열량은 소수점 이하 넷째 자리에서 반올림

2. 1호 이외 사항은 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림

별지		입찰제안서 첨부서류 1. 사업계획서

“발전 사업명” [00kW]

발전사업 사업계획서

(2025년 일반수소발전시장)

2025. 00. 00

[회사명]

담당자 : ○○○○(회사명) ○○○(부서명) ○○(직급) ○○○(이름)

(연락처) Tel:○○-○○○-○○○○ (e-mail) ○○@○○○.com

[필수] 평가항목별 기재 페이지 조견표

※입찰자는 공고문에서 명시한 평가 항목에 대한 내용 작성을 확인하고 원활한 평가를 위한 각 항목별 기재 페이지 조견표를 작성

일반평가
구 분		기재 페이지
1. 주민수용성 및 사업진척도	1.1 인허가진척도	ex) 2-5p
	1.2 지역수용도
	1.3 사업계획의 적정성
2. 산업·경제 기여도
3. 사업 신뢰도	3.1 신용등급평가
	3.2 자본조달 계획의 적정성
4. 환경 기여도	4.1 에너지 효율성
	4.2 청정수소활용

계통평가
구 분			기재 페이지
1. 유연성 자원 (발전기 성능)		1.1 출력 증가감소율
		1.2 최소운전 출력범위
2. 분산전원 특성
3. 계통수용성	3.1 지역 수급비율
	3.2 수요지 인근여부

Ⅰ		발전사업 개요

가. 발전소명 :

나. 사업부지 :

다. 설비용량 :

라. 형    식 : 발전설비 기술, 연료, 이용률, 효율 등

마. 건설기간 :

바. 자원조달방법

자기자본	타인자본 (융자금)	지원금 (정부 또는 지자체)	총 투자비	총 투자비 대비 자기자본 비율(%)

사. 지분구조

구분	현재지분(지분율)	최종지분(지분율)	설립일자	신용등급
A사	억원(%)	억원(%)
B사	억원(%)	억원(%)
C사	억원(%)	억원(%)
합계	억원(%)	억원(%)

입찰 희망 발전소

기업명 A (최대주주)

(설립 N년 경과)
(지분구조 00%)

기업명 C

(설립 N년 경과)
(지분구조 00%)

기업명 B (최대주주)

(설립 N년 경과)
(지분구조 00%)

금융기관

기업명 D
기업명 1의 최대주주 최대주주

자본금 00%

(입찰공고문 p.7 입찰자 요건 참조)

아. 입찰 및 연도별 계약물량(송전단)

◦ (작성예시: 발전설비의 연도별 최대출력, 소내소비율, 최대 허용 이용률 등을 통해 산정한 연도별 계약물량 및 입찰물량 관련 증빙자료 제출 ※ 계약발전기는 주기기의  LTSA 계약서 제출 필요)

◦ 입찰물량 : (연도별 계약물량 평균)

◦ 연도별 계약물량

연차	설비용량1) (kW)	연도별 최대출력2)(kW)	주기기 보증이용률3)(%)	최대 허용 이용률4)(%)	시간 (h)	소내소비율 (%)	연도별 계약물량5) (kWh/연)
1년차	입찰참여 설비용량 기입	입찰제안서 동일	(좌동)	(좌동)	8,760	(좌동)	(좌동)
2년차
3년차
4년차
5년차
6년차
7년차
8년차
9년차
10년차
11년차
12년차
13년차
14년차
15년차
16년차
17년차
18년차
19년차
20년차
입찰물량6)(kWh/연)							(1~20년차 평균)

(입찰공고문 p.21 발전설비 용량 및 전력거래량 참조)

1) 설비용량(kW) : 입찰참여 설비용량(kW)

2) 연도별 최대출력(kW) : 설비용량에 설비열화 등을 반영한 연도별 최대출력(발전단 기준)

3) 주기기 보증이용률(%) : 예방정비 등 정지율을 반영한 주기기 보증이용률

4) 최대 허용 이용률(%) : 연도별 주기기 보증이용률-5%p (예시, 87%=92%-5%p)

5) 연도별 계약물량(kWh/연, 송전단) : 연도별 최대출력×최대 허용 이용률×8,760h×(1-소내소비율)

6) 입찰물량(kWh/연, 송전단) : 연도별 계약물량의 거래기간(20년) 평균

<입찰 및 연도별 계약물량(송전단) 산정예시>

연차	설비용량1) (kW)	연도별 최대출력2)(kW)	주기기 보증이용률3)(%)	최대 허용 이용률4)(%)	시간 (h)	소내소비율 (%)	연도별 계약물량5) (kWh/연)
1년차	19,800	19,800	92.00	87.00	8,760	2.00	147,881,764.800*
2년차		19,710	92.00	87.00		2.00	147,209,574.960
~		~	~	~		~	~
19년차		18,270	92.00	87.00		2.00	136,454,537.520
20년차		18,090	92.00	87.00		2.00	135,110,157.840
입찰물량6)(kWh/연)							141,764,837.256

* 147,881,764.800 kWh/연 = 연도별 최대출력×최대 허용 이용률×8,760h×(1-소내소비율) = 19,800kW×87%×8,760h×(1-2%)

자. 사업 추진경과 (인허가 취득 시기 및 내역 등)

◦ ’00.00월 :

◦ ’00.00월 :

◦ ’00.00월 :

◦ ’00.00월 :

◦ ’00.00월 :

차. 향후 추진계획 (연도별 공정계획 대 실적 등)

◦ ’00.00월 :

◦ ’00.00월 :

◦ ’00.00월 :

카. 기타 (사업관리 구조도, 사업 조감도 등)

Ⅱ		사업계획서 평가부문

일반평가 항목

1	주민수용성 및 사업진척도

□ 인허가 진척도

정량평가

항 목	일시
발전사업허가(변경) 신청
발전사업허가 취득 또는 예정일

□ 지역 및 주민 수용성

정성평가

◦ (작성예시 : 주민의견수렴 결과보고서, 지자체 검토 의견서 등을 기준으로 기술하며, 주민 설명회, 주민 의견수렴 결과 및 지역주민의 부정적 의견이 있을시 민원해결 계획방안 및 실적 등을 자유롭게 기술)

□ 사업계획의 적정성

정성평가

➀ 사업이해도

◦ (작성예시: 일반수소발전시장 사업목표 및 특성과의 정합성을 고려하여 간략히 작성)

➁ 사업추진체계

➂ 일정관리(토지확보, 연료확보, 제약사항 관리, 위험 관리계획 등)

➃ 품질 및 안전

2	산업·경제 기여도

정성평가

□ 국내 산업기여도

➀ 발전기 소재·부품 기술자립도 및 기술개발 현황

◦ (작성예시: 해당 발전기의 제조원가 기준 기술자립도를 제시하고 구성품 및 부품별로 조견표와 관련 증빙 제출, 국내 기술개발 관련 증빙 제출)

[eqn: 기술자립도`(%)``=` {sum _{i=1} ^{n} (제조원가 _{i} TIMES 국내``단위``부품비율* _{i} )} over {sum _{i=1} ^{n} 제조원가 _{i}} TIMES 100]

[eqn: *`국내단위부품비율 _{i} (%)= {sum _{k=1} ^{j} `국내(자체제조,`구매)단위부품단가 _{i,k}} over {sum _{k=1} ^{j} (국내(자체제조,`구매)단위부품단가 _{i,k} `+`수입단위부품단가` _{i,k} )} TIMES 100]

※ 참고사항

1) 완제품A 제조원가 = 구성품(ⓐ~ⓒ) 공급가+부품(ⓓ) 공급가

2) 단위부품단가는 완제품A 제조원가 기준의 단가를 의미함

3) 단위부품단가가 없는 제조원가 항목의 국내단위부품비율은 1 적용

4) 동일 구성품에 대해 2개 이상의 업체가 있는 경우 평균 공급가 기준

< 발전기 소재·부품 기술자립도 산정 기준 및 예시 >

※ 제조원가 항목 중 단위부품에 해당하는 사항이 없는 경우 국내단위부품비율은 1 적용 (예시 : 부품ⓓ)

[eqn: 부품국산화율(%)`= {(ⓐ TIMES {A+C} over {A+B+C} )+(ⓑ TIMES {D} over {D+E} )+(ⓒ TIMES {F+G} over {F+G} )+ⓓ TIMES 1} over {ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ} TIMES 100]

◦ (작성예시: 국내 기술개발 관련 증빙 제출)

➁ 정비·운영·제어 서비스 및 기술 현황

◦ (작성예시: 해당 발전기의 안정적인 정비·운영·제어 서비스 및 시스템, 인력운영 등 작성 및 증빙 제출)

➂ 국내 산업파급효과

◦ (작성예시: 해당 사업을 통해 기대되는 연계 밸류체인 활성화 등 국내 산업파급효과 관련 증빙 제출)

□ 고용창출 효과

※ 해당 발전사업과 직접적으로 관련된 사항을 작성해야 하며, 관련이 없는 경우 평가에 반영되지 않을 수 있음

➀ 고용창출

◦ (작성예시: 해당 발전기의 설비용량 및 발전사업과 관련된 사업단계별 인건비 및 증빙 제출)

설비용량(kW)	사업단계별 인건비 총액(백만원)
	사업준비	건설	운영(연간)

□ 수소생태계 조성 기여

※ 해당 발전사업과 직접적으로 관련된 사항을 작성해야 하며, 관련이 없는 경우 평가에 반영되지 않을 수 있음

➀ 수소 생산

◦ (작성예시: 해당 발전사업의 개질수소 외 신규 수소 생산을 위한 국내 기업의 EPC 참여, 기술개발 및 참여 등 관련 내용 기술 및 증빙 제출)

➁ 수소 운송·저장·공급(배관 등)

◦ (작성예시: 해당 발전사업에서 개질수소 외 신규 수소 공급을 위해 국내 기업이 운송, 저장 및 공급(수소전용 배관 등) 등의 인프라를 조성할 경우, 관련 내용 기술 및 증빙 제출)

➂ 수소정책 이행

◦ (작성예시: 수소시범도시 또는 지자체 수소사업 참여 등 수소정책 관련하여 해당 발전사업이 참여하는 정책 현황 및 증빙 제출)

3	사업 신뢰도

□ 신용등급평가

정량평가

◦ (작성예시: 대표 양식에 맞춘 간략한 신용평가등급 내용 기술 및 증빙 제출)

번호	기업명	기업설립일	관계	신용평가
				등급	종류	발급기관	등급평가일	등급유효기간
1	AA에너지	2022.01.15	입찰자	A-	기업신용평가	한국기업평가	2023.08.24	2024.08.23
2	BB에너지	2016.05.15	1의 최대주주	A0	회사채	서울신용평가	2023.08.24	2024.08.23

□ 자본조달 계획의 적정성

정성평가

➀ 자본조달계획

◦ (작성예시: 대표 양식 참조하여 자본조달 실현 가능성 평가를 위한 관련 자본조달계획 내용 기술 및 관련 증빙 제출)

자본조달계획
구분	조달처	투자금(융자금)	소계(백만원)	비율(%)	증빙자료
자기자본	자기자본				(예시: 투자확약서)
	B사(투자자)
	C사(투자자)
타인자본	D사(융자자)				(예시: 대출의향서)
합계					-

➁ 총사업비 내역

◦ (작성예시: 대표 양식 참조하여 총사업비 내역 작성 후 각 항목에 대한 산출근거 증빙 제출)

총사업비 내역
구분				금액
투자비	EPC	주요 기자재	주기기	백만원
			기계설비	백만원
			전기설비	백만원
			계측 및 통신설비	백만원
		설치공사비		백만원
		설계용역비		백만원
		기타비용		백만원
	토지매입비			백만원
	간접비	보험료		백만원
		제세공과금		백만원
		예비비		백만원
	금융부대비용			백만원
	총 투자비 합계(①)			백만원
운영비	장기수선유지(LTSA)비용			백만원/연	운영비용은 운영기간 동안 예상 연간 운영비용을 기재
	토지임대료			백만원/연
	기타운영비			백만원/연
	총 운영비 합계(②)			백만원/연

➂ 연료비 및 배출비 내역

◦ (작성예시: 운영기간 동안 예상 연간 연료비용을 기준으로 하며 도시가스 외 연료를 사용하는 경우 연료 수급 체결과 관련한 계약서, 약정서 등 산출근거 증빙 제출)

구분			투입열량 및 금액	증빙자료
연료비	연료1	투입열량	GJ/연		(예시 : 연료 수급 계약서)
		연료비	백만원/연
	연료2	투입열량	GJ/연
		연료비	백만원/연
	총 합계	연료비	백만원/연		-
배출비	입찰가격	연료사용량	NM3	(예시 : 연료 사용량, 배출비 산출내역서)
		연간 예상발전량	kWh

➃ 기타 비용

◦ (작성예시: 총 사업비 내역에 포함된 금액을 기준으로 운영기간 동안 예상 연간 열 판매 관련 비용애 대한 산출근거 증빙 제출)

열 판매 관련 비용	투자비	열 배관 비용	km당 비용	(열 판매 사업자의 경우 작성)
			소계	백만원
		열 설비 비용		백만원
		기타비용		백만원
	총 투자비			백만원
	총 운영비			백만원/연

◦ (작성예시: 사업비 내역에 포함된 금액을 기준으로 수소전용배관 관련 비용 및 산출근거 증빙 제출)

수소전용배관 관련 비용	투자비	배관 비용	km당 비용	(수소전용배관 설치 사업자의 경우 작성)
			소계	백만원
		기타비용		백만원
	총 투자비			백만원
	총 운영비			백만원/연

4	환경기여도

□ 에너지 효율도(Gcal, 연평균 기준)

정량평가

구분		증빙자료
열 활용 열량 (수열량)	Gcal	(예시: 구매확정 공문, 열량 확인 증빙자료)
기타 활용 에너지 열량	Gcal
총 연료 투입 열량	Gcal
에너지활용도	%

□ 청정(부생)수소 활용

정량평가

➀ 청정수소 (청정수소를 활용하는 경우 작성 및 관련 증빙 제출, [별첨4] 참조)

활용 청정수소 물량 (총물량 기준)
수소공급물량 (NH3-Ton, H2-kg)		물량비율	수소 등급	배출량 범위 (kgCO2eq/kgH2)
A사		%	등급
B사		%	등급
·····	·······	·······	·······	·······
총물량		100%	-	-

<참고자료> 청정수소 인증운영기관의 예비검토 컨설팅 외 자체 산정 등급 제출시

○ 인증운영기관의 예비검토 컨설팅 외 자체 산정 등급 제출시

- 「탄소중립 기본법」제8조에 따른 중장기 국가 온실가스 감축 목표에 기여할 수 있는 경로로 한정

※ 기존 시설에서 생산된 수소 또는 기존 화합물·혼합가스로부터 생산된 수소를 활용하고자 하는 경우에는, 배출량 산정 시스템 경계를 확장하고 수소생산 사업 전·후의 비교를 통해 순감축효과를 검토하여 배출량 산정 필요

- Well-to-Gate 기준 수소 1kg 생산당 배출량을 산정하며, 99% 이상의 순도를 기준으로 함

- 다음 각 호의 경우는 배출량 산정에서 제외

배출량 산정 제외

1. 친환경 선박 기술개발 추이 등을 고려하여 선박운송 과정*의 배출량은 한시적으로 제외

* 수소 생산목적의 원료조달, 수소 생산과정에서 포집된 CO2 운송, 수소생산 후 합성된 운송체(암모니아 등) 운송 등

2. 폐열 등 에너지는 청정수소 생산 사업 이전에는 미활용되던 경우에 한정하며, 신규 출처도 대안 경로와의 비교 등 타당성 검토 후 배출량에서 제외

3. 수송을 위한 가압 공정 배출량, 설비제조 관련 배출량 제외

- 수소 생산 활동과 무관한 감출량은 불허하며, 수소 배출량 산정 시스템 경계 내의 공정에서 발생하는 감축 활동 중 수소에 직접 할당 가능한 감축량만을 인정

- 수전해와 재생에너지 기반 수소는 재생에너지 설비와의 직·간접 연결방식(PPA, REC* 등)을 허용하되, REC 등 현물시장 조달은 10% 이내에서 허용

* REC 구매의 경우 가중치를 제외한 재생E 발전량에 한하여 인정하며, 수소생산 투입시 REC는 만료 조치

- 탄소포집 수소는 수소생산시설에서 90% 이상 포집하는 경우로 한정

➁ 부생수소 (부생수소를 활용하는 경우 작성 및 관련 증빙 제출)

수소사용량 (Nm3/hr)		물량비율	증빙자료
A사		%	(예시: 공급확약서 등)
B사		%
·····	·······	·······	·······
총 사용량		100%	-

계통평가 항목

1	유연성 자원(발전기 성능)

□ 발전기 출력 증가감소율 (%/min)

정량평가

구분	주기기성능 (스펙기준)	주기기성능 (실증결과)	증빙자료
출력 증가감소율	증가율 : %/min	증가율 : %/min	(예시: 주기기 증빙자료, 시험(실증)결과서)
	감소율 : %/min	감소율 : %/min

□ 최소운전출력범위 (%)

정량평가

구분	주기기성능 (스펙기준)	주기기성능 (실증결과)	증빙자료
최소운전 출력범위	%	%	(예시: 주기기 증빙자료, 시험(실증)결과서)

2	분산전원 특성

정량평가

구분	내용	증빙자료
입찰참여 설비용량	kW	(예시: 송·배전용 전기설비 이용신청서, 이용계약서 등)
공급전압	kV

3	계통수용성

정량평가

구분	내용		증빙자료
154kV 연계변전소	변전소명		(예시: 송·배전용 전기설비 이용신청서, 이용계약서 등)
	지역	(광역지방자치단체 단위)

별첨3		제출 서류 목록

구분	제출서류	필수여부	비고
입찰자등록 부대서류	입찰자 등록 신청서	필수	∎저탄소 중앙계약 통합 플랫폼(https://kchps.kmos.kr), 일반수소 페이지를 통해 작성 및 제출
	사업자등록증	필수	∎지방자치단체가 입찰자인 경우 면제
입찰 참가자격 증빙서류*	발전사업허가증 또는 발전사업허가(변경) 신청서	필수	∎미취득자 또는 변경허가를 신청한 자는 발전사업허가(변경)신청서 또는 발전사업조건부허가 인정 증빙서류
	신용등급평가서	필수	∎입찰공고 마감일 현재 유효하여야 함 ∎지방자치단체가 입찰자이거나 최대주주인 경우 면제 ∎(국내) 신용정보업자에서 평가한 회사채, 기업어음, 기업신용평가의 신용평가등급 중 택1 ∎(해외) 공인된 신용평가기관에서 평가한 회사채, 기업어음, 기업신용평가의 신용평가등급 중 택1
	주주 및 설립일 증빙서류	필수 (최대주주 신용평가시)	∎입찰자의 주주명부(법인인감 날인 필수), 출자금액 확인서 및 법인등기부등본 ∎최대주주의 최대주주로 신용등급평가서 제출시 최대주주의 법인등기부등본(설립6년이내 증빙) 및 주주명부(최대주주 증빙) 추가 제출
	법인등기부등본	필수	∎납입자본금 확인시 사용
	주금납입보관증명서	선택 (필요시)	∎법인등기부등본상의 자본금 외에 추가로 자본금을 납입한 경우 제출 필수 ∎개인사업자의 경우 회계법인에서 확인을 받은 표준재무제표 상 자본금으로 갈음 가능
	자기자본투자확약서 (투자의향서)	필수	∎총 투자비 중 자기자본비율 확인이 가능한 자기자본 투자확약서 또는 투자의향서(입찰시점 기준)
	회계법인에서 확인한 재무확인서 및 재무제표	필수	∎최종 낙찰자를 대상으로 준공시점에 제출 ※ 준공시점 제출이므로 입찰 시 제출 필요 없음
	토지 소유권 또는 사용권 확보 증빙 서류	필수	-
입찰제안 일반서류	입찰제안서	필수	∎수소발전입찰시장 시스템을 통해 작성
	사업계획서	필수	∎공고문상의 양식으로 20페이지 내외 작성하며 각종 증빙자료는 평가항목별 첨부자료로 등록* ∎겉표지 외 본문에 사업자명이 드러나지 않도록 작성
사업계획서 증빙서류*	연도별 계약물량 산정 관련 증빙서류	필수	∎연도별 계약물량 산정을 위한 최대출력, 주기기 보증이용률, 소내소비율, 연료사용량, 배출비 산출내역서 등 증빙 서류 - 설비열화, 예방정비 계획 등 ※ 계약발전기는 준공시점 주기기 LTSA 계약서 제출 필수
	주민 의견수렴 결과 또는 지역주민 동의서	선택	∎발전사업허가시 제출한 서류로 갈음 가능 ∎지자체 동의서 또는 검토 의견서 등 제출 가능

구분	제출서류	필수여부	비고
사업계획서 증빙서류*	지역기여도 관련 증빙서류	선택	∎지역 에너지복지 향상 관련 증빙
	사업 계획의 적정성 관련 증빙서류	선택	∎사업활동에 필요한 항목(토지확보/연료확보/인허가 절차 등)의 적정성 관련 증빙 ∎품질 및 안전관련 공인기관의 인증 실적 평가 등 사업 계획의 적정성 관련 증빙
	산업·경제 기여도 증빙서류	선택	∎(국내산업기여도) 제작사의 발전기 기자재(연료변환기, BOP, 셀스텍, ESM 등)의 제조원가 기준 기술자립도 관련 증빙서류(납품확인서, 계약서, 세금계산서, 원산지증명서 등) 및 국내 기술개발 관련 증빙서류 - 발전기의 안정적인 정비·운영·제어 서비스 제공 관련 증빙서류 - 해당 사업을 통해 기대되는 연계 밸류체인 활성화 등 국내 산업파급효과 관련 증빙서류 ∎(고용창출 효과) 해당사업의 신규 고용인원, 평균 노임, 고용창출 효과 등의 증빙서류 ∎(수소생태계 기여) 신규 수소(개질수소 외) 전용 생산 및 유통(운송·저장) 관련 인프라 구축 증빙서류
	자본조달 관련 증빙서류	선택	∎자기자본 투자확약서 또는 의향서, 증자 참여 확약서/의향서, 공동개발협약서, 대출확약서/의향서, 최근 재무상태표 등
	에너지 효율성	선택	∎열 판매계약서(또는 의향서), 기타 에너지 공급 등 관련 증빙
	청정수소 활용 관련 증빙 서류	선택	∎청정수소 연료조달 계약서(또는 계획서) ∎청정수소 인증운영기관의 청정수소 등급 인증서 또는 예비검토 컨설팅 결과지 ∎자체 산정 등급 제출 시 국내 청정수소 인증기관의 예비검토 컨설팅 신청 서류에 준하는 증빙서류 첨부(별첨4 참고) ※ 청정수소 등급 인증서 취득 ‘예정’ 사업자는 준공시점에 본 인증서 제출 필수 ∎부생수소 연료조달 계약서(또는 계획서)
	유연성 자원	선택	∎주기기 제작사 기술사양서 및 시험(실증)평가 자료
	분산자원 특성 및 계통수용성	선택	∎154kV 기준 접속 변전소명 포함 ∎송·배전용 전기설비 이용계약서 ∎송·배전용 전기설비 이용계약 前 사업자에 한해 발전사업허가신청서(붙임자료 포함) 등 제출
	기타	선택	∎기타 사업계획서 내 작성한 내용에 대한 증빙서류

* 입찰참가자격 증빙서류 중 사업계획서 평가를 위한 증빙서류에 해당하는 서류는 평가항목별 첨부자료로 별도 등록

※ 입찰제안 일반서류와 사업계획서 증빙서류 사본에는 사업자명이 드러나지 않도록 마스킹 필수

별첨4		청정수소의 자체 등급 산정시 필요 제출 서류 목록

첨 부 자 료		필수	해당시	비 고
❶ 세부공정별 데이터(시간단위)
	공정흐름도(PFDs) 및 H&MB	●		Heat & Mass Balance(HMB) 공정간 물질(원·연료, 에너지, 스팀 등) 흐름 연결 포함
	단위공정별 설비 목록, 설비 규격, 제품사양 및 관련 증빙	●		유틸리티 공정 포함
	SOR/EOR 기준 단위공정별 물질‧에너지 수지	●		Start-of-Run/End-of-Run
	연‧원료, 투입물질 원산지 정보 및 조달방안	●
	세부 공정별 투입 및 산출 가스 조성	●
	천연가스 업스트림 배출량 산정 주요인자	●
➋ 전체 공정 합계(월단위, 연단위)
	시스템 경계 종합 SOR/EOR 기준 월별 물질‧에너지 수지	●		월별 가동률 변동, 유지보수 기간, 설비 운전조건 변동 요인 반영
	Chemical & Catalyst Summary	●
	Effluent Summary	●
	부산물 판매 관련 계약서		●
	그 밖의 온실가스 배출량 산정에 필요한 문서		●
	측정설비 설치 계획(MRV 관리계획)		●
➊, ➋ : 청정수소 인증제 예비검토 컨설팅 사업 공고(에너지경제연구원) 게시물 별첨 2-1. 2-2 자료 참고
※ 수전해 수소 세부공정 예시 전력변환(소내 생산 포함), 초순수제조, 수전해, 수소정제, 수소압축, 공기분리장치(ASU, Air Separation Unit), 공정수 및 폐수처리, 기타 유틸리티 사항, 기타 BOP 등
※ 개질수소 세부공정 예시 전력변환(소내 생산 포함), Pre-treatment, Pre-reformer, Reformer(SMR/ATR), WGS(Water Gas Shift), CO2 제거, 수소정제, 수소압축, (배기가스)CO2 포집, 공기분리장치(ASU, Air Separation Unit), 공정수 및 폐수처리, 기타 유틸리티 사항, CO2 압축, CO2 액화(LCO2), CO2 저장, CO2 loading/unloading, CO2 운송 CO2 주입 등

※ 제출서류 : 에너지경제연구원 예비검토 컨설팅 사업 공고 내 별첨 자료 및 상기 표의 첨부자료 제출