	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 13주차(2월 4주) -

1. 2.3주(2.14~2.18일) 전력수급 실적

□ 주중 기온이 하락하여 전력수요는 증가하였으나, 예비력은 안정적으로 운영함

< 2.3주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	2.14(월)	2.15(화)	2.16(수)	2.17(목)	2.18(금)
공급능력	103,073	104,682	103,942	103,184	100,716
전력수요	79,225(10시)	83,893(10시)	86,687(10시)	86,434(10시)	84,164(09시)
예비전력	23,848	20,789	17,255	16,750	16,552
(예비율)	(30.1)	(24.8)	(19.9)	(19.4)	(19.7)

2. 2.4주(2.21~25일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 평년보다 낮은 기온이 지속되며 전력수요는 83.0~86.5GW로 예상되며, 예비력은 10.8~14.5GW로 안정적인 전력수급 전망

< 2.4주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	2.21(월) ∼ 2.25(금)
공급능력	97,327 ∼ 97,577
전력수요	83,000 ∼ 86,500
예비전력	10,827 ∼ 14,473
(예비율)	(12.5 ∼ 17.4)