	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 3주차(7월 3주) -

1. 7.2주(7.11~7.15일) 전력수급 실적

□ 지난주는 장마전선 영향으로 전국적으로 흐리고 비오는 날이 많아 기온하락으로 인해 전력수요가 다소 감소하였으며, 예비력은 안정적으로 운영됨

< 7.2주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	7.11(월)	7.12(화)	7.13(수)	7.14(목)	7.15(금)
공급능력	100,015	99,071	100,299	100,515	100,653
전력수요	86,943(17시)	87,250(17시)	85,034(15시)	85,530(18시)	83,272(17시)
예비전력	13,072	11,821	15,265	14,985	17,381
(예비율)	(15.0)	(13.5)	(18.0)	(17.5)	(20.9)

2. 7.3주(7.18~22일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 장마전선 영향으로 남부를 중심으로 많은 비가 내릴 가능성이 크겠고 전력수요는 87.5~88.5GW, 예비력은 9.5~11.5GW로 안정적인 전력수급 전망

< 7.3주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	7.18(월) ∼ 7.22(금)
공급능력	97,840 ∼ 99,311
전력수요	87,500 ∼ 88,500
예비전력	9,511 ∼ 11,497
(예비율)	(10.7 ∼ 13.1)