	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 4주차(7월 4주) -

1. 7.3주(7.18~7.22일) 전력수급 실적

□ 지난주는 장마전선 영향으로 전국적으로 흐리고 비오는 날이 많았고, 기온 하락으로 전력수요가 다소 감소하였으며, 예비력은 안정적으로 운영됨

< 7.3주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	7.18(월)	7.19(화)	7.20(수)	7.21(목)	7.22(금)
공급능력	97,680	99,472	99,728	99,835	100,057
전력수요	83,578(15시)	84,631(18시)	85,756(18시)	82,156(15시)	80,509(17시)
예비전력	14,102	14,841	13,972	17,679	19,548
(예비율)	(16.9)	(17.5)	(16.3)	(21.5)	(24.3)

2. 7.4주(7.25~29일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 북태평양 고기압의 영향으로 폭염과 열대야가 나타날 것으로 예상되어, 전력수요는 85.2~89.5GW, 예비력은 10.6~13.7GW로 안정적인 전력수급 전망

< 7.4주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	7.25(월) ∼ 7.29(금)
공급능력	98,937 ∼ 100,142
전력수요	85,200 ∼ 89,500
예비전력	10,552 ∼ 13,737
(예비율)	(11.8 ∼ 16.1)