	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 6주차(8월 2주) -

1. 8.1주(8.1~8.5일) 전력수급 실적

□ 지난 주는 북태평양 고기압 가장자리에서 전국적으로 구름 많고 흐린 가운데 내륙을 중심으로 소나기가 많았고 하계휴가집중기간으로 전력수요가 감소하였으며, 예비력은 안정적으로 운영됨

< 8.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	8.1(월)	8.2(화)	8.3(수)	8.4(목)	8.5(금)
공급능력	99,761	99,741	100,831	101,790	102,311
전력수요	80,055(18시)	77,981(20시)	81,174(18시)	85,866(18시)	86,550(18시)
예비전력	19,706	21,760	19,657	15,924	15,761
(예비율)	(24.6)	(27.9)	(24.2)	(18.5)	(18.2)

2. 8.2주(8.8~8.12일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 8월 2주는 북쪽의 찬 공기와 남쪽의 덥고 습한 공기가 정체전선을 형성하여 비오는 날이 많을 것으로 전망됨에 따라, 전력수요는 88.0~91.0GW, 예비력은 9.1~11.7GW로 안정적인 전력수급 전망

< 8.2주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	8.8(월) ∼ 8.12(금)
공급능력	99,566 ∼ 100,618
전력수요	88,000 ∼ 91,000
예비전력	9,050 ∼ 11,705
(예비율)	(9.9 ∼ 13.3)