	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 8주차(8월 4주) -

1. 8.3주(8.15~8.19일) 전력수급 실적

□ 지난 주는 주 초반 한반도 남부에 위치했던 정체전선의 영향으로 남부를 중심으로 흐리고 비오는 날이 많았고, 예비력은 안정적으로 운영됨

< 8.3주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	8.15(월)	8.16(화)	8.17(수)	8.18(목)	8.19(금)
공급능력	99,379	101,402	101,195	101,828	100,632
전력수요	80,123(20시)	86,440(17시)	84,518(18시)	83,585(18시)	86,684(17시)
예비전력	19,256	14,962	16,677	18,243	13,948
(예비율)	(24.0)	(17.3)	(19.7)	(21.8)	(16.1)

2. 8.4주(8.22~8.26일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 8월 4주는 북한지역에 위치한 정체전선 가장자리의 영향으로 덥고 습한 공기가 한반도로 유입되면서 대기불안정에 의한 국지성 호우 가능성이 높고 기상변동이 큰 한주가 전망됨에 따라 전력수요는 83.5~87.0GW, 예비력은 12.7~16.7GW로 안정적인 전력수급 전망

< 8.4주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	8.22(월) ∼ 8.26(금)
공급능력	99,744 ∼ 101,045
전력수요	83,500 ∼ 87,000
예비전력	12,744 ∼ 16,675
(예비율)	(14.6 ∼ 20.0)