	보도자료
문의 : 수급운영팀장 최홍석(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 신기준(☏061-330-8800), 차장 김용희(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 3주차(12월 3주) -

1. 12.2주(12.5~12.9일) 전력수급 실적

□ 12월 초반 한파 이후 2주차에는 기온을 회복하며, 전력수요는 84.1GW, 예비력은 13.0GW로 안정적으로 운영함

< 12.2주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.5(월)	12.6(화)	12.7(수)	12.8(목)	12.9(금)
공급능력	96,977	97,332	96,563	97,385	97,136
전력수요	83,990(10시)	84,058(10시)	82,135(09시)	81,462(09시)	82,223(10시)
예비전력	12,987	13,274	14,428	15,923	14,913
(예비율)	(15.5)	(15.8)	(17.6)	(19.5)	(18.1)

2. 12.3주(12.12~12.16일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 수요일부터 기온이 급격하게 하락하여 전력수요는 83.3~88.5GW로 예상되며, 예비력은 12.7~14.5GW로 안정적인 전력수급 전망

< 12.3주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.12(월) ∼ 12.16(금)
공급능력	97,828 ∼ 101,192
전력수요	83,300 ∼ 88,500
예비전력	12,692 ∼ 14,528
(예비율)	(14.3 ∼ 17.4)