	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8801)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 9주차(1월 4주) -

1. 1.3주(1.16~1.20일) 전력수급 실적

□ 한반도를 통과한 저기압으로 인해 흐리고 비가 오는 날이 많았고 따뜻한 공기가 유입됨에 따라 평년보다 기온이 높고 포근한 날이 많아 전력수요는 86.8GW 기록, 예비력은 20.4GW로 안정적으로 운영함

< 1.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.16(월)	1.17(화)	1.18(수)	1.19(목)	1.20(금)
공급능력	106,545	107,179	104,805	103,674	105,249
전력수요	84,582(18시)	86,815(10시)	85,627(10시)	84,465(09시)	81,244(10시)
예비전력	21,963	20,364	19,178	19,209	24,005
(예비율)	(26.0)	(23.5)	(22.4)	(22.7)	(29.5)

2. 1.4주(1.25~1.27일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 설 연휴기간 남하한 강력한 시베리아 고기압 세력이 지속적으로 유지되면서 기온은 평년과 비슷하거나 대체로 낮겠고 서해안 및 수도권에 적설이 예상됨에 따라, 전력수요는 87.8~93.5GW로 예상되며, 예비력은 10.6~14.8GW로 안정적인 전력수급 전망

< 1.4주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	1.25(수) ∼ 1.27(금)
공급능력	102,640 ∼ 105,020
전력수요	87,800 ∼ 93,500
예비전력	10,577 ∼ 14,800
(예비율)	(11.3 ∼ 16.9)