	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8801)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 12주차(2월 3주) -

1. 2.2주(2.6~2.10일) 전력수급 실적

□ 주기적으로 한반도를 통과한 저기압으로 인해 구름많고 흐린 날이 많았고 평년보다 비교적 기온이 높아 전력수요는 81.9GW 기록, 예비력은 18.9GW로 안정적으로 운영함

< 2.2주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	2.6(월)	2.7(화)	2.8(수)	2.9(목)	2.10(금)
공급능력	100,804	97,301	99,128	99,329	99,009
전력수요	81,935(10시)	81,585(10시)	81,028(09시)	80,850(09시)	81,340(10시)
예비전력	18,869	15,716	18,100	18,479	17,669
(예비율)	(23.0)	(19.3)	(22.3)	(22.9)	(21.7)

2. 2.3주(2.13~2.17일) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 잦은 저기압 통과로 남부를 중심으로 구름많고 흐린 날이 많겠고 기온은 평년과 비슷하거나 대체로 높을 것으로 예상됨에 따라, 전력수요는 81.0~84.0GW로 예상되며, 예비력은 16.7~18.8GW로 안정적인 전력수급 전망

< 2.3주차 전력수급 전망 [단위 : ㎿, %] >

구 분	2.13(월) ∼ 2.17(금)
공급능력	99,846 ∼ 100,712
전력수요	81,000 ∼ 84,000
예비전력	16,712 ∼ 18,846
(예비율)	(19.9 ∼ 23.3)