	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 1주차(12월 1주) -

1. 11.5주(11.27~12.1일) 전력수급 실적

□ 전국적인 한파로 난방수요가 급증하여 전력수요는 82.7GW가 발생하였으나, 예비력은 안정적으로 운영함

< 12.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	11.27(월)	11.28(화)	11.29(수)	11.30(목)	12.1(금)
공급능력	93,206	96,172	96,664	96,366	99,572
전력수요	79,861(11시)	78,894(18시)	81,146(17시)	82,716(18시)	81,228(10시)
예비전력	13,345	17,278	15,518	13,650	18,344
(예비율)	(16.7)	(21.9)	(19.1)	(16.5)	(22.6)

2. 12.1주(12.4~12.8) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 이번주 평년보다 높은 기온으로 전력수요는 81.0~82.0GW가 예상되며, 예비력은 16.2~17.6GW로 안정적인 전력수급 전망

< 12.2주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	12.4(월) ∼ 12.8(금)
공급능력	98.8 ∼ 99.2
전력수요	81.0 ∼ 82.0
예비전력	16.8 ∼ 18.2
(예비율)	(20.5 ∼ 22.5)