	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 2주차(12월 2주) -

1. 12.1주(12.4~12.8일) 전력수급 실적

□ 평년보다 높은 기온이 지속되며 최대전력은 79.6GW가 발생하였으며, 예비력은 안정적으로 운영함

< 12.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.4(월)	12.5(화)	12.6(수)	12.7(목)	12.8(금)
공급능력	99,020	97,325	99,399	100,157	99,956
전력수요	79,599(18시)	78,441(09시)	79,102(10시)	77,237(09시)	75,245(09시)
예비전력	19,421	18,884	20,297	22,920	24,711
(예비율)	(24.4)	(24.1)	(25.7)	(29.7)	(32.8)

2. 12.2주(12.11~12.15) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 이번주 이상고온으로 전력수요는 75.0~78.5GW가 예상되며, 예비력은 22.5~26.9GW로 안정적인 전력수급 전망

< 12.2주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	12.11(월) ∼ 12.15(금)
공급능력	100.5 ∼ 103.8
전력수요	75.0 ∼ 78.5
예비전력	22.5 ∼ 26.9
(예비율)	(28.8 ∼ 35.9)