	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이종기(☏061-330-8811) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8802)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 3주차(12월 3주) -

1. 12.2주(12.11~12.15일) 전력수급 실적

□ 평년보다 높은 기온이 지속되며 최대전력은 78.5GW가 발생하였으며, 예비력은 안정적으로 운영함

< 12.1주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.11(월)	12.12(화)	12.13(수)	12.14(목)	12.15(금)
공급능력	100,669	100,804	101,145	101,310	99,963
전력수요	76,893(15시)	76,995(10시)	75,581(09시)	77,896(15시)	78,513(11시)
예비전력	23,776	23,809	25,564	23,414	21,450
(예비율)	(30.9)	(30.9)	(33.8)	(30.1)	(27.3)

2. 12.3주(12.18~12.22) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 전국적 한파 확대 및 지속으로 전력수요는 89.3~93.0GW가 예상되며, 예비력은 12.9~14.8GW로 안정적인 전력수급 전망

* 전력거래소는 12.3주(12.16~12.22)를“전력수급 유의기상 감시 주간(Weather Watch)”으로 정하여 기상모니터링 강화, 회원사 정보공유 등 비상대응력을 최고조로 유지

< 12.3주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	12.18(월) ∼ 12.22(금)
공급능력	104.1 ∼ 106.0
전력수요	89.3 ∼ 93.0
예비전력	12.9 ∼ 14.8
(예비율)	(13.9 ∼ 16.6)