	보도자료
문의 : 수급운영팀장 신기준(☏061-330-8810), 차장 이건석(☏061-330-8812) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8801)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 4주차(12월 4주) -

1. 12.3주(12.18~12.22일) 전력수급 실적

□ 전국적 한파 및 서해안 중심 폭설로 12월 21일(木)에는 올 겨울철 최대전력인 91.6GW가 발생하였으며, 예비력은 안정적으로 운영함

* 전력거래소는 12.3주(12.16~12.22)를“전력수급 유의기상 감시 주간(Weather Watch)”으로 정하여 기상모니터링 강화, 회원사 정보공유 등 비상대응력을 최고조로 강화

< 12.3주차 전력수급 실적 [단위 : ㎿, %] >

구 분	12.18(월)	12.19(화)	12.20(수)	12.21(목)	12.22(금)
공급능력	100,669	100,804	101,145	101,310	99,963
전력수요	88,869(11시)	88,580(10시)	89,230(17시)	91,556(10시)	91,391(10시)
예비전력	11,800	12,224	11,915	9,754	8,572
(예비율)	(13.3)	(13.8)	(13.4)	(10.7)	(9.4)

2. 12.4주(12.26~12.29) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 이번 주 평년수준으로 기온이 회복되고 다소 포근한 날씨전망으로 전력수요는 전주보다 6GW 이상 하락한 82.5~86.1GW가 예상되며, 예비력은 16.9~20.5GW로 안정적인 전력수급 전망

< 12.4주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	12.26(화) ∼ 12.29(금)
공급능력	103.0 ∼ 104.7
전력수요	82.5 ∼ 86.1
예비전력	16.9 ∼ 20.5
(예비율)	(19.6 ∼ 24.8)