	보도자료
문의 : 수급계획팀장 변성현(☏061-330-8610), 차장 최범선(☏061-330-8611) 수요예측팀장 허성일(☏061-330-8800), 차장 박희준(☏061-330-8801)
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 9주차(2월 1주) -

1. 1.4주(1.22~1.26) 전력수급 실적

□ 한파 및 서해안 중심의 강설로 인해, 전력수요는 84.4~89.2GW를 기록하였고, 예비력은 안정적으로 운영됨

* 거래소는 한파 및 폭설로 수요급증이 예상된 지난주를“전력수급 유의기상 감시주간(Weather Watch)”으로 정하여 기상모니터링 강화 등 비상 대응력을 최고조로 유지하였고, 피크발생이 예상된 이틀간(1.23~24) 수요감축DR시험(약 1.1GW)을 통해 안정적으로 전력수급을 운영함

< 1.4주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분	1.22(월)	1.23(화)	1.24(수)	1.25(목)	1.26(금)
공급능력	104.3	105.0	104.7	104.4	102.6
전력수요	86.7(18시)	89.2(17시)	88.1(10시)	86.8(10시)	84.4(9시)
예비전력	17.6	15.8	16.6	17.6	18.2
(예비율)	(20.3)	(17.7)	(18.8)	(20.3)	(21.6)

2. 2.1주(1.29~2.2) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 저기압 통과로 주 중반 흐리고 남부지방 중심의 비로 인해, 전력수요는 82.3~85.5GW가 예상되며, 예비력은 18.7~20.9GW로 안정적인 전력수급 전망

< 2.1주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	1.29(월) ∼ 2.2(금)
공급능력	102.8 ∼ 104.2
전력수요	82.3 ∼ 85.5
예비전력	18.7 ∼ 20.9
(예비율)	(21.9 ∼ 25.5)