	보도자료

보도시점	2024.7.8.(월)	배포	2024.7.8.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 3주차(7월2주) -

1. 7.1주(7.1~7.5) 전력수급 실적

□ 기온상승(서울 6-4주27.9℃ → 7-1주30.6℃)으로 전력수요는 증가하였으나(76.6 → 82.0GW), 예비력 13.8GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 7.1주 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분	7.1(월)	7.2(화)	7.3(수)	7.4(목)	7.5(금)
공급능력	95.1	95.7	95.5	95.8	95.5
전력수요	78.4(17시)	79.8(19시)	77.6(19시)	82.0(17시)	77.1(19시)
예비전력	16.7	15.9	18.0	13.8	18.4
(예비율)	(21.3)	(19.9)	(23.2)	(16.8)	(23.9)

2. 7.2주(7.8~7.12) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 고온다습한 공기 유입으로 무더운 날씨 전망되어 전력수요는 83.0~85.0GW가 예상되며, 예비력은 11.4~15.3GW로 안정적인 전력수급 전망

< 7.2주 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	7.8(월) ∼ 7.12(금)
공급능력	96.4 ∼ 98.6
전력수요	83.0 ∼ 85.0
예비전력	11.4 ∼ 15.3
(예비율)	(13.4 ∼ 18.4)

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	서보명	(061-330-8614)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	허성일	(061-330-8800)
		담당자	차장	박희준	(061-330-8801)