	보도자료

보도시점	2024.8.12.(월)	배포	2024.8.12.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 8주차(8월3주) -

1. 8.2주(8.5~8.9) 전력수급 실적

□ 지속적인 폭염·열대야로 역대 여름철 최대수요를 경신(8.5일 17시, 93.8GW)했으며, 예비력 8.5GW(9.0%) 이상 확보

< 8.2주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분	8.5(월)	8.6(화)	8.7(수)	8.8(목)	8.9(금)
공급능력	102.3	101.9	102.2	102.6	103.6
전력수요	93.8(17시)	91.8(19시)	92.3(19시)	90.6(18시)	90.0(18시)
예비전력	8.5	10.1	9.9	12.0	13.6
(예비율)	(9.0)	(11.0)	(10.7)	(13.2)	(15.1)

2. 8.3주(8.12~8.16) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 조업률 상승과 무더위 지속으로 전력수요는 89.0 ~ 93.5GW가 예상되며, 예비력은 9.2 ~ 13.3GW 수준 전망

< 8.3주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	8.12(월) ∼ 8.16(금)
공급능력	102.3 ∼ 102.9
전력수요	89.0 ∼ 93.5
예비전력	9.2 ∼ 13.3
(예비율)	(9.8 ∼ 14.9)

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	서보명	(061-330-8614)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	허성일	(061-330-8800)
		담당자	차장	박희준	(061-330-8801)