	보도자료

보도시점	2024. 12. 30.(월)	배포	2024. 12. 30.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 3주차(12월 4주) -

1. 12월 4주(12.23~12.27) 전력수급 실적

□ 대체로 평년 수준의 기온으로 전력수요는 80.3 ~ 82.9GW 기록하였으며, 예비력 22.6GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 12월 3주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분	12.23(월)	12.24(화)	12.26(목)	12.27(금)
공급능력	106.1	105.2	108.8	109
전력수요(총수요피크)	82.9(87.2)	82.6(84.2)	80.3(83.6)	81.2(82.4)
예비력	23.2	22.6	28.5	27.8
(예비율)	(28.0)	(27.4)	(35.5)	(34.2)

2. 1월 1주(12.30~1.03) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 이번주는 평년과 비슷하거나 조금 높은 기온이 이어져 전력수요는 77.0 ~ 82.0GW*가 예상되며, 예비력은 27.6 ~ 33.5GW로 안정적 전력수급 전망

* 갑작스런 기상변동(찬 대륙고기압 확장에 의한 한파·적설 등)으로 수요 급증 가능성 상존

< 12월 4주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	12.30(월) ∼ 1.03(금)
공급능력	110.6 ∼ 110.1
전력수요	77.0 ∼ 82.5
예비전력	27.6 ∼ 33.5
(예비율)	(33.5 ∼ 43.5)

* 실시간(일간) 전력수급자료는 “전력정보” 핸드폰 애플리케이션 참고

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	오제근	(061-330-8612)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	이건석	(061-330-8800)
		담당자	차장	손흥구	(061-330-8802)