	보도자료

보도시점	2025. 7. 28.(월)	배포	2025. 7. 28.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 4주차(7월 5주) -

1. 7월 4주(7.21~7.25) 전력수급 실적

□ 전력수요는 86.6 ~ 91.4GW 기록하였으며, 예비력 14.7GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 7월 4주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분(GW, %)	7.21(월)	7.22(화)	7.23(수)	7.24(목)	7.25(금)
공급능력	105.5	105.5	106.1	106.1	105.6
전력수요	86.6	88.9	89.5	91.4	90.5
예비력	18.9	16.6	16.6	14.7	15.1
(예비율)	(21.8)	(18.7)	(18.5)	(16.1)	(16.7)

2. 7월 5주(7.28~8.01) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 전력수요는 86.8 ~ 90.5GW가 예상되며, 예비력은 13.0 ~ 16.5GW로 안정적인 전력수급 전망

< 7월 4주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	7.21(월) ∼ 7.25(금)
공급능력	103.9 ∼ 104.5
전력수요	86.8 ∼ 90.5
예비전력	13.0 ∼ 16.5
(예비율)	(14.3 ∼19.0)

* 실시간(일간) 전력수급자료는 “전력정보” 핸드폰 애플리케이션 참고

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	오제근	(061-330-8612)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	이건석	(061-330-8800)
		담당자	차장	손흥구	(061-330-8802)