	보도자료

보도시점	2025. 8. 4.(월)	배포	2025. 8. 4.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 5주차(8월 1주) -

1. 7월 5주(7.28~8.1) 전력수급 실적

□ 전력수요는 85.7 ~ 91.0GW 기록하였으며, 예비력 12.7GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 7월 5주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분(GW, %)	7.28(월)	7.29(화)	7.30(수)	7.31(목)	8.01(금)
공급능력	103.7	104.0	104.7	103.5	104.7
전력수요	91.0	91.0	87.8	86.2	85.7
예비력	12.7	13	16.9	17.3	19
(예비율)	(14.0)	(14.3)	(19.2)	(20.1)	(22.2)

2. 8월 1주(8.4~8.8) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 전력수요는 90.0 ~ 92.6GW가 예상되며, 예비력은 12.6 ~ 15.0GW로 안정적인 전력수급 전망

< 8월 1주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	8.4(월) ∼ 8.8(금)
공급능력	104.7 ∼ 106.4
전력수요	90.0 ∼ 92.6
예비전력	12.6 ∼ 15.0
(예비율)	(13.6 ∼16.4)

* 실시간(일간) 전력수급자료는 “전력정보” 핸드폰 애플리케이션 참고

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	오제근	(061-330-8612)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	이건석	(061-330-8800)
		담당자	차장	손흥구	(061-330-8802)