	보도자료

보도시점	2025. 12. 22.(월)	배포	2025. 12. 22.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 겨울철 전력수급 대책기간 3주차(12월 4주) -

1. 12월 3주 전력수급 실적

□ 전력수요는 77.8 ~ 82.2GW 기록하였으며, 예비력 19.8GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 12월 3주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구분(단위 : GW)	12.15(월)	12.16(화)	12.17(수)	12.18(목)	12.19(금)
공급능력	104.5	102.0	100.0	102.5	103.0
전력수요	81.2	82.2	77.8	79.8	81.1
예비력	23.3	19.8	22.2	22.7	21.9
(예비율)	(28.7)	(24.1)	(28.5)	(28.4)	(27.0)

2. 12월 4주 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 전력수요는 78.4 ~ 82.5GW가 예상되며, 예비력은 20.7 ~26.4GW로 안정적 전력수급 전망

< 12월 4주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	12.22(월) ∼ 12.26(금)
공급능력	101.8 ∼ 104.8
전력수요	78.4 ∼ 82.5
예비전력	20.7 ∼ 26.4
(예비율)	(25.5 ∼ 33.7)

* 실시간(일간) 전력수급자료는 “전력정보” 핸드폰 애플리케이션 참고

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	오제근	(061-330-8614)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	이건석	(061-330-8800)
		담당자	차장	손흥구	(061-330-8802)