2016년 7월 전력시장운영실적

2016. 8

2016년 7월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,318개 사업자 (전월 대비 13개사 증가)

* 신규회원(16) : 탐라해상풍력발전, 노을그린에너지 등 (태양광12, 풍력2, 바이오1, 연료전지1)

* 탈퇴회원(3) : 은혜태양광, 빛가람태양광, 일광태양광 (태양광3)

ㅇ 설비용량 : 10,253만kW (전월 대비 4만kW 감소)

* 공사계획 변경 인가로 인한 당진#9 설비용량 9만kW 축소 (102만kW → 93만kW)

* 제주상명풍력(2만kW), 분당연료전지(0.5만kW) 등 시장참여

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 443.4억kWh

- 평균기온 상승 및 폭염일수 증가로 인한 냉방수요 증가 등으로 인해 전년 동월대비 3.7% 증가

* 평균기온 : (΄15.7월) 24.4℃ → (΄16.7월) 25.4℃   (1.0℃↑)

* 폭염일수 : (΄15.7월) 3.2일 → (΄16.7월) 5.5일    (2.3일↑)

※ ’16년 누계 거래량 : 2,951억kWh (전년 동기 2,892억kWh 대비 2.1% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 1,807억원

- 거래량은 증가하였으나, 전력시장가격 하락 등으로 전년 동월대비 5.2% 감소

* 전력거래량 : (΄15.7월) 427.7억kWh → (΄16.7월) 443.4억kWh  (3.7%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.7월) 81.99원/kWh → (΄16.7월) 67.06원/kWh  (△18.2%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2015년		2016년
	7월		6월		7월
일평균 거래량	13.8	(△0.3)	13.4	(2.2)	14.3	(3.7)
월간 거래량	427.7	(△0.3)	401.2	(2.2)	443.4	(3.7)
일평균 거래금액	1,083	(△16.1)	1,154	(15.3)	1,026	(△5.2)
월간 거래금액	33,566	(△16.1)	34,632	(15.3)	31,807	(△5.2)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 8,111만㎾(7.26(화) 15시)로 전년 동월대비 5.8% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 8,892만kW로 공급예비력은
781만kW를 유지 (공급예비율 : 9.6%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2015년		2016년
	7월(7.30(목) 15시)		6월(6.23(목) 15시)		7월(7.26(화) 15시)
최대전력수요(A)	7,670	(0.8)	7,282	(4.2)	8,111	(5.8)
전력공급능력(B)	8,965	(6.6)	8,096	(△3.7)	8,892	(△0.8)
공급예비력(B-A)	1,296	(60.5)	814	(△42.5)	781	(△39.7)
공급예비율[(B-A)/A]	16.9	(6.3%p)	11.2	(△9.1%p)	9.6	(△7.3%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 SMP : 67.06원/kWh

- LNG와 유류의 열량단가 하락 등으로 전년 동월대비 18.2% 하락

* SMP 결정비율 : LNG 95.2%, 석탄 4.8%

* 정산상한가격은 103.84원/kWh 이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료원별 결정비율 및 열량단가 변동

(단위: %, 원/Gcal)

연료원	결정비율(%)			열량단가(원/Gcal)
	΄15.7월	΄16.7월	증감	΄15.7월	΄16.7월	증감율
LNG	87.2	95.2	(+8.0%p)	50,342	39,409	(△21.7%)
유 류	0.0	0.0	-	58,512	42,773	(△26.9%)
석 탄	12.8	4.8	(△8.0%p)	15,528	14,994	(△3.4%)

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2015년		2016년
	7월		6월		7월
S M P	81.99	(△42.6)	65.31	(△22.7)	67.06	(△18.2)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

* 지역별 SMP(΄16.7월, 원/kWh) : [육지] 66.79, [제주] 93.81

2016년 7월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 회원수 : 1,318개 사업자 (전월 대비 13개사 증가)

* 신규회원(16) : 탐라해상풍력발전, 노을그린에너지 등 (태양광12, 풍력2, 바이오1, 연료전지1)

* 탈퇴회원(3) : 은혜태양광, 빛가람태양광, 일광태양광 (태양광3)

ㅇ 설비용량 : 10,253만kW (전월 대비 4만kW 감소)

* 공사계획 변경 인가로 인한 당진#9 설비용량 9만kW 축소 (102만kW → 93만kW)

* 제주상명풍력(2만kW), 분당연료전지(0.5만kW) 등 시장참여

<발전사업자별 설비용량>

* 기타 : 포스코에너지(284만kW), 동두천드림파워(172만kW), 한국지역난방공사(149만kW) 등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 443.4억kWh(일평균 14.3억kWh)이며, 전월 대비 10.5% 증가, 전년 동월대비 3.7% 증가

- (전월 대비) 평균기온 상승 및 폭염일수 증가로 인한 냉방수요 증가 등에 기인

* 평균기온 : (΄16.6월) 22.3℃ → (΄16.7월) 25.4℃   (3.1℃↑)

* 폭염일수 : (΄16.6월) 0.2일 → (΄16.7월) 5.5일    (5.3일↑)

- (전년동월 대비) 평균기온 상승 및 폭염일수 증가로 인한 냉방수요 증가 등에 기인

* 평균기온 : (΄15.7월) 24.4℃ → (΄16.7월) 25.4℃   (1.0℃↑)

* 폭염일수 : (΄15.7월) 3.2일 → (΄16.7월) 5.5일    (2.3일↑)

※ ’16년 누계 거래량 : 2,951억kWh (전년 동기 2,892억kWh 대비 2.1% 증가)

구 분	΄15.7월	΄16.6월	΄16.7월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래량	427.7억kWh	401.2억kWh	443.4억kWh	10.5	3.7
일평균 거래량	13.8억kWh	13.4억kWh	14.3억kWh	6.9	3.7

<발전사업자별 거래량>

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 1,807억원(일평균 1,026억원)이며, 전월 대비 8.2% 감소,  전년 동월대비 5.2% 감소

- (전월 대비) RPS 의무이행비용 정산금 감소 등에 기인

* RPS 의무이행비용 정산금 : (΄16.6월) 7,950억원 → (΄16.7월) 96억원  (△98.8%)

- (전년 동월대비) 거래량은 증가하였으나, 전력시장가격 하락 등에 기인

* 전력거래량 : (΄15.7월) 427.7억kWh → (΄16.7월) 443.4억kWh  (3.7%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.7월) 81.99원/kWh → (΄16.7월) 67.06원/kWh  (△18.2%)

구분	΄15.7월	΄16.6월	΄16.7월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래금액	33,566억원	34,632억원	31,807억원	△8.2	△5.2
일평균 거래금액	1,083억원	1,154억원	1,026억원	△11.1	△5.2

<발전사업자별 거래금액>

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 8,111만kW(7.26(화) 15시), 평균전력수요 : 6,292만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 11.4% 증가, 평균전력수요는 7.0% 증가

* 평균기온 : (΄16.6월) 22.3℃ → (΄16.7월) 25.4℃   (3.1℃↑)

* 폭염일수 : (΄16.6월) 0.2일 → (΄16.7월) 5.5일    (5.3일↑)

- (전년 동월대비) 최대전력수요는 5.8% 증가, 평균전력수요는 4.7% 증가

* 평균기온 : (΄15.7월) 24.4℃ → (΄16.7월) 25.4℃   (1.0℃↑)

* 폭염일수 : (΄15.7월) 3.2일 → (΄16.7월) 5.5일    (2.3일↑)

ㅇ 최대전력수요(8,111만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,892만kW로 공급예비력(율)은 781만kW(9.6%)를 유지

(단위: 만kW, %)

구분	΄15.7월	΄16.6월	΄16.7월	증감률(%)
	(7.30(목) 15시)	(6.23(목) 15시)	(7.26(화) 15시)	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	7,669.6	7,281.6	8,111.0	11.4	5.8
평균전력수요	6,011.5	5,881.2	6,292.0	7.0	4.7
전력공급능력	8,965.4	8,095.6	8,892.3	9.8	△0.8
공급예비력	1,295.8	814.0	781.3	△4.0	△39.7
공급예비율	16.9	11.2	9.6	△1.6%p	△7.3%p

* 월중 최대전력 발생일 기준이며, 평균전력수요는 양수동력 제외

<월별 전력수요 추이>

<최대전력수급 현황>

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격(System Marginal Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 67.06원/kWh로 전월(65.31원/kWh) 대비 2.7% 상승, 전년 동월(81.99원/kWh) 대비 18.2% 하락

- (전월 대비) LNG와 유류의 열량단가 상승 등에 기인

- (전년 동월대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 등에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구 분	΄15.7월	΄16.6월	΄16.7월	전월대비			전년동월대비
LNG	50,342	38,267	39,409	(	3.0%	)	(	△21.7%	)
유 류	58,512	41,467	42,773	(	3.1%	)	(	△26.9%	)
석 탄	15,528	15,014	14,994	(	△0.1%	)	(	△3.4%	)

* SMP 결정비율(%)

구 분	΄15.7월	΄16.6월	΄16.7월	전월대비			전년동월대비
LNG	87.2	75.1	95.2	(	20.1%p	)	(	8.0%p	)
유 류	0.0	22.4	0.0	(	△22.4%p	)	(	-	)
석 탄	12.8	2.5	4.8	(	2.3%p	)	(	△8.0%p	)

<계통한계가격>

(단위: 원/kWh)

구 분	΄15.7월	΄16.6월	΄16.7월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(계통한계가격)	81.99	65.31	67.06	2.7	△18.2

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 66.79원/kWh, 제주 93.81원/kWh

ㅇ 최고 계통한계가격은 7.19(화) 21시에 서인천복합1CC#1가 결정한 72.16원/kWh이며,
최저 계통한계가격은 7.11(월) 5시에 태안#7가 결정한 36.59원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 103.84원/kWh 이었으며, 7월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 95.2%, 석탄 4.8%

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 20.1%p 증가, 유류 22.4%p 감소, 석탄 2.3%p 증가

- (전년 동월대비) SMP 결정점유비는 LNG 8.0%p 증가, 유류 증감률 불변, 석탄 8.0%p 감소

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 29.4%(219회, LNG219회), 서부 17.2%(128회, LNG120회/석탄8회), 중부 12.0%(89회, LNG81회/석탄8회),  GS EPS 9.0%(67회, LNG67회), 동서 7.1%(53회, LNG47회/석탄6회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 신인천복합CC#4(52회), 하남열병합1CC(39회), 신인천복합CC#2(33회), 신인천복합CC#3(33회) 순서임

<당월 SMP 변동추이>

67.06원/kWh

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 1,807억원 중 전력량정산금이 79.8%, 용량정산금이 15.7%,
기타정산금이 4.5% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	23,222억원	2,172억원	4,989억원	1,424억원	31,807억원
(점유율)	(73.0%)	(6.8%)	(15.7%)	(4.5%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,917억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 255억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄16.7.31 현재)

연도별	΄08년	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16.5월	΄16.6월	΄16.7월
회원수	295	406	420	418	446	551	880	1,222	1,289	1,305	1,318
설비용량 (만kW)	7,125	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,146	10,257	10,253

□ 회원사별 분류

(΄16.7.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	16	1,237	28	10	20	1,318
설비용량(만kW)	-	7,807	1,419	255	564	47	161	10,253

□ 설비용량별 회원 구분

(΄16.7.31 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	741	539	15	8	9	6	1,318

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(16) : 탐라해상풍력발전, 노을그린에너지 등

(태양광12, 풍력2, 바이오1, 연료전지1)

ㅇ 탈퇴회원(3) : 은혜태양광, 빛가람태양광, 일광태양광  (태양광3)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분	2015년		2016년
	7월		6월		7월
수 력**	176.2	(0.5)	176.9	(0.4)	177.2	(0.6)
태양광	125.0	(31.6)	142.7	(20.0)	144.2	(15.4)
풍 력	81.5	(34.6)	91.6	(13.5)	93.7	(15.0)
연료전지	16.5	(30.4)	17.3	(5.2)	17.9	(8.7)
폐기물**	422.5	(1.6)	319.2	(△24.5)	320.1	(△24.2)
해양에너지	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)
바이오**	49.6	(246.5)	27.1	(△45.5)	26.9	(△45.8)
IGCC	-	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
기 타**	0.3	(816.7)	5.7	(18,953.3)	5.3	(1,844.0)
총 계	897.0	(12.3)	844.2	(△5.2)	849.0	(△5.4)

* 총 설비용량(΄16.7월말기준) 10,253만kW 중 약 8.3% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 수력 : 수력, 소수력  /  폐기물 : 부생가스, 폐가스, 폐기물
바이오 : 바이오가스, 매립가스, 바이오매스  /  기타 : 가스압 등

□ 거래량

(단위: GWh)

구분	2015년		2016년
	7월		6월		7월
수 력**	204.3	(△9.0)	286.6	(32.0)	600.1	(193.7)
태양광	137.7	(36.9)	167.2	(21.4)	165.8	(20.4)
풍 력	96.0	(39.6)	67.0	(24.2)	83.9	(△12.6)
연료전지	89.4	(20.4)	87.4	(1.2)	91.9	(2.8)
폐기물**	826.1	(△1.4)	691.6	(△17.4)	799.9	(△3.2)
해양에너지	41.5	(1.2)	40.0	(2.0)	41.5	(△0.0)
바이오**	119.6	(173.3)	111.3	(8.6)	130.9	(9.5)
IGCC	-	(-)	1.0	(-)	25.9	(-)
기 타**	0.1	(264.5)	20.0	(16,256.9)	23.8	(18,757.3)
총 계	1,514.7	(8.9)	1,472.0	(△0.2)	1,963.8	(29.7)

* 총 거래량(΄16.7월말기준) 44.342GWh 중 약 4.4% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분	2015년		2016년
	7월		6월		7월
수 력**	194.9	(△47.3)	223.2	(7.2)	470.3	(141.3)
태양광	124.7	(△50.5)	1,923.2	(203.8)	120.0	(△3.8)
풍 력	88.3	(△13.7)	46.5	(△9.5)	60.7	(△31.3)
연료전지	72.5	(△30.4)	151.2	(30.6)	72.3	(△0.2)
폐기물**	796.5	(0.3)	657.8	(△19.2)	760.2	(△4.6)
해양에너지	32.4	(△42.1)	25.7	(△20.4)	27.0	(△16.6)
바이오**	97.1	(57.8)	242.5	(124.5)	87.3	(△10.0)
IGCC	-	(-)	0.7	(-)	17.3	(-)
기 타**	0.1	(98.4)	12.9	(12,697.9)	15.7	(15,436.8)
총 계	1,406.3	(△19.2)	3,283.6	(67.3)	1,630.9	(16.0)

* 총 거래금액(΄16.7월말기준) 31,807억원 중 약 5.1% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)