2016년 8월 전력시장운영실적

2016. 9

2016년 8월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,327개 사업자 (전월 대비 9개사 증가)

* 신규회원(9) : 춘천에너지, 효성윈드파워홀딩스 등 (일반발전1, 태양광7, 풍력1)

ㅇ 설비용량 : 10,357만kW (전월 대비 105만kW 증가)

* 삼척그린파워(102만kW), 영주댐수력(0.5만kW) 등 시장참여

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 462.8억kWh

- 평균기온, 폭염일수 및 열대야일수 증가로 인한 냉방수요 증가 등으로 인해 전년 동월대비 7.4% 증가

* 평균기온 : (΄15.8월) 25.2℃ → (΄16.8월) 26.7℃   (1.5℃↑)

* 폭염일수 : (΄15.8월) 5.9일 → (΄16.8월) 16.7일    (10.8일↑)

* 열대야일수 : (΄15.8월) 2.2일 → (΄16.8월) 6.7일    (4.5일↑)

※ ’16년 누계 거래량 : 3,414억kWh (전년 동기 3,322억kWh 대비 2.8% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 4,858억원

- 거래량은 증가하였으나, 전력시장가격 하락 등으로 전년 동월대비 1.6% 감소

* 전력거래량 : (΄15.8월) 430.8억kWh → (΄16.8월) 462.8억kWh  (7.4%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.8월) 88.59원/kWh → (΄16.8월) 71.73원/kWh  (△19.0%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2015년		2016년
	8월		7월		8월
일평균 거래량	13.9	(5.0)	14.3	(3.7)	14.9	(7.4)
월간 거래량	430.8	(5.0)	443.4	(3.7)	462.8	(7.4)
일평균 거래금액	1,143	(3.0)	1,026	(△5.2)	1,124	(△1.6)
월간 거래금액	35,436	(3.0)	31,805	(△5.2)	34,858	(△1.6)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 8,518만㎾(8.12(금) 17시)로 전년 동월대비 10.7% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,240만kW로 공급예비력은
721만kW를 유지 (공급예비율 : 8.5%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2015년		2016년
	8월(8.7(금) 15시)		7월(7.26(화) 15시)		8월(8.12(금) 17시)
최대전력수요(A)	7,692	(8.8)	8,111	(5.8)	8,518	(10.7)
전력공급능력(B)	8,960	(9.0)	8,892	(△0.8)	9,240	(3.1)
공급예비력(B-A)	1,268	(9.9)	781	(△39.7)	721	(△43.1)
공급예비율[(B-A)/A]	16.5	(0.2%p)	9.6	(△7.3%p)	8.5	(△8.0%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 SMP : 71.73원/kWh

- LNG와 유류의 열량단가 하락 등으로 전년 동월대비 19.0% 하락

* SMP 결정비율 : LNG 91.7%, 유류 7.3%, 석탄 1.0%

* 정산상한가격은 107.08원/kWh 이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료원별 결정비율 및 열량단가 변동

(단위: %, 원/Gcal)

연료원	결정비율(%)			열량단가(원/Gcal)
	΄15.8월	΄16.8월	증감	΄15.8월	΄16.8월	증감율
LNG	94.0	91.7	(△2.3%p)	52,152	40,586	(△22.2%)
유 류	0.0	7.3	(+7.3%p)	58,195	46,526	(△20.1%)
석 탄	6.0	1.0	(△5.0%p)	15,528	15,013	(△3.3%)

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2015년		2016년
	8월		7월		8월
S M P	88.59	(△31.1)	67.06	(△18.2)	71.73	(△19.0)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

* 지역별 SMP(΄16.8월, 원/kWh) : [육지] 71.43, [제주] 101.13

2016년 8월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 회원수 : 1,327개 사업자 (전월 대비 9개사 증가)

* 신규회원(9) : 춘천에너지, 효성윈드파워홀딩스 등 (일반발전1, 태양광7, 풍력1)

ㅇ 설비용량 : 10,357만kW (전월 대비 105만kW 증가)

* 삼척그린파워(102만kW), 영주댐수력(0.5만kW) 등 시장참여

<발전사업자별 설비용량>

* 기타 : 포스코에너지(284만kW), 동두천드림파워(172만kW), 한국지역난방공사(149만kW) 등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 462.8억kWh(일평균 14.9억kWh)이며, 전월 대비 4.4% 증가, 전년 동월대비 7.4% 증가

- (전월 대비) 평균기온, 폭염일수 및 열대야일수 증가로 인한 냉방수요 증가 등에 기인

* 평균기온 : (΄16.7월) 25.4℃ → (΄16.8월) 26.7℃   (1.3℃↑)

* 폭염일수 : (΄16.7월) 5.5일 → (΄16.8월) 16.7일    (11.2일↑)

* 열대야일수 : (΄16.7월) 4.0일 → (΄16.8월) 6.7일    (2.7일↑)

- (전년동월 대비) 평균기온, 폭염일수 및 열대야일수 증가로 인한 냉방수요 증가 등에 기인

* 평균기온 : (΄15.8월) 25.2℃ → (΄16.8월) 26.7℃   (1.5℃↑)

* 폭염일수 : (΄15.8월) 5.9일 → (΄16.8월) 16.7일    (10.8일↑)

* 열대야일수 : (΄15.8월) 2.2일 → (΄16.8월) 6.7일    (4.5일↑)

※ ’16년 누계 거래량 : 3,414억kWh (전년 동기 3,322억kWh 대비 2.8% 증가)

구 분	΄15.8월	΄16.7월	΄16.8월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래량	430.8억kWh	443.4억kWh	462.8억kWh	4.4	7.4
일평균 거래량	13.9억kWh	14.3억kWh	14.9억kWh	4.4	7.4

<발전사업자별 거래량>

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 4,858억원(일평균 1,124억원)이며, 전월 대비 9.6% 증가,  전년 동월대비 1.6% 감소

- (전월 대비) 전력거래량 증가 및 전력시장가격 상승 등에 기인

* 전력거래량 : (΄16.7월) 443.4억kWh → (΄16.8월) 462.8억kWh  (4.4%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄16.7월) 67.06원/kWh → (΄16.8월) 71.73원/kWh  (7.0%↑)

- (전년 동월대비) 거래량은 증가하였으나, 전력시장가격 하락 등에 기인

* 전력거래량 : (΄15.8월) 430.8억kWh → (΄16.8월) 462.8억kWh  (7.4%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.8월) 88.59원/kWh → (΄16.8월) 71.73원/kWh  (△19.0%)

구분	΄15.8월	΄16.7월	΄16.8월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래금액	35,436억원	31,805억원	34,858억원	9.6	△1.6
일평균 거래금액	1,143억원	1,026억원	1,124억원	9.6	△1.6

<발전사업자별 거래금액>

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 8,518만kW(8.12(금) 17시), 평균전력수요 : 6,547만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 5.0% 증가, 평균전력수요는 4.1% 증가

* 평균기온 : (΄16.7월) 25.4℃ → (΄16.8월) 26.7℃   (1.3℃↑)

* 폭염일수 : (΄16.7월) 5.5일 → (΄16.8월) 16.7일    (11.2일↑)

* 열대야일수 : (΄16.7월) 4.0일 → (΄16.8월) 6.7일    (2.7일↑)

- (전년 동월대비) 최대전력수요는 10.7% 증가, 평균전력수요는 8.0% 증가

* 평균기온 : (΄15.8월) 25.2℃ → (΄16.8월) 26.7℃   (1.5℃↑)

* 폭염일수 : (΄15.8월) 5.9일 → (΄16.8월) 16.7일    (10.8일↑)

* 열대야일수 : (΄15.8월) 2.2일 → (΄16.8월) 6.7일    (4.5일↑)

ㅇ 최대전력수요(8,518만kW) 발생시, 전력공급능력은 9,240만kW로 공급예비력(율)은 721만kW(8.5%)를 유지

(단위: 만kW, %)

구분	΄15.8월	΄16.7월	΄16.8월	증감률(%)
	(8.7(금) 15시)	(7.26(화) 15시)	(8.12(금) 17시)	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	7,691.6	8,111.0	8,518.3	5.0	10.7
평균전력수요	6,061.8	6,292.0	6,547.2	4.1	8.0
전력공급능력	8,959.5	8,892.3	9,239.5	3.9	3.1
공급예비력	1,267.9	781.3	721.2	△7.7	△43.1
공급예비율	16.5	9.6	8.5	△1.1%p	△8.0%p

* 월중 최대전력 발생일 기준이며, 평균전력수요는 양수동력 제외

<월별 전력수요 추이>

<최대전력수급 현황>

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격(System Marginal Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 71.73원/kWh로 전월(67.06원/kWh) 대비 7.0% 상승, 전년 동월(88.59원/kWh) 대비 19.0% 하락

- (전월 대비) LNG와 유류의 열량단가 상승 등에 기인

- (전년 동월대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 등에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구 분	΄15.8월	΄16.7월	΄16.8월	전월대비			전년동월대비
LNG	52,152	39,409	40,586	(	3.0%	)	(	△22.2%	)
유 류	58,195	42,773	46,526	(	8.8%	)	(	△20.1%	)
석 탄	15,528	14,994	15,013	(	0.1%	)	(	△3.3%	)

* SMP 결정비율(%)

구 분	΄15.8월	΄16.7월	΄16.8월	전월대비			전년동월대비
LNG	94.0	95.2	91.7	(	△3.5%p	)	(	△2.3%p	)
유 류	0.0	0.0	7.3	(	7.3%p	)	(	7.3%p	)
석 탄	6.0	4.8	1.0	(	△3.8%p	)	(	△5.0%p	)

<계통한계가격>

(단위: 원/kWh)

구 분	΄15.8월	΄16.7월	΄16.8월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(계통한계가격)	88.59	67.06	71.73	7.0	△19.0

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 71.43원/kWh, 제주 101.13원/kWh

ㅇ 최저 계통한계가격은 8.8(월) 4시에 영동#1가 결정한 47.62원/kWh이며,
최고 계통한계가격은 8.15(월) 19·20시에 수완열병합CC가 결정한 80.10원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 107.08원/kWh 이었으며, 8월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 91.7%, 유류 7.3%, 석탄 1.0%

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 3.5%p 감소, 유류 7.3%p 증가, 석탄 3.8%p 감소

- (전년 동월대비) SMP 결정점유비는 LNG 2.3%p 감소, 유류 7.3%p 증가, 석탄 5.0%p 감소

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 18.3%(136회, LNG128회/유류8회), 남부 14.0%(104회, LNG104회), 중부 12.5%(93회, LNG86회/석탄7회), 동서 11.2%(83회, 유류46회/LNG37회), 지에스파워 7.1%(53회, LNG53회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 안동복합CC(40회), 안양복합CC(35회), 울산#6(33회), 송도열병합발전1CC(26회) 순서임

<당월 SMP 변동추이>

71.73원/kWh

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 4,858억원 중 전력량정산금이 79.8%, 용량정산금이 13.8%,
기타정산금이 6.4% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	26,038억원	1,789억원	4,799억원	2,233억원	34,858억원
(점유율)	(74.7%)	(5.1%)	(13.8%)	(6.4%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,596억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 193억원임

* 기타정산금 : 계통운영보조서비스정산금(ASP), 제약비발전정산금(COFF) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄16.8.31 현재)

연도별	΄08년	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16.6월	΄16.7월	΄16.8월
회원수	295	406	420	418	446	551	880	1,222	1,305	1,318	1,327
설비용량 (만kW)	7,125	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,257	10,253	10,357

□ 회원사별 분류

(΄16.8.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	17	1,245	28	10	20	1,327
설비용량(만kW)	-	7,910	1,419	256	564	47	161	10,357

□ 설비용량별 회원 구분

(΄16.8.31 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	742	546	16	8	9	6	1,327

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(9) : 춘천에너지, 효성윈드파워홀딩스 등

(일반발전1, 태양광7, 풍력1)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분	2015년		2016년
	8월		7월		8월
수 력**	176.2	(0.2)	177.2	(0.6)	177.7	(0.9)
태양광	125.9	(31.3)	144.2	(15.4)	145.6	(15.6)
풍 력	81.5	(34.6)	93.7	(15.0)	93.9	(15.3)
연료전지	16.5	(4.9)	17.9	(8.7)	17.9	(8.7)
폐기물**	422.5	(1.6)	320.1	(△24.2)	320.1	(△24.2)
해양에너지	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)
바이오**	64.7	(351.6)	26.9	(△45.8)	27.4	(△57.6)
IGCC	-	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
기 타**	0.3	(816.7)	5.3	(1,844.0)	5.3	(1,844.0)
총 계	913.0	(13.6)	849.0	(△5.4)	851.5	(△6.7)

* 총 설비용량(΄16.8월말기준) 10,357만kW 중 약 8.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 수력 : 수력, 소수력  /  폐기물 : 부생가스, 폐가스, 폐기물
바이오 : 바이오가스, 매립가스, 바이오매스  /  기타 : 가스압 등

□ 거래량

(단위: GWh)

구분	2015년		2016년
	8월		7월		8월
수 력**	155.9	(△39.8)	600.1	(193.7)	276.6	(77.4)
태양광	151.3	(40.3)	165.9	(20.5)	196.8	(30.1)
풍 력	65.9	(45.1)	84.2	(△12.3)	73.9	(12.2)
연료전지	86.7	(8.8)	91.9	(2.8)	90.4	(4.3)
폐기물**	862.7	(0.4)	799.9	(△3.2)	893.5	(3.6)
해양에너지	43.0	(4.4)	41.5	(△0.0)	43.3	(0.8)
바이오**	125.7	(209.2)	130.9	(9.5)	136.3	(8.5)
IGCC	-	(-)	25.9	(-)	88.3	(-)
기 타**	0.9	(982.7)	23.8	(18,757.3)	24.3	(2,592.1)
총 계	1,492.0	(4.1)	1,964.2	(29.7)	1,823.5	(22.2)

* 총 거래량(΄16.8월말기준) 46,284GWh 중 약 3.9% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분	2015년		2016년
	8월		7월		8월
수 력**	158.4	(△59.8)	470.3	(141.3)	243.3	(53.6)
태양광	142.7	(17.1)	120.1	(△3.7)	150.0	(5.1)
풍 력	63.3	(△35.0)	60.9	(△31.0)	57.7	(△8.9)
연료전지	91.5	(△26.4)	72.3	(△0.2)	77.0	(△15.8)
폐기물**	841.4	(15.1)	760.2	(△4.6)	856.7	(1.8)
해양에너지	36.6	(△30.2)	27.0	(△16.6)	30.3	(△17.1)
바이오**	110.5	(84.7)	87.3	(△10.0)	97.3	(△12.0)
IGCC	-	(-)	17.3	(-)	63.1	(-)
기 타**	0.8	(1,625.7)	15.7	(15,436.8)	17.2	(2,098.7)
총 계	1,445.2	(△8.6)	1,631.2	(16.0)	1,592.6	(10.2)

* 총 거래금액(΄16.8월말기준) 34,858억원 중 약 4.6% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)