2016년 10월 전력시장운영실적

2016. 11

2016년 10월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,342개 사업자 (전월 대비 4개사 감소)

* 신규회원(19) : 전주파워, 윈드시너지군산풍력 등 (바이오4, 풍력1, 태양광14)

* 탈퇴회원(23) : 미래에코에너지, 한진태양광 등 (태양광23)

ㅇ 설비용량 : 10,591만kW (전월 대비 225만kW 증가)

* 신보령#1(96만kW), 장문복합1GT(59만kW), 포천천연복합GT(64만kW) 등 시장참여

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 401.3억kWh

- 전년 동기간 대비 조업일수 증가효과 발생 등으로 전년 동월대비 2.1% 증가

* ‘15년 10월에는 추석연휴 [9.26(토)~9.29(화)]와 개천절이 연접하여 조업일수 감소효과 발생

* 전력거래량 : [‘15.9.30(수)~10.2(금)] 3,857GWh → [’16.10.5(수)~10.7(금)] 4,095GWh (6.2%↑)

※ ’16년 누계 거래량 : 4,210억kWh (전년 동기 4,100억kWh 대비 2.7% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 125억원

- 거래량은 증가하였으나, 전력시장가격 하락 등으로 전년 동월대비 7.4% 감소

* 전력거래량 : (΄15.10월) 393.3억kWh → (΄16.10월) 401.3억kWh  (2.1%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.10월) 98.34원/kWh → (΄16.10월) 73.48원/kWh  (△25.3%)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2015년		2016년
	10월		9월		10월
일평균 거래량	12.7	(△1.1)	13.1	(2.4)	12.9	(2.1)
월간 거래량	393.3	(△1.1)	394.1	(2.4)	401.3	(2.1)
일평균 거래금액	1,050	(△4.7)	999	(△4.4)	972	(△7.4)
월간 거래금액	32,525	(△4.7)	29,968	(△4.4)	30,125	(△7.4)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,828만㎾(10.31(월) 18시)로 전년 동월대비 4.5% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 7,856만kW로 공급예비력은
1,028만kW를 유지 (공급예비율 : 15.1%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2015년		2016년
	10월(10.1(목) 17시)		9월(9.5(월) 17시)		10월(10.31(월) 18시)
최대전력수요(A)	6,532	(0.8)	7,530	(3.2)	6,828	(4.5)
전력공급능력(B)	8,060	(2.3)	8,511	(0.0)	7,856	(△2.5)
공급예비력(B-A)	1,528	(9.6)	981	(△19.0)	1,028	(△32.7)
공급예비율[(B-A)/A]	23.4	(1.9%p)	13.0	(△3.6%p)	15.1	(△8.3%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 SMP : 73.48원/kWh

- LNG와 유류의 열량단가 하락 등으로 전년 동월대비 25.3% 하락

* SMP 결정비율 : LNG 78.8%, 유류 21.2%, 석탄 0.0%

* 정산상한가격은 111.47원/kWh 이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료원별 열량단가 변동

(단위: 원/Gcal)

구 분	΄15.10월	΄16.9월	΄16.10월	증감률
				전월대비	전년동월대비
LNG	56,620	42,207	42,178	△0.1%	△25.5%
유 류	57,295	47,632	45,099	△5.3%	△21.3%
석 탄	16,320	15,617	15,115	△3.2%	△7.4%

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2015년		2016년
	10월		9월		10월
S M P	98.34	(△25.6)	71.55	(△21.4)	73.48	(△25.3)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

* 지역별 SMP(΄16.10월, 원/kWh) : [육지] 73.27, [제주] 95.96

2016년 10월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 회원수 : 1,342개 사업자 (전월 대비 4개사 감소)

* 신규회원(19) : 전주파워, 윈드시너지군산풍력 등 (바이오4, 풍력1, 태양광14)

* 탈퇴회원(23) : 미래에코에너지, 한진태양광 등 (태양광23)

ㅇ 설비용량 : 10,591만kW (전월 대비 225만kW 증가)

* 신보령#1(96만kW), 장문복합1GT(59만kW), 포천천연복합GT(64만kW) 등 시장참여

<발전사업자별 설비용량>

* 기타 : 포스코에너지(284만kW), 동두천드림파워(172만kW), 한국지역난방공사(149만kW) 등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 401.3억kWh(일평균 12.9억kWh)이며, 전월 대비 1.8% 증가, 전년 동월대비 2.1% 증가

- (전월 대비) 조업일수 증가 등에 기인

* 조업일수 : (΄16.9월) 21.0일 → (΄16.10월) 22.5일    (1.5일↑)

- (전년동월 대비) 전년 동기간 대비 조업일수 증가효과 발생 등으로 전년 동월대비 2.1% 증가

* ‘15년 10월에는 추석연휴 [9.26(토)~9.29(화)]와 개천절이 연접하여 조업일수 감소효과 발생

* 전력거래량 : [‘15.9.30(수)~10.2(금)] 3,857GWh → [’16.10.5(수)~10.7(금)] 4,095GWh (6.2%↑)

※ ’16년 누계 거래량 : 4,210억kWh (전년 동기 4,100억kWh 대비 2.7% 증가)

구 분	΄15.10월	΄16.9월	΄16.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래량	393.3억kWh	394.1억kWh	401.3억kWh	1.8	2.1
일평균 거래량	12.7억kWh	13.1억kWh	12.9억kWh	△1.5	2.1

<발전사업자별 거래량>

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 125억원(일평균 972억원)이며, 전월 대비 0.5% 증가, 전년 동월대비 7.4% 감소

- (전월 대비) 거래량 증가 및 전력시장가격 상승이 있었으나, 용량정산금 감소 등에 기인

* 전력거래량 : (΄16.9월) 394.1억kWh → (΄16.10월) 401.3억kWh  (1.8%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄16.9월) 71.55원/kWh → (΄16.10월) 73.48원/kWh  (2.7%↑)

* 용량정산금(CP) : (΄16.9월) 2,582억원 → (΄16.10월) 953억원  (△63.1%)

- (전년 동월대비) 거래량은 증가하였으나, 전력시장가격 하락 등에 기인

* 전력거래량 : (΄15.10월) 393.3억kWh → (΄16.10월) 401.3억kWh  (2.1%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.10월) 98.34원/kWh → (΄16.10월) 73.48원/kWh  (△25.3%)

구분	΄15.10월	΄16.9월	΄16.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래금액	32,525억원	29,968억원	30,125억원	0.5	△7.4
일평균 거래금액	1,049억원	999억원	972억원	△2.7	△7.4

<발전사업자별 거래금액>

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,828만kW(10.31(월) 18시), 평균전력수요 : 5,687만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 9.3% 감소, 평균전력수요는 1.3% 감소

* 평균기온 : (΄16.9월) 21.6℃ → (΄16.10월) 15.8℃   (△5.8℃)

- (전년 동월대비) 최대전력수요는 4.5% 증가, 평균전력수요는 2.0% 증가

* 평균기온 : (΄15.10월) 15.0℃ → (΄16.10월) 15.8℃   (0.8℃↑)

ㅇ 최대전력수요(6,828만kW) 발생시, 전력공급능력은 7,856만kW로 공급예비력(율)은 1,028만kW(15.1%)를 유지

(단위: 만kW, %)

구분	΄15.10월	΄16.9월	΄16.10월	증감률(%)
	(10.1(목) 17시)	(9.5(월) 17시)	(10.31(월) 18시)	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	6,532.2	7,529.9	6,828.2	△9.3	4.5
평균전력수요	5,578.1	5,760.0	5,687.3	△1.3	2.0
전력공급능력	8,060.4	8,510.9	7,856.3	△7.7	△2.5
공급예비력	1,528.2	981.0	1,028.1	4.8	△32.7
공급예비율	23.4	13.0	15.1	2.1%p	△8.3%p

* 월중 최대전력 발생일 기준이며, 평균전력수요는 양수동력 제외

<월별 전력수요 추이>

<최대전력수급 현황>

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격(System Marginal Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 73.48원/kWh로 전월(71.55원/kWh) 대비 2.7% 상승, 전년 동월(98.34원/kWh) 대비 25.3% 하락

- (전월 대비) 기저발전기 입찰량 감소 등에 기인

* 기저발전기 입찰량 : (΄16.9월) 28,656GWh → (΄16.10월) 27,308GWh   (△4.7%)

- (전년 동월대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 등에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구 분	΄15.10월	΄16.9월	΄16.10월	전월대비			전년동월대비
LNG	56,620	42,207	42,178	(	△0.1%	)	(	△25.5%	)
유 류	57,295	47,632	45,099	(	△5.3%	)	(	△21.3%	)
석 탄	16,320	15,617	15,115	(	△3.2%	)	(	△7.4%	)

* SMP 결정비율(%)

구 분	΄15.10월	΄16.9월	΄16.10월	전월대비			전년동월대비
LNG	87.2	94.2	78.8	(	△15.4%p	)	(	△8.4%p	)
유 류	12.2	0.0	21.2	(	21.2%p	)	(	9.0%p	)
석 탄	0.6	5.8	0.0	(	△5.8%p	)	(	△0.6%p	)

<계통한계가격>

(단위: 원/kWh)

구 분	΄15.10월	΄16.9월	΄16.10월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(계통한계가격)	98.34	71.55	73.48	2.7	△25.3

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 73.27원/kWh, 제주 95.96원/kWh

ㅇ 최저 계통한계가격은 10.31(월) 4시에 하남열병합1CC가 결정한 67.62원/kWh이며,
최고 계통한계가격은 10.1(토) 11시에 영월복합1CC가 결정한 76.60원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 111.47원/kWh 이었으며, 10월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 78.8%, 유류 21.2%, 석탄 0.0%

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 15.4%p 감소, 유류 21.2%p 증가, 석탄 5.8%p 감소

- (전년 동월대비) SMP 결정점유비는 LNG 8.4%p 감소, 유류 9.0%p 증가, 석탄 0.6%p 감소

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 29.8%(222회, LNG222회), 동서 25.7%(191회, LNG33회/유류158회), 서부 24.5%(182회, LNG182회), 중부 6.9%(51회, LNG51회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 울산#6(131회), 신인천복합CC#4(51회), 신인천복합CC#2(43회), 서인천복합1CC#6(38회) 순서임

<당월 SMP 변동추이>

73.48원/kWh

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 125억원 중 전력량정산금이 91.3%, 용량정산금이 3.2%,
기타정산금이 5.5% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	25,622억원	1,881억원	953억원	1,668억원	30,125억원
(점유율)	(85.1%)	(6.2%)	(3.2%)	(5.5%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,650억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 231억원임

* 기타정산금 : RPS의무이행비용 정산금, 제약비발전정산금(COFF), 계통운영보조서비스정산금(ASP) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄16.10.31 현재)

연도별	΄08년	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16.8월	΄16.9월	΄16.10월
회원수	295	406	420	418	446	551	880	1,222	1,327	1,346	1,342
설비용량 (만kW)	7,125	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,357	10,366	10,591

□ 회원사별 분류

(΄16.10.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	17	1,260	28	10	20	1,342
설비용량(만kW)	-	8,006	1,543	267	567	47	161	10,591

□ 설비용량별 회원 구분

(΄16.10.31 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	734	570	15	8	9	6	1,342

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(19) : 전주파워, 윈드시너지군산풍력 등

(바이오4, 풍력1, 태양광14)

ㅇ 탈퇴회원(23) : 미래에코에너지, 한진태양광 등

(태양광23)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분	2015년		2016년
	10월		9월		10월
수 력**	176.2	(0.2)	177.7	(0.9)	178.2	(1.1)
태양광	128.4	(28.9)	148.0	(16.1)	149.0	(16.1)
풍 력	81.2	(33.6)	96.9	(18.9)	101.8	(25.3)
연료전지	17.1	(6.9)	17.9	(8.7)	17.9	(4.9)
폐기물**	422.3	(1.5)	319.1	(△24.5)	319.1	(△24.4)
해양에너지	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)
바이오**	26.7	(78.3)	31.3	(△51.6)	31.6	(18.3)
IGCC	38.1	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
기 타**	0.7	(2,206.7)	5.3	(1,844.0)	5.3	(672.5)
총 계	916.1	(13.3)	859.8	(△6.0)	866.5	(△5.4)

* 총 설비용량(΄16.10월말기준) 10,591만kW 중 약 8.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 수력 : 수력, 소수력  /  폐기물 : 부생가스, 폐가스, 폐기물
바이오 : 바이오가스, 매립가스, 바이오매스  /  기타 : 가스압 등

□ 거래량

(단위: GWh)

구분	2015년		2016년
	10월		9월		10월
수 력**	129.7	(△39.7)	199.3	(46.5)	173.5	(33.8)
태양광	153.0	(33.9)	133.6	(△13.0)	117.8	(△23.0)
풍 력	128.9	(38.3)	69.8	(-)	125.8	(△2.4)
연료전지	89.5	(5.8)	92.8	(6.9)	95.0	(6.1)
폐기물**	877.8	(0.1)	852.7	(△1.5)	821.0	(△6.5)
해양에너지	44.9	(9.1)	42.7	(1.2)	43.3	(△3.7)
바이오**	126.3	(166.4)	117.3	(6.7)	139.1	(10.1)
IGCC	-	(-)	0.0	(-)	60.5	(-)
기 타**	4.3	(3,819.6)	22.3	(1,499.7)	26.5	(520.9)
총 계	1,554.3	(5.5)	1,530.5	(4.5)	1,602.4	(3.1)

* 총 거래량(΄16.10월말기준) 40,132GWh 중 약 4.0% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분	2015년		2016년
	10월		9월		10월
수 력**	137.9	(△54.3)	165.0	(21.1)	138.3	(0.3)
태양광	324.3	(29.6)	100.7	(△29.8)	390.7	(20.5)
풍 력	128.0	(△5.8)	55.4	(△20.3)	100.8	(△21.2)
연료전지	87.6	(△35.9)	93.3	(7.6)	98.4	(12.2)
폐기물**	866.1	(△19.2)	818.8	(△3.2)	789.1	(△8.9)
해양에너지	44.1	(△18.5)	29.6	(△17.3)	31.7	(△28.2)
바이오**	123.8	(98.5)	84.2	(△13.1)	102.0	(△17.6)
IGCC	-	(-)	0.0	(-)	43.9	(-)
기 타**	4.2	(2,823.3)	15.7	(1,168.6)	19.4	(362.9)
총 계	1,715.9	(△14.7)	1,362.7	(△3.8)	1,714.2	(△0.1)

* 총 거래금액(΄16.10월말기준) 30,125억원 중 약 5.7% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)