2017년 3월 전력시장운영실적

2017. 4

2017년 3월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,484개 사업자 (전월 대비 34개사 증가)

* 신규회원(34) : 코스포영남파워, 지에스포천그린에너지, 영양에코파워, 제주축산바이오 등

(일반발전1, 집단에너지1, 풍력1, 폐기물1, 태양광30)

ㅇ 설비용량 : 11,263만kW (전월 대비 1만kW 감소)

* 부산그린연료전지#2(1.5만kW), 탑인프라영암태양광b(1만kW) 등 시장참여

* 포천천연복합1CC 상업운전 개시 이후 사용전검사필증의 설비용량 적용 (96만kW → 87만kW)

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 441.9억kWh

- 평균기온 하락으로 인한 난방수요 증가 등으로 전년 동월대비 2.4% 증가

* 평균기온 : (΄16.3월) 7.2℃ → (΄17.3월) 6.3℃   (△0.9℃)

ㅇ 월 거래금액 : 4조 871억원

- 거래량 증가 및 전력시장가격 상승 등으로 전년 동월대비 9.4% 증가

* 전력거래량 : (΄16.3월) 431.6억kWh → (΄17.3월) 441.9억kWh  (2.4%↑)

* 전력시장가격(SMP) : (΄16.3월) 87.31원/kWh → (΄17.3월) 92.06원/kWh  (5.4%↑)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2016년		2017년
	3월		2월		3월
월간 거래량	431.6	(△0.3)	425.8	(1.9)	441.9	(2.4)
월간 거래금액	37,363	(△2.7)	41,278	(10.6)	40,871	(9.4)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 SMP : 92.06원/kWh

- LNG의 열량단가 상승 등으로 전년 동월대비 5.4% 상승

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́16.3월	́17.3월	증감률(%)	́16.3월	́17.3월	증감(%p)
L N G	51,746	55,705	+7.7%	85.1	98.9	+13.8
유 류	38,967	56,011	+43.7%	14.7	0.0	△14.7
석 탄	15,331	21,047	+37.3%	0.2	1.1	+0.9

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 91.67원/kWh, 제주 129.71원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 3.6(월) 4시에 여수화력#1가 결정한 61.63원/kWh이며,
최고 육지SMP는 3.4(토) 24시에 GS당진복합1CC가 결정한 96.69원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 143.72원/kWh 이었으며, 3월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 98.9%, 석탄 1.1%, 유류 0.0%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 남부 19.4%(144회, LNG144회), 서부 14.8%(110회, LNG110회), 중부 9.5%(71회, LNG65회/석탄6회), 남동 9.4%(70회, LNG68회/석탄2회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 분당복합2CC(68회), 신인천복합CC#2(53회), 하남열병합1CC(34회), 파주열병합1CC(32회), 서인천복합1CC#6(28회) 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2016년		2017년
	3월		2월		3월
S M P(통합)	87.31	(△26.2)	91.07	(3.9)	92.06	(5.4)
S M P(육지)	87.34	(△26.2)	90.76	(3.6)	91.67	(5.0)
S M P(제주)	84.26	(△28.6)	121.17	(37.6)	129.71	(53.9)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 전력수급실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,676만㎾(3.7(화) 10시)로 전년 동월대비 1.4% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,384만kW로 공급예비력은
1,708만kW를 유지 (공급예비율 : 22.3%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2016년		2017년
	3월(3.2(수) 10시)		2월(2.10(금) 11시)		3월(3.7(화) 10시)
최대전력수요(A)	7,570	(0.4)	8,127	(1.6)	7,676	(1.4)
전력공급능력(B)	8,510	(0.2)	9,592	(2.3)	9,384	(10.3)
공급예비력(B-A)	940	(△1.4)	1,465	(6.2)	1,708	(81.7)
공급예비율[(B-A)/A]	12.4	(△0.3%p)	18.0	(0.8%p)	22.3	(9.9%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 4조 871억원 중 전력량정산금이 79.2%, 용량정산금이 12.9%,
기타정산금이 7.9% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	29,223억원	3,132억원	5,275억원	3,241억원	40,871억원
(점유율)	(71.5%)	(7.7%)	(12.9%)	(7.9%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,486억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 1,645억원임

* 기타정산금 : 시운전발전량정산금(EBCO), 제약비발전정산금(COFF), RPS의무이행비용정산금 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄17.3.31 현재)

연도별	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17.1월	΄17.2월	΄17.3월
회원수	406	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,421	1,450	1,484
설비용량 (만kW)	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	10,887	11,264	11,263

□ 회원사별 분류

(΄17.3.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	18	1,399	30	10	20	1,484
설비용량(만kW)	-	8,319	1,385	739	613	47	161	11,263

□ 설비용량별 회원 구분

(΄17.3.31 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	794	648	19	8	9	6	1,484

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(34) : 코스포영남파워, 지에스포천그린에너지, 영양에코파워 등

(일반발전1, 집단에너지1, 풍력1, 폐기물1, 태양광30)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2016년		2017년
		3월		2월		3월
신 에너지	연료전지	17.1	(3.6)	21.5	(25.6)	23.0	(34.6)
	IGCC	38.1	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
재생 에너지	태양에너지	139.2	(24.3)	164.3	(19.7)	170.6	(22.5)
	풍력에너지	87.7	(35.4)	107.6	(22.7)	107.6	(22.7)
	수력에너지	176.7	(0.3)	178.2	(0.9)	178.1	(0.8)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	26.9	(65.9)	35.6	(32.0)	35.6	(32.0)
	폐기물에너지	419.4	(△0.4)	317.7	(△24.8)	317.9	(△24.2)
총 계		930.5	(11.8)	888.4	(△4.6)	896.3	(△3.7)

* 총 설비용량(΄17.3월말 기준) 11,263만kW 중 약 8.0% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령 별표1의 기준에 따라서 분류

□ 거래량

(단위: GWh)

구분		2016년		2017년
		3월		2월		3월
신 에너지	연료전지	95.7	(4.4)	103.7	(16.5)	115.6	(20.8)
	IGCC	-	(-)	16.9	(-)	106.9	(-)
재생 에너지	태양에너지	179.1	(15.3)	180.6	(33.7)	225.1	(25.6)
	풍력에너지	143.9	(10.1)	255.6	(19.9)	165.9	(15.3)
	수력에너지	150.2	(△22.9)	154.9	(81.5)	171.7	(14.4)
	해양에너지	42.1	(1.1)	37.4	(△7.4)	44.7	(6.2)
	바이오에너지	127.6	(348.2)	131.7	(12.6)	173.3	(35.9)
	폐기물에너지	781.6	(△8.9)	752.4	(△1.5)	773.9	(△1.0)
총 계		1,520.1	(1.3)	1,633.2	(13.1)	1,777.1	(16.9)

* 총 거래량(΄17.3월말 기준) 44,189GWh 중 약 4.0% 점유

□ 정산금

(단위: 억원)

구분		2016년		2017년
		3월		2월		3월
신 에너지	연료전지	83.4	(△15.6)	93.9	(21.9)	105.7	(26.7)
	IGCC	-	(-)	15.4	(-)	97.9	(-)
재생 에너지	태양에너지	156.3	(34.4)	167.3	(46.8)	210.7	(34.9)
	풍력에너지	124.9	(△28.4)	254.3	(37.2)	170.7	(36.7)
	수력에너지	147.1	(△42.0)	167.8	(92.4)	181.2	(23.2)
	해양에너지	36.7	(△18.2)	33.9	(△0.5)	40.9	(11.2)
	바이오에너지	111.1	(149.6)	120.0	(18.8)	159.3	(43.4)
	폐기물에너지	759.1	(3.8)	733.3	(△0.9)	755.2	(△0.5)
총 계		1,418.6	(△3.1)	1,585.8	(18.5)	1,721.7	(21.4)

* 총 거래금액(΄17.3월말 기준) 40,871억원 중 약 4.2% 점유, RPS 의무이행비용 정산금은 제외됨