2017년 4월 전력시장운영실적

2017. 5

2017년 4월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,515개 사업자 (전월 대비 31개사 증가)

* 신규회원(31) : 하장3풍력발전, 동복리, 이에스세종, 온새미로에너지 등

(풍력2, 폐기물1, 태양광28)

ㅇ 설비용량 : 11,235만kW (전월 대비 28만kW 감소)

* 군장에너지#5(2.8만kW) 등 시장참여, 서울#5(25만kW) 폐지

* 발전사업허가증과 사용전검사필증의 설비용량 차이분 조정 (137.2만kW → 125.8만kW)

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 394.0억kWh

- 유사한 기후환경 및 동일 조업일수 등으로 거래량은 전년 동월 대비 1.1%로 미미하게 증가

* 평균기온 : (΄16.4월) 13.8℃ → (΄17.4월) 13.9℃   (0.1℃↑)

* 조업일수 : (΄16.4월) 22.5일 → (΄17.4월) 22.5일   (-)

※ ’17년 누계 거래량 : 1,725.7억kWh (전년 동기 1,709.9억kWh 대비 0.9% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 2조 8,926억원

- 거래량 소폭 증가 및 전력시장가격 하락에도 불구하고, 용량정산금 증가 등으로 전년 동월대비 8.0% 증가

* 전력시장가격(SMP) : (΄16.4월) 75.38원/kWh → (΄17.4월) 75.35원/kWh  (△0.04%)

* 용량정산금 : (΄16.4월) 1,127억원 → (΄17.4월) 2,493억원  (121.3%↑)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2016년		2017년
	4월		3월		4월
월간 거래량	389.6	(△0.8)	441.9	(2.4)	394.0	(1.1)
월간 거래금액	26,783	(△3.5)	40,871	(9.4)	28,926	(8.0)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 75.35원/kWh

- LNG의 열량단가는 상승하였으나, 기저 발전설비 증가 등으로 전년 동월대비 0.04% 하락

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́16.4월	́17.4월	증감률(%)	́16.4월	́17.4월	증감(%p)
L N G	45,023	45,910	+2.0%	84.0	91.0	+7.0
유 류	40,294	55,076	+36.7%	13.1	0.0	△13.1
석 탄	15,402	22,397	+45.4%	2.9	9.0	+6.1

* 기저 발전설비용량 : (΄16.4월) 52,274MW → (΄17.4월) 57,248MW  (9.5%↑)

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 74.88원/kWh, 제주 121.12원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 4.30(일) 13시에 여수화력#1가 결정한 56.04원/kWh이며,
최고 육지SMP는 4.5(수) 14~17시에 서인천복합1CC#7가 결정한 80.42원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 121.93원/kWh 이었으며, 4월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 91.0%, 석탄 9.0%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 포스코에너지 18.1%(130회, LNG130회), 중부 12.9%(93회, 석탄55회/LNG38회), 포천파워 11.7%(84회, LNG84회), GS EPS 9.4%(68회, LNG68회) 등의 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 포천복합2CC(68회), 포스코에너지복합5CC(61회), 분당복합2CC(51회), 포스코에너지복합6CC(40회), GS당진복합3CC(36회) 등의 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2016년		2017년
	4월		3월		4월
S M P(통합)	75.38	(△27.3)	92.06	(5.4)	75.35	(△0.04)
S M P(육지)	75.37	(△27.1)	91.67	(5.0)	74.88	(△0.7)
S M P(제주)	77.25	(△41.5)	129.71	(53.9)	121.12	(56.8)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 전력수급실적

ㅇ 최대전력수요 : 6,913만㎾(4.6(목) 11시)로 전년 동월대비 5.1% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 8,792만kW로 공급예비력은
1,879만kW를 유지 (공급예비율 : 27.2%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2016년		2017년
	4월(4.7(목) 10시)		3월(3.7(화) 10시)		4월(4.6(목) 11시)
최대전력수요(A)	6,577	(△1.2)	7,676	(1.4)	6,913	(5.1)
전력공급능력(B)	8,605	(8.1)	9,384	(10.3)	8,792	(2.2)
공급예비력(B-A)	2,028	(55.4)	1,708	(81.7)	1,879	(△7.4)
공급예비율[(B-A)/A]	30.8	(11.2%p)	22.3	(9.9%p)	27.2	(△3.6%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률, 전력수급실적은 발전단 기준임

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 2조 8,926억원 중 전력량정산금이 84.6%, 용량정산금이 8.6%,
기타정산금이 6.8% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	21,813억원	2,654억원	2,493억원	1,965억원	28,926억원
(점유율)	(75.4%)	(9.2%)	(8.6%)	(6.8%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,660억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 994억원임

* 기타정산금 : 시운전발전량정산금(EBCO), RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄17.4.30 현재)

연도별	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17.2월	΄17.3월	΄17.4월
회원수	406	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,450	1,484	1,515
설비용량 (만kW)	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	11,264	11,263	11,235

□ 회원사별 분류

(΄17.4.30 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	18	1,430	30	10	20	1,515
설비용량(만kW)	-	8,294	1,815	309	610	47	161	11,235

□ 설비용량별 회원 구분

(΄17.4.30 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	813	660	19	8	9	6	1,515

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(31) : 하장3풍력발전, 동복리, 이에스세종, 온새미로에너지 등

(풍력2, 폐기물1, 태양광28)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2016년		2017년
		4월		3월		4월
신 에너지	연료전지	17.6	(6.7)	23.0	(34.6)	23.6	(34.2)
	IGCC	38.1	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
재생 에너지	태양에너지	140.1	(23.6)	170.7	(22.6)	174.9	(24.9)
	풍력에너지	89.6	(32.1)	107.6	(22.7)	107.6	(20.2)
	수력에너지	176.7	(0.3)	178.1	(0.8)	178.1	(0.8)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	27.1	(△31.5)	35.6	(32.0)	48.5	(79.3)
	폐기물에너지	419.7	(△0.6)	317.9	(△24.2)	317.9	(△24.2)
총 계		938.2	(9.0)	896.4	(△3.7)	914.2	(△2.6)

* 총 설비용량(΄17.4월말 기준) 11,235만kW 중 약 8.1% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령 별표1의 기준에 따라서 분류

□ 거래량

(단위: GWh)

구분		2016년		2017년
		4월		3월		4월
신 에너지	연료전지	90.4	(4.8)	115.9	(21.0)	112.6	(24.6)
	IGCC	-	(-)	106.9	(-)	142.5	(-)
재생 에너지	태양에너지	172.4	(37.8)	225.5	(25.9)	241.5	(40.1)
	풍력에너지	132.9	(24.4)	166.0	(15.4)	194.4	(46.3)
	수력에너지	223.6	(△3.1)	171.7	(14.4)	193.7	(△13.4)
	해양에너지	40.0	(4.8)	44.7	(6.2)	42.1	(5.2)
	바이오에너지	123.2	(121.9)	173.3	(35.9)	146.1	(18.6)
	폐기물에너지	836.7	(1.9)	773.9	(△1.0)	732.7	(△12.4)
총 계		1,619.2	(10.5)	1,777.9	(17.0)	1,805.7	(11.5)

* 총 거래량(΄17.4월말 기준) 39,398GWh 중 약 4.6% 점유

□ 정산금

(단위: 억원)

구분		2016년		2017년
		4월		3월		4월
신 에너지	연료전지	67.9	(△28.1)	106.0	(27.1)	84.0	(23.7)
	IGCC	-	(-)	97.9	(-)	106.3	(-)
재생 에너지	태양에너지	128.8	(△1.9)	211.2	(35.1)	185.7	(44.1)
	풍력에너지	100.6	(△13.7)	170.8	(36.8)	166.1	(65.1)
	수력에너지	181.1	(△28.1)	181.2	(23.2)	158.9	(△12.2)
	해양에너지	29.9	(△24.1)	40.9	(11.2)	31.3	(4.7)
	바이오에너지	92.3	(59.6)	159.3	(43.4)	110.0	(19.2)
	폐기물에너지	803.9	(△1.3)	755.2	(△0.5)	700.3	(△12.9)
총 계		1,404.5	(△6.5)	1,722.5	(21.4)	1,542.7	(9.8)

* 총 거래금액(΄17.4월말 기준) 28,926억원 중 약 5.4% 점유, RPS 의무이행비용 정산금은 제외됨