2017년 7월 전력시장운영실적

2017. 8

2017년 7월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,609개 사업자 (전월 대비 29개사 증가)

* 신규회원(33) : 태양광(32), 폐기물(1)

* 탈퇴회원(4) : 태양광(3), 폐기물(1)

ㅇ 설비용량 : 11,295만kW (전월 대비 34만kW 증가)

* 영남파워1CC(47.6만kW), 동탄열병합2GT(24.6만kW), 부산정관에너지1CC(4.6만kW) 등 시장참여

* 서천#1(20만kW), 서천#2(20만kW) 폐지

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 470.4억kWh

- 평균기온 상승과 폭염일수 및 열대야일수 증가 등에 의한 냉방수요 증가 등의 영향으로 전년 동월대비 6.1% 증가

* 평균기온 : (΄16.7월) 25.4℃ → (΄17.7월) 26.4℃   (1.0℃↑)

* 폭염일수 : (΄16.7월) 5.5일 → (΄17.7월) 6.4일   (0.9일↑)

* 열대야일수 : (΄16.7월) 4.0일 → (΄17.7월) 6.4일   (2.4일↑)

※ ’17년 누계 거래량 : 3,009.3억kWh (전년 동기 2,951.4억kWh 대비 2.0% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 8,647억원

- 전력시장가격 상승 및 용량정산금 증가 등으로 전년 동월대비 21.0% 증가

* 전력시장가격(SMP) : (΄16.7월) 67.06원/kWh → (΄17.7월) 76.79원/kWh  (14.5%↑)

* 용량정산금 : (΄16.7월) 4,985억원 → (΄17.7월) 6,838억원  (37.2%↑)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2016년		2017년
	7월		6월		7월
월간 거래량	443.4	(+3.7)	411.3	(+2.5)	470.4	(+6.1)
월간 거래금액	31,927	(△4.9)	43,610	(+25.6)	38,647	(+21.0)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 76.79원/kWh

- LNG 및 석탄의 열량단가 상승 등의 영향으로 전년 동월대비 14.5% 상승

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́16.7월	́17.7월	증감률(%)	́16.7월	́17.7월	증감(%p)
L N G	39,409	45,601	+15.7%	95.2	84.5	△10.7
석 탄	14,994	21,786	+45.3%	4.8	15.5	+10.7

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 76.30원/kWh, 제주 123.87원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 7.2(일) 4~6시, 7.9(일) 4~7시, 7.16(일) 5~6시, 7.30(일) 3~8시에 북평화력#1이 결정한 52.79원/kWh이며, 최고 육지SMP는 7.25(화) 18시에 송도열병합발전1CC가 결정한 87.81원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 122.90원/kWh 이었으며, 7월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 84.5%, 석탄 15.5%

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 16.0%(119회, LNG113회,석탄6회), 남부 15.3%(114회, LNG114회), GS EPS 8.9%(66회, LNG66회), 중부 8.6%(64회, LNG61회,석탄3회) 등의 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 GS당진복합4CC(36회), 북평화력#1(35회), 평택복합2CC(23회), 호남#2(23회), 안동복합CC(22회) 등의 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2016년		2017년
	7월		6월		7월
S M P(통합)	67.06	(△18.2)	82.71	(+26.6)	76.79	(+14.5)
S M P(육지)	66.79	(△18.1)	82.33	(+26.4)	76.30	(+14.2)
S M P(제주)	93.81	(△29.8)	123.53	(+49.5)	123.87	(+32.0)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 전력수급실적

ㅇ 최대전력수요 : 8,459만㎾(7.21(금) 17시)로 전년 동월대비 4.3% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 9,499만kW로 공급예비력은
1,040만kW를 유지 (공급예비율 : 12.3%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2016년		2017년
	7월(7.26(화) 15시)		6월(6.30(금) 15시)		7월(7.21(금) 17시)
최대전력수요(A)	8,111	(+5.8)	7,541	(+3.6)	8,459	(+4.3)
전력공급능력(B)	8,892	(△0.8)	8,789	(+8.6)	9,499	(+6.8)
공급예비력(B-A)	781	(△39.7)	1,248	(+53.3)	1,040	(+33.1)
공급예비율[(B-A)/A]	9.6	(△7.3%p)	16.5	(+5.3%p)	12.3	(+2.7%p)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률, 전력수급실적은 발전단 기준임

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 8,647억원 중 전력량정산금이 77.9%, 용량정산금이 17.7%,
기타정산금이 4.4% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	26,462억원	3,638억원	6,838억원	1,709억원	38,647억원
(점유율)	(68.5%)	(9.4%)	(17.7%)	(4.4%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 3,439억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 199억원임

* 기타정산금 : 시운전발전량정산금(EBCO), 제약비발전정산금(COFF), RPS의무이행비용정산금 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄17.7.31 현재)

연도별	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16년	΄17.5월	΄17.6월	΄17.7월
회원수	406	420	418	446	551	880	1,222	1,387	1,547	1,580	1,609
설비용량 (만kW)	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,825	11,294	11,261	11,295

□ 회원사별 분류

(΄17.7.31 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 및 기타	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	18	1,524	30	10	20	1,609
설비용량(만kW)	-	8,194	1,917	318	660	47	161	11,295

□ 설비용량별 회원 구분

(΄17.7.31 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	882	685	19	8	9	6	1,609

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규(33) : 태양광(32), 폐기물(1)

ㅇ 탈퇴(4) : 태양광(3), 폐기물(1)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2016년		2017년
		7월		6월		7월
신 에너지	연료전지	17.9	(8.7)	23.6	(36.1)	23.6	(31.7)
	IGCC	38.1	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
재생 에너지	태양에너지	144.2	(15.4)	181.6	(27.2)	185.1	(28.3)
	풍력에너지	93.7	(15.0)	107.6	(17.5)	107.9	(15.2)
	수력에너지	177.2	(0.6)	178.1	(0.7)	178.1	(0.5)
	해양에너지	25.5	(-)	25.5	(-)	25.5	(-)
	바이오에너지	26.9	(△45.8)	48.6	(79.6)	48.6	(80.6)
	폐기물에너지	320.1	(△24.2)	317.9	(△0.4)	318.0	(△0.7)
총 계		843.6	(△5.9)	921.0	(9.1)	924.9	(9.6)

* 총 설비용량(΄17.7월말 기준) 11,295만kW 중 약 8.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

□ 거래량

(단위: GWh)

구분		2016년		2017년
		7월		6월		7월
신 에너지	연료전지	91.9	(2.8)	125.6	(43.7)	125.9	(37.1)
	IGCC	25.9	(-)	49.2	(4,801.9)	17.7	(△31.8)
재생 에너지	태양에너지	166.0	(20.5)	249.8	(49.4)	187.4	(12.9)
	풍력에너지	84.2	(△12.3)	83.2	(24.2)	127.3	(51.2)
	수력에너지	600.1	(193.7)	200.7	(△30.0)	323.7	(△46.1)
	해양에너지	41.5	(△0.0)	39.0	(△2.4)	39.3	(△5.4)
	바이오에너지	130.9	(9.5)	203.7	(83.1)	192.7	(47.2)
	폐기물에너지	799.9	(△3.2)	792.6	(14.6)	866.5	(8.3)
총 계		1,940.4	(28.1)	1,743.8	(20.1)	1,880.4	(△3.1)

* 총 거래량(΄17.7월말 기준) 47,037GWh 중 약 4.0% 점유

□ 정산금

(단위: 억원)

구분		2016년		2017년
		6월		6월		7월
신 에너지	연료전지	60.8	(△15.0)	103.1	(81.7)	94.6	(55.5)
	IGCC	17.3	(-)	40.6	(6,022.6)	12.5	(△27.6)
재생 에너지	태양에너지	116.9	(△4.0)	216.0	(△12.4)	157.1	(34.4)
	풍력에너지	60.9	(△31.0)	76.3	(64.0)	104.4	(71.4)
	수력에너지	470.3	(141.3)	195.5	(△12.4)	298.7	(△36.5)
	해양에너지	27.0	(△16.6)	31.2	(21.4)	29.0	(7.2)
	바이오에너지	87.3	(△10.0)	178.2	(145.1)	146.0	(67.2)
	폐기물에너지	760.2	(△4.6)	767.8	(16.7)	836.9	(10.1)
총 계		1,600.8	(14.1)	1,608.7	(34.6)	1,679.2	(4.9)

* 총 거래금액(΄17.7월말 기준) 38,647억원 중 약 4.3% 점유, RPS 의무이행비용 정산금은 제외됨