{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":24,"sheets":["Ⅰ-1-가.발전회사별","Ⅰ-1-나.회원사별","Ⅰ-1-다.급전방식별","Ⅰ-2-가.발전설비용량 및 대수","Ⅰ-2-다.발전기별","Ⅰ-2-라.지역별","Ⅱ-1.설비형식별 발전설비구성","Ⅱ-2.발전원별 발전설비구성","Ⅱ-3-(1).사업자별 발전설비구성","Ⅱ-3-(2).발전원별 점유율","Ⅲ-2.발전원별 증감추이","Ⅲ-3-가.수력 증감추이","Ⅲ-3-나.기력 증감추이","Ⅲ-3-다.내연력및복합화력 증감추이","Ⅲ-3-라.원자력 증감추이","Ⅵ-1.발전실적 종합","Ⅵ-2.설비별 발전량","Ⅵ-3.에너지원별 발전량","Ⅵ-4.연료사용량","Ⅵ-5.열효율","Ⅵ-6.이용률","Ⅵ-7.소내전력률","Ⅶ-1.연도별 전력수급실적","Ⅶ-2.최대전력 발생일시"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ⅰ-1-가.발전회사별","index":0,"n_rows":30,"n_cols":25,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,24],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[1,11,1,13],[1,14,1,17],[1,19,1,23]]}
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017"]
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단","집단","집단","집단","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타"]
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)","소계","소계","소계","석탄","국내탄","중유","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","석탄","유류","LNG","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",118807791,22528683,38264578,34714578,600000,2950000,32416227,570800,31845427,339470,80000,259470,7660794,1383224,290300,5987270,4700000,10976379,1789456,5062309,1214822,2909791,21510]
["사업용발전설비","소계",116907641,22528683,38264578,34714578,600000,2950000,32416227,570800,31845427,339470,80000,259470,7660794,1383224,290300,5987270,4700000,10976379,1789456,5062309,1214822,2909791,21510]
["","한국전력㈜",205715,"-","-","-","-","-","-","-","-",204470,"-",204470,"-","-","-","-","-",1245,700,545,"-","-","-"]
["","한수원㈜",27857010,22528683,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4700000,628327,606470,21107,750,"-","-"]
["","남동발전㈜",10344430,"-",9188600,8988600,200000,"-",922064,"-",922064,"-","-","-","-","-","-","-","-",233766,18599,32427,46000,136740,"-"]
["","중부발전㈜",9552991,"-",6001978,5851978,"-",150000,2812447,"-",2812447,135000,80000,55000,530441,"-","-",530441,"-",73125,12500,12045,30800,17780,"-"]
["","서부발전㈜",11780892,"-",7500000,6100000,"-",1400000,3866900,"-",3866900,"-","-","-","-","-","-","-","-",413992,2200,33262,16000,362530,"-"]
["","남부발전㈜",11208670,"-",6244000,6044000,"-",200000,4914600,105000,4809600,"-","-","-","-","-","-","-","-",50070,2810,6260,41000,"-","-"]
["","동서발전㈜",11182783,"-",8140000,6540000,400000,1200000,2971900,"-",2971900,"-","-","-","-","-","-","-","-",70883,8198,13885,3000,45800,"-"]
["","포스코에너지㈜",3724869,"-","-","-","-","-",3176000,"-",3176000,"-","-","-","-","-","-","-","-",548869,"-",16469,"-",532400,"-"]
["","GS EPS㈜",2364484,"-","-","-","-","-",2261750,"-",2261750,"-","-","-","-","-","-","-","-",102734,"-",334,"-",102400,"-"]
["","지역난방공사",2271109,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2223262,"-",148100,2075162,"-",47847,"-",1347,"-",46500,"-"]
["","씨지앤",1870900,"-","-","-","-","-",1855500,465800,1389700,"-","-","-","-","-","-","-","-",15400,"-","-","-",15400,"-"]
["","동두천드림파워㈜",1718662,"-","-","-","-","-",1716800,"-",1716800,"-","-","-","-","-","-","-","-",1862,"-",1862,"-","-","-"]
["","파주에너지서비스",1695200,"-","-","-","-","-",1695200,"-",1695200,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","포천파워㈜",1451764,"-","-","-","-","-",1450000,"-",1450000,"-","-","-","-","-","-","-","-",1764,"-",664,"-",1100,"-"]
["","수자원공사",1354920,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1354920,1081048,11872,8000,254000,"-"]
["","㈜GS동해전력",1197995,"-",1190000,1190000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7995,5000,2995,"-","-","-"]
["","SK E&S㈜",995030,"-","-","-","-","-",989200,"-",989200,"-","-","-","-","-","-","-","-",5830,"-",5830,"-","-","-"]
["","기타",16130218,"-","-","-","-","-",3783866,"-",3783866,"-","-","-",4907091,1383224,142200,3381667,"-",7417751,51931,4901407,1069272,1395141,21510]
["구역전기설비","소계",1900150,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","신재생에너지계는 수력을 포함한 매립지가스, 풍력, 태양광, 폐기물 소각설비를 의미함(2008년까지는 수력을 신재생에서 제외시켜옴)"]
[null,"내연 중 보일러등유는 경유에 포함"]
[null,"IGCC를 신재생에너지(기타)에 포함하여 집계"]
[null,"기타는 가스압터빈, 여열회수, 폐열활용 발전 등"]

{"sheet":"Ⅰ-1-나.회원사별","index":1,"n_rows":31,"n_cols":26,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,25],[1,4,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,1,18],[1,20,1,24]]}
["회원사별(1)","회원사별(2)","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017"]
["회원사별(1)","회원사별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단","집단","집단","집단","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타"]
["회원사별(1)","회원사별(2)","소계","소계","소계","석탄","국내탄","중유","LNG","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","석탄","유류","LNG","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",116907641,22528683,38264578,34714578,600000,2950000,"-",32416227,570800,31845427,339470,80000,259470,7660794,1383224,290300,5987270,4700000,10976379,1789456,5062309,1214822,2909791,21510]
["정회원","소계",113586284,22528683,38264578,34714578,600000,2950000,"-",32416227,570800,31845427,135000,80000,55000,7660794,1383224,290300,5987270,4700000,7859492,1782470,1967637,1214518,2894867,21510]
["","한수원㈜",27856965,22528683,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4700000,628282,606425,21107,750,"-","-"]
["","남동발전㈜",10342371,"-",9188600,8988600,200000,"-","-",922064,"-",922064,"-","-","-","-","-","-","-","-",231707,18599,30368,46000,136740,"-"]
["","중부발전㈜",9552561,"-",6001978,5851978,"-",150000,"-",2812447,"-",2812447,135000,80000,55000,530441,"-","-",530441,"-",72695,12500,11615,30800,17780,"-"]
["","서부발전㈜",11779997,"-",7500000,6100000,"-",1400000,"-",3866900,"-",3866900,"-","-","-","-","-","-","-","-",413097,2200,32367,16000,362530,"-"]
["","남부발전㈜",11208670,"-",6244000,6044000,"-",200000,"-",4914600,105000,4809600,"-","-","-","-","-","-","-","-",50070,2810,6260,41000,"-","-"]
["","동서발전㈜",11182686,"-",8140000,6540000,400000,1200000,"-",2971900,"-",2971900,"-","-","-","-","-","-","-","-",70786,8198,13788,3000,45800,"-"]
["","포스코에너지㈜",3724869,"-","-","-","-","-","-",3176000,"-",3176000,"-","-","-","-","-","-","-","-",548869,"-",16469,"-",532400,"-"]
["","GS EPS㈜",2364484,"-","-","-","-","-","-",2261750,"-",2261750,"-","-","-","-","-","-","-","-",102734,"-",334,"-",102400,"-"]
["","지역난방공사",2270562,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2223262,"-",148100,2075162,"-",47300,"-",800,"-",46500,"-"]
["","씨지앤",1870900,"-","-","-","-","-","-",1855500,465800,1389700,"-","-","-","-","-","-","-","-",15400,"-","-","-",15400,"-"]
["","동두천드림파워㈜",1718662,"-","-","-","-","-","-",1716800,"-",1716800,"-","-","-","-","-","-","-","-",1862,"-",1862,"-","-","-"]
["","파주에너지서비스",1695200,"-","-","-","-","-","-",1695200,"-",1695200,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","포천파워㈜",1451764,"-","-","-","-","-","-",1450000,"-",1450000,"-","-","-","-","-","-","-","-",1764,"-",664,"-",1100,"-"]
["","수자원공사",1354821,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1354821,1081048,11773,8000,254000,"-"]
["","㈜GS동해전력",1197995,"-",1190000,1190000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7995,5000,2995,"-","-","-"]
["","SK E&S㈜",995030,"-","-","-","-","-","-",989200,"-",989200,"-","-","-","-","-","-","-","-",5830,"-",5830,"-","-","-"]
["","기타",13018747,"-","-","-","-","-","-",3783866,"-",3783866,"-","-","-",4907091,1383224,142200,3381667,"-",4306280,45690,1811405,1068968,1380217,21510]
["비회원","소계",3321357,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",204470,"-",204470,"-","-","-","-","-",3116887,6986,3094672,304,14924,"-"]
["","한국전력㈜",205715,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",204470,"-",204470,"-","-","-","-","-",1245,700,545,"-","-","-"]
["","기타",3115642,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3115642,6286,3094127,304,14924,"-"]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","신재생에너지계는 수력을 포함한 매립지가스, 풍력, 태양광, 폐기물 소각설비를 의미함(2008년까지는 수력을 신재생에서 제외시켜옴)"]
[null,"한국전력㈜은 판매사업자로서 정회원이고, 발전사업자로는 비회원임"]
[null,"IGCC를 신재생에너지(기타)에 포함하여 집계"]
[null,"기타는 가스압터빈, 여열회수, 폐열활용 발전 등"]

{"sheet":"Ⅰ-1-다.급전방식별","index":2,"n_rows":47,"n_cols":26,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,25],[1,4,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,1,18],[1,20,1,24]]}
["급전방식별(1)","급전방식별(2)","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017"]
["급전방식별(1)","급전방식별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단","집단","집단","집단","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타"]
["급전방식별(1)","급전방식별(2)","소계","소계","소계","석탄","국내탄","중유","LNG","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","석탄","유류","LNG","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",116907641,22528683,38264578,34714578,600000,2950000,"-",32416227,570800,31845427,339470,80000,259470,7660794,1383224,290300,5987270,4700000,10976379,1789456,5062309,1214822,2909791,21510]
["중앙급전발전기","소계",105843638,22528683,38264578,34714578,600000,2950000,"-",32416227,570800,31845427,135000,80000,55000,6217370,"-",236100,5981270,4700000,1581780,1581780,"-","-","-","-"]
["","한수원㈜",27823863,22528683,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4700000,595180,595180,"-","-","-","-"]
["","남동발전㈜",10110664,"-",9188600,8988600,200000,"-","-",922064,"-",922064,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","중부발전㈜",9479866,"-",6001978,5851978,"-",150000,"-",2812447,"-",2812447,135000,80000,55000,530441,"-","-",530441,"-","-","-","-","-","-","-"]
["","서부발전㈜",11366900,"-",7500000,6100000,"-",1400000,"-",3866900,"-",3866900,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","남부발전㈜",11158600,"-",6244000,6044000,"-",200000,"-",4914600,105000,4809600,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","동서발전㈜",11111900,"-",8140000,6540000,400000,1200000,"-",2971900,"-",2971900,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","포스코에너지㈜",3176000,"-","-","-","-","-","-",3176000,"-",3176000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","GS EPS㈜",2261750,"-","-","-","-","-","-",2261750,"-",2261750,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","지역난방공사",2223262,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2223262,"-",148100,2075162,"-","-","-","-","-","-","-"]
["","씨지앤",1855500,"-","-","-","-","-","-",1855500,465800,1389700,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","동두천드림파워㈜",1716800,"-","-","-","-","-","-",1716800,"-",1716800,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","파주에너지서비스",1695200,"-","-","-","-","-","-",1695200,"-",1695200,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","포천파워㈜",1450000,"-","-","-","-","-","-",1450000,"-",1450000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","수자원공사",986600,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",986600,986600,"-","-","-","-"]
["","㈜GS동해전력",989200,"-","-","-","-","-","-",989200,"-",989200,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","SK E&S㈜",1190000,"-",1190000,1190000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","기타",7247533,"-","-","-","-","-","-",3783866,"-",3783866,"-","-","-",3463667,"-",88000,3375667,"-","-","-","-","-","-","-"]
["비중앙급전발전기","소계",11064003,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",204470,"-",204470,1443424,1383224,54200,6000,"-",9394599,207676,5062309,1214822,2909791,21510]
["","한국전력㈜",205715,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",204470,"-",204470,"-","-","-","-","-",1245,700,545,"-","-","-"]
["","한수원㈜",33147,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",33147,11290,21107,750,"-","-"]
["","남동발전㈜",233766,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",233766,18599,32427,46000,136740,"-"]
["","중부발전㈜",73125,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",73125,12500,12045,30800,17780,"-"]
["","서부발전㈜",413992,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",413992,2200,33262,16000,362530,"-"]
["","남부발전㈜",50070,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",50070,2810,6260,41000,"-","-"]
["","동서발전㈜",70883,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",70883,8198,13885,3000,45800,"-"]
["","포스코에너지㈜",548869,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",548869,"-",16469,"-",532400,"-"]
["","GS EPS㈜",102734,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",102734,"-",334,"-",102400,"-"]
["","지역난방공사",47847,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",47847,"-",1347,"-",46500,"-"]
["","씨지앤",15400,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15400,"-","-","-",15400,"-"]
["","동두천드림파워㈜",1862,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1862,"-",1862,"-","-","-"]
["","파주에너지서비스","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","포천파워㈜",1764,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1764,"-",664,"-",1100,"-"]
["","수자원공사",368320,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",368320,94448,11872,8000,254000,"-"]
["","㈜GS동해전력",7995,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7995,5000,2995,"-","-","-"]
["","SK E&S㈜",5830,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5830,"-",5830,"-","-","-"]
["","기타",8882685,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1443424,1383224,54200,6000,"-",7417751,51931,4901407,1069272,1395141,21510]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","신재생에너지계는 수력을 포함한 매립지가스, 풍력, 태양광, 폐기물 소각설비를 의미함(2008년까지는 수력을 신재생에서 제외시켜옴)"]
[null,"한국전력㈜은 판매사업자로서 정회원이고, 발전사업자로는 비회원임"]
[null,"IGCC를 신재생에너지(기타)에 포함하여 집계"]
[null,"기타는 가스압터빈, 여열회수, 폐열활용 발전 등"]

{"sheet":"Ⅰ-2-가.발전설비용량 및 대수","index":3,"n_rows":28,"n_cols":50,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,30,2,31],[2,24,2,25],[2,32,2,33],[2,34,2,35],[2,36,2,37],[2,26,2,27],[2,28,2,29],[2,12,2,13],[2,10,2,11],[2,14,2,15],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[0,0,3,0],[0,1,3,1],[0,2,0,49],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,15],[1,16,1,21],[1,22,1,27],[1,28,1,35],[1,36,1,37],[2,20,2,21],[2,22,2,23],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[1,38,1,47],[1,48,1,49],[2,44,2,45],[2,46,2,47],[2,48,2,49],[2,40,2,41],[2,42,2,43],[2,38,2,39]]}
["계통별(1)","계통별(2)","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017"]
["계통별(1)","계통별(2)","합계","합계","원자력","원자력","기력","기력","기력","기력","기력","기력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","내연력","내연력","내연력","집단","집단","집단","집단","집단","집단","집단","집단","양수","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타","기타"]
["계통별(1)","계통별(2)","소계","소계","소계","소계","소계","소계","석탄","석탄","국내탄","국내탄","중유","중유","LNG","LNG","소계","소계","경유","경유","LNG","LNG","소계","소계","중유","중유","경유","경유","소계","소계","석탄","석탄","유류","유류","LNG","LNG","소계","소계","소계","소계","수력","수력","태양광","태양광","풍력","풍력","기타","기타","소계","소계"]
["계통별(1)","계통별(2)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)"]
["합계","소계",116907641,29802,22528683,24,38264578,72,34714578,58,600000,3,2950000,11,"-","-",32416227,197,570800,8,31845427,189,339470,214,80000,2,259470,212,7660794,80,1383224,22,290300,6,5987270,52,4700000,16,10976379,29195,1789456,292,5062309,28252,1214822,418,2909791,233,21510,4]
["본계통","소계",115703150,28992,22528683,24,37914578,68,34714578,58,600000,3,2600000,7,"-","-",32311227,194,465800,5,31845427,189,"-","-","-","-","-","-",7660794,80,1383224,22,290300,6,5987270,52,4700000,16,10566358,28606,1788296,288,4934197,27792,941213,299,2902652,227,21510,4]
["","한수원㈜",27857010,82,22528683,24,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4700000,16,628327,42,606470,35,21107,6,750,1,"-","-","-","-"]
["","남동발전㈜",10344430,87,"-","-",9188600,15,8988600,14,200000,1,"-","-","-","-",922064,10,"-","-",922064,10,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",233766,62,18599,13,32427,21,46000,17,136740,11,"-","-"]
["","중부발전㈜",9244643,61,"-","-",5851978,10,5851978,10,"-","-","-","-","-","-",2812447,18,"-","-",2812447,18,"-","-","-","-","-","-",530441,3,"-","-","-","-",530441,3,"-","-",49777,30,12500,8,9697,9,9800,10,17780,3,"-","-"]
["","서부발전㈜",11780892,73,"-","-",7500000,14,6100000,10,"-","-",1400000,4,"-","-",3866900,27,"-","-",3866900,27,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",413992,32,2200,1,33262,27,16000,1,362530,3,"-","-"]
["","남부발전㈜",10862404,55,"-","-",6044000,10,6044000,10,"-","-","-","-","-","-",4809600,30,"-","-",4809600,30,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8804,15,2750,1,6054,14,"-","-","-","-","-","-"]
["","동서발전㈜",11182783,57,"-","-",8140000,17,6540000,12,400000,2,1200000,3,"-","-",2971900,20,"-","-",2971900,20,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",70883,20,8198,2,13885,11,3000,1,45800,6,"-","-"]
["","포스코에너지㈜",3724869,32,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3176000,20,"-","-",3176000,20,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",548869,12,"-","-",16469,5,"-","-",532400,7,"-","-"]
["","GS EPS㈜",2364484,14,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2261750,11,"-","-",2261750,11,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",102734,3,"-","-",334,1,"-","-",102400,2,"-","-"]
["","지역난방공사",2271109,31,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2223262,17,"-","-",148100,3,2075162,14,"-","-",47847,14,"-","-",1347,9,"-","-",46500,5,"-","-"]
["","씨지앤",1870900,15,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1855500,11,465800,5,1389700,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15400,4,"-","-","-","-","-","-",15400,4,"-","-"]
["","동두천드림파워㈜",1718662,9,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1716800,6,"-","-",1716800,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1862,3,"-","-",1862,3,"-","-","-","-","-","-"]
["","파주에너지서비스",1695200,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1695200,6,"-","-",1695200,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","포천파워㈜",1451764,8,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1450000,6,"-","-",1450000,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1764,2,"-","-",664,1,"-","-",1100,1,"-","-"]
["","수자원공사",1354920,152,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1354920,152,1081048,106,11872,32,8000,4,254000,10,"-","-"]
["","㈜GS동해전력",1197995,4,"-","-",1190000,2,1190000,2,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7995,2,5000,1,2995,1,"-","-","-","-","-","-"]
["","SK E&S㈜",995030,10,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",989200,6,"-","-",989200,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5830,4,"-","-",5830,4,"-","-","-","-","-","-"]
["","기타",15786056,28296,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3783866,23,"-","-",3783866,23,"-","-","-","-","-","-",4907091,60,1383224,22,142200,3,3381667,35,"-","-",7073589,28209,51531,121,4776393,27648,857663,265,1388002,175,21510,4]
["도서","소계",1204491,810,"-","-",350000,4,"-","-","-","-",350000,4,"-","-",105000,3,105000,3,"-","-",339470,214,80000,2,259470,212,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",410021,589,1160,4,128113,460,273609,119,7139,6,"-","-"]
["","한국전력㈜",205715,222,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",204470,211,"-","-",204470,211,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1245,11,700,2,545,9,"-","-","-","-","-","-"]
["","중부발전㈜",308348,15,"-","-",150000,2,"-","-","-","-",150000,2,"-","-","-","-","-","-","-","-",135000,3,80000,2,55000,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",23348,10,"-","-",2348,3,21000,7,"-","-","-","-"]
["","남부발전㈜",346266,27,"-","-",200000,2,"-","-","-","-",200000,2,"-","-",105000,3,105000,3,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",41266,22,60,1,206,2,41000,19,"-","-","-","-"]
["","기타",344162,546,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",344162,546,400,1,125014,446,211609,93,7139,6,"-","-"]

{"sheet":"Ⅰ-2-다.발전기별","index":4,"n_rows":285,"n_cols":8,"rows_kept":285,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,7],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["발전기별(1)","발전기별(2)","발전기별(3)","발전기별(4)","발전기별(5)","2017","2017","2017"]
["발전기별(1)","발전기별(2)","발전기별(3)","발전기별(4)","발전기별(5)","단위용량 (kW)","대수 (대)","용량합계 (kW)"]
["총계","합계","소계","소계","소계","-",523,98248958]
["","본계통","소계","소계","소계","-",302,97454488]
["","도서","소계","소계","소계","-",221,794470]
["기력","합계","소계","소계","소계","-",72,38264578]
["","","중유","소계","소계","-",11,2950000]
["","","LNG","소계","소계","-",0,0]
["","","국내탄","소계","소계","-",3,600000]
["","","석탄","소계","소계","-",58,34714578]
["","본계통","소계","소계","소계","-",68,37914578]
["","","중유","소계","소계","-",7,2600000]
["","","","울산(2)","소계",400000,3,1200000]
["","","","평택","소계",350000,4,1400000]
["","","LNG","소계","소계","-",0,0]
["","","","서울(2)","소계","-","-","-"]
["","","국내탄","소계","소계","-",3,600000]
["","","","영동(1)","소계","-","-","-"]
["","","","영동(2)","소계",200000,1,200000]
["","","","서천","소계","-","-","-"]
["","","","동해","소계",200000,2,400000]
["","","석탄","소계","소계","-",58,34714578]
["","","","호남","소계",250000,2,500000]
["","","","삼천포(1)","소계",560000,4,2240000]
["","","","삼천포(2)","소계",500000,2,1000000]
["","","","보령","소계",500000,8,4000000]
["","","","태안(1)","소계",500000,8,4000000]
["","","","태안(2)","소계",1050000,1,1050000]
["","","","태안(3)","소계",1050000,1,1050000]
["","","","하동","소계",500000,8,4000000]
["","","","당진(1)","소계",500000,8,4000000]
["","","","당진(2)","소계",1020000,2,2040000]
["","","","영흥(1)","소계",800000,2,1600000]
["","","","영흥(2)","소계",870000,2,1740000]
["","","","영흥(3)","소계",870000,2,1740000]
["","","","여수(1)","소계",328600,1,328600]
["","","","여수(2)","소계",340000,1,340000]
["","","","삼척그린(1)","소계",1022000,1,1022000]
["","","","삼척그린(2)","소계",1022000,1,1022000]
["","","","북평","소계",595000,2,1190000]
["","","","신보령","소계",925989,2,1851978]
["","도서","소계","소계","소계","-",4,350000]
["","","중유","소계","소계","-",4,350000]
["","","","남제주","소계",100000,2,200000]
["","","","제주(2)","소계",75000,2,150000]
["복합화력","합계","소계","소계","소계","-",197,32416227]
["","","LNG","소계","소계","-",189,31845427]
["","","경유","소계","소계","-",8,570800]
["","본계통","소계","소계","소계","-",194,32311227]
["","","LNG","소계","소계","-",189,31845427]
["","","","발전자회사","소계","-",105,15382911]
["","","","","서인천GT",150000,8,1200000]
["","","","","서인천ST",75000,8,600000]
["","","","","신인천GT",150000,8,1200000]
["","","","","신인천ST",150000,4,600000]
["","","","","분당GT",77758,8,622064]
["","","","","분당ST1",185000,1,185000]
["","","","","분당ST2",115000,1,115000]
["","","","","일산GT",100000,6,600000]
["","","","","일산ST1",200000,1,200000]
["","","","","일산ST2",100000,1,100000]
["","","","","평택GT",80000,4,320000]
["","","","","평택ST",160000,1,160000]
["","","","","평택GT(2)",286300,2,572600]
["","","","","평택ST(2)",295900,1,295900]
["","","","","보령GT",150000,6,900000]
["","","","","보령ST",150000,3,450000]
["","","","","울산GT(1)",100000,2,200000]
["","","","","울산GT(2)",150000,4,600000]
["","","","","울산ST(1)",100000,1,100000]
["","","","","울산ST(2)",150000,2,300000]
["","","","","울산GT",286600,2,573200]
["","","","","울산ST",298700,1,298700]
["","","","","부산GT",150000,8,1200000]
["","","","","부산ST",150000,4,600000]
["","","","","인천GT",160729,2,321458]
["","","","","인천ST",182081,1,182081]
["","","","","인천GT(2)",163979,2,327958]
["","","","","인천ST(2)",180950,1,180950]
["","","","","인천GT(3)",150000,2,300000]
["","","","","인천ST(3)",150000,1,150000]
["","","","","군산GT",233300,2,466600]
["","","","","군산ST",251800,1,251800]
["","","","","영월GT",183000,3,549000]
["","","","","영월ST",299000,1,299000]
["","","","","안동GT",234500,1,234500]
["","","","","안동ST",127100,1,127100]
["","","","타사","소계","-",84,16462516]
["","","","","포스코파워GT",100000,6,600000]
["","","","","포스코파워ST",150000,2,300000]
["","","","","포스코파워GT",183200,4,732800]
["","","","","포스코파워ST",208200,2,416400]
["","","","","포스코파워GT",242700,3,728100]
["","","","","포스코파워ST",132900,3,398700]
["","","","","안양GT",75000,4,300000]
["","","","","안양ST",150000,1,150000]
["","","","","부천GT",100000,3,300000]
["","","","","부천ST",150000,1,150000]
["","","","","당진GT(1)",160960,2,321920]
["","","","","당진ST(1)",178830,1,178830]
["","","","","당진GT(2)",174500,2,349000]
["","","","","당진ST(2)",184000,1,184000]
["","","","","당진GT(3)",250000,1,250000]
["","","","","당진ST(3)",132000,1,132000]
["","","","","당진GT(4)",269800,2,539600]
["","","","","당진ST(4)",306400,1,306400]
["","","","","율촌GT(1)",163800,2,327600]
["","","","","율촌ST(1)",197900,1,197900]
["","","","","율촌GT(2)",285800,2,571600]
["","","","","율촌ST(2)",292600,1,292600]
["","","","","광양GT",153100,4,612400]
["","","","","광양ST",188400,2,376800]
["","","","","포천파워 포천GT",240500,4,962000]
["","","","","포천파워 포천ST",244000,2,488000]
["","","","","에스파워 안산GT",242900,2,485800]
["","","","","에스파워 안산ST",265400,1,265400]
["","","","","오성GT",165680,3,497040]
["","","","","오성ST",272790,1,272790]
["","","","","동두천드림GT",286300,4,1145200]
["","","","","동두천드림ST",285800,2,571600]
["","","","","파주문산GT(1)",275500,2,551000]
["","","","","파주문산ST(1)",296600,1,296600]
["","","","","파주문산GT(2)",275500,2,551000]
["","","","","파주문산ST(2)",296600,1,296600]
["","","","","포천천연GT",287700,2,575400]
["","","","","포천천연ST",298800,1,298800]
["","","","","부산정관에너지GT",26650,1,26650]
["","","","","부산정관에너지ST",19186,1,19186]
["","","","","영남파워GT",292000,1,292000]
["","","","","영남파워ST",150800,1,150800]
["","","경유","소계","소계","-",5,465800]
["","","","대산GT","소계",93700,4,374800]
["","","","대산ST","소계",91000,1,91000]
["","도서","소계","소계","소계","-",3,105000]
["","","경유","소계","소계","-",3,105000]
["","","","한림GT","소계",35000,2,70000]
["","","","한림ST","소계",35000,1,35000]
["내연력","합계","소계","소계","소계","-",214,339470]
["","","중유","소계","소계","-",2,80000]
["","","경유","소계","소계","-",212,259470]
["","도서","소계","소계","소계","-",214,339470]
["","","중유","소계","소계","-",2,80000]
["","","","제주DG","소계",40000,2,80000]
["","","경유","소계","소계","-",212,259470]
["","","","제주GT-'89이설","소계",55000,1,55000]
["","","","제주GT-'91이설","소계",55000,1,55000]
["","","","제주GT-'94이설","소계",55000,1,55000]
["","","","울릉도DG(3)","소계",1000,2,2000]
["","","","울릉도DG(4)","소계",1500,2,3000]
["","","","울릉도DG(5)","소계",1500,1,1500]
["","","","울릉도DG(6)","소계",3000,2,6000]
["","","","울릉도DG(7)","소계",3000,2,6000]
["","","","조도DG(1)","소계",500,2,1000]
["","","","조도DG(2)","소계",800,2,1600]
["","","","조도DG(3)","소계",800,1,800]
["","","","흑산도DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","흑산도DG(3)","소계",750,2,1500]
["","","","흑산도DG(4)","소계",1000,2,2000]
["","","","추자도DG(1)","소계",500,3,1500]
["","","","추자도DG(2)","소계",1000,2,2000]
["","","","추자도DG(3)","소계",1000,2,2000]
["","","","거문도DG(1)","소계",1000,1,1000]
["","","","거문도DG(2)","소계",1000,1,1000]
["","","","거문도DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","거문도DG(4)","소계",1000,2,2000]
["","","","덕적도DG(1)","소계",300,3,900]
["","","","덕적도DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","덕적도DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","덕적도DG(4)","소계",500,2,1000]
["","","","위도DG(1)","소계",450,3,1350]
["","","","위도DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","위도DG(3)","소계",1000,1,1000]
["","","","백령도DG(1)","소계",1500,3,4500]
["","","","백령도DG(2)","소계",1500,1,1500]
["","","","백령도DG(3)","소계",1500,2,3000]
["","","","백령도DG(4)","소계",3000,2,6000]
["","","","대청도DG(1)","소계",450,1,450]
["","","","대청도DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","대청도DG(3)","소계",1300,2,2600]
["","","","소청도DG(1)","소계",800,3,2400]
["","","","연평도DG(1)","소계",1000,2,2000]
["","","","연평도DG(2)","소계",1900,3,5700]
["","","","자월도DG(1)","소계",150,1,150]
["","","","자월도DG(2)","소계",500,3,1500]
["","","","홍도DG(1)","소계",250,1,250]
["","","","홍도DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","홍도DG(3)","소계",800,2,1600]
["","","","비양도DG","소계",80,3,240]
["","","","덕우도DG(1)","소계",80,3,240]
["","","","덕우도DG(2)","소계",150,1,150]
["","","","여서도DG","소계",80,3,240]
["","","","가파도DG","소계",150,3,450]
["","","","비안도DG(1)","소계",100,2,200]
["","","","비안도DG(2)","소계",80,1,80]
["","","","연도DG","소계",80,2,160]
["","","","연도DG(2)","소계",100,1,100]
["","","","어청도DG(1)","소계",150,1,150]
["","","","어청도DG(2)","소계",300,2,600]
["","","","어청도DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","개야도DG(1)","소계",250,2,500]
["","","","개야도DG(2)","소계",500,2,1000]
["","","","외연도DG(1)","소계",150,3,450]
["","","","외연도DG(2)","소계",300,1,300]
["","","","삽시도DG(1)","소계",500,2,1000]
["","","","삽시도DG(2)","소계",300,2,600]
["","","","승봉도DG(1)","소계",150,3,450]
["","","","승봉도DG(2)","소계",500,3,1500]
["","","","풍도DG","소계",150,3,450]
["","","","가의도DG","소계",80,3,240]
["","","","가거도DG(1)","소계",300,1,300]
["","","","가거도DG(2)","소계",250,3,750]
["","","","여자도DG","소계",150,3,450]
["","","","추도DG","소계",80,3,240]
["","","","매몰도DG","소계",150,3,450]
["","","","어의도DG","소계",80,1,80]
["","","","어의도DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","수우도DG","소계",80,1,80]
["","","","수우도DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","장고도DG","소계",150,3,450]
["","","","고대도DG(1)","소계",100,1,100]
["","","","고대도DG(2)","소계",150,2,300]
["","","","문갑도DG","소계",80,3,240]
["","","","성남도DG","소계",80,1,80]
["","","","성남도DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","독거도DG","소계",80,1,80]
["","","","독거도DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","호도DG","소계",100,3,300]
["","","","녹도DG","소계",80,2,160]
["","","","녹도DG(2)","소계",100,1,100]
["","","","낙월도DG","소계",250,3,750]
["","","","송이도DG","소계",80,2,160]
["","","","송이도DG(2)","소계",100,1,100]
["","","","구자도DG","소계",80,3,240]
["","","","슬도DG","소계",80,3,240]
["","","","시산도DG","소계",250,3,750]
["","","","득량도DG","소계",100,3,300]
["","","","어룡도DG","소계",80,3,240]
["","","","상화도DG","소계",80,3,240]
["","","","손죽도DG","소계",100,3,300]
["","","","울도DG","소계",80,3,240]
["","","","초도DG","소계",250,3,750]
["","","","평도DG","소계",80,3,240]
["","","","화도DG","소계",80,3,240]
["","","","왕등도DG","소계",80,3,240]
["","","","소연평도DG(1)","소계",100,1,100]
["","","","소연평도DG(2)","소계",250,2,500]
["","","","외도DG(1)","소계",80,2,160]
["","","","외도DG(2)","소계",60,1,60]
["","","","영산도DG","소계",80,3,240]
["원자력","합계","소계","소계","소계","-",24,22528683]
["","본계통","소계","소계","소계","-",24,22528683]
["","","고리(1)","소계","소계","-","-","-"]
["","","고리(2)","소계","소계",650000,1,650000]
["","","고리(3)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","고리(4)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","신고리(1)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신고리(2)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신고리(3)","소계","소계",1400000,1,1400000]
["","","월성(1)","소계","소계",678683,1,678683]
["","","월성(2)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","월성(3)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","월성(4)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","신월성(1)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신월성(2)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광(1)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","영광(2)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","영광(3)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광(4)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광(5)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광(6)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진(1)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","울진(2)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","울진(3)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진(4)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진(5)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진(6)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["양수","합계","소계","소계","소계","-",16,4700000]
["","본계통","소계","소계","소계","-",16,4700000]
["","","청평양수","소계","소계",200000,2,400000]
["","","삼랑진양수","소계","소계",300000,2,600000]
["","","무주양수","소계","소계",300000,2,600000]
["","","산청양수","소계","소계",350000,2,700000]
["","","양양양수","소계","소계",250000,4,1000000]
["","","청송양수","소계","소계",300000,2,600000]
["","","예천양수","소계","소계",400000,2,800000]

{"sheet":"Ⅰ-2-라.지역별","index":5,"n_rows":25,"n_cols":20,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,19]]}
["발전설비별(1)","발전설비별(2)","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017","2017"]
["발전설비별(1)","발전설비별(2)","합계","서울","경기","인천","강원","대전","충북","충남","세종","광주","전북","전남","부산","대구","울산","경북","경남","제주"]
["합계 (kW)","소계",116907641,161839,18166613,13890741,7405102,156729,870783,24152989,565636,212460,3157502,11587322,6570449,546239,5161639,14028723,9157908,1114966]
["구성비 (%)","소계",100,0.14000000000000001,15.54,11.88,6.33,0.13,0.74,20.66,0.48,0.18,2.7,9.91,5.62,0.47,4.42,12,7.83,0.95]
["원자력 (kW)","소계",22528683,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5900000,4550000,"-",1400000,10678683,"-","-"]
["기력 (kW)","소계",38264578,"-",1400000,5080000,3834000,"-","-",17991978,"-","-","-",1168600,"-","-",1200000,"-",7240000,350000]
["","석탄",34714578,"-","-",5080000,3234000,"-","-",17991978,"-","-","-",1168600,"-","-","-","-",7240000,"-"]
["","국내탄",600000,"-","-","-",600000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","중유 ",2950000,"-",1400000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1200000,"-","-",350000]
["","LNG","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["복합화력 (kW)","소계",32416227,"-",11327794,8238447,848000,"-","-",4077550,"-","-",718400,2378900,1845836,"-",2514700,361600,"-",105000]
["내연력 (kW)","소계",339470,"-",450,36230,"-","-","-",3770,"-","-",6830,21650,"-","-","-",18500,850,251190]
["","중유",80000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",80000]
["","경유",259470,"-",450,36230,"-","-","-",3770,"-","-",6830,21650,"-","-","-",18500,850,171190]
["집단에너지 (kW)","소계",7660794,64000,4107538,338300,431200,136300,61400,101700,530441,115246,757369,312500,19000,487100,"-",156100,42600,"-"]
["","석탄",1383224,"-",76955,"-","-","-","-","-","-","-",757369,312500,19000,72900,"-",144500,"-","-"]
["","유류",290300,"-",43200,"-","-",88000,61400,"-","-","-","-","-","-",43500,"-",11600,42600,"-"]
["","LNG 열병합 ",196300,64000,60000,24000,"-",48300,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","LNG 복합 ",5790970,"-",3927383,314300,431200,"-","-",101700,530441,115246,"-","-","-",370700,"-","-","-","-"]
["양수 (kW)","소계",4700000,"-",400000,"-",1000000,"-","-","-","-","-",600000,"-","-","-","-",1400000,1300000,"-"]
["신재생 (kW)","소계",10976379,97839,930831,196044,1291902,20429,809383,1977991,35195,97214,1074903,1805672,155613,59139,30539,1410750,574158,408776]
["","일반수력",1581780,"-",260100,"-",500280,"-",502000,"-","-","-",56900,22500,"-","-","-",140000,100000,"-"]
[null,"소수력",207376,416,16155.000000000002,12598.999999999998,16553,0,9004,32828.999999999993,2310,1830,17904.999999999993,16720.999999999996,65,3560,300,39730,37238.999999999985,460]
["","신재생(태양광,풍력,기타)",9186922.7849999163,97422.760000000111,654576.40000000596,183445.34999999951,775068.69499997667,20428.620000000006,298379.09500001685,1945162.3949999339,32884.999999999993,95383.920000000042,1000098.0000000362,1766450.8449999527,155548.08000000005,55578.629999999954,30239.334999999999,1231020.0049999957,436919.47999999835,408316.17500000045]
["기타 (kW)","소계",21510,"-","-",1720,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16400,3090,300,"-"]

{"sheet":"Ⅱ-1.설비형식별 발전설비구성","index":6,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,4]]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","설비형식별(3)","2017","2017"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","설비형식별(3)","용량 (MW)","발전기대수 (대)"]
["합계","소계","소계",116908,29802]
["원자력","소계","소계",22529,24]
["화력","소계","소계",71020,483]
["","기력","소계",38265,72]
["","","국내탄",600,3]
["","","유연탄",34715,58]
["","","중유",2950,11]
["","","LNG",0,0]
["","복합화력","소계",32416,197]
["","내연력","소계",339,214]
["집단에너지","소계","소계",7661,80]
["양수","소계","소계",4700,16]
["신재생","소계","소계",10976,29195]
["기타","소계","소계",22,4]

{"sheet":"Ⅱ-2.발전원별 발전설비구성","index":7,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,3,0,5]]}
["시점","합계","원자력","화력","화력","화력","양수","신재생","기타"]
["시점","소계","소계","석탄","유류","LNG","소계","소계","소계"]
["2017",116908,22529,36698,4151,37833,4700,10976,22]
[]
["○ 단위","MW"]

{"sheet":"Ⅱ-3-(1).사업자별 발전설비구성","index":8,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,0,8],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8]]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","설비형식별(3)","2017","2017","2017","2017","2017","2017"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","설비형식별(3)","합계","합계","한전및발전자회사","한전및발전자회사","기타발전회사","기타발전회사"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","설비형식별(3)","용량 (MW)","발전기대수 (대)","용량 (MW)","발전기대수 (대)","용량 (MW)","발전기대수 (대)"]
["합계","소계","소계",116908,29802,82132,679,34775,29123]
["원자력","소계","소계",22529,24,22529,24,"-","-"]
["화력","소계","소계",71020,483,52902,392,18118,91]
["","기력","소계",38265,72,37075,70,1190,2]
["","","국내탄",600,3,600,3,"-","-"]
["","","유연탄",34715,58,33525,56,1190,2]
["","","중유",2950,11,2950,11,"-","-"]
["","","LNG",0,0,0,0,0,0]
["","복합화력","소계",32416,197,15488,108,16928,89]
["","내연력","소계",339,214,339,214,"-","-"]
["집단에너지","소계","소계",7661,80,530,3,7130,77]
["양수","소계","소계",4700,16,4700,16,"-","-"]
["신재생","소계","소계",10976,29195,1471,244,9505,28951]
["기타","소계","소계",22,4,"-","-",22,4]

{"sheet":"Ⅱ-3-(2).발전원별 점유율","index":9,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,0,2]]}
["발전원별(1)","2017","2017"]
["발전원별(1)","한전및발전자회사","기타발전회사"]
["합계",70.3,29.8]
["원자력",100,"-"]
["화력(집단포함)",67.900000000000006,32.1]
["양수",100,"-"]
["신재생 및 기타",13.4,86.6]
[]
["○ 단위","%"]

{"sheet":"Ⅲ-2.발전원별 증감추이","index":10,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,3,0,6]]}
["시점","합계","수력","기력","기력","기력","기력","내연력및복합화력","원자력","집단/신재생/기타"]
["시점","소계","소계","중유","LNG","국내탄","석탄","소계","소계","소계"]
["2000",48450717,3148664,4490000,1537500,1291000,12740000,11527870,13715683,"-"]
["2001",50858647,3875764,4490000,1537500,1291000,14240000,11708700,13715683,"-"]
["2002",53800847,3875764,4280000,1537500,1191000,14740000,12460900,15715683,"-"]
["2003",56052677,3876779,4280000,1537500,1191000,14740000,13332200,15715683,1379515]
["2004",59961131,3879313,4308600,1537500,1125000,16340000,14565630,16715683,1489405]
["2005",62258197,3882813,4308600,1537500,1125000,16840000,15311479,17715683,1537122]
["2006",65514242,5484858,4388600,1537500,1125000,17340000,16300679,17715683,1621922]
["2007",68268188,5492087,4488600,1537500,1125000,19340000,16814159,17715683,1755159]
["2008",72490692,5505137,4488600,1537500,1125000,22580000,17350699,17715683,2188072]
["2009",73469978,5514572,4478600,887500,1125000,23080000,17922061,17715683,2746562]
["2010",76078188,5523540,4478600,887500,1125000,23080000,19451161,17715683,3816704]
["2011",79341867,6418389,4150000,887500,1125000,23408600,20154811,18715683,4481884]
["2012",81805576,6446030,3950000,887500,1125000,23408600,20166701,20715683,5106062]
["2013",86968937,6454462,3950000,887500,1125000,23408600,23272481,20715683,7155211]
["2014",93215755,6466906,2950000,387500,1125000,25148600,27254881,20715683,9167185]
["2015",97648761,6470829,2950000,387500,1125000,25148600,28841881,21715683,11009268]
["2016",105865557,6485211,2950000,250000,1125000,29420800,28841631,23115683,13677232]
["2017",116907641,6489456,2950000,"-",600000,34714578,32755697,22528683,16869227]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","연도별 추이 비교를 위해 일반수력, 소수력을 신재생에서 제외, 양수수력과 함께 총량 별도 표기"]

{"sheet":"Ⅲ-3-가.수력 증감추이","index":11,"n_rows":190,"n_cols":11,"rows_kept":190,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["합계","소계",5514572,5523540,6418389,6446030,6454462,6466906,6470829,6485211,6489456]
["양수","소계",3900000,3900000,4700000,4700000,4700000,4700000,4700000,4700000,4700000]
["","청평양수",400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000]
["","삼랑진양수",600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000]
["","무주양수",600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000]
["","산청양수",700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000]
["","양양양수",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","청송양수",600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000]
["","예천양수","-","-",800000,800000,800000,800000,800000,800000,800000]
["일반수력","소계",1532280,1532280,1592280,1592280,1595780,1595780,1581780,1581780,1581780]
["","화천",108000,108000,108000,108000,108000,108000,108000,108000,108000]
["","춘천",62280,62280,62280,62280,62280,62280,62280,62280,62280]
["","의암",45000,45000,45000,45000,48000,48000,48000,48000,48000]
["","청평",79600,79600,139600,139600,140100,140100,140100,140100,140100]
["","팔당",120000,120000,120000,120000,120000,120000,120000,120000,120000]
["","섬진강",34800,34800,34800,34800,34800,34800,34800,34800,34800]
["","강릉",82000,82000,82000,82000,82000,82000,82000,82000,82000]
["","충주",412000,412000,412000,412000,412000,412000,412000,412000,412000]
["","소양강",200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000]
["","안동",90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000]
["","대청",90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000]
["","합천",100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000]
["","주암",22500,22500,22500,22500,22500,22500,22500,22500,22500]
["","임하",50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000]
["","남강",14000,14000,14000,14000,14000,14000,"-","-","-"]
["","용담",22100,22100,22100,22100,22100,22100,22100,22100,22100]
["소수력","소계",84632,94600,126109,153750,158682,171126,189049,203431,207676]
["","보성강",4500,4500,4500,4500,4500,4500,4500,4500,4500]
["","괴산",2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600]
["","안흥",480,480,480,480,480,480,450,450,450]
["","추산",700,700,700,700,700,700,700,700,700]
["","양양양수",1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400]
["","무주양수",400,400,400,400,400,400,400,400,400]
["","산청양수",400,400,995,995,995,995,"-","-","-"]
["","삼천포해양",4740,4740,4740,4740,4740,4740,6000,6000,6000]
["","보령2",2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500]
["","태안",2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200]
["","영흥해양",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","영천",1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000]
["","밀양",1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300]
["","광천",450,450,450,450,450,450,450,450,450]
["","반변",1060,1060,1060,1060,1060,1060,1060,1060,1060]
["","보령2",701,701,701,701,701,701,701,701,701]
["","부안",193,193,193,193,193,193,193,193,193]
["","용담",4100,4100,4100,4100,4100,4100,4100,4100,4100]
["","운문",330,330,330,330,330,330,330,330,330]
["","횡성",1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000]
["","성남",340,340,340,340,340,340,340,340,340]
["","장흥",800,800,800,800,800,800,800,800,800]
["","안동",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","당진","-",4998,4998,4998,4998,4998,4998,4998,4998]
["","서리보","-",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","탑정","-",320,320,320,320,320,320,320,320]
["","행원","-",60,60,60,60,60,60,60,60]
["","경천#2","-",2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100]
["","대곡",300,300,300,300,300,300,300,300,300]
["","합천",1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,"-"]
["","달방",170,170,170,170,170,170,170,170,170]
["","주암",990,990,990,990,990,990,990,1000,1000]
["","대청댐",800,800,800,800,800,800,800,800,800]
["","성남제2",360,360,360,360,360,360,360,360,360]
["","영월",2800,2800,"-","-","-","-","-","-","-"]
["","덕송",2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600,"-","-"]
["","봉정",1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920]
["","대아",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","경천",800,800,800,800,800,800,800,800,800]
["","포천",1485,1485,1485,1485,1485,1485,1485,"-","-"]
["","임기",1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200]
["","성주",1800,1800,1800,1800,1800,1800,1800,1800,1800]
["","정읍",2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000]
["","방우리",2120,2120,2120,2120,2120,2120,2120,2120,2120]
["","소천",2400,2400,2400,2400,2400,2400,2400,2400,2400]
["","봉화",2000,2000,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100]
["","금강",1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350]
["","한석",2214,2214,2214,2214,2214,2214,2214,2214,2214]
["","산내",820,820,820,820,820,820,820,820,820]
["","동화",1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000]
["","천상",250,250,250,250,250,250,"-","-","-"]
["","장성",1220,1220,1220,1220,1220,1220,1362,"-","-"]
["","하동호",825,825,825,825,825,825,825,825,825]
["","담양",1274,1274,1274,1274,1274,1274,1274,1274,1274]
["","백곡",430,430,430,430,430,430,430,430,430]
["","원정수",600,600,600,600,600,600,600,600,600]
["","고문",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","홍익동진",850,850,850,850,850,850,850,850,850]
["","율현",560,560,560,560,560,560,560,560,560]
["","경천지구",440,440,440,440,440,440,440,440,440]
["","울돌목조류",1000,1000,1000,"-","-","-","-","-","-"]
["","대한보령",1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100]
["","보령1",5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000]
["","고산",560,560,560,560,560,560,560,560,560]
["","군위","-",500,500,500,500,500,500,500,500]
["","농어촌공사","-",490,490,490,490,490,490,490,490]
["","횡성댐2","-","-",300,300,300,300,300,300,300]
["","극동","-","-",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","세종보","-","-",2310,2310,2310,2310,2310,2310,2310]
["","삿갓보","-","-",400,400,400,400,400,400,400]
["","용림","-","-",600,600,600,600,600,600,600]
["","원통보","-","-",200,200,200,200,200,200,200]
["","판교","-","-",400,400,400,400,400,400,400]
["","영흥해양#2","-","-",4599,4599,4599,4599,4599,4599,4599]
["","강정고령보","-","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","강천보","-","-",4950,4950,4950,4950,4950,4950,4950]
["","구비보","-","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","공주보","-","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","물야","-","-",410,410,410,410,410,410,410]
["","백제보","-","-",2640,2640,2640,2640,2640,2640,2640]
["","솔향강릉","-","-",340,340,340,340,340,340,340]
["","승촌보","-","-",800,800,800,800,800,800,800]
["","예천양수","-","-",900,900,900,900,900,900,900]
["","이포보","-","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","죽산보","-","-",1220,1220,1220,1220,1220,1220,1220]
["","토평","-","-",45,45,45,45,45,45,45]
["","낙단보","-","-","-",180,180,180,180,180,180]
["","달성보","-","-","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","동상","-","-","-",2856,2856,2856,2856,2856,2856]
["","상주보","-","-","-",590,590,590,590,590,590]
["","여주보","-","-","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","예당","-","-","-",4950,4950,4950,4950,4950,4950]
["","오봉지구","-","-","-",480,480,480,480,480,480]
["","주암","-","-","-",530,530,530,530,530,530]
["","역조정지댐","-","-","-",55,55,55,55,55,55]
["","칠곡보","-","-","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","함안보","-","-","-",5000,5000,5000,5000,5000,5000]
["","합천·창녕보","-","-","-",5000,5000,5000,5000,5000,5000]
["","자인정수","-","-","-","-",65,65,65,65,65]
["","광주호","-","-","-","-",240,240,240,240,240]
["","안계","-","-","-","-",990,990,990,990,990]
["","극동제2","-","-","-","-",750,750,750,750,750]
["","KC하이드로","-","-","-","-",400,400,400,400,400]
["","정우#2","-","-","-","-",75,75,75,75,75]
["","장성호","-","-","-","-",1392,1392,1392,1392,1392]
["","개취보","-","-","-","-",420,420,420,420,420]
["","부항댐","-","-","-","-",600,600,600,600,600]
["","회동댐","-","-","-","-","-",55,55,55,55]
["","노량진","-","-","-","-","-",300,300,300,300]
["","가북","-","-","-","-","-",650,650,650,650]
["","금계","-","-","-","-","-",280,280,280,280]
["","낙덕","-","-","-","-","-",60,60,60,60]
["","백운제#1","-","-","-","-","-",160,160,160,160]
["","구만#1","-","-","-","-","-",170,170,170,170]
["","덕남정수장","-","-","-","-","-",250,250,250,270]
["","영흥해양#3","-","-","-","-","-",6000,6000,6000,5000]
["","고수","-","-","-","-","-",99,99,99,99]
["","죽전","-","-","-","-","-",190,190,190,190]
["","당진화력2","-","-","-","-","-",3200,3200,3200,3200]
["","서포","-","-","-","-","-",400,400,350,350]
["","성덕댐","-","-","-","-","-",230,230,230,230]
["","운서보","-","-","-","-","-",400,400,400,400]
["","남강","-","-","-","-","-","-",14000,14000,14000]
["","산청양수#1","-","-","-","-","-","-",400,400,400]
["","산천양수#2","-","-","-","-","-","-",595,595,595]
["","용담고산","-","-","-","-","-","-",98,98,98]
["","북창보","-","-","-","-","-","-",430,430,430]
["","잠곡","-","-","-","-","-","-",465,465,465]
["","화광에너지","-","-","-","-","-","-",98,98,98]
["","동화1#1","-","-","-","-","-","-",600,600,600]
["","구이","-","-","-","-","-","-",360,360,360]
["","불갑호","-","-","-","-","-","-",600,600,600]
["","동화정수장","-","-","-","-","-","-",120,120,120]
["","케이디이","-","-","-","-","-","-",30,"-","-"]
["","유량몰이부산","-","-","-","-","-","-","-",10,10]
["","오태","-","-","-","-","-","-","-",189,189]
["","문경당포","-","-","-","-","-","-","-",220,220]
["","유량몰이서울서남","-","-","-","-","-","-","-",100,100]
["","솔라유니캐트","-","-","-","-","-","-","-",45,45]
["","자연에너지","-","-","-","-","-","-","-",35,35]
["","단산","-","-","-","-","-","-","-",250,250]
["","복평해양","-","-","-","-","-","-","-",5000,5000]
["","맹동","-","-","-","-","-","-","-",360,360]
["","보청","-","-","-","-","-","-","-",350,350]
["","용연정수장","-","-","-","-","-","-","-",760,760]
["","용담고산#1","-","-","-","-","-","-","-",800,800]
["","섬진강댐","-","-","-","-","-","-","-",1650,1650]
["","영주","-","-","-","-","-","-","-",5000,5000]
["","창녕","-","-","-","-","-","-","-",80,80]
["","주월","-","-","-","-","-","-","-",50,50]
["","신보령","-","-","-","-","-","-","-",5000,5000]
["","목동탄소제로마을","-","-","-","-","-","-","-","-",99]
["","일산정수장","-","-","-","-","-","-","-","-",250]
["","유량몰이서울중랑","-","-","-","-","-","-","-","-",16]
["","삼척그린파워해양","-","-","-","-","-","-","-","-",2750]
["","묘곡지구","-","-","-","-","-","-","-","-",250]
["","대청댐2","-","-","-","-","-","-","-","-",900]
["","금광","-","-","-","-","-","-","-","-",360]
["","합천2","-","-","-","-","-","-","-","-",1800]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","2009년～2011년 한국해양울돌목조류를 소수력에 포함시켜 집계함. 2012년～현재, 해양에너지로 분류하여 신재생(기타)에 포함"]

{"sheet":"Ⅲ-3-나.기력 증감추이","index":12,"n_rows":32,"n_cols":19,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["합계",20058500,21558500,21748500,21748500,23311100,23811100,24391100,26491100,29731100,29571100,29571100,29571100,29371100,29371100,29611100,29611100,33745800,38264578]
["영월",100000,100000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["서울",387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,387500,250000,"-"]
["부산",210000,210000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["인천",1150000,1150000,1150000,1150000,1150000,1150000,1150000,1150000,1150000,500000,500000,500000,500000,500000,"-","-","-","-"]
["영남",400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,"-","-","-","-"]
["발전함","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["울산",1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1200000,1200000,1200000,1200000]
["삼척","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["호남",500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000]
["마산","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["영동",325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,325000,200000]
["군산",66000,66000,66000,66000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["여수",500000,500000,500000,500000,528600,528600,528600,528600,528600,528600,528600,528600,328600,328600,328600,328600,668600,668600]
["평택",1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000]
["남제주",20000,20000,20000,20000,20000,20000,100000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000]
["서천",400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,"-"]
["삼천포",3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000]
["한종","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["보령",3000000,3000000,3000000,3000000,3000000,3000000,3000000,3000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000]
["태안",2000000,2500000,3000000,3000000,3000000,3000000,3000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,5050000,6100000]
["하동",2500000,3000000,3000000,3000000,3000000,3000000,3000000,3000000,3500000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000]
["동해",400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000]
["당진",1500000,2000000,2000000,2000000,2000000,2500000,3000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,5860200,6040000]
["영흥","-","-","-","-",1600000,1600000,1600000,1600000,3340000,3340000,3340000,3340000,3340000,3340000,5080000,5080000,5080000,5080000]
["제주1",160000,160000,160000,160000,160000,160000,160000,160000,160000,150000,150000,150000,150000,150000,150000,150000,150000,150000]
["삼척그린파워","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1022000,2044000]
["북평","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1190000]
["신보령","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1851978]
[]
["○ 단위","kW"]

{"sheet":"Ⅲ-3-다.내연력및복합화력 증감추이","index":13,"n_rows":105,"n_cols":20,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["합계","소계",11527870,11708700,12460900,13332200,14565630,15311479,16300679,16814159,17350699,17922061,19451161,20154811,20166701,23272481,27254881,28841881,28841631,32755697]
["도서","소계",375950,377950,380150,351450,357280,401690,401690,408170,411710,452100,456000,460450,472340,434690,434690,434690,434440,444470]
["","제주",40000,40000,40000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","제주내연","-","-","-","-","-",40000,40000,40000,40000,80000,80000,80000,80000,80000,80000,80000,80000,80000]
["","제주GT",165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000]
["","한림","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","울릉도",8000,8000,9500,9500,9500,9500,9500,9500,9500,9500,9500,15500,18500,18500,18500,18500,18500,18500]
["","조도",2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2000,2000,2000,2000,2000,3400]
["","흑산도",3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,4000,4000,4000,4000,4000,4000]
["","추자도",2700,2700,2700,2700,2700,2700,2700,4400,4400,4400,4400,4400,4400,5500,5500,5500,5500,5500]
["","남제주",40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,"-","-","-","-","-"]
["","거문도",2300,2300,2500,2500,2500,2500,2500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,3500,4500]
["","덕적도",1400,1900,1900,1900,1900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900]
["","위도",1350,1350,1850,3850,3850,3850,3850,2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850]
["","한림복합",105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000]
["","백령도",4500,6000,6000,9000,9000,9000,9000,9000,9000,9000,9000,9000,9000,9600,9600,9600,9600,15000]
["","대청도","-","-","-",1350,1350,1350,1350,1850,1850,1850,1850,1850,3550,3550,3550,3550,3550,3550]
["","소청도","-","-","-",300,300,300,300,550,550,700,2650,2650,2650,2650,2650,2650,2400,2400]
["","연평도","-","-","-",1350,1350,3350,3350,3350,3350,3350,3350,3350,7700,7700,7700,7700,7700,7700]
["","자월도","-","-","-",450,950,950,950,950,950,950,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650]
["","홍도","-","-","-",750,750,750,750,1250,1250,1250,2350,2350,2350,2350,2350,2350,2350,2350]
["","비양도","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","덕우도","-","-","-",390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390,390]
["","여서도","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","가파도","-","-","-",450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450]
["","신시도","-","-","-",300,300,300,300,300,300,300,300,"-","-","-","-","-","-","-"]
["","비안도","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,280]
["","연도","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,260,260,260,260,260,260]
["","어청도","-","-","-","-",450,450,450,900,900,900,900,900,900,1250,1250,1250,1250,1250]
["","장자도","-","-","-","-",750,750,750,1250,1250,1250,1250,"-","-","-","-","-","-","-"]
["","개야도","-","-","-","-",750,750,750,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","외연도","-","-","-","-",300,300,300,600,600,600,750,750,750,750,750,750,750,750]
["","삽시도","-","-","-","-",450,450,450,900,900,900,900,900,900,900,900,900,900,1600]
["","대모도","-","-","-","-",750,750,750,750,750,750,750,750,"-","-","-","-","-","-"]
["","승봉도","-","-","-","-",950,950,950,950,950,950,950,950,1950,1950,1950,1950,1950,1950]
["","풍도","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,450]
["","가의도","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","가거도","-","-","-","-",450,450,450,750,750,750,750,750,1050,1050,1050,1050,1050,1050]
["","여자도","-","-","-","-","-",450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450]
["","추도","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","매몰도","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,450]
["","어의도","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,160,160,160,160,160,160]
["","수우도","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,160,160,160,160,160,160]
["","장고도","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,450]
["","고대도","-","-","-","-","-","-","-",300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,400]
["","문갑도","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","성남도","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,160,160,160,160,160,160]
["","독거도","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,160,160,160,160,160,160]
["","호도","-","-","-","-","-","-","-","-",300,300,300,300,300,300,300,300,300,300]
["","녹도","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,260,260,260,260,260,260]
["","낙월도","-","-","-","-","-","-","-","-",750,750,750,750,750,750,750,750,750,750]
["","송이도","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,260,260,260,260,260,260]
["","구자도","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","슬도","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","시산도","-","-","-","-","-","-","-","-",750,750,750,750,750,750,750,750,750,750]
["","득량도","-","-","-","-","-","-","-","-",300,300,300,300,300,300,300,300,300,300]
["","어룡도","-","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","상화도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240]
["","손죽도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",300,300,300,300,300,300]
["","왕등도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240]
["","울도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240]
["","초도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",750,750,750,750,750,750]
["","평도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240]
["","화도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240,240,240]
["","소연평도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",300,300,300,300,600]
["","외도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",220]
["","영산도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",240]
["계통","소계",11151920,11330750,12080750,12980750,14208350,14909789,15898989,16405989,16938989,17469961,18995161,19694361,19694361,22837791,26820191,28407191,28407191,32311227]
["","왕십리","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","울산복합",1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1686000,2071900,2071900,2071900,2071900]
["","부평","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","서인천복합",3600000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000]
["","온수","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","신인천복합","-",1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000]
["","부평GT","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","안양복합",450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000]
["","분당복합",900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,922064,922064,922064,922064,922064,922064,922064,922064,922064]
["","평택복합",480000,480000,480000,480000,480000,480000,480000,480000,480000,480000,480000,480000,480000,964000,1348500,1348500,1348500,1348500]
["","부천복합",450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000]
["","일산복합",900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000]
["","포스코파워","-","-","-","-","-",1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,2949200,2949200,2949200,3250400,3176000,3176000,3176000]
["","보령복합",1200000,1200000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1350000,1350000,1350000,1350000,1350000,1350000,1350000]
["","부곡복합",321920,500750,500750,500750,500750,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","당진복합","-","-","-","-","-",500750,500750,500750,1033750,1033750,1033750,1033750,1033750,1415750,1415750,1415750,1415750,2261750]
["","부산복합","-","-","-",900000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,18000000,1800000]
["","율촌복합","-","-","-","-",327600,525500,525500,525500,525500,525500,525500,525500,525500,1097100,1389700,1389700,1389700,1389700]
["","인천복합","-","-","-","-","-",503539,503539,503539,503539,1012447,1012447,1012447,1012447,1462447,1462447,1462447,1462447,1462447]
["","한종복합",1650000,1650000,1800000,1800000,1800000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","광양복합","-","-","-","-","-","-",989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200]
["","대산복합","-","-","-","-","-","-","-",507000,507000,507000,465800,465800,465800,465800,465800,465800,465800,465800]
["","군산복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",718400,718400,718400,718400,718400,718400,718400,718400]
["","영월복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",848000,848000,848000,848000,848000,848000,848000,848000]
["","오성복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",769830,769830,769830,769830,769830]
["","안동복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",417000,361600,361600,361600]
["","포천복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1450000,1450000,1450000,1450000]
["","안산복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",751200,751200,751200,751200]
["","동두천복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1716800,1716800,1716800]
["","파주문산복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1695200]
["","포천천연복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",874200]
["","부산정관에너지","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",45836]
["","영남파워","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",442800]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","복합화력 중 한림복합은 계통계가 아닌 도서계에 포함"]

{"sheet":"Ⅲ-3-라.원자력 증감추이","index":14,"n_rows":33,"n_cols":20,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["합계","소계",13715683,13715683,15715683,15715683,16715683,17715683,17715683,17715683,17715683,17715683,17715683,18715683,20715683,20715683,20715683,21715683,23115683,22528683]
["고리","소계",3137000,3137000,3137000,3137000,3137000,3137000,3137000,3137000,3137000,3137000,3137000,4137000,5137000,5137000,5137000,5137000,6537000,5950000]
["","고리#1",587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,587000,"-"]
["","고리#2",650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000]
["","고리#3",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","고리#4",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","신고리#1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","신고리#2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","신고리#3","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1400000,1400000]
["월성","소계",2778683,2778683,2778683,2778683,2778683,2778683,2778683,2778683,2778683,2778683,2778683,2778683,3778683,3778683,3778683,4778683,4778683,4778683]
["","월성#1",678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683]
["","월성#2",700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000]
["","월성#3",700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000]
["","월성#4",700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000]
["","신월성#1","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","신월성#2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1000000,1000000,1000000]
["영광","소계",3900000,3900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000]
["","한빛(영광)#1",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","한빛(영광)#2",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","한빛(영광)#3",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한빛(영광)#4",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한빛(영광)#5","-","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한빛(영광)#6","-","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["울진","소계",3900000,3900000,3900000,3900000,4900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000]
["","한울(울진)#1",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","한울(울진)#2",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","한울(울진)#3",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한울(울진)#4",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한울(울진)#5","-","-","-","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한울(울진)#6","-","-","-","-","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
[]
["○ 단위","kW"]

{"sheet":"Ⅵ-1.발전실적 종합","index":15,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["실적현황별(1)","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["설비용량 (MW)",67196,70353,73310,76078,76131,81806,82296,93216,98190,100180,116657]
["설비용량(연말기준) (MW)",68268,72491,73470,76078,79342,81806,86969,93216,97649,105866,116908]
["공급능력 (MW)",66778,68519,72071,75747,77179,79972,80713,89357,94793,92395,96095]
["최대전력 (MW)",62285,62794,66797,71308,73137,75987,76522,80154,82972,85183,85133]
["예비전력 (MW)",4493,5725,5274,4439,4042,3985,4191,9203,11821,7212,10962]
["공급예비율 (%)",7.2,9.1,7.9,6.2,5.5,5.2,5.5,11.5,14.2,8.5,12.9]
["평균전력 (MW)",46019,48082,49498,54185,56723,58012,59035,59586,60284,61694,63188]
["발전량 (GWh)",403125,422355,433604,474660,496893,509574,517148,521971,528091,540441,553530]
["화력",254315,264742,278401,314272,326747,342977,359812,343050,340215,352877,373805]
["양수",1411,2493,2828,2790,3233,3683,4104,5068,3650,3787,4186]
["원자력",142937,150958,147771,148596,154723,150327,138784,156407,164762,161995,148427]
["신재생",4462,4162,4604,9002,12190,12587,14448,17446,19464,21782,26954]
["기타","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",157]
["국내탄 (천톤)",2392,2534,2690,2404,1659,1797,1729,2044,2125,2528,1079]
["유연탄 (천톤)",55950,63238,71092,76403,79854,78805,78760,77688,79433,78045,89217]
["유류 (천kl)",4019,2142,3056,2824,2174,3412,3551,1692,1962,2939,1101]
["경유 (천kl)",120,107,112,114,124,141,149,111,111,155,174]
["LNG (천톤)",10829,10515,8597,12914,13609,15321,17005,12497,8764,8284,8161]
["발전단",40.9,40.840000000000003,40.549999999999997,40.83,40.44,40.479999999999997,39.549999999999997,41.25,40.92,39.79,39.82]
["송전단",39.21,39.14,38.79,39.14,38.75,38.86,37.94,39.5,38.619999999999997,37.92,37.9]
["소내전력률 (%)",4.17,4.1900000000000004,4.3,4.2,4.1399999999999997,3.96,3.96,4,4.5,3.98,3.92]
["주파수유지율 (%)",99.87,99.92,99.94,99.96,99.94,99.98,99.99,99.99,99.99,99.99,100]
["수·화력",0.14000000000000001,0.12,0.22,0.26,0.17,0.42,0.45,0.45,0.28999999999999998,0.22,0.2]
["수·화력(민자포함)",0.31,0.13,0.26,0.12,0.35,0.6,0.7,0.56999999999999995,0.46,0.43,0.39]
["원자력",0.6,0.35,0.3,0.1,0.38,0.39,0.26,0.26,0.13,0.2,0.04]

{"sheet":"Ⅵ-2.설비별 발전량","index":16,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","설비형식별(3)","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["한전및발전자회사","소계","소계",380201,394930,406780,435384,443410,448516,448757,442914,432758,436314,426484]
["","원자력","소계",142937,150958,147771,148596,154723,150327,138784,156407,164762,161995,148427]
["","화력","소계",234458,240067,254812,282261,283694,292839,303286,277218,260105,265597,267100]
["","기력","국내탄",6062,6929,7978,8360,8504,8768,8054,8506,7438,7761,4427]
["","","유연탄",149623,167227,185826,189927,191012,190562,193064,195259,199895,200151,222760]
["","","중유",15703,7982,11970,10874,9456,13553,13941,6838,8822,13055,5225]
["","","LNG",2028,1518,762,2288,2233,3453,2950,568,222,369,220]
["","복합","소계",60464,55909,47580,70081,71668,75751,84536,65391,43084,43688,33955]
["","내연","소계",578,503,697,731,821,752,741,656,643,573,513]
["","집단","소계","-","-","-","-","-","-",601,2743,2839,2789,3001]
["","양수","소계",1411,2493,2828,2790,3233,3683,4105,5068,3650,3787,4186]
["","신재생","소계",1395,1412,1369,1737,1760,1666,1981,1478,1401,2146,3770]
["민간","소계","소계",22924,27425,26824,39276,53483,61058,68391,79056,95333,104127,127046]
["","유연탄","소계","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1288,4700]
["","복합화력","소계",15965,18610,16906,23931,29811,35131,39839,46011,57514,53234,65664]
["","집단","소계",3892,6065,6683,8922,13242,15007,16084,17076,19756,29969,33340]
["","신재생","소계",3067,2750,3235,6423,10430,10920,12468,15969,18062,19636,23185]
["","기타","소계","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",157]
["발전량","소계","소계",403125,422355,433604,474660,496893,509574,517148,521971,528091,540441,553530]
["","원자력","소계",142937,150958,147771,148596,154723,150327,138784,156407,164762,161995,148427]
["","화력","소계",254315,264742,278401,314272,326747,342977,359810,343050,340215,352877,373805]
["","양수","소계",1411,2493,2828,2790,3233,3683,4105,5068,3650,3787,4186]
["","신재생","소계",4462,4162,4604,9002,12190,12587,14449,17446,19464,21782,26954]
["","기타","소계","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",157]
[]
["○ 단위","GWh"]
["○ 주석","가스압터빈, 여열회수, 폐열활용 발전 등을 기타로 분류(한국전력통계는 민간계의 집단에너지로 포함)"]

{"sheet":"Ⅵ-3.에너지원별 발전량","index":17,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["합계","소계","소계",403125,422355,433604,474660,496893,509574,517148,521971,528091,540441,553530]
["원자력","소계","소계",142937,150958,147771,148596,154723,150327,138784,156407,164762,161995,148427]
["화력","소계","소계",254316,264743,278401,314272,326747,342977,359753,343050,336629,348822,369943]
["","석탄","소계",154674,173508,193216,193769,200124,180752,200444,203446,204230,213803,238799]
["","","국내탄",4470,5010,5559,4613,3269,6489,3912,4633,4902,5983,2378]
["","","유연탄",150204,168498,187657,189156,196855,174263,196532,198813,199328,207820,236421]
["","유류","소계",21215,15426,19911,25356,24921,48244,31584,24950,31616,14001,8358]
["","LNG","소계",78427,75809,65273,95147,101702,113984,127724,114654,100783,121018,122785]
["양수","소계","소계",1411,2493,2828,2790,3233,3683,4105,5068,3650,3787,4186]
["신재생","소계","소계",4461,4162,4604,9002,12190,12587,14506,17446,23050,25837,30817]
["기타","소계","소계","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",157]
[]
["○ 단위","GWh"]
["○ 주석","연료사용량 기준으로 발전량 산출(혼소연료 사용으로 설비별 발전량과 차이)"]
[null,"가스압터빈, 여열회수, 폐열활용 발전 등을 기타로 분류(한국전력통계는 화력 중 LNG로 포함)"]

{"sheet":"Ⅵ-4.연료사용량","index":18,"n_rows":7,"n_cols":13,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["연료별(1)","연료별(2)","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["국내탄 (천톤)","소계",2392,2534,2690,2404,1659,1797,1729,2044,2125,2528,1079]
["유연탄 (천톤)","소계",55950,63238,71092,7643,79854,78805,78760,77688,79433,78045,89217]
["중유 (천kl)","B·C유",3899,2035,2944,2694,2050,3272,3402,1581,1851,2784,928]
["","기타중유","-","-","-",17,"-","-","-","-","-","-",0]
["경유 (천kl)","소계",120,107,112,114,124,141,149,111,111,155,174]
["LNG (천톤)","소계",10829,10515,8597,12914,13609,15321,17005,12497,8764,8284,8161]

{"sheet":"Ⅵ-5.열효율","index":19,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["연료별(1)","연료별(2)","연료별(3)","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["합계","소계","소계",40.9,40.840000000000003,40.549999999999997,40.83,40.44,40.479999999999997,39.549999999999997,41.25,40.92,39.79,39.82]
["한전및발전자회사","소계","소계",40.79,40.67,40.46,40.67,40.51,40.57,40.06,40.71,39.97,39.33,39.5]
["","기력","국내탄",34.86,35.26,37.24,34.71,35.58,38.549999999999997,34.93,36.26,34.99,35.24,35.32]
["","","유연탄",39.36,39.450000000000003,39.46,39.33,38.96,38.75,38.64,38.94,38.549999999999997,38.119999999999997,38.79]
["","","중유",37.25,36.68,37.6,36.4,35.83,36.270000000000003,36.26,38.549999999999997,38.94,38.090000000000003,36.549999999999997]
["","","LNG",35.549999999999997,35.4,35.270000000000003,35.1,34.92,36.24,36.06,34.21,35.270000000000003,30.46,35.32]
["","복합","소계",46.45,46.77,46.74,46.45,47.3,47.73,45.42,48.24,50.21,47.53,46.16]
["","내연","소계",40.67,40.39,41.08,40.58,41.14,41.11,41.2,43.4,40.35,39.409999999999997,38.799999999999997]
["타사","소계","소계",43.01,43.75,42.49,43.64,39.43,42.94,36.04,47.66,48.31,48.15,44.3]
[]
["○ 단위","%"]

{"sheet":"Ⅵ-6.이용률","index":20,"n_rows":16,"n_cols":15,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","에너지원별(4)","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["합계","소계","소계","소계",67.900000000000006,67.7,67.8,73.3,73.900000000000006,70.2,68,63.9,61.7,58.3,54]
["한전및발전자회사","소계","소계","소계",71.900000000000006,71.5,71.900000000000006,76.599999999999994,76.599999999999994,73.3,73.3,69.900000000000006,67.400000000000006,63.1,59.3]
["","원자력","소계","소계",88.71,93.4,91.7,92.2,90.7,82.3,75.5,85,85.3,79.7,71.2]
["","화력","소계","소계",70.28,67.8,70.2,76.8,75.2,77.5,77.8,69.5,65.3,61.2,57.7]
["","","기력","국내탄",61.51,70.099999999999994,81,84.8,86.3,88.7,81.7,86.3,75.5,78.7,84.2]
["","","","유연탄",90.97,89.9,92.2,93.9,94.5,92.7,94.2,88.6,90.7,77.7,75.900000000000006]
["","","","중유",39.78,20.2,30.5,27.7,24.1,39.1,40.299999999999997,26.5,34.1,50.5,20.2]
["","","","LNG",15.06,11.2,6.9,29.4,28.7,44.3,37.9,16.7,6.5,16.8,0]
["","","복합","소계",61.14,56.4,46,61.7,61.8,66.7,67.2,48,31.8,32.200000000000003,25]
["","","내연","소계",35.67,30.9,37.299999999999997,36.4,36.4,23.2,23.2,22.7,22.3,23.2,17.3]
["","","집단","소계","-","-","-","-","-","-",12.9,59,61.1,60,64.599999999999994]
["","수력","소계","소계",7.14,9.8000000000000007,10.5,13.4,10.3,11,12.2,12.8,9.5,10.3,11.2]
["기타발전회사","소계","소계","소계",35.979999999999997,36.700000000000003,33.4,47.4,53.8,53.7,53.7,42.7,47.5,44.1,41.6]
[]
["○ 단위","%"]

{"sheet":"Ⅵ-7.소내전력률","index":21,"n_rows":16,"n_cols":15,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","에너지원별(4)","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["합계","소계","소계","소계",4.17,4.1900000000000004,4.3,4.08,3.96,3.96,3.96,3.88,4.5,3.98,3.92]
["한전및발전자회사","소계","소계","소계",4.29,4.32,4.43,4.32,4.34,4.3499999999999996,4.41,4.5999999999999996,4.66,4.84,4.97]
["","원자력","소계","소계",4.43,4.4400000000000004,4.5,4.51,4.5,4.51,4.55,4.63,4.6100000000000003,4.8099999999999996,4.82]
["","화력","소계","소계",4.24,4.3,4.4400000000000004,4.2699999999999996,4.3,4.2300000000000004,4.34,4.67,4.78,4.83,5.04]
["","","기력","국내탄",9.24,8.6999999999999993,8.51,8.51,8.5500000000000007,8.5299999999999994,8.48,8.86,8.82,8.89,9.2100000000000009]
["","","","유연탄",4.74,4.84,4.82,4.87,4.9400000000000004,4.82,4.8600000000000003,5.01,5.14,5.17,5.36]
["","","","중유",5.59,5.95,5.41,5.67,6.24,5.99,6.07,5.86,5.39,5.47,6.45]
["","","","LNG",4.97,4.46,3.99,4.13,4.0199999999999996,4.01,3.95,4.74,5.46,5.54,4.97]
["","","복합","소계",2.12,1.88,2.0299999999999998,1.8,1.9,1.94,2.48,3.03,2.29,2.44,2.27]
["","","내연","소계",5.82,5.7,5.6,5.51,5.17,5.09,5.47,5.73,5.43,6.77,13.41]
["","","집단","소계","-","-","-","-","-","-","-",2.78,2.77,2.69,2.76]
["","수력","소계","소계",1.1499999999999999,0.85,0.89,1.02,0.77,1.35,0.61,0.62,0.42,1.25,0.42]
["기타발전회사","소계","소계","소계",1.61,1.57,1.35,2.2400000000000002,1.33,1.69,1.5,0.95,6.15,0.37,0.41]
[]
["○ 단위","%"]

{"sheet":"Ⅶ-1.연도별 전력수급실적","index":22,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["실적구분별(1)","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"]
["경제성장률 (%)",5.5,2.8,0.7,6.5,3.7,2.2999999999999998,2.9,3.3,2.6,2.8,3.1]
["설비용량(연말) (MW)",68268,72491,73470,76078,79342,81806,86969,93216,97649,105866,116908]
["설비용량(연말)-성장률 (%)",4.2,6.2,1.4,3.5,4.3,3.1,6.3,7.2,4.8,8.4,10.4]
["최대전력 (MW)",62285,62794,66797,71308,73137,75987,76522,80154,82972,85183,85133]
["최대전력-성장률 (%)",5.6,0.8,6.4,6.8,2.6,3.9,0.7,4.7,3.5,2.7,-0.1]
["설비예비율 (%)",7.9,12,9.8000000000000007,6.7,4.0999999999999996,7.7,7.5,16.3,18.3,17.600000000000001,37]
["공급예비율 (%)",7.2,9.1,7.9,6.2,5.5,5.2,5.5,11.5,14.2,8.5,12.9]
["총발전량 (GWh)",403125,422355,433604,474660,496893,509574,517148,521971,528091,540441,553530]
["총발전량-성장률 (%)",5.76,4.7699999999999996,2.66,9.4700000000000006,4.68,2.6,1.5,0.9,1.2,2.2999999999999998,2.4]
["이용률 (%)",67.900000000000006,67.7,67.8,73.3,73.900000000000006,70.2,68,63.9,61.7,58.3,54]
["소내전력률 (%)",4.17,4.1900000000000004,4.3,4.08,3.96,3.96,3.96,3.88,4.5,3.98,3.92]
["소내전력량 (GWh)",16614,17374,18258,19372,19689,20154,20463,20257,23782,21505,21707]
["판매전력량 (GWh)",368605,385070,394475,434160,455070,466593,474849,477592,483655,497039,507746]
["판매전력량-수요성장률 (%)",5.7,4.5,2.4,10.1,4.8,2.5,1.8,0.6,1.3,2.8,2.2000000000000002]
["송전전력량(양수제외) (GWh)",384693,401726,411631,451433,472650,484334,491003,494717,499239,514119,525711]
["송배전손실률 (%)",3.99,4.01,4.07,3.99,3.69,3.57,3.73,3.69,3.6,3.59,3.57]
["주택용 (GWh)",55681,57878,59427,63199,63523,65484,65815,64457,65619,68057,68544]
["일반용 (GWh)",82208,86827,89619,97410,99504,101593,102196,100761,103679,108617,111298]
["교육용 (GWh)",5304,5783,6465,7452,7568,7860,7947,7438,7691,8079,8316]
["산업용 (GWh)",194936,203475,207216,232672,251491,258102,265373,272552,273548,278828,285970]
["농사용 (GWh)",8215,8869,9672,10654,11232,12776,13866,14505,15702,16580,17251]
["가로등 (GWh)",2794,2847,2954,3081,3145,3158,3156,3221,3341,3462,3557]
["심야 (GWh)",19467,19391,19121,19690,18607,17620,16496,14658,14075,13416,12811]
["평균전력 (MW)",46019,48082,49498,54185,56723,58011,59035,59586,60284,61694,63188]
["부하율 (%)",73.900000000000006,76.599999999999994,74.099999999999994,76,77.599999999999994,76.3,77.099999999999994,74.3,76.5,72.400000000000006,74.2]
["열효율(발전단Gross) (%)",40.9,40.840000000000003,40.549999999999997,40.83,40.44,40.479999999999997,39.549999999999997,41.25,40.92,39.79,39.82]
["인구1인당전력소비량 (kWh/년)",7607,7922,8092,8883,9142,9331,9285,9305,9555,9699,9869]

{"sheet":"Ⅶ-2.최대전력 발생일시","index":23,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["시점","월 (월)","일 (일)","시 (시)","최대전력 (천kW)","최고기온 (℃)","불쾌지수 (%)"]
["1991",8,20,15,19124,34.299999999999997,84]
["1992",7,28,15,20438,31.6,81.099999999999994]
["1993",12,16,19,22112,28.6,77.900000000000006]
["1994",7,22,15,26696,35.6,85]
["1995",8,18,15,29878,32.5,81.900000000000006]
["1996",8,13,15,32282,32.6,82.2]
["1997",8,20,12,35851,32.4,82.1]
["1998",9,10,15,32996,32.299999999999997,80.8]
["1999",8,17,17,37293,33.5,82.8]
["2000",8,18,12,41007,32.200000000000003,81.7]
["2001",7,26,15,43125,32.9,82.2]
["2002",8,29,15,45773,32.6,81.900000000000006]
["2003",8,22,12,47385,31.1,80.400000000000006]
["2004",7,29,15,51264,33,81.2]
["2005",8,17,12,54631,32.299999999999997,81.3]
["2006",8,16,12,58994,32.9,81.900000000000006]
["2007",8,21,15,62285,31.6,81.2]
["2008",7,15,15,62794,30.7,80.599999999999994]
["2009",12,18,18,66797,-9.1,"-"]
["2010",12,15,18,71308,-13,"-"]
["2011",1,17,12,73137,-14.1,"-"]
["2012",12,26,11,75987,-14.5,"-"]
["2013",1,3,11,76522,-16.399999999999999,"-"]
["2014",12,17,11,80154,-11.1,"-"]
["2016",1,21,11,78790,-13,"-"]
["2016",8,12,17,85183,35.9,81.7]
["2017",12,12,10,85133,-12.3,"-"]