2019년 11월 전력시장운영실적

2019. 12

본 전력시장 운영실적은 잠정 통계치로 작성되었으며, 향후 발표되는 공식통계인 ‘전력시장 통계’의 수치와 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

2019년 11월 전력시장 운영실적

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 3,484개 사업자 (전월 대비 102개사 증가)

* 신규회원(102) : 태양광(102)

ㅇ 설비용량 : 12,090만kW (전월 대비 8만kW 증가)

ㅇ 회원사별 분류

(΄19.11.30. 현재)

발전원	판매 사업자	발전6사	일반발전 사업자	신재생 사업자	기타 발전사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설치자	계
회원수	1	6	20	3,355	43	29	12	18	3,484
설비용량 (만kW)	-	8,350	2,119	491	20	691	92	327	12,090

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 425.7억kWh

- 평균기온 상승 조업일수 감소 등의 영향으로 거래량은 1.9% 감소

* 평균기온 : (’18.11월) 8.10℃ → (’19.10월) 8.8℃(0.7℃↑)

* 조업일수 : (’18.11월) 24일 → (’19.11월) 23.5일  (0.5일↓)

※ ’19년 누계 거래량 : 4,820.3억kWh (`18년 동기 4,8799.6억kWh 대비 1.2% 감소)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 7,988억원

- SMP 하락(22.1%↓), 전력거래량 감소했으나, RPS의무이행비용 정산금 차이 등으로 월 거래금액은 전년 동월대비 3.2% 감소

* RPS의무이행비용정산금 : (΄18.11월) 1,156억원 → (΄19.11월) 2427억원 (209.8%↑)

- RPS의무이행비용정산금을 제외한 거래금액은 전년 동월대비 6.6% 감소

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2018년		2019년
	11월		10월		11월
월간 거래량	433.8	(△0.1)	415.7	(△1.3)	425.7	(△1.9)
월간 거래금액	39,240	(+11.3)	34,215	(△5.3)	37,988	(△3.2)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 통합SMP : 81.83원/kWh

- LNG 열량단가 하락 등의 영향으로 전년 동월대비 22.1% 감소

* 주요연료원별 열량단가 및 SMP 결정비율 변동

구 분	열량단가(원/Gcal)			SMP 결정비율(%)
	́18.11월	́19.11월	증감률(%)	́18.11월	́19.11월	증감률(%p)
L N G	62,058	47,715	△23.1%	100	90.8	△9.2
석 탄	25,961	24,459	△5.8%	-	9.2	+9.2
유 류	72,274	69,677	△3.6%	-	-	-

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 81.13원/kWh, 제주 153.13원/kWh

ㅇ 최저 육지SMP는 11.3(월) 12시~14시에 보령화력#1이 결정한 58.68원/kWh이며, 최고 육지SMP는 11.26(금) 09시에 수완열병합GT가 결정한 100.28원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 128.09원/kWh 이었으며,  11월에 적용 되었음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 90.8%, 석탄 9.2% 순서임

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2018년		2019년
	11월		10월		11월
S M P(통합)	105.11	(+29.0)	88.21	(△13.8)	81.83	(△22.1)
S M P(육지)	104.59	(+28.9)	87.47	(△14.1)	81.13	(△22.4)
S M P(제주)	160.08	(+37.3)	161.84	(+1.8)	153.13	(△4.3)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 7,988억원 중 전력량정산금이 69.8%, 용량정산금이 9.4%,
계통운영보조서비스정산금 0.1%, 기타정산금이 8.4% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	계통운영 보조서비스 정산금	기타 정산금 (**)	계
	계획발전 전력량정산금	제약발전 전력량정산금(*)
금액	26,516억원	4,684억원	3,565억원	32억원	3,191억원	37,988억원
(점유율)	(69.8%)	(12.3%)	(9.4%)	(0.1%)	(8.4%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 2,744억원, 발전사업자요구

발전량정산금(GSCON)은 1,902억원으로 구성되고, 시장가격(MP)산정금액은 4,177억원, 시장 가격을        초과하는 순제약발전 산정금액(NCON)은 506억원으로 구성됨

** 기타정산금 : RPS의무이행비용정산금, 제약비발전정산금(COFF), 지역자원시설세정산금 등

붙임  1. 신재생에너지 전력시장 거래 현황 (PPA 제외) 1부

2. 전력수급 운영실적 (’19.10월) 1부

붙임1		신재생에너지 전력시장 거래현황 (PPA 제외)

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분		2018년		2019년
		11월		10월		11월
신 에너지	연료전지	34.5	(40.3)	44.4	(35.8)	45.0	(30.3)
	IGCC	34.6	(-)	34.6	(-)	34.6	(-)
재생 에너지	태양에너지	256.9	(33.2)	318.5	(26.5)	323.6	(26.0)
	풍력에너지	141.9	(19.3)	156.3	(10.4)	156.3	(10.2)
	수력에너지	178.6	(0.1)	179.1	(0.3)	179.5	(0.5)
	해양에너지	25.5	(-)	25.6	(0.2)	25.6	(0.2)
	바이오에너지	53.1	(9.1)	89.0	(67.5)	89.5	(68.4)
총 계		725.1	(16.3)	847.4	(18.0)	854.0	(17.8)

* 총 시장등록 설비용량(΄19.11월말 기준) 12,090만kW 중 약 7.1% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제2조의 기준에 따라서 분류

*** 2019.10.01. 신재생에너지 법 개정으로 부생가스 및 폐기물에너지 재생에너지에서 제외

□ 전력거래량

(단위: GWh)

구분		2018년		2019년
		11월		10월		11월
신 에너지	연료전지	166.5	(31.4)	199.3	(30.4)	189.0	(13.5)
	IGCC	184.1	(75.3)	147.2	(85.9)	66.3	(△64.0)
재생 에너지	태양에너지	220.6	(23.7)	334.0	(16.3)	278.0	(26.0)
	풍력에너지	142.5	(△42.5)	227.3	(2.9)	253.7	(78.0)
	수력에너지	229.7	(35.4)	249.7	(12.4)	181.0	(△21.2)
	해양에너지	40.0	(0.8)	43.5	(4.8)	39.1	(△2.2)
	바이오에너지	234.4	(11.7)	384.1	(92.5)	378.5	(61.5)
총 계		1217.9	(13.1)	1585.2	(31.7)	1385.7	(13.8)

* 총 전력거래량(΄19.10월) 42,571GWh 중 약 3.3% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

□ 전력시장 정산금 (REC거래대금 제외)

(단위: 억원)

구분		2018년		2019년
		11월		10월		11월
신 에너지	연료전지	173.6	(69.7)	172.4	(11.0)	152.6	(△12.1)
	IGCC	192.1	(125.5)	128.1	(59.5)	52.8	(△72.5)
재생 에너지	태양에너지	239.7	(62.0)	309.3	(2.0)	238.1	(△0.7)
	풍력에너지	165.0	(△24.0)	237.0	(△5.3)	247.1	(49.7)
	수력에너지	264.5	(69.5)	236.5	(△2.3)	166.1	(△37.2)
	해양에너지	41.8	(30.6)	37.6	(△10.7)	31.7	(△24.1)
	바이오에너지	244.7	(43.5)	471.6	(132.6)	440.4	(80.0)
총 계		1321.5	(45.0)	1592.5	(24.8)	1328.9	(0.6)

* 총 거래금액(΄19.10월) 35,561억원 중 약 3.7% 점유, RPS의무이행비용 및 배출권거래비용 정산금은 제외

붙임2		전력수급 운영실적 (’19.11월)

ㅇ 최대전력수요 : 7,439만㎾(11.19(화) 17시)로 전년 동월대비 4.6% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 8,738만kW로 공급예비력은
1,298만kW를 유지 (공급예비율 : 17.5%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2018년		2019년
	11월(11.29(목) 10시)		10월(10.01(화) 17시)		11월(11.19(화) 17시)
최대전력수요(A)	7,591	(△2.2)	7,355	(+1.9)	7,439	(△6.5)
전력공급능력(B)	9,348	(+0.7)	8,347	(+1.9)	8,738	(△2.0)
공급예비력(B-A)	1,757	(+15.6)	992	(+1.9)	1,298	(△26.1)
공급예비율[(B-A)/A]	23.1	(+3.5)	13.5	(△7.1)	17.5	(△24.2)

※ (   )는 전년 동월대비 증감률(%) 또는 증감(%p), 전력수급실적은 발전단 기준임

※ ’19년 11월말 기준 역대 최대전력수요 : 9,248만kW (’18.7.24(화) 17시)

<월별 최대전력 추이>