{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":24,"sheets":["Ⅰ-1-가.발전회사별 ","Ⅰ-1-나.회원사별","Ⅰ-1-다.급전방식별","Ⅰ-2-가.발전설비용량 및 대수","1-2-다. 발전기별","Ⅰ-2-라.지역별","Ⅱ-1.설비형식별 발전설비구성","Ⅱ-2.연료원별 발전설비구성","Ⅱ-3-(1).사업자별 발전설비구성","Ⅱ-3-(2).발전원별 점유율","Ⅲ-2.발전원별 증감추이","Ⅲ-3-가.양수및수력 증감추이","Ⅲ-3-나.기력 증감추이","Ⅲ-3-다.내연력및복합화력 증감추이","Ⅲ-3-라.원자력 증감추이","Ⅵ-1.발전실적 종합","Ⅵ-2.설비별 발전량","Ⅵ-3.에너지원별 발전량","Ⅵ-4.연료사용량","Ⅵ-5.열효율","Ⅵ-6.이용률","Ⅵ-7.발전소내 소비전력률","Ⅶ-1.연도별 전력수급실적","Ⅶ-2.최대전력 발생일시"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ⅰ-1-가.발전회사별 ","index":0,"n_rows":36,"n_cols":27,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,26],[1,4,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,1,19],[1,21,1,25]]}
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)",2020,"2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018"]
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단","집단","집단","집단","집단","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타*"]
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)","소계","소계","소계","유연탄","무연탄","중유","LNG","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","유연탄","유류","LNG","기타","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",130978873.47000331,23250000,37950658,34950658,400000,1200000,1400000,33012852,612045,32400807,175679.99999999994,80000,95679.999999999942,9190984,1502724,259300,7368960,60000,4700000,20544895.470003303,1805768.4,14574792.670003302,1635802.4000000001,2528532,366203.99999999994]
["사업용발전설비","소계",129191273.47000331,23250000,37950658,34950658,400000,1200000,1400000,33012852,612045,32400807,175679.99999999994,80000,95679.999999999942,9190984,1502724,259300,7368960,60000,4700000,20544895.470003303,1805768.4,14574792.670003302,1635802.4000000001,2528532,366203.99999999994]
["","한국전력㈜",97102.999999999942,"","","","","","","","","",95679.999999999942,"",95679.999999999942,"","","","","","",1423,700,723,"","",""]
["","한수원㈜",28600394.449999999,23250000,"","","","","","","","","","","","","","","","",4700000,650394.44999999995,606800,42844.45,750,"",""]
["","남동발전㈜",10398395.310000001,"",8988600,8988600,"","","",922064.00000000023,"",922064.00000000023,"","","","","","","","","",487731.31000000011,18599,33922.30999999999,58300,376910.00000000012,""]
["","중부발전㈜",10726134.18,"",6088058,6088058,"","","",3779526.9999999995,"",3779526.9999999995,80000,80000,"",530441,"","",530441,"","",238108.18,12500,15008.18,26000,184600,10000]
["","서부발전㈜",11361489.110000001,"",7500000,6100000,"","",1400000,3386900.0000000009,"",3386900.0000000009,"","","","","","","","","",474589.10999999993,2200,48099.109999999993,16000,408289.99999999994,""]
["","남부발전㈜",11431991.015000001,"",6044000,6044000,"","","",5060845,146245,4914600,"","","","","","","","","",327146.01500000001,2810,26116.014999999992,39500,258720.00000000003,""]
["","동서발전㈜",11238188.699999999,"",8140000,6540000,400000,1200000,"",2971899.9999999995,"",2971899.9999999995,"","","","","","","","","",126288.69999999998,8198,48810.700000000004,3000,66279.999999999985,""]
["","포스코에너지㈜",3197669,"","","","","","",3176000,"",3176000,"","","","","","","","","",21669,"",14469.000000000002,"",7199.9999999999991,""]
["","GS EPS㈜",2467084,"","","","","","",2261750,"",2261750,"","","","","","","","","",205334,"",334,"",205000,""]
["","지역난방공사",2280522.5299999998,"","","","","","","","","","","","",2220162,"",145000,2075162.0000000002,"","",19920.53,"",2420.5299999999997,"",17500,40440]
["","씨지앤",1980900,"","","","","","",1855500,465799.99999999994,1389700,"","","","","","","","","",125400,"","","",125400,""]
["","동두천드림파워㈜",1718661.83,"","","","","","",1716800,"",1716800,"","","","","","","","","",1861.83,"",1861.83,"","",""]
["","파주에너지서비스",1714999.9999999998,"","","","","","",1695199.9999999998,"",1695199.9999999998,"","","","","","","","","",19800,"","","",19800,""]
["","포천파워㈜",1450664,"","","","","","",1450000,"",1450000,"","","","","","","","","",664,"",664,"","",""]
["","GS 파워㈜",1409147.12,"","","","","","","","","","","","",1381690,"","",1381690,"","",27457.120000000003,1030,4017.1200000000003,7050,15360,""]
["","수자원공사",1366584.18,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",1366584.18,1089657,14927.18,8000,254000,""]
["","㈜GS동해전력",1200101.2,"",1190000,1190000,"","","","","","","","","","","","","","","",10101.200000000001,5000,5101.2000000000007,"","",""]
["","기타",26551243.845003299,"","","","","","",4736365.9999999981,"",4736365.9999999981,"","","",5058691,1502724,114300,3381667,60000,"",16440422.845003303,58274.399999999987,14315474.045003302,1477202.4000000001,589472.00000000023,315763.99999999994]
["구역전기설비","소계",1787600,{"$nulls":14},""]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","매년 1,000MW이상 설비를 보유한 발전사를 따로 분리하여 수록(2018~)"]
[null,"기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
["","- 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 ’19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경 "]
["","구역전기설비 :  한국에너지공단('19년 12월 자료)를 참고하여 구역전기설비용량의 총합계를 기재하였으며, 한국에너지공단 '2019년 집단에너지편람'은 '20년 10월 발간예정으로 수치 변동이 있을 수 있음"]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]

{"sheet":"Ⅰ-1-나.회원사별","index":1,"n_rows":34,"n_cols":27,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,26],[1,4,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,1,19],[1,21,1,25]]}
["회원사별(1)","회원사별(2)",2020,"2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018"]
["회원사별(1)","회원사별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단","집단","집단","집단","집단","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타*"]
["회원사별(1)","회원사별(2)","소계","소계","소계","유연탄","무연탄","중유","LNG","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","유연탄","유류","LNG","기타","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",129191273.47000264,23250000,37950658,34950658,400000,1200000,1400000,33012852,612045,32400807,175679.99999999994,80000,95679.999999999942,9190984,1502724,259300,7368960,60000,4700000,20544895.470002625,1805768.4,14574792.670002624,1635802.4,2528531.9999999995,366203.99999999994]
["정회원","소계",119088694.59699996,23250000,37950658,34950658,400000,1200000,1400000,33012852,612045,32400807,80000,80000,0,9190984,1502724,259300,7368960,60000,4700000,10542568.596999953,1797684.4,4596120.1969999513,1635533,2513230.9999999995,361631.99999999994]
["","한수원㈜",28597629.25,23250000,"","","","","","","","","","","","","","","","",4700000,647629.25,606775,40104.249999999993,750,"",""]
["","남동발전㈜",10395818.18,"",8988600,8988600,"","","",922064.00000000023,"",922064.00000000023,"","","","","","","","","",485154.18000000011,18599,31345.179999999997,58300,376910.00000000012,""]
["","중부발전㈜",10725703.98,"",6088058,6088058,"","","",3779526.9999999995,"",3779526.9999999995,80000,80000,"",530441,"","",530441,"","",237677.97999999998,12500,14577.98,26000,184600,10000]
["","서부발전㈜",11360594.15,"",7500000,6100000,"","",1400000,3386900.0000000009,"",3386900.0000000009,"","","","","","","","","",473694.14999999997,2200,47204.15,16000,408289.99999999994,""]
["","남부발전㈜",11431553.254999999,"",6044000,6044000,"","","",5060845,146245,4914600,"","","","","","","","","",326708.255,2810,25678.254999999994,39500,258720.00000000003,""]
["","동서발전㈜",11238091.699999999,"",8140000,6540000,400000,1200000,"",2971899.9999999995,"",2971899.9999999995,"","","","","","","","","",126191.69999999998,8198,48713.700000000004,3000,66279.999999999985,""]
["","포스코에너지㈜",3197669,"","","","","","",3176000,"",3176000,"","","","","","","","","",21669,"",14469.000000000002,"",7199.9999999999991,""]
["","GS EPS㈜",2467084,"","","","","","",2261750,"",2261750,"","","","","","","","","",205334,"",334,"",205000,""]
["","지역난방공사",2278902,"","","","","","","","","","","","",2220162,"",145000,2075162.0000000002,"","",18300,"",800,"",17500,40440]
["","씨지앤",1980900,"","","","","","",1855500,465799.99999999994,1389700,"","","","","","","","","",125400,"","","",125400,""]
["","동두천드림파워㈜",1718661.83,"","","","","","",1716800,"",1716800,"","","","","","","","","",1861.83,"",1861.83,"","",""]
["","파주에너지서비스",1714999.9999999998,"","","","","","",1695199.9999999998,"",1695199.9999999998,"","","","","","","","","",19800,"","","",19800,""]
["","포천파워㈜",1450664,"","","","","","",1450000,"",1450000,"","","","","","","","","",664,"",664,"","",""]
["","GS 파워㈜",1409147.12,"","","","","","","","","","","","",1381690,"","",1381690,"","",27457.120000000003,1030,4017.1200000000003,7050,15360,""]
["","수자원공사",1366488.38,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",1366488.38,1089657,14831.380000000001,8000,254000,""]
["","㈜GS동해전력",1200101.2,"",1190000,1190000,"","","","","","","","","","","","","","","",10101.200000000001,5000,5101.2000000000007,"","",""]
["","기타",16554686.551999951,"","","","","","",4736365.9999999981,"",4736365.9999999981,"","","",5058691,1502724,114300,3381667,60000,"",6448437.5519999517,50915.399999999994,4346418.1519999513,1476933,574170.99999999965,311191.99999999994]
["비회원","소계",10102578.873002674,{"$nulls":9},95679.999999999942,null,95679.999999999942,{"$nulls":6},10002326.873002674,8083.9999999999982,9978672.4730026741,269.40000000000003,15301.000000000005,4571.9999999999991]
["","한국전력㈜",97102.999999999942,{"$nulls":9},95679.999999999942,null,95679.999999999942,{"$nulls":6},1423,700,723]
["","기타",10005475.873002674,{"$nulls":18},10000903.873002674,7383.9999999999982,9977949.4730026741,269.40000000000003,15301.000000000005,4571.9999999999991]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","한국전력㈜은 판매사업자로서 정회원이고, 발전사업자로는 비회원임"]
[null,"기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
["","- 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 '19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]
[""]
[""]
[""]

{"sheet":"Ⅰ-1-다.급전방식별","index":2,"n_rows":47,"n_cols":27,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,26],[1,4,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,1,19],[1,21,1,25]]}
["급전방식별(1)","급전방식별(2)",2020,"2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018"]
["급전방식별(1)","급전방식별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단","집단","집단","집단","집단","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타*"]
["급전방식별(1)","급전방식별(2)","소계","소계","소계","유연탄","무연탄","중유","LNG","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","유연탄","유류","LNG","기타","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",129191273.47000331,23250000,37950658,34950658,400000,1200000,1400000,33012852,612045,32400807,175679.99999999994,80000,95679.999999999942,9190984,1502724,259300,7368960,60000,4700000,20544895.470003303,1805768.4,14574792.670003302,1635802.4000000001,2528532,366203.99999999994]
["중앙급전발전기","소계",108547750,23250000,37950658,34950658,400000,1200000,1400000,33012852,612045,32400807,80000,80000,null,7622260,null,259300,7362960,null,4700000,1931980,1581980,null,null,350000]
["","한수원㈜",28545380,23250000,null,"","","","",null,"","",null,"","",null,"","","","",4700000,595380,595380,"","","",""]
["","남동발전㈜",9910664,"",8988600,8988600,"","","",922064.00000000023,"",922064.00000000023,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","중부발전㈜",10628026,"",6088058,6088058,"","","",3779526.9999999995,"",3779526.9999999995,80000,80000,"",530441,"","",530441,"","",150000,"","","",150000,""]
["","서부발전㈜",10886900,"",7500000,6100000,"","",1400000,3386900.0000000009,"",3386900.0000000009,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","남부발전㈜",11304845,"",6044000,6044000,"","","",5060845,146245,4914600,null,"","",null,"","","","","",200000,"","","",200000,""]
["","동서발전㈜",11111900,"",8140000,6540000,400000,1200000,"",2971899.9999999995,"",2971899.9999999995,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","포스코에너지㈜",3176000,"",null,"","","","",3176000,"",3176000,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","GS EPS㈜",2261750,"",null,"","","","",2261750,"",2261750,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","지역난방공사",2220162,"",null,"","","","",null,"","",null,"","",2220162,"",145000,2075162.0000000002,"","",null,"","","","",""]
["","씨지앤",1855500,"",null,"","","","",1855500,465799.99999999994,1389700,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","동두천드림파워㈜",1716800,"",null,"","","","",1716800,"",1716800,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","파주에너지서비스",1695199.9999999998,"",null,"","","","",1695199.9999999998,"",1695199.9999999998,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","포천파워㈜",1450000,"",null,"","","","",1450000,"",1450000,null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","GS 파워㈜",1381690,"",null,"","","","",null,"","",null,"","",1381690,"","",1381690,"","",null,"","","","",""]
["","수자원공사",986599.99999999988,"",null,"","","","",null,"","",null,"","",null,"","","","","",986599.99999999988,986599.99999999988,"","","",""]
["","㈜GS동해전력",1190000,"",1190000,1190000,"","","",null,"","",null,"","",null,"","","","","",null,"","","","",""]
["","기타",8226332.9999999981,null,null,null,"","","",4736365.9999999981,"",4736365.9999999981,null,"","",3489967,"",114300,3375667,"","",null,"","","","",""]
["비중앙급전발전기","소계",20643523.470003303,{"$nulls":9},95679.999999999942,null,95679.999999999942,1568724,1502724,null,6000,60000,null,18612915.470003303,223788.40000000002,14574792.670003302,1635802.4000000001,2178532,366203.99999999994]
["","한국전력㈜",97102.999999999942,{"$nulls":9},95679.999999999942,null,95679.999999999942,{"$nulls":6},1423,700,723]
["","한수원㈜",55014.45,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},55014.45,11420,42844.45,750,"",""]
["","남동발전㈜",487731.31000000011,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},487731.31000000011,18599,33922.30999999999,58300,376910.00000000012,""]
["","중부발전㈜",98108.18,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},88108.18,12500,15008.18,26000,34600,10000]
["","서부발전㈜",474589.10999999993,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},474589.10999999993,2200,48099.109999999993,16000,408289.99999999994,""]
["","남부발전㈜",127146.01499999998,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},127146.01499999998,2810,26116.014999999992,39500,58720,""]
["","동서발전㈜",126288.69999999998,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},126288.69999999998,8198,48810.700000000004,3000,66279.999999999985,""]
["","포스코에너지㈜",21669,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},21669,"",14469.000000000002,"",7199.9999999999991,""]
["","GS EPS㈜",205334,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},205334,"",334,"",205000,""]
["","지역난방공사",60360.53,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},19920.53,"",2420.5299999999997,"",17500,40440]
["","씨지앤",125400,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},125400,"","","",125400,""]
["","동두천드림파워㈜",1861.83,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},1861.83,"",1861.83,"","",""]
["","파주에너지서비스",19800,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},19800,"","","",19800,""]
["","포천파워㈜",664,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},664,"",664,"","",""]
["","GS 파워㈜",27457.120000000003,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},27457.120000000003,1030,4017.1200000000003,7050,15360,""]
["","수자원공사",379984.18000000005,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},379984.18000000005,103057.00000000003,14927.18,8000,254000,""]
["","㈜GS동해전력",10101.200000000001,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",{"$nulls":6},10101.200000000001,5000,5101.2000000000007,"","",""]
["","기타",18324910.845003303,null,null,null,"","","",{"$nulls":5},"",1568724,1502724,"",6000,60000,"",16440422.845003303,58274.399999999987,14315474.045003302,1477202.4000000001,589472.00000000023,315763.99999999994]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","한국전력㈜은 판매사업자로서 정회원이고, 발전사업자로는 비회원임"]
[null,"기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
[null,"- 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 '19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"Ⅰ-2-가.발전설비용량 및 대수","index":3,"n_rows":35,"n_cols":52,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,50,2,51],[0,0,3,0],[0,1,3,1],[0,2,0,51],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,38,1,39],[1,40,1,49],[1,50,1,51],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,40,2,41],[2,36,2,37],[1,6,1,15],[1,16,1,21],[2,48,2,49],[1,22,1,27],[2,38,2,39],[2,42,2,43],[2,44,2,45],[2,46,2,47],[1,28,1,37]]}
["계통별(1)","계통별(2)",2020,"2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018"]
["계통별(1)","계통별(2)","합계","합계","원자력","원자력","기력",{"$nulls":9},"복합화력",{"$nulls":5},"내연력",{"$nulls":5},"집단에너지",{"$nulls":9},"양수","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타*","기타"]
["계통별(1)","계통별(2)","소계","소계","소계","소계","소계","소계","유연탄","유연탄","무연탄","무연탄","중유","중유","LNG","LNG","소계","소계","경유","경유","LNG","LNG","소계","소계","중유","중유","경유","경유","소계","소계","유연탄","유연탄","유류","유류","LNG","LNG","기타","기타","소계","소계","소계","소계","수력","수력","태양광","태양광","풍력","풍력","기타","기타","소계","소계"]
["계통별(1)","계통별(2)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)"]
["합계","소계",129191273.47000326,77278,23250000,24,37950658,67,34950658,58,400000,2,1200000,3,1400000,4,33012852,197,612045,8,32400807,189,175679.99999999994,214,80000,2,95679.999999999942,212,9190984,85,1502724,17,259300,5,7368960,62,60000,1,4700000,16,20544895.470003247,76608,1805768.4,213,14574792.670003248,76098,1635802.4,124,2528532,173,366203.99999999994,67]
["본계통","소계",127456637.15000325,75667,23250000,24,{"$f":"SUM(G7:G23)","v":37950658},{"$f":"SUM(H7:H23)","v":67},34950658,58,400000,2,1200000,3,1400000,4,32532873,187,465799.99999999994,5,32067073,182,"","","","","","",9190984,85,1502724,17,259300,5,7368960,62,60000,1,4700000,16,19485118.150003247,75222,1804252,206,14168870.150003247,74760,1341103,94,2170893,162,347003.99999999994,66]
["","한수원㈜",28595487.199999999,93,23250000,24,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",4700000,16,645487.19999999995,53,606800,30,37937.19999999999,22,750,1,"","","",""]
["","남동발전㈜",10398395.310000001,68,"","",8988600,14,8988600,14,"","","","","","",922064.00000000023,10,"","",922064.00000000023,10,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",487731.31000000011,44,18599,4,33922.30999999999,26,58300,4,376910.00000000012,10,"",""]
["","중부발전㈜",10244052.18,59,"","",6088058,10,6088058,10,"","","","","","",3550792.9999999991,22,"","",3550792.9999999991,22,"","","","","","",530441,3,"","","","",530441,3,"","","","",64760.18,23,12500,3,12660.18,14,5000,2,34600,4,10000,1]
["","서부발전㈜",11361489.109999999,74,"","",{"$f":"I10+O10","v":7500000},{"$f":"J10+P10","v":14},6100000,10,"","","","",1400000,4,3386900.0000000009,22,"","",3386900.0000000009,22,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",474589.10999999993,38,2200,1,48099.109999999993,32,16000,1,408289.99999999994,4,"",""]
["","남부발전㈜",10938099.314999999,75,"","",6044000,10,6044000,10,"","","","","","",4809600,30,"","",4809600,30,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",84499.315000000002,35,2750,1,23029.314999999995,33,"","",58720,1,"",""]
["","동서발전㈜",11238188.699999999,68,"","",8140000,17,6540000,12,400000,2,1200000,3,"","",2971899.9999999995,20,"","",2971899.9999999995,20,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",126288.69999999998,31,8198,2,48810.700000000004,19,3000,1,66279.999999999985,9,"",""]
["","포스코에너지㈜",3197669,26,"","","","","","","","","","","","",3176000,20,"","",3176000,20,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",21669,6,"","",14469.000000000002,3,"","",7199.9999999999991,3,"",""]
["","GS EPS㈜",2467084,14,"","","","","","","","","","","","",2261750,11,"","",2261750,11,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",205334,3,"","",334,1,"","",205000,2,"",""]
["","지역난방공사",2280522.5299999998,34,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",2220162,17,"","",145000,3,2075162.0000000002,14,"","","","",19920.53,14,"","",2420.5299999999997,11,"","",17500,3,40440,3]
["","씨지앤",1980900,16,"","","","","","","","","","","","",1855500,11,465799.99999999994,5,1389700,6,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",125400,5,"","","","","","",125400,5,"",""]
["","동두천드림파워㈜",1718661.83,9,"","","","","","","","","","","","",1716800,6,"","",1716800,6,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",1861.83,3,"","",1861.83,3,"","","","","",""]
["","파주에너지서비스",1714999.9999999998,7,"","","","","","","","","","","","",1695199.9999999998,6,"","",1695199.9999999998,6,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",19800,1,"","","","","","",19800,1,"",""]
["","포천파워㈜",1450664,7,"","","","","","","","","","","","",1450000,6,"","",1450000,6,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",664,1,"","",664,1,"","","","","",""]
["","GS 파워㈜",1409147.12,20,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",1381690,11,"","","","",1381690,11,"","","","",27457.120000000003,9,1030,2,4017.1200000000003,4,7050,1,15360,2,"",""]
["","수자원공사",1366584.18,115,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",1366584.18,115,1089657,76,14927.18,35,8000,3,254000,1,"",""]
["","㈜GS동해전력",1200101.2,5,"","",1190000,2,1190000,2,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",10101.200000000001,3,5000,1,5101.2000000000007,2,"","","","","",""]
["","기타",25894591.475003242,74977,"","","","","","","","","","","","",4736365.9999999981,23,"","",4736365.9999999981,23,"","","","","","",5058691,54,1502724,17,114300,2,3381667,34,60000,1,"","",15802970.475003246,74838,57517.999999999993,86,13920616.475003246,74554,1243003,81,581833.00000000023,117,296563.99999999994,62]
["도서","소계",1734636.3200000008,1611,"","","","","","","","","","","","",479979,10,146245,3,333734,7,175679.99999999994,214,80000,2,95679.999999999942,212,"","","","","","","","","","","","",1059777.320000001,1386,1516.4,7,405922.52000000095,1338,294699.40000000002,30,357639,11,19200,1]
["","한국전력㈜",97102.999999999942,224,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",95679.999999999942,212,"","",95679.999999999942,212,"","","","","","","","","","","","",1423,12,700,2,723,10,"","","","","",""]
[null,"한수원㈜ ",4907.25,6,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",4907.25,6,"","",4907.25,6,"","","","","",""]
["","중부발전㈜",482082,12,"","","","","","","","","","","","",228733.99999999997,4,"","",228733.99999999997,4,80000,2,80000,2,"","","","","","","","","","","","","","",173348,6,"","",2348,3,21000,1,150000,2,"",""]
["","남부발전㈜",493891.7,18,"","","","","","","","","","","","",251245,6,146245,3,105000,3,"","","","","","","","","","","","","","","","","","",242646.7,12,60,1,3086.7000000000003,5,39500,4,200000,2,"",""]
["","기타",656652.37000000093,1351,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",637452.37000000093,1350,756.4,4,394857.57000000094,1314,234199.4,25,7639,7,19200,1]
[]
[]
["○ 단위","kW, 대"]
["○ 주석","내연 중 보일러등유는 경유에 포함"]
[null,"기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
["","- 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 '19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"1-2-다. 발전기별","index":4,"n_rows":293,"n_cols":8,"rows_kept":293,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,7],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["발전기별(1)","발전기별(2)","발전기별(3)","발전기별(4)","발전기별(5)","2020","2020","2020"]
["발전기별(1)","발전기별(2)","발전기별(3)","발전기별(4)","발전기별(5)","단위용량 (kW)","대수 (대)","용량합계 (kW)"]
["총계","합계","소계","소계","소계","-",518,99089190]
["","본계통","소계","소계","소계","-",294,98433531]
["","도서","소계","소계","소계","-",224,655659]
["기력","합계","소계","소계","소계","-",67,37950658]
["","","유연탄","소계","소계","-",58,34950658]
["","","무연탄","소계","소계","-",2,400000]
["","","중유","소계","소계","-",3,1200000]
["","","LNG","소계","소계","-",4,1400000]
["","본계통","소계","소계","소계","-",67,37950658]
["","","중유","소계","소계","-",3,1200000]
["","","","울산발전소(2)","소계",400000,3,1200000]
["","","LNG","소계","소계","-",4,1400000]
["","","","평택발전소","소계",350000,4,1400000]
["","","무연탄","소계","소계","-",2,400000]
["","","","영동발전소(2)","소계","-","-","-"]
["","","","동해발전소","소계",200000,2,400000]
["","","유연탄","소계","소계","-",58,34950658]
["","","","호남발전소","소계",250000,2,500000]
["","","","삼천포발전소(1)","소계",560000,4,2240000]
["","","","삼천포발전소(2)","소계",500000,2,1000000]
["","","","보령발전소(1)","소계",500000,7,3500000]
["","","","보령발전소(2)","소계",550000,1,550000]
["","","","태안발전소(1)","소계",500000,8,4000000]
["","","","태안발전소(2)","소계",1050000,1,1050000]
["","","","태안발전소(3)","소계",1050000,1,1050000]
["","","","하동발전소","소계",500000,8,4000000]
["","","","당진발전소(1)","소계",500000,8,4000000]
["","","","당진발전소(2)","소계",1020000,2,2040000]
["","","","영흥발전소(1)","소계",800000,2,1600000]
["","","","영흥발전소(2)","소계",870000,2,1740000]
["","","","영흥발전소(3)","소계",870000,2,1740000]
["","","","여수발전소(1)","소계",328600,1,328600]
["","","","여수발전소(2)","소계",340000,1,340000]
["","","","삼척그린발전소(1)","소계",1022000,1,1022000]
["","","","삼척그린발전소(2)","소계",1022000,1,1022000]
["","","","북평","소계",595000,2,1190000]
["","","","신보령(1)","소계",1019029,1,1019029]
["","","","신보령(2)","소계",1019029,1,1019029]
["복합화력","합계","소계","소계","소계","-",197,33012852]
["","","LNG","소계","소계","-",189,32400807]
["","","경유","소계","소계","-",8,612045]
["","본계통","소계","소계","소계","-",187,32532873]
["","","LNG","소계","소계","-",182,32067073]
["","","","발전자회사","소계","-",104,15641257]
["","","","","서인천발전소GT",150000,8,1200000]
["","","","","서인천발전소ST",75000,8,600000]
["","","","","신인천발전소GT",150000,8,1200000]
["","","","","신인천발전소ST",150000,4,600000]
["","","","","분당발전소GT",77758,8,622064]
["","","","","분당발전소ST1",185000,1,185000]
["","","","","분당발전소ST2",115000,1,115000]
["","","","","일산발전소GT",100000,6,600000]
["","","","","일산발전소ST1",200000,1,200000]
["","","","","일산발전소ST2",100000,1,100000]
["","","","","평택발전소GT(2)",286300,2,572600]
["","","","","평택발전소ST(2)",295900,1,295900]
["","","","","보령발전소GT",150000,6,900000]
["","","","","보령발전소ST",150000,3,450000]
["","","","","울산발전소GT(1)",100000,2,200000]
["","","","","울산발전소GT(2)",150000,4,600000]
["","","","","울산발전소ST(1)",100000,1,100000]
["","","","","울산발전소ST(2)",150000,2,300000]
["","","","","울산발전소GT",286600,2,573200]
["","","","","울산발전소ST",298700,1,298700]
["","","","","부산발전소GT",150000,8,1200000]
["","","","","부산발전소ST",150000,4,600000]
["","","","","인천발전소GT",160729,2,321458]
["","","","","인천발전소ST",182081,1,182081]
["","","","","인천발전소GT(2)",163979,2,327958]
["","","","","인천발전소ST(2)",180950,1,180950]
["","","","","인천발전소GT(3)",150000,2,300000]
["","","","","인천발전소ST(3)",150000,1,150000]
["","","","","군산발전소GT",233300,2,466600]
["","","","","군산발전소ST",251800,1,251800]
["","","","","영월발전소GT",183000,3,549000]
["","","","","영월발전소ST",299000,1,299000]
["","","","","안동발전소GT",234500,1,234500]
["","","","","안동발전소ST",127100,1,127100]
["","","","","서울복합GT",241298,2,482596]
["","","","","서울복합ST",127875,2,255750]
["","","","타사","소계","-",78,16425816]
["","","","","포스코파워발전소GT",100000,6,600000]
["","","","","포스코파워발전소ST",150000,2,300000]
["","","","","포스코파워발전소GT",183200,4,732800]
["","","","","포스코파워발전소ST",208200,2,416400]
["","","","","포스코파워발전소GT",242700,3,728100]
["","","","","포스코파워발전소ST",132900,3,398700]
["","","","","당진발전소GT(1)",160960,2,321920]
["","","","","당진발전소ST(1)",178830,1,178830]
["","","","","당진발전소GT(2)",174500,2,349000]
["","","","","당진발전소ST(2)",184000,1,184000]
["","","","","당진발전소GT(3)",250000,1,250000]
["","","","","당진발전소ST(3)",132000,1,132000]
["","","","","당진발전소GT(4)",269800,2,539600]
["","","","","당진발전소ST(4)",306400,1,306400]
["","","","","율촌발전소GT(1)",163800,2,327600]
["","","","","율촌발전소ST(1)",197900,1,197900]
["","","","","율촌발전소GT(2)",285800,2,571600]
["","","","","율촌발전소ST(2)",292600,1,292600]
["","","","","광양발전소GT",153100,4,612400]
["","","","","광양발전소ST",188400,2,376800]
["","","","","포천파워 포천GT",240500,4,962000]
["","","","","포천파워 포천ST",244000,2,488000]
["","","","","에스파워 안산GT",242900,2,485800]
["","","","","에스파워 안산ST",265400,1,265400]
["","","","","오성발전소GT",165680,3,497040]
["","","","","오성발전소ST",272790,1,272790]
["","","","","동두천드림GT",286300,4,1145200]
["","","","","동두천드림ST",285800,2,571600]
["","","","","파주문산발전소GT(1)",275500,2,551000]
["","","","","파주문산발전소ST(1)",296600,1,296600]
["","","","","파주문산발전소GT(2)",275500,2,551000]
["","","","","파주문산발전소ST(2)",296600,1,296600]
["","","","","포천천연발전소GT",287700,2,575400]
["","","","","포천천연발전소ST",298800,1,298800]
["","","","","부산정관에너지GT",26650,1,26650]
["","","","","부산정관에너지ST",19186,1,19186]
["","","","","영남파워발전소GT",292000,1,292000]
["","","","","영남파워발전소ST",150800,1,150800]
["","","","","신평택발전소GT",290200,2,580400]
["","","","","신평택발전소ST",282900,1,282900]
["","","경유","소계","소계","-",5,465800]
["","","","대산발전소GT","소계",93700,4,374800]
["","","","대산발전소ST","소계",91000,1,91000]
["","도서","소계","소계","소계","-",10,479979]
["","","경유","소계","소계","-",3,146245]
["","","","남제주복합GT","소계",48514,2,97028]
["","","","남제주복합ST","소계",49217,1,49217]
["","","LNG","소계","소계","-",7,333734]
["","","","한림발전소GT","소계",35000,2,70000]
["","","","한림발전소ST","소계",35000,1,35000]
["","","","제주복합GT(1)","소계",71893,1,71893]
["","","","제주복합ST(1)","소계",42474,1,42474]
["","","","제주복합GT(2)","소계",71893,1,71893]
["","","","제주복합ST(2)","소계",42474,1,42474]
["내연력","합계","소계","소계","소계","-",214,175680]
["","","중유","소계","소계","-",2,80000]
["","","경유","소계","소계","-",212,95680]
["","도서","소계","소계","소계","-",214,175680]
["","","중유","소계","소계","-",2,80000]
["","","","제주발전소DG","소계",40000,2,80000]
["","","경유","소계","소계","-",212,95680]
["","","","제주발전소GT-'89이설","소계","-","-","-"]
["","","","제주발전소GT-'91이설","소계","-","-","-"]
["","","","제주발전소GT-'94이설","소계","-","-","-"]
["","","","울릉도발전소DG(3)","소계",1000,2,2000]
["","","","울릉도발전소DG(4)","소계",1500,2,3000]
["","","","울릉도발전소DG(5)","소계",1500,1,1500]
["","","","울릉도발전소DG(6)","소계",3000,2,6000]
["","","","울릉도발전소DG(7)","소계",3000,2,6000]
["","","","조도발전소DG(1)","소계",500,2,1000]
["","","","조도발전소DG(2)","소계",800,2,1600]
["","","","조도발전소DG(3)","소계",800,1,800]
["","","","흑산도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","흑산도발전소DG(3)","소계",750,2,1500]
["","","","흑산도발전소DG(4)","소계",1000,2,2000]
["","","","추자도발전소DG(1)","소계",500,3,1500]
["","","","추자도발전소DG(2)","소계",1000,2,2000]
["","","","추자도발전소DG(3)","소계",1000,2,2000]
["","","","거문도발전소DG(1)","소계",1000,1,1000]
["","","","거문도발전소DG(2)","소계",1000,1,1000]
["","","","거문도발전소DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","거문도발전소DG(4)","소계",1000,2,2000]
["","","","덕적도발전소DG(1)","소계",300,3,900]
["","","","덕적도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","덕적도발전소DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","덕적도발전소DG(4)","소계",500,2,1000]
["","","","위도발전소DG(1)","소계",450,3,1350]
["","","","위도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","위도발전소DG(3)","소계",1000,1,1000]
["","","","백령도발전소DG(1)","소계",1500,3,4500]
["","","","백령도발전소DG(2)","소계",1500,1,1500]
["","","","백령도발전소DG(3)","소계",1500,2,3000]
["","","","백령도발전소DG(4)","소계",3000,2,6000]
["","","","대청도발전소DG(1)","소계",450,1,450]
["","","","대청도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","대청도발전소DG(3)","소계",1300,2,2600]
["","","","소청도발전소DG(1)","소계",800,3,2400]
["","","","연평도발전소DG(1)","소계",1000,2,2000]
["","","","연평도발전소DG(2)","소계",1900,3,5700]
["","","","자월도발전소DG(1)","소계",150,1,150]
["","","","자월도발전소DG(2)","소계",500,3,1500]
["","","","홍도발전소DG(1)","소계",250,1,250]
["","","","홍도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","홍도발전소DG(3)","소계",800,2,1600]
["","","","비양도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","덕우도발전소DG(1)","소계",80,3,240]
["","","","덕우도발전소DG(2)","소계",150,1,150]
["","","","여서도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","가파도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","비안도발전소DG(1)","소계",150,2,300]
["","","","비안도발전소DG(2)","소계",150,1,150]
["","","","연도발전소DG","소계",80,2,160]
["","","","연도발전소DG(2)","소계",100,1,100]
["","","","어청도발전소DG(1)","소계",150,1,150]
["","","","어청도발전소DG(2)","소계",300,2,600]
["","","","어청도발전소DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","개야도발전소DG(1)","소계",250,2,500]
["","","","개야도발전소DG(2)","소계",500,2,1000]
["","","","외연도발전소DG(1)","소계",150,3,450]
["","","","외연도발전소DG(2)","소계",300,1,300]
["","","","삽시도발전소DG(1)","소계",500,2,1000]
["","","","삽시도발전소DG(2)","소계",300,2,600]
["","","","승봉도발전소DG(1)","소계",150,3,450]
["","","","승봉도발전소DG(2)","소계",500,3,1500]
["","","","풍도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","가의도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","가거도발전소DG(1)","소계",300,1,300]
["","","","가거도발전소DG(2)","소계",250,3,750]
["","","","여자도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","추도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","매몰도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","어의도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","어의도발전소DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","수우도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","수우도발전소DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","장고도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","고대도발전소DG(1)","소계",100,1,100]
["","","","고대도발전소DG(2)","소계",150,2,300]
["","","","문갑도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","성남도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","성남도발전소DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","독거도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","독거도발전소DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","호도발전소DG","소계",200,3,600]
["","","","녹도발전소DG","소계",80,2,160]
["","","","녹도발전소DG(2)","소계",100,1,100]
["","","","낙월도발전소DG","소계",250,3,750]
["","","","송이도발전소DG","소계",100,2,200]
["","","","송이도발전소DG(2)","소계",100,1,100]
["","","","구자도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","슬도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","시산도발전소DG","소계",250,3,750]
["","","","득량도발전소DG","소계",100,3,300]
["","","","어룡도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","상화도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","손죽도발전소DG","소계",100,3,300]
["","","","울도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","초도발전소DG","소계",250,3,750]
["","","","평도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","화도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","왕등도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","소연평도발전소DG(1)","소계",100,1,100]
["","","","소연평도발전소DG(2)","소계",250,2,500]
["","","","외도발전소DG(1)","소계",80,2,160]
["","","","외도발전소DG(2)","소계",60,1,60]
["","","","영산도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","마라도발전소DG(1)","소계",300,1,300]
["","","","마라도발전소DG(2)","소계",200,2,400]
["원자력","합계","소계","소계","소계","-",24,23250000]
["","본계통","소계","소계","소계","-",24,23250000]
["","","고리발전소(2)","소계","소계",650000,1,650000]
["","","고리발전소(3)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","고리발전소(4)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","신고리발전소(1)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신고리발전소(2)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신고리발전소(3)","소계","소계",1400000,1,1400000]
["","","신고리발전소(4)","소계","소계",1400000,1,1400000]
["","","월성발전소(2)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","월성발전소(3)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","월성발전소(4)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","신월성발전소(1)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신월성발전소(2)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광발전소(1)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","영광발전소(2)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","영광발전소(3)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광발전소(4)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광발전소(5)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광발전소(6)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진발전소(1)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","울진발전소(2)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","울진발전소(3)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진발전소(4)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진발전소(5)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진발전소(6)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["양수","합계","소계","소계","소계","-",16,4700000]
["","본계통","소계","소계","소계","-",16,4700000]
["","","청평양수발전소","소계","소계",200000,2,400000]
["","","삼랑진양수발전소","소계","소계",300000,2,600000]
["","","무주양수발전소","소계","소계",300000,2,600000]
["","","산청양수발전소","소계","소계",350000,2,700000]
["","","양양양수발전소","소계","소계",250000,4,1000000]
["","","청송양수발전소","소계","소계",300000,2,600000]
["","","예천양수발전소","소계","소계",400000,2,800000]
[]
[]
["○ 단위","kW, 대"]
["○ 주석","총계는 원자력, 기력, 복합화력, 내연력, 양수 합계(사업용 총 설비용량은 집단,신재생, 기타 제외)"]
[null,"평택화력#1～4 : 중유→LNG로 연료전환('20.1.)"]
[null,"영동화력#2: 기력(무연탄)에서 신재생(바이오(우드펠릿))으로 분류변경('20)"]
[null,"제주복합#2: 임시사용중이던 경유→LNG로 연료원 변경('20.1.)"]

{"sheet":"Ⅰ-2-라.지역별","index":5,"n_rows":33,"n_cols":20,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,19]]}
["발전설비별(1)","발전설비별(2)",2020,"2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018","2018"]
["발전설비별(1)","발전설비별(2)","합계","서울","경기","인천","강원","대전","충북","충남","세종","광주","전북","전남","부산","대구","울산","경북","경남","제주"]
["합계 (kW)","소계",129191273,946155,20020584,14073938,8367466,170063,1408541,25163996,595364,313974,4967181,13596041,6613832,587488,6602585,14354413,9765078,1644573]
["구성비 (%)","소계",100,0.73,15.5,10.89,6.48,0.13,1.0900000000000001,19.48,0.46,0.24,3.84,10.52,5.12,0.45,5.1100000000000003,11.11,7.56,1.27]
["원자력 (kW)","소계",23250000,{"$nulls":10},5900000,4550000,null,2800000,10000000]
["기력 (kW)","소계",37950658,null,1400000,5080000,3634000,null,null,18228058,null,null,null,1168600,null,null,1200000,null,7240000]
["","유연탄",34950658,null,null,5080000,3234000,null,null,18228058,null,null,null,1168600,{"$nulls":4},7240000]
["","무연탄",400000,null,null,null,400000]
["","중유",1200000,{"$nulls":13},1200000]
["","LNG",1400000,null,1400000]
["복합화력 (kW)","소계",33012852,738346,10811094,8238447,848000,null,null,4077550,null,null,718400,2378900,1845836,null,2514700,361600,null,479979]
["내연력 (kW)","소계",175680,null,450,36230,null,null,null,4070,null,null,7000,21690,null,null,null,18500,850,86890]
["","중유",80000,{"$nulls":16},80000]
["","경유",95680,null,450,36230,null,null,null,4070,null,null,7000,21690,null,null,null,18500,850,6890]
["집단에너지 (kW)","소계",9190984,64000,5659128,338300,431200,136300,58300,101700,530441,115246,755369,312500,19000,487100,null,156100,26300]
["","유연탄",1502724,null,246855,{"$nulls":7},695369,312500,19000,72900,null,156100]
["","유류",259300,null,43200,null,null,88000,58300,{"$nulls":6},43500,null,null,26300]
["","LNG",196300,64000,60000,24000,null,48300]
["","LNG 복합",7172660,null,5309073,314300,431200,null,null,101700,530441,115246,null,null,null,370700]
["","기타",60000,{"$nulls":9},60000]
["양수 (kW)","소계",4700000,null,400000,null,1000000,{"$nulls":5},600000,{"$nulls":4},1400000,1300000]
["신재생 (kW)","소계",20544895,115859,1687848,377981,2440876,33763,1300334,2743338,61673,194368,2871717,3760881,165096,90488,69685,2379278,1193205,1058504]
["","일반수력",1581980,null,260100,null,500280,null,502000,null,null,null,57100,22500,null,null,null,140000,100000]
["","소수력",223788,316,16018,12599,19863,null,12004,32829,2310,1830,22937,16962,10,3560,300,39965,41469,816]
["","신재생(태양광, 풍력, 기타)",18739127,115543,1411730,365382,1920733,33763,786330,2710509,59363,192538,2791680,3721419,165086,86928,69385,2199313,1051736,1057688]
["기타* (kW)","소계",366204,27950,62064,2980,13390,null,49907,9280,3250,4360,14695,53470,33900,9900,18200,38935,4723,19200]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
[null,"- 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 '19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]
[]
[{"$nulls":6},6]

{"sheet":"Ⅱ-1.설비형식별 발전설비구성","index":6,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[0,6,0,7]]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","2018","2018","2019","2019","2020","2020"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)"]
["합계","소계",119092,39828,125338,61603,129191,77278]
["원자력","소계",21850,23,23250,24,23250,24]
["기력","소계",38358,72,38101,68,37951,67]
["","유연탄",600,3,34901,58,34951,58]
["","무연탄",34808,58,600,3,400,2]
["","중유",2950,11,2600,7,1200,3]
["","LNG","-","-","-","-",1400,4]
["복합화력","소계",31224,187,32846,194,33013,197]
["내연력","소계",339,214,341,217,176,214]
["집단에너지","소계",9191,92,9191,92,9191,85]
["양수","소계",4700,16,4700,16,4700,16]
["신재생","소계",13413,39222,15791,60920,20545,76608]
["기타","소계",17,2,1118,72,366,67]

{"sheet":"Ⅱ-2.연료원별 발전설비구성","index":7,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["연료원별(1)","연료원별(2)","2018","2019","2020"]
["합계","소계",119092,125338,129191]
["원자력","소계",21850,23250,23250]
["화력","소계",79052,80418,{"$f":"SUM(E5:E7)","v":80270}]
["","석탄",36899,36992,36853]
["","유류",4319,3771,2247]
["","LNG",37834,39655,41170]
["양수","소계",4700,4700,4700]
["신재생","소계",13413,15791,20545]
["기타","소계",77,1178,426]
[]
[]
["○ 단위","천kW"]

{"sheet":"Ⅱ-3-(1).사업자별 발전설비구성","index":8,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,7],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7]]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","2020","2020","2020","2020","2020","2020"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","합계","합계","한전및발전자회사","한전및발전자회사","기타발전회사","기타발전회사"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)"]
["합계","소계",129191,77278,83854,696,45338,76581]
["원자력","소계",23250,24,23250,24,"-","-"]
["기력","소계",37951,67,36761,65,1190,2]
["","유연탄",34951,58,33761,56,1190,2]
["","무연탄",400,2,400,2,"-","-"]
["","중유",1200,3,1200,3,"-","-"]
["","LNG",1400,4,1400,4,"-","-"]
["복합화력","소계",33013,197,16121,114,16892,83]
["내연력","소계",176,214,176,214,"-","-"]
["집단에너지","소계",9191,85,530,3,8661,82]
["양수","소계",4700,16,4700,16,"-","-"]
["신재생","소계",20545,76608,2306,260,18239,76348]
["기타","소계",366,67,10,"-",356,66]

{"sheet":"Ⅱ-3-(2).발전원별 점유율","index":9,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,0,2]]}
["발전원별(1)",2020,"2019"]
["발전원별(1)","한전및발전자회사","기타발전회사"]
["합계",64.91,35.090000000000003]
["원자력",100,"-"]
["화력(집단포함)",66.709999999999994,33.29]
["양수",100,"-"]
["신재생",11.22,88.78]
["기타",2.73,97.27]
[]
[]
["○ 단위","%"]

{"sheet":"Ⅲ-2.발전원별 증감추이","index":10,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,3,0,6]]}
["시점","합계","양수 및 수력","기력",null,null,null,"내연력 및 복합화력","원자력","집단/신재생/기타"]
["시점","소계","소계","유연탄","국내탄","중유","LNG","소계","소계","소계"]
["2000",48450717,3148664,12740000,1291000,4490000,1537500,11527870,13715683,"-"]
["2001",50858647,3875764,14240000,1291000,4490000,1537500,11708700,13715683,"-"]
["2002",53800847,3875764,14740000,1191000,4280000,1537500,12460900,15715683,"-"]
["2003",56052677,3876779,14740000,1191000,4280000,1537500,13332200,15715683,1379515]
["2004",59961131,3879313,16340000,1125000,4308600,1537500,14565630,16715683,1489405]
["2005",62258197,3882813,16840000,1125000,4308600,1537500,15311479,17715683,1537122]
["2006",65514242,5484858,17340000,1125000,4388600,1537500,16300679,17715683,1621922]
["2007",68268188,5492087,19340000,1125000,4488600,1537500,16814159,17715683,1755159]
["2008",72490692,5505137,22580000,1125000,4488600,1537500,17350699,17715683,2188072]
["2009",73469978,5514572,23080000,1125000,4478600,887500,17922061,17715683,2746562]
["2010",76078188,5523540,23080000,1125000,4478600,887500,19451161,17715683,3816704]
["2011",79341867,6418389,23408600,1125000,4150000,887500,20154811,18715683,4481884]
["2012",81805576,6446030,23408600,1125000,3950000,887500,20166701,20715683,5106062]
["2013",86968937,6454462,23408600,1125000,3950000,887500,23272481,20715683,7155211]
["2014",93215755,6466906,25148600,1125000,2950000,387500,27254881,20715683,9167185]
["2015",97648761,6470829,25148600,1125000,2950000,387500,28841881,21715683,11009268]
["2016",105865557,6485211,29420800,1125000,2950000,250000,28841631,23115683,13677232]
["2017",116907641,6489456,34714578,600000,2950000,"-",32755697,22528683,16869227]
["2018",119091660,6490410,34807613,600000,2950000,"-",31563143,21850000,20830493]
["2019",125337669,6508103,34900658,600000,2600000,"-",33186580,23250000,24292327]
["2020",129191273,6505768,34950658,400000,1200000,1400000,33188532,23250000,28296315]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","연도별 추이 비교를 위해 일반수력, 소수력을 신재생에서 제외, 양수수력과 함께 총량 별도 표기"]

{"sheet":"Ⅲ-3-가.양수및수력 증감추이","index":11,"n_rows":214,"n_cols":12,"rows_kept":214,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["합계","소계",6418389,6446030,6454462,6466906,6470829,6485211,6489456,6490410,6508103,6505768]
["양수","소계",4700000,4700000,4700000,4700000,4700000,4700000,4700000,4700000,4700000,4700000]
["","청평양수",400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000]
["","삼랑진양수",600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000]
["","무주양수",600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000]
["","산청양수",700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000]
["","양양양수",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","청송양수",600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000,600000]
["","예천양수",800000,800000,800000,800000,800000,800000,800000,800000,800000,800000]
["일반수력","소계",1592280,1592280,1595780,1595780,1581780,1581780,1581780,1581980,1581980,1581980]
["","화천",108000,108000,108000,108000,108000,108000,108000,108000,108000,108000]
["","춘천",62280,62280,62280,62280,62280,62280,62280,62280,62280,62280]
["","의암",45000,45000,48000,48000,48000,48000,48000,48000,48000,48000]
["","청평",139600,139600,140100,140100,140100,140100,140100,140100,140100,140100]
["","팔당",120000,120000,120000,120000,120000,120000,120000,120000,120000,120000]
["","칠보",34800,34800,34800,34800,34800,34800,34800,35000,35000,35000]
["","강릉",82000,82000,82000,82000,82000,82000,82000,82000,82000,82000]
["","충주",412000,412000,412000,412000,412000,412000,412000,412000,412000,412000]
["","소양강",200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000]
["","안동",90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000]
["","대청",90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000,90000]
["","합천",100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000,100000]
["","주암",22500,22500,22500,22500,22500,22500,22500,22500,22500,22500]
["","임하",50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000]
["","남강",14000,14000,14000,14000,"-","-","-","-","-","-"]
["","용담",22100,22100,22100,22100,22100,22100,22100,22100,22100,22100]
["소수력","소계",126109,153750,158682,171126,189049,203431,207676,208430,226123,223788]
["","보성강",4500,4500,4500,4500,4500,4500,4500,4500,4500,4500]
["","괴산",2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600]
["","강림",480,480,480,480,450,450,450,450,450,450]
["","추산",700,700,700,700,700,700,700,700,700,700]
["","양양양수소수력",1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400,1400]
["","무주양수소수력",400,400,400,400,400,400,400,400,400,400]
["","산청양수소수력",995,995,995,995,"-","-","-",995,995,995]
["","산청양수소수력#1","-","-","-","-",400,400,400,"-","-","-"]
["","산천양수소수력#2","-","-","-","-",595,595,595,"-","-","-"]
["","삼천포해양",4740,4740,4740,4740,6000,6000,6000,6000,6000,6000]
["","보령화력소수력#2",2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500]
["","태안",2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200,2200]
["","영흥해양",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","영천",1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000]
["","밀양",1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300]
["","광천",450,450,450,450,450,450,450,450,450,450]
["","반변",1060,1060,1060,1060,1060,1060,1060,1060,1060,1060]
["","보령",701,701,701,701,701,701,701,701,701,701]
["","부안",193,193,193,193,193,193,193,193,193,193]
["","용담",4100,4100,4100,4100,4100,4100,4100,4100,4100,6230]
["","운문",330,330,330,330,330,330,330,360,360,360]
["","횡성",1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000]
["","성남",340,340,340,340,340,340,340,340,340,340]
["","장흥",800,800,800,800,800,800,800,800,800,800]
["","안동",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","당진",4998,4998,4998,4998,4998,4998,4998,4998,4998,4998]
["","서리보",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","탑정",320,320,320,320,320,320,320,320,320,320]
["","행원",60,60,60,60,60,60,60,60,60,60]
["","경천#2",2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100]
["","대곡",300,300,300,300,300,300,300,300,300,300]
["","합천",1200,1200,1200,1200,1200,1200,"-","-","-","-"]
["","달방",170,170,170,170,170,170,170,170,170,170]
["","주암",990,990,990,990,990,1000,1000,1000,1000,1000]
["","대청댐",800,800,800,800,800,800,800,800,800,800]
["","성남제2",360,360,360,360,360,360,360,360,360,360]
["","영월","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","덕송",2600,2600,2600,2600,2600,"-","-","-","-","-"]
["","정선",1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920,1920]
["","대아(순천시)",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","경천",800,800,800,800,800,800,800,800,800,800]
["","포천",1485,1485,1485,1485,1485,"-","-","-","-","-"]
["","임기",1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200]
["","성주",1800,1800,1800,1800,1800,1800,1800,1800,1800,1800]
["","정읍",2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000,2000]
["","방우리",2120,2120,2120,2120,2120,2120,2120,2120,2120,2120]
["","소천",2400,2400,2400,2400,2400,2400,2400,2400,2400,2400]
["","봉화",2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100]
["","금강",1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1350]
["","한석",2214,2214,2214,2214,2214,2214,2214,2214,2214,2214]
["","산내",820,820,820,820,820,820,820,820,820,820]
["","동화",1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000]
["","천상",250,250,250,250,"-","-","-","-","-","-"]
["","장성",1220,1220,1220,1220,1362,"-","-","-","-","-"]
["","하동호",825,825,825,825,825,825,825,825,825,825]
["","담양",1274,1274,1274,1274,1274,1274,1274,1274,1274,1274]
["","백곡",430,430,430,430,430,430,430,430,430,430]
["","원정수",600,600,600,600,600,600,600,600,600,600]
["","고문",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","홍익동진",850,850,850,850,850,850,850,850,850,850]
["","율현",560,560,560,560,560,560,560,560,560,560]
["","경천지구",440,440,440,440,440,440,440,440,440,440]
["","울돌목조류",1000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","보성",1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100,1100]
["","보령화력소수력#1",5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000]
["","고산",560,560,560,560,560,560,560,560,560,560]
["","군위",500,500,500,500,500,500,500,500,500,500]
["","농어촌공사",490,490,490,490,490,490,490,490,490,490]
["","횡성댐2",300,300,300,300,300,300,300,300,300,300]
["","극동",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","세종보",2310,2310,2310,2310,2310,2310,2310,2310,2310,2310]
["","삿갓보",400,400,400,400,400,400,400,400,400,400]
["","용림",600,600,600,600,600,600,600,600,600,600]
["","원통보",200,200,200,200,200,200,200,200,200,200]
["","판교",400,400,400,400,400,400,400,200,200,200]
["","영흥해양#2",4599,4599,4599,4599,4599,4599,4599,4599,4599,4599]
["","강정고령보",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","강천보",4950,4950,4950,4950,4950,4950,4950,4950,4950,4950]
["","구미보",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","공주보",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","물야",410,410,410,410,410,410,410,410,410,410]
["","백제보",2640,2640,2640,2640,2640,2640,2640,2640,2640,2640]
["","솔향강릉",340,340,340,340,340,340,340,340,340,340]
["","승촌보",800,800,800,800,800,800,800,800,800,800]
["","예천양수",900,900,900,900,900,900,900,900,900,900]
["","이포보",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","죽산보",1220,1220,1220,1220,1220,1220,1220,1220,1220,1220]
["","토평",45,45,45,45,45,45,45,45,45,45]
["","궁평","-",180,180,180,180,180,180,180,180,180]
["","낙단보","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","달성보","-",2856,2856,2856,2856,2856,2856,2856,2856,2856]
["","동상","-",590,590,590,590,590,590,590,590,590]
["","상주보","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","여주보","-",4950,4950,4950,4950,4950,4950,4950,4950,4950]
["","예당","-",480,480,480,480,480,480,480,480,480]
["","오봉지구","-",530,530,530,530,530,530,530,530,530]
["","주암역조정지댐","-",55,55,55,55,55,55,55,55,55]
["","칠곡보","-",3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000]
["","함안보","-",5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000]
["","합천·창녕보","-",5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000]
["","자인정수","-","-",65,65,65,65,65,65,65,65]
["","광주호","-","-",240,240,240,240,240,240,240,240]
["","안계","-","-",990,990,990,990,990,990,990,990]
["","극동제2","-","-",750,750,750,750,750,750,750,750]
["","KC하이드로","-","-",400,400,400,400,400,400,400,400]
["","정우#2","-","-",75,75,75,75,75,75,75,75]
["","장성호","-","-",1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392,1392]
["","개취보","-","-",420,420,420,420,420,420,420,420]
["","부항댐","-","-",600,600,600,600,600,600,600,600]
["","리오에너지","-","-","-","-","-","-","-",10,10,10]
["","회동댐","-","-","-",55,55,55,55,55,55,0]
["","노량진","-","-","-",300,300,300,300,300,300,300]
["","가북","-","-","-",650,650,650,650,650,650,650]
["","금계","-","-","-",280,280,280,280,280,280,280]
["","낙덕","-","-","-",60,60,60,60,60,60,60]
["","백운제#1","-","-","-",160,160,160,160,160,160,160]
["","구만#1","-","-","-",170,170,170,170,170,170,170]
["","덕남정수장","-","-","-",250,250,250,270,270,270,270]
["","영흥해양#3","-","-","-",6000,6000,6000,5000,5000,5000,5000]
["","고수","-","-","-",99,99,99,99,99,99,99]
["","죽전","-","-","-",190,190,190,190,190,190,190]
["","당진화력2","-","-","-",3200,3200,3200,3200,3200,3200,3200]
["","서포","-","-","-",400,400,350,350,350,350,350]
["","성덕댐","-","-","-",230,230,230,230,230,230,230]
["","운서보","-","-","-",400,400,400,400,400,400,400]
["","남강","-","-","-","-",14000,14000,14000,14000,23000,18000]
["","소전","-","-","-","-","-","-","-",45,45,45]
["","용담고산","-","-","-","-",98,98,98,98,98,0]
["","북창보","-","-","-","-",430,430,430,430,430,430]
["","잠곡","-","-","-","-",465,465,465,465,465,465]
["","희광에너지","-","-","-","-",98,98,98,98,98,98]
["","동화1#1","-","-","-","-",600,600,600,600,600,600]
["","구이","-","-","-","-",360,360,360,360,360,360]
["","불갑호","-","-","-","-",600,600,600,600,600,600]
["","동화정수장","-","-","-","-",120,120,120,120,120,120]
["","케이디이","-","-","-","-",30,"-","-","-","-","-"]
["","유량몰이부산","-","-","-","-","-",10,10,"-","-","-"]
["","오태","-","-","-","-","-",189,189,189,189,189]
["","문경당포","-","-","-","-","-",220,220,220,220,220]
["","유량몰이서울서남","-","-","-","-","-",100,100,100,100,0]
["","솔라유니캐트","-","-","-","-","-",45,45,"-","-","-"]
["","자연에너지","-","-","-","-","-",35,35,35,35,35]
["","단산","-","-","-","-","-",250,250,250,250,250]
["","북평해양","-","-","-","-","-",5000,5000,5000,5000,5000]
["","맹동","-","-","-","-","-",360,360,360,360,360]
["","보청","-","-","-","-","-",350,350,350,350,350]
["","용연정수장","-","-","-","-","-",760,760,760,760,760]
["","용담고산#1","-","-","-","-","-",800,800,800,800,800]
["","섬진강댐","-","-","-","-","-",1650,1650,1650,1650,1650]
["","영주","-","-","-","-","-",5000,5000,5000,5000,5000]
["","창녕","-","-","-","-","-",80,80,"-","-","-"]
["","주월","-","-","-","-","-",50,50,50,50,50]
["","신보령","-","-","-","-","-",5000,5000,5000,5000,5000]
["","목동탄소제로마을","-","-","-","-","-","-",99,99,99,99]
["","일산정수장","-","-","-","-","-","-",250,250,250,250]
["","유량몰이서울중랑","-","-","-","-","-","-",16,16,16,16]
["","삼척그린파워해양","-","-","-","-","-","-",2750,2750,2750,2750]
["","묘곡지구","-","-","-","-","-","-",250,250,250,250]
["","대청댐2","-","-","-","-","-","-",900,900,900,900]
["","금광","-","-","-","-","-","-",360,360,360,360]
["","합천2","-","-","-","-","-","-",1800,1800,1800,1800]
["","양구동면정수장","-","-","-","-","-","-","-",180,180,180]
["","대산","-","-","-","-","-","-","-",19,19,19]
["","도원","-","-","-","-","-","-","-",180,180,180]
["","예천양수미니","-","-","-","-","-","-","-",25,25,25]
["","비룡","-","-","-","-","-","-","-",600,600,600]
["","소향","-","-","-","-","-","-","-","-",3000,3000]
["","하이드로에너지","-","-","-","-","-","-","-","-",9,9]
["","신손항","-","-","-","-","-","-","-","-",150,150]
["","대아(해남군)","-","-","-","-","-","-","-","-",15,15]
["","단양수중보","-","-","-","-","-","-","-","-",2400,2400]
["","별빛1호","-","-","-","-","-","-","-","-",99,99]
["","대정1","-","-","-","-","-","-","-","-",50,50]
["","애플에너지","-","-","-","-","-","-","-","-",2800,2800]
["","보현산댐","-","-","-","-","-","-","-","-",170,170]
["","유량몰이 대구영천","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10]
["","의신1호","-","-","-","-","-","-","-","-","-",40]
["","의신2호","-","-","-","-","-","-","-","-","-",40]
["","남사배수지","-","-","-","-","-","-","-","-","-",54]
["","어승생","-","-","-","-","-","-","-","-","-",287]
["","영풍","-","-","-","-","-","-","-","-","-",30]
["","양양양수신소수력","-","-","-","-","-","-","-","-","-",150]
["","읍애","-","-","-","-","-","-","-","-","-",177]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","연도별 추이 비교를 위해 일반수력, 소수력을 신재생에서 제외하고 양수수력과 함께 총량 별도 표기"]

{"sheet":"Ⅲ-3-나.기력 증감추이","index":12,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["합계",29571100,29371100,29371100,29611100,29611100,33745800,38264578,38357613,38100658,37950658]
["서울",387500,387500,387500,387500,387500,250000,"-","-","-","-"]
["인천",500000,500000,500000,"-","-","-","-","-","-","-"]
["영남",400000,400000,400000,"-","-","-","-","-","-","-"]
["울산",1800000,1800000,1800000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000,1200000]
["호남",500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000,500000]
["영동",325000,325000,325000,325000,325000,325000,200000,200000,200000,0]
["여수",528600,328600,328600,328600,328600,668600,668600,668600,668600,668600]
["평택",1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000,1400000]
["남제주",200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,200000,"-","-"]
["서천",400000,400000,400000,400000,400000,400000,"-","-","-","-"]
["삼천포",3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000,3240000]
["보령",4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4050000]
["태안",4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,5050000,6100000,6100000,6100000,6100000]
["하동",4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,4000000]
["동해",400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000,400000]
["당진",4000000,4000000,4000000,4000000,4000000,5860200,6040000,6040000,6040000,6040000]
["영흥",3340000,3340000,3340000,5080000,5080000,5080000,5080000,5080000,5080000,5080000]
["제주1",150000,150000,150000,150000,150000,150000,150000,150000,"-","-"]
["삼척그린파워","-","-","-","-","-",1022000,2044000,2044000,2044000,2044000]
["북평","-","-","-","-","-","-",1190000,1190000,1190000,1190000]
["신보령","-","-","-","-","-","-",1851978,1945013,2038058,2038058]
[]
[]
["○ 단위","kW"]

{"sheet":"Ⅲ-3-다.내연력및복합화력 증감추이","index":13,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["합계","소계",20154811,20166701,23272481,27254881,28841881,28841631,32755697,31563143,33186580,33188532]
["도서","소계",460450,472340,434690,434690,434690,434440,444470,631916,653707,655659]
["","제주내연",80000,80000,80000,80000,80000,80000,80000,80000,80000,80000]
["","제주GT",165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,165000,"-"]
["","울릉도",15500,18500,18500,18500,18500,18500,18500,18500,18500,18500]
["","조도",2200,2000,2000,2000,2000,2000,3400,3400,3400,3400]
["","흑산도",3500,4000,4000,4000,4000,4000,4000,4000,4000,4000]
["","추자도",4400,4400,5500,5500,5500,5500,5500,5500,5500,5500]
["","남제주",40000,40000,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","거문도",3500,3500,3500,3500,3500,3500,4500,4500,4500,4500]
["","덕적도",2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900,2900]
["","위도",2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850,2850]
["","한림복합",105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000,105000]
["","백령도",9000,9000,9600,9600,9600,9600,15000,15000,15000,15000]
["","대청도",1850,3550,3550,3550,3550,3550,3550,3550,3550,3550]
["","소청도",2650,2650,2650,2650,2650,2400,2400,2400,2400,2400]
["","연평도",3350,7700,7700,7700,7700,7700,7700,7700,7700,7700]
["","자월도",1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650]
["","홍도",2350,2350,2350,2350,2350,2350,2350,2350,2350,2350]
["","비양도",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","덕우도",390,390,390,390,390,390,390,390,390,390]
["","여서도",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","가파도",450,450,450,450,450,450,450,450,450,450]
["","신시도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","비안도",240,240,240,240,240,240,280,280,450,450]
["","연도",240,260,260,260,260,260,260,260,260,260]
["","어청도",900,900,1250,1250,1250,1250,1250,1250,1250,1250]
["","장자도","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","개야도",1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500]
["","외연도",750,750,750,750,750,750,750,750,750,750]
["","삽시도",900,900,900,900,900,900,1600,1600,1600,1600]
["","대모도",750,"-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","승봉도",950,1950,1950,1950,1950,1950,1950,1950,1950,1950]
["","풍도",240,240,240,240,240,240,450,450,450,450]
["","가의도",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","가거도",750,1050,1050,1050,1050,1050,1050,1050,1050,1050]
["","여자도",450,450,450,450,450,450,450,450,450,450]
["","추도",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","매몰도",240,240,240,240,240,240,450,450,450,450]
["","어의도",240,160,160,160,160,160,160,160,160,160]
["","수우도",240,160,160,160,160,160,160,160,160,160]
["","장고도",240,240,240,240,240,240,450,450,450,450]
["","고대도",300,300,300,300,300,300,400,400,400,400]
["","문갑도",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","성남도",240,160,160,160,160,160,160,160,160,160]
["","독거도",240,160,160,160,160,160,160,160,160,160]
["","호도",300,300,300,300,300,300,300,300,600,600]
["","녹도",240,260,260,260,260,260,260,260,260,260]
["","낙월도",750,750,750,750,750,750,750,750,750,750]
["","송이도",240,260,260,260,260,260,260,260,300,300]
["","구자도",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","슬도",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","시산도",750,750,750,750,750,750,750,750,750,750]
["","득량도",300,300,300,300,300,300,300,300,300,300]
["","어룡도",240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","상화도","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","손죽도","-",300,300,300,300,300,300,300,300,300]
["","왕등도","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","울도","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","초도","-",750,750,750,750,750,750,750,750,750]
["","평도","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","화도","-",240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["","소연평도","-","-",300,300,300,300,600,600,600,600]
["","외도","-","-","-","-","-","-",220,220,220,220]
["","영산도","-","-","-","-","-","-",240,240,240,240]
["","마라도","-","-","-","-","-","-","-","-",637,700]
["","제주복합","-","-","-","-","-","-","-",187446,208090,228734]
["","남제주복합","-","-","-","-","-","-","-","-","-",146245]
["계통","소계",19694361,19694361,22837791,26820191,28407191,28407191,32311227,30931227,32532873,32532873]
["","울산복합",1200000,1200000,1686000,2071900,2071900,2071900,2071900,2071900,2071900,2071900]
["","서인천복합",1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000]
["","신인천복합",1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000]
["","안양복합",450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,"-","-","-"]
["","분당복합",922064,922064,922064,922064,922064,922064,922064,922064,922064,922064]
["","평택복합",480000,480000,964000,1348500,1348500,1348500,1348500,868500,868500,868500]
["","부천복합",450000,450000,450000,450000,450000,450000,450000,"-","-","-"]
["","일산복합",900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000,900000]
["","포스코파워",2949200,2949200,2949200,3250400,3176000,3176000,3176000,3176000,3176000,3176000]
["","보령복합",1350000,1350000,1350000,1350000,1350000,1350000,1350000,1350000,1350000,1350000]
["","당진복합",1033750,1033750,1415750,1415750,1415750,1415750,2261750,2261750,2261750,2261750]
["","부산복합",1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000,1800000]
["","율촌복합",525500,525500,1097100,1389700,1389700,1389700,1389700,1389700,1389700,1389700]
["","인천복합",1012447,1012447,1462447,1462447,1462447,1462447,1462447,1462447,1462447,1462447]
["","광양복합",989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200,989200]
["","대산복합",465800,465800,465800,465800,465800,465800,465800,465800,465800,465800]
["","군산복합",718400,718400,718400,718400,718400,718400,718400,718400,718400,718400]
["","영월복합",848000,848000,848000,848000,848000,848000,848000,848000,848000,848000]
["","오성복합","-","-",769830,769830,769830,769830,769830,769830,769830,769830]
["","안동복합","-","-","-",417000,361600,361600,361600,361600,361600,361600]
["","포천복합","-","-","-",1450000,1450000,1450000,1450000,1450000,1450000,1450000]
["","안산복합","-","-","-",751200,751200,751200,751200,751200,751200,751200]
["","동두천복합","-","-","-","-",1716800,1716800,1716800,1716800,1716800,1716800]
["","파주문산복합","-","-","-","-","-","-",1695200,1695200,1695200,1695200]
["","포천천연복합","-","-","-","-","-","-",874200,874200,874200,874200]
["","부산정관에너지","-","-","-","-","-","-",45836,45836,45836,45836]
["","영남파워","-","-","-","-","-","-",442800,442800,442800,442800]
["","서울복합","-","-","-","-","-","-","-","-",738346,738346]
["","신평택복합","-","-","-","-","-","-","-","-",863300,863300]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석","복합화력 중 한림복합, 제주복합, 남제주복합은 도서계에 포함"]

{"sheet":"Ⅲ-3-라.원자력 증감추이","index":14,"n_rows":35,"n_cols":12,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["합계","소계",18715683,20715683,20715683,20715683,21715683,23115683,22528683,21850000,23250000,23250000]
["고리","소계",4137000,5137000,5137000,5137000,5137000,6537000,5950000,5950000,7350000,7350000]
["","고리#1",587000,587000,587000,587000,587000,587000,"-","-","-","-"]
["","고리#2",650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000,650000]
["","고리#3",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","고리#4",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","신고리#1",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","신고리#2","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","신고리#3","-","-","-","-","-",1400000,1400000,1400000,1400000,1400000]
["","신고리#4","-","-","-","-","-","-","-","-",1400000,1400000]
["월성","소계",2778683,3778683,3778683,3778683,4778683,4778683,4778683,4100000,4100000,4100000]
["","월성#1",678683,678683,678683,678683,678683,678683,678683,"-","-","-"]
["","월성#2",700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000]
["","월성#3",700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000]
["","월성#4",700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000,700000]
["","신월성#1","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","신월성#2","-","-","-","-",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["한빛","소계",5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000]
["","한빛#1",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","한빛#2",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","한빛#3",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한빛#4",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한빛#5",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한빛#6",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["한울","소계",5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000,5900000]
["","한울#1",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","한울#2",950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000,950000]
["","한울#3",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한울#4",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한울#5",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
["","한울#6",1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000]
[]
[]
["○ 단위","kW"]

{"sheet":"Ⅵ-1.발전실적 종합","index":15,"n_rows":35,"n_cols":15,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["실적현황별(1)","실적현황별(2)","실적현황별(3)","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["설비용량(피크기준) (천kW)","소계","소계",73310,76078,76131,81806,82296,93216,98190,100180,116657,117205,121147,127819]
["설비용량(연말기준) (천kW)","소계","소계",73470,76078,79342,81806,86969,93216,97649,105866,116908,119092,125338,129191]
["공급능력 (천kW)","소계","소계",72071,75747,77179,79972,80713,89357,94793,92395,96095,99570,96389,97951]
["최대전력 (천kW)","소계","소계",66797,71308,73137,75987,76522,80154,82972,85183,85133,92478,90314,89091]
["예비전력 (천kW)","소계","소계",5274,4439,4042,3985,4191,9203,11821,7212,10962,7092,6075,8860]
["공급예비율 (%)","소계","소계",7.9,6.2,5.5,5.2,5.5,11.5,14.2,8.5,12.9,7.7,6.7,9.9]
["평균전력 (천kW)","소계","소계",49498,54185,56723,58012,59035,59586,60284,61694,63188,65142,64274,62860]
["발전량 (백만kWh)","소계","소계",433604,474660,496893,509574,517148,521971,528091,540441,553530,570647,563040,552162]
["","원자력","소계",147771,148596,154723,150327,138784,156407,164762,161995,148427,133505,145910,160184]
["","화력","소계",278401,314272,326747,342977,359812,343050,340215,352877,373805,402556,378991,348834]
["","양수","소계",2828,2790,3233,3683,4104,5068,3650,3787,4186,3911,3458,3271]
["","신재생","소계",4604,9002,12190,12587,14448,17446,19464,21782,26954,30536,33094,34934]
["","기타","소계","-","-","-","-","-","-","-","-",157,138,1587,4940]
["연료사용량","유연탄 (천톤)","소계",71092,76403,79854,78805,78760,77688,79433,78045,89217,89549,83321,69094]
["","무연탄 (천톤)","소계",2690,2404,1659,1797,1729,2044,2125,2528,1079,992,1165,971]
["","유류 (천kl)","소계",3056,2824,2174,3412,3551,1692,1962,2939,1101,1228,684,452]
["","","경유 (천kl)",112,114,124,141,149,111,111,155,174,215,323,169]
["","LNG (천톤)","소계",8597,12914,13609,15321,17005,12497,8764,8284,8161,9890,8891,10144]
["열효율 (%)","발전단","소계",40.549999999999997,40.83,40.44,40.479999999999997,39.549999999999997,41.25,40.92,39.79,39.82,40.82,40.700000000000003,41.14]
["","송전단","소계",38.79,39.14,38.75,38.86,37.94,39.5,38.619999999999997,37.92,37.9,38.880000000000003,38.71,39.200000000000003]
["소내전력률 (%)","소계","소계",4.3,4.2,4.1399999999999997,3.96,3.96,4,4.5,3.98,3.92,3.75,3.85,3.83]
["주파수유지율 (%)","소계","소계",99.94,99.96,99.94,99.98,99.99,99.99,99.99,99.99,100,100,100,99.99]
["고장정지 (건/대)","수·화력","소계",0.22,0.26,0.17,0.42,0.45,0.45,0.28999999999999998,0.22,0.2,0.2,0.17,0.23]
["","수·화력(민자포함)","소계",0.26,0.12,0.35,0.6,0.7,0.56999999999999995,0.46,0.43,0.39,0.45,0.4,0.4]
["","원자력","소계",0.3,0.1,0.38,0.39,0.26,0.26,0.13,0.2,0.04,0.13,0.08,0.38]
[]
[]
["○ 주석","1. 2007년 이전에는 민간발전회사를 제외한 발전 6개사의 고장정지 통계를 관리"]
[null,"2. 기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물(소각) 등"]
[null,"- ‘19년도말 기준 부생가스, 폐기물(소각)을 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]
[null,"- ’19년 부생가스, 폐기물 발전량 중 1～9월분은 신재생에 포함, 10～12월분은 기타에 포함함"]
[null,"3. 발전량 : 설비별 발전량, 한국전력공사「해당연도 한국전력통계」참조"]
[null,"- 단 2019년 발전량은 ’2019년 한국전력통계‘를 바탕으로 하여, ’2019년도 발전설비현황‘ 통계 분류기준에 따라 재작성"]
[null,"- '2019년 발전설비현황'에서는 ’2019년 한국전력통계‘의 부생가스, 폐기물 발전량 중 1~9월분은 신재생에, 10～12월분은 기타로 분류하여 재작성('19년만 해당)"]

{"sheet":"Ⅵ-2.설비별 발전량","index":16,"n_rows":34,"n_cols":15,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","설비형식별(3)","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["한전및발전자회사","소계","소계",406780,435384,443410,448516,448757,442914,432758,436314,426484,418327,409070,394522]
["","원자력","소계",147771,148596,154723,150327,138784,156407,164762,161995,148427,133505,145910,160184]
["","기력","유연탄",185826,189927,191012,190562,193064,195259,199895,200151,222760,220141,209193,176714]
["","","무연탄",7978,8360,8504,8768,8054,8506,7438,7761,4427,2677,2592,2094]
["","","중유",11970,10874,9456,13553,13941,6838,8822,13055,5225,5845,1842,1504]
["","","LNG",762,2288,2233,3453,2950,568,222,369,220,0,0,587]
["","복합화력","소계",47580,70081,71668,75751,84536,65391,43084,43688,33955,43134,36670,38033]
["","내연력","소계",697,731,821,752,741,656,643,573,513,528,579,405]
["","집단에너지","소계","-","-","-","-",601,2743,2839,2789,3001,3646,2379,3413]
["","양수","소계",2828,2790,3233,3683,4105,5068,3650,3787,4186,3911,3458,3271]
["","신재생","소계",1369,1737,1760,1666,1981,1478,1401,2146,3770,4940,6431,8247]
["","기타","소계","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15,71]
["민간","소계","소계",26824,39276,53483,61058,68391,79056,95333,104127,127046,152319,153970,157640]
["","기력(유연탄)","소계","-","-","-","-","-","-","-",1288,4700,8835,7290,8527]
["","복합화력","소계",16906,23931,29811,35131,39839,46011,57514,53234,65664,73702,73619,73726]
["","집단에너지","소계",6683,8922,13242,15007,16084,17076,19756,29969,33340,44048,44826,43831]
["","신재생","소계",3235,6423,10430,10920,12468,15969,18062,19636,23185,25596,26663,26687]
["","기타","소계","-","-","-","-","-","-","-","-",157,138,1572,4869]
["발전량","소계","소계",433604,474660,496893,509574,517148,521971,528091,540441,553530,570647,563040,552162]
["","원자력","소계",147771,148596,154723,150327,138784,156407,164762,161995,148427,133505,145910,160184]
["","화력","소계",278401,314272,326747,342977,359810,343050,340215,352877,373805,402556,378991,348834]
["","양수","소계",2828,2790,3233,3683,4105,5068,3650,3787,4186,3911,3458,3271]
["","신재생","소계",4604,9002,12190,12587,14449,17446,19464,21782,26954,30536,33094,34934]
["","기타","소계","-","-","-","-","-","-","-","-",157,138,1587,4940]
[]
[]
["○ 단위","GWh"]
["○ 주석","1. 출처 : 한국전력공사「해당연도 한국전력통계」"]
[null,"2. 구입전력(기타상용자가)은 민간계의 집단에너지에 포함"]
[null,"3. 기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물(소각) 등"]
[null,"-‘19년도말 기준 부생가스, 폐기물(소각)을 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]
[null,"4. 2019년 발전량의 경우 ’2019년 한국전력통계‘를 바탕으로 하여, ’2019년도 발전설비현황‘ 통계 분류기준에 따라 재작성"]
[null,"- '2019년 발전설비현황'에서는 ’2019년 한국전력통계‘의 부생가스, 폐기물 발전량 중 1~9월분은 신재생에, 10～12월분은 기타로 분류하여 재작성('19년만 해당)"]

{"sheet":"Ⅵ-3.에너지원별 발전량","index":17,"n_rows":17,"n_cols":15,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["합계","소계","소계",433604,474660,496893,509574,517148,521971,528091,540441,553530,570647,563040,552162]
["원자력","소계","소계",147771,148596,154723,150327,138784,156407,164762,161995,148427,133505,145910,160184]
["화력","소계","소계",278401,314272,326747,342977,359753,343050,336629,348822,369943,397494,375031,344499]
["","석탄","소계",193216,193769,200124,180752,200444,203446,204230,213803,238799,238967,227384,196333]
["","","유연탄",187657,189156,196855,174263,196532,198813,199328,207820,236421,236770,224825,194257]
["","","무연탄",5559,4613,3269,6489,3912,4633,4902,5983,2378,2197,2559,2076]
["","유류","소계",19911,25356,24921,48244,31584,24950,31616,14001,8358,5740,3292,2255]
["","LNG","소계",65273,95147,101702,113984,127724,114654,100783,121018,122785,152787,144355,145911]
["양수","소계","소계",2828,2790,3233,3683,4105,5068,3650,3787,4186,3911,3458,3271]
["신재생 및 기타","소계","소계",4604,9002,12190,12587,14506,17446,23050,25837,30974,35736,38641,44208]
[]
[]
["○ 단위","GWh"]
["○ 주석","출처 : 한국전력공사 「한국전력통계」 1-1.에너지원별 발전량"]
[null,"* 연료사용량 기준으로 발전량 산출(혼소연료 사용으로 설비별 발전량과 차이)"]
[""]

{"sheet":"Ⅵ-4.연료사용량","index":18,"n_rows":10,"n_cols":15,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["연료별(1)","연료별(2)","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["유연탄 (천톤)","소계",63238,71092,7643,79854,78805,78760,77688,79433,78045,89217,89549,83321.350999999995,69094]
["무연탄 (천톤)","소계",2534,2690,2404,1659,1797,1729,2044,2125,2528,1079,992,1164.8399999999999,971]
["중유 (천kl)","B·C유",2035,2944,2694,2050,3272,3402,1581,1851,2784,928,1013,361.92500000000001,283]
["","기타중유","-","-",17,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["경유 (천kl)","소계",107,112,114,124,141,149,111,111,155,174,215,322.56799999999998,169]
["LNG (천톤)","소계",10515,8597,12914,13609,15321,17005,12497,8764,8284,8161,9890,8890.7330000000002,10144]
[]
[]
["○ 주석","출처 : 한국전력공사 「한국전력통계」 5. 발전연료 사용량 추이"]

{"sheet":"Ⅵ-5.열효율","index":19,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["연료별(1)","연료별(2)","연료별(3)","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["합계","소계","소계",40.549999999999997,40.83,40.44,40.479999999999997,39.549999999999997,41.25,40.92,39.79,39.82,40.82,40.700000000000003,41.14]
["한전및발전자회사","소계","소계",40.46,40.67,40.51,40.57,40.06,40.71,39.97,39.33,39.5,40.21,39.880000000000003,40.159999999999997]
["","기력","유연탄",39.46,39.33,38.96,38.75,38.64,38.94,38.549999999999997,38.119999999999997,38.79,39.03,38.840000000000003,38.909999999999997]
["","","무연탄",37.24,34.71,35.58,38.549999999999997,34.93,36.26,34.99,35.24,35.32,35.75,36.4,36.049999999999997]
["","","중유",37.6,36.4,35.83,36.270000000000003,36.26,38.549999999999997,38.94,38.090000000000003,36.549999999999997,37.44,35.770000000000003,36.08]
["","","LNG",35.270000000000003,35.1,34.92,36.24,36.06,34.21,35.270000000000003,30.46,35.32,"-","-",35.89]
["","복합화력","소계",46.74,46.45,47.3,47.73,45.42,48.24,50.21,47.53,46.16,47.65,46.94,47.01]
["","내연력","소계",41.08,40.58,41.14,41.11,41.2,43.4,40.35,39.409999999999997,38.799999999999997,37.96,40.56,38.28]
["타사","소계","소계",42.49,43.64,39.43,42.94,36.04,47.66,48.31,48.15,44.3,48.99,51.02,49.41]
[]
[]
["○ 단위","%"]
["○ 주석","출처 :  한국전력공사 「한국전력통계」7. 화력발전소 열효율 추이  "]
[null,"발전단 기준"]

{"sheet":"Ⅵ-6.이용률","index":20,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","에너지원별(4)","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["합계","소계","소계","소계",67.8,73.3,73.900000000000006,70.2,68,63.9,61.7,58.3,54,54.7,51.3,48.7]
["한전및발전자회사","소계","소계","소계",71.900000000000006,76.599999999999994,76.599999999999994,73.3,73.3,69.900000000000006,67.400000000000006,63.1,59.3,58.7,55.8,53.6]
["","원자력","소계","소계",91.7,92.2,90.7,82.3,75.5,85,85.3,79.7,71.2,65.900000000000006,71.599999999999994,78.400000000000006]
["","화력","소계","소계",70.2,76.8,75.2,77.5,77.8,69.5,65.3,61.2,57.7,59.2,53.8,47.3]
["","","기력","유연탄",92.2,93.9,94.5,92.7,94.2,88.6,90.7,77.7,75.900000000000006,74.8,70.8,59.6]
["","","","무연탄",81,84.8,86.3,88.7,81.7,86.3,75.5,78.7,84.2,50.9,49.3,59.6]
["","","","중유",30.5,27.7,24.1,39.1,40.299999999999997,26.5,34.1,50.5,20.2,22.6,8.1,14.3]
["","","","LNG",6.9,29.4,28.7,44.3,37.9,16.7,6.5,16.8,10.1,0,"-",4.8]
["","","복합화력","소계",46,61.7,61.8,66.7,67.2,48,31.8,32.200000000000003,25,32.4,26.2,26.9]
["","","내연력","소계",37.299999999999997,36.4,36.4,23.2,23.2,22.7,22.3,23.2,17.3,17.8,19.399999999999999,26.2]
["","","집단에너지","소계","-","-","-","-",12.9,59,61.1,60,64.599999999999994,78.5,51.2,73.2]
["","양수 및 수력","소계","소계",10.5,13.4,10.3,11,12.2,12.8,9.5,10.3,11.2,11.1,9.5,9.6]
["기타발전회사","소계","소계","소계",33.4,47.4,53.8,53.7,53.7,42.7,47.5,44.1,41.6,45.8,41.9,39.200000000000003]
[]
[]
["○ 단위","%"]
["○ 주석","출처 : 한국전력공사「한국전력통계」3. 발전소별 발전실적을 바탕으로 산정"]
[null,"이용률=평균전력/설비용량*100"]
[null,"상용자가 발전(한전의 구입전력)은 '20년 타사계에서 제외, 총계에는 포함하여 산정"]

{"sheet":"Ⅵ-7.발전소내 소비전력률","index":21,"n_rows":20,"n_cols":16,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","에너지원별(4)","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["합계","소계","소계","소계",4.3,4.08,3.96,3.96,3.96,3.88,4.5,3.98,3.92,3.75,3.83,3.83]
["한전및발전자회사","소계","소계","소계",4.43,4.32,4.34,4.3499999999999996,4.41,4.5999999999999996,4.66,4.84,4.97,5.0599999999999996,5,5]
["","원자력","소계","소계",4.5,4.51,4.5,4.51,4.55,4.63,4.6100000000000003,4.8099999999999996,4.82,4.8099999999999996,5,4.7]
["","화력","소계","소계",4.4400000000000004,4.2699999999999996,4.3,4.2300000000000004,4.34,4.67,4.78,4.83,5.04,4.87,5.0199999999999996,5.12]
["","","기력","유연탄",4.82,4.87,4.9400000000000004,4.82,4.8600000000000003,5.01,5.14,5.17,5.36,5.33,5.4,5.6]
["","","","무연탄",8.51,8.51,8.5500000000000007,8.5299999999999994,8.48,8.86,8.82,8.89,9.2100000000000009,9.67,10,10.3]
["","","","중유",5.41,5.67,6.24,5.99,6.07,5.86,5.39,5.47,6.45,6.41,5.9,6.8]
["","","","LNG",3.99,4.13,4.0199999999999996,4.01,3.95,4.74,5.46,5.54,4.97,"-","-",3.7]
["","","복합화력","소계",2.0299999999999998,1.8,1.9,1.94,2.48,3.03,2.29,2.44,2.27,1.79,2.4,2.6]
["","","내연력","소계",5.6,5.51,5.17,5.09,5.47,5.73,5.43,6.77,13.41,13.03,5.3,6.5]
["","","집단에너지","소계","-","-","-","-","-",2.78,2.77,2.69,2.76,2.76,2.7,4.5]
["","양수 및 수력","소계","소계",0.89,1.02,0.77,1.35,0.61,0.62,0.42,1.25,0.42,0.5,0.45,0.47]
["기타발전회사","소계","소계","소계",1.35,2.2400000000000002,1.33,1.69,1.5,0.95,6.15,0.37,0.41,0.62,0.72,0.84]
[]
[]
["○ 단위","%"]
["○ 주석","출처 : 한국전력공사「한국전력통계」3. 발전소별 발전실적을 바탕으로 산정"]
[null,"소내전력률=소내전력량/발전량*100"]
["","기타 상용자가 발전(한전의 구입전력)은 2020년 타사계에서 제외, 총계에는 포함하여 산정"]

{"sheet":"Ⅶ-1.연도별 전력수급실적","index":22,"n_rows":32,"n_cols":13,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["실적구분별(1)","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020"]
["경제성장률 (%)",0.7,6.5,3.7,2.2999999999999998,2.9,3.3,2.6,2.8,3.1,2.7,2,-1]
["설비용량(연말) (천kW)",73470,76078,79342,81806,86969,93216,97649,105866,116908,119092,125338,129191]
["설비용량(연말)-성장률 (%)",1.4,3.5,4.3,3.1,6.3,7.2,4.8,8.4,10.4,1.9,5.2,3.1]
["최대전력 (천kW)",66797,71308,73137,75987,76522,80154,82972,85183,85133,92478,90314,89091]
["최대전력-성장률 (%)",6.4,6.8,2.6,3.9,0.7,4.7,3.5,2.7,-0.1,8.6,-2.2999999999999998,-1.4]
["설비예비율 (%)",9.8000000000000007,6.7,4.0999999999999996,7.7,7.5,16.3,18.3,17.600000000000001,37,26.7,34.1,43.5]
["공급예비율 (%)",7.9,6.2,5.5,5.2,5.5,11.5,14.2,8.5,12.9,7.7,6.7,9.9]
["총발전량 (백만kWh)",433604,474660,496893,509574,517148,521971,528091,540441,553530,570647,563040,552162]
["총발전량-성장률 (%)",2.66,9.4700000000000006,4.68,2.6,1.5,0.9,1.2,2.2999999999999998,2.4,3.1,-1.3,-1.9]
["이용률 (%)",67.8,73.3,73.900000000000006,70.2,68,63.9,61.7,58.3,54,54.7,51.3,48.7]
["소내전력률 (%)",4.3,4.08,3.96,3.96,3.96,3.88,4.5,3.98,3.92,3.75,3.83,3.83]
["소내전력량 (백만kWh)",18258,19372,19689,20154,20463,20257,23782,21505,21707,21390,21573,21135]
["판매전력량 (백만kWh)",394475,434160,455070,466593,474849,477592,483655,497039,507746,526149,520499,509270]
["판매전력량-수요성장률 (%)",2.4,10.1,4.8,2.5,1.8,0.6,1.3,2.8,2.2000000000000002,3.6,1.1000000000000001,-2.2000000000000002]
["송전전력량(양수제외) (백만kWh)",411631,451433,472650,484334,491003,494717,499239,514119,525711,543232,536198,525851]
["송배전손실률 (%)",4.07,3.99,3.69,3.57,3.73,3.69,3.6,3.59,3.57,3.56,3.54,3.54]
["주택용판매전력량 (백만kWh)",59427,63199,63523,65484,65815,64457,65619,68057,68544,72895,72639,76303]
["일반용판매전력량 (백만kWh)",89619,97410,99504,101593,102196,100761,103679,108617,111298,116934,116227,113639]
["교육용판매전력량 (백만kWh)",6465,7452,7568,7860,7947,7438,7691,8079,8316,8678,8561,7515]
["산업용판매전력량 (백만kWh)",207216,232672,251491,258102,265373,272552,273548,278828,285970,292999,289240,278660]
["농사용판매전력량 (백만kWh)",9672,10654,11232,12776,13866,14505,15702,16580,17251,18504,18882,19029]
["가로등판매전력량 (백만kWh)",2954,3081,3145,3158,3156,3221,3341,3462,3557,3583,3571,3507]
["심야판매전력량 (백만kWh)",19121,19690,18607,17620,16496,14658,14075,13416,12811,12558,11379,10616]
["평균전력 (천kW)",49498,54185,56723,58011,59035,59586,60284,61694,63188,65142,64274,62860]
["부하율 (%)",74.099999999999994,76,77.599999999999994,76.3,77.099999999999994,74.3,76.5,72.400000000000006,74.2,70.400000000000006,71.2,70.599999999999994]
["열효율(발전단Gross) (%)",40.549999999999997,40.83,40.44,40.479999999999997,39.549999999999997,41.25,40.92,39.79,39.82,40.82,40.700000000000003,41.1]
["인구1인당전력소비량 (kWh/년)",8092,8883,9142,9331,9285,9305,9555,9699,9869,10195,10039,9826]
[]
[]
["○ 주석","2020년 경제성장률 출처 : e나라지표, 국내총생산 및 경제성장률(GDP)"]
[null,"총발전량, 판매전력량 출처 : 2020년 한국전력통계, 주요통계지표 종합"]

{"sheet":"Ⅶ-2.최대전력 발생일시","index":23,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["항목","월 (월)","일 (일)","시 (시)","최대전력 (천kW)","최고/최저기온 (℃)","불쾌지수 (%)"]
["1991",8,20,15,19124,34.299999999999997,84]
["1992",7,28,15,20438,31.6,81.099999999999994]
["1993",12,16,19,22112,28.6,77.900000000000006]
["1994",7,22,15,26696,35.6,85]
["1995",8,18,15,29878,32.5,81.900000000000006]
["1996",8,13,15,32282,32.6,82.2]
["1997",8,20,12,35851,32.4,82.1]
["1998",9,10,15,32996,32.299999999999997,80.8]
["1999",8,17,17,37293,33.5,82.8]
["2000",8,18,12,41007,32.200000000000003,81.7]
["2001",7,26,15,43125,32.9,82.2]
["2002",8,29,15,45773,32.6,81.900000000000006]
["2003",8,22,12,47385,31.1,80.400000000000006]
["2004",7,29,15,51264,33,81.2]
["2005",8,17,12,54631,32.299999999999997,81.3]
["2006",8,16,12,58994,32.9,81.900000000000006]
["2007",8,21,15,62285,31.6,81.2]
["2008",7,15,15,62794,30.7,80.599999999999994]
["2009",12,18,18,66797,-9.1,"-"]
["2010",12,15,18,71308,-13,"-"]
["2011",1,17,12,73137,-14.1,"-"]
["2012",12,26,11,75987,-14.5,"-"]
["2013",1,3,11,76522,-16.399999999999999,"-"]
["2014",12,17,11,80154,-11.1,"-"]
["2015",2,9,11,78790,-13,"-"]
["2016",8,12,17,85183,35.9,81.7]
["2017",12,12,10,85133,-12.3,"-"]
["2018",7,24,17,92478,36.799999999999997,89.4]
[2019,8,13,17,90314,35.299999999999997,90.8]
[2020,8,26,15,89091,34.5,87.8]
[]
["○ 주석","해당연도(1월～12월) 최대전력 발생일시"]
[null,"최고기온 및 불쾌지수('93년, '11년 이후)는 최대전력 발생일 서울지역 관측치(그 외는 전국평균)"]
[null,"93년, '09년∼'15년, '17년 동계피크 발생"]