{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":24,"sheets":["Ⅰ-1-가.발전회사별 ","Ⅰ-1-나.회원사별","Ⅰ-1-다.급전방식별","Ⅰ-2-가.발전설비용량 및 대수","Ⅰ-2-다. 발전기별","Ⅰ-2-라.지역별","Ⅱ-1.설비형식별 발전설비구성","Ⅱ-2.연료원별 발전설비구성","Ⅱ-3-(1).사업자별 발전설비구성","Ⅱ-3-(2).발전원별 점유율","Ⅲ-2.발전원별 증감추이","Ⅲ-3-가.양수및수력 증감추이","Ⅲ-3-나.기력 증감추이","Ⅲ-3-다.내연력및복합화력 증감추이","Ⅲ-3-라.원자력 증감추이","Ⅵ-1.발전실적 종합","Ⅵ-2.설비별 발전량","Ⅵ-3.에너지원별 발전량","Ⅵ-4.연료사용량","Ⅵ-5.열효율","Ⅵ-6.이용률","Ⅵ-7.발전소내 소비전력률","Ⅶ-1.연도별 전력수급실적","Ⅶ-2.최대전력 발생일시"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ⅰ-1-가.발전회사별 ","index":0,"n_rows":26,"n_cols":27,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,20,2,20],[1,21,2,21],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,2,15],[3,0,3,1],[1,16,2,16],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19],[0,0,1,0],[0,2,0,26],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,22,2,22],[1,23,2,23],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[1,26,2,26],[15,0,15,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1]]}
["","시점",2023,"2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["","설비형식별","합계","원자력","기력","▶유연탄","▶무연탄","▶중유","▶LNG","복합화력","▶경유","▶LNG","내연력","▶중유","▶경유","집단에너지","▶유연탄","▶유류","▶LNG","▶기타","양수","신재생","▶수력","▶태양광","▶풍력","▶기타","기타"]
["용도및회사별","","합계","원자력","기력","▶유연탄","▶무연탄","▶중유","▶LNG","복합화력","▶경유","▶LNG","내연력","▶중유","▶경유","집단에너지","▶유연탄","▶유류","▶LNG","▶기타","양수","신재생","▶수력","▶태양광","▶풍력","▶기타","기타"]
["합계",null,139909906.61000529,{"$f":"D5","v":24650000},{"$f":"E5","v":39308658},37508658,400000,null,1400000,34038252,465800,33572452,136549.99999999994,40000,96549.999999999942,9821006,1259224.0000000002,108700,8365082.0000000009,88000,4700000,31395507.00647549,1816996.4,23947073.606475491,2151362,3480075,370934.99999999994]
["사업용발전설비",null,138193366.61000529,{"$f":"SUM(D6:D25)","v":24650000},{"$f":"SUM(E6:E25)","v":39308658},37508658,400000,null,1400000,{"$f":"SUM(J6:J25)","v":34038252},465800,33572452,136549.99999999994,40000,96549.999999999942,9821006,1259224.0000000002,108700,8365082.0000000009,88000,4700000,31395507.00647549,1816996.4,23947073.606475491,2151362,3480075,370934.99999999994]
["한국전력㈜",null,96810,"",null,"","","","",null,"","",{"$f":"SUM(N6:O6)","v":96549.999999999942},"",96549.999999999942,null,"","","","","",{"$f":"SUM(W6:Z6)","v":1273},700,573,"","",""]
["한수원㈜",null,30028838.710000001,24650000,null,"","","","",null,"","",null,"","",null,"","","","",4700000,704151.23,606800,77551.23,"",19800,""]
["남동발전㈜",null,9278180.629999999,"",{"$f":"SUM(F8:I8)","v":7868600},7868600,"","","",{"$f":"SUM(K8:L8)","v":922064.00000000012},"",922064.00000000012,null,"","",null,"","","","","",571998.24,17599,98189.239999999991,79300,376909.99999999994,""]
["중부발전㈜",null,10775105,"",6106058,6106058,"","","",3779526.9999999995,"",3779526.9999999995,40000,40000,"",{"$f":"SUM(Q9:T9)","v":530441},"","",530441,"","",309029,15086,20703,32800,240440,10000]
["서부발전㈜",null,11502989.109999999,"",7500000,6100000,"","",1400000,3386900.0000000005,"",3386900.0000000005,null,"","",350460.00000000006,"","",350460.00000000006,"","",634409.14999999991,7200,47979.149999999994,34000,545229.99999999988,""]
["남부발전㈜",null,11477485.75,"",6044000,6044000,"","","",5060845,"",5060845,null,"","",null,"","","","","",389955.255,2810,38685.254999999983,39500,308960,""]
["동서발전㈜",null,9562487.3649999984,"",6440000,6040000,400000,"","",2971899.9999999995,"",2971899.9999999995,null,"","",null,"","","","","",166886.86499999999,"",81106.864999999991,3000,82780,""]
["포스코에너지㈜",null,3193168.9999999991,"",null,"","","","",3176000,"",3176000,null,"","",null,"","","","","",14469.000000000002,"",14469.000000000002,"","",""]
["GS EPS㈜",null,2471016.6,"",null,"","","","",2261750,"",2261750,null,"","",null,"","","","","",209266.6,"",4266.6000000000004,"",205000,""]
["지역난방공사",null,2284570.33,"",null,"","","","",null,"","",null,"","",2276534,"",82400,2194134,"","",25614.120000000003,"",8114.1200000000017,"",17500,40440]
["고성그린파워㈜",null,2086638,"",2080000,2080000,"","","",null,"","",null,"","",null,"","","","","",6638,5000,1638,"","",""]
["씨지앤",null,1980899.9999999998,"",null,"","","","",1855500,465800,1389700,null,"","",null,"","","","","",125399.99999999999,"","","",125399.99999999999,""]
["동두천드림파워㈜",null,1718661.83,"",null,"","","","",1716800,"",1716800,null,"","",null,"","","","","",1861.83,"",1861.83,"","",""]
["파주에너지서비스",null,1714999.9999999998,"",null,"","","","",1695199.9999999998,"",1695199.9999999998,null,"","",null,"","","","","",19800,"","","",19800,""]
["포천파워㈜",null,1450664,"",null,"","","","",1450000,"",1450000,null,"","",null,"","","","","",664,"",664,"","",""]
["GS 파워㈜",null,1440837.12,"",null,"","","","",null,"","",null,"","",1413380,"","",1413380,"","",28451.68,1030,5011.6799999999994,7050,15360,""]
["수자원공사",null,1377488.03,"",null,"","","","",null,"","",null,"","",null,"","","","","",1381984.895,1094457,25527.894999999997,8000,254000,""]
["㈜GS동해전력",null,1199973.2,"",1190000,1190000,"","","",null,"","",null,"","",null,"","","","","",9973.2000000000007,4872,5101.2000000000007,"","",""]
["강릉에코파워(주)",null,1040000,"",2080000,2080000,"","","",null,"","",null,"","",null,"","","","","",0,"","","",""]
["기타",null,33512551.935005292,"",null,"","","","",5761766.0000000019,"",5761766.0000000019,null,"","",5250191.0000000009,1259224.0000000002,26300,3876667.0000000009,88000,"",26793680.941475488,61442.400000000023,23515631.54147549,1947711.9999999998,1268894.9999999998,320494.99999999994]
["구역전기설비"]

{"sheet":"Ⅰ-1-나.회원사별","index":1,"n_rows":27,"n_cols":27,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[1,16,2,16],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,15,2,15],[0,0,1,0],[0,2,0,26],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,23,2,23],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[1,26,2,26],[1,20,2,20],[1,21,2,21],[1,22,2,22],[15,0,15,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[21,0,21,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1]]}
["","시점",2023,"2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["","설비형식별","합계","원자력","기력","▶유연탄","▶무연탄","▶중유","▶LNG","복합화력","▶경유","▶LNG","내연력","▶중유","▶경유","집단에너지","▶유연탄","▶유류","▶LNG","▶기타","양수","신재생","▶수력","▶태양광","▶풍력","▶기타","기타"]
["회원사별","","합계","원자력","기력","▶유연탄","▶무연탄","▶중유","▶LNG","복합화력","▶경유","▶LNG","내연력","▶중유","▶경유","집단에너지","▶유연탄","▶유류","▶LNG","▶기타","양수","신재생","▶수력","▶태양광","▶풍력","▶기타","기타"]
["합계",null,144420908.00650293,24650000,39308658,37508658,400000,null,1400000,34038252,465799.99999999994,33572452,136549.99999999994,40000,96549.999999999942,9821006,1259224.0000000002,108700,8365082,88000,4700000,31395507.006502938,1816996.4,23947073.606502935,2151362,3480074.9999999995,370934.99999999994]
["정회원",null,128897936.93299991,24650000,39308658,37508658,400000,null,1400000,34038252,465799.99999999994,33572452,40000,40000,null,9821006,1259224.0000000002,108700,8365082,88000,4700000,15972318.932999909,1807824.4,8554952.5329999067,2151243,3458298.9999999995,367701.99999999988]
["한수원㈜",null,30051541.809999999,24650000,{"$nulls":16},4700000,701541.81,606775,74966.81,null,19800]
["남동발전㈜",null,9362492.2400000002,null,7868600,7868600,null,null,null,922064,null,922064,{"$nulls":9},571828.23999999987,17599,98019.239999999962,79300,376909.99999999994]
["중부발전㈜",null,10774704.800000001,null,6106058.0000000009,6106058.0000000009,null,null,null,3779526.9999999991,null,3779526.9999999991,40000,40000,null,530441,null,null,530441,null,null,308678.8,15086,20352.800000000003,32800,240440,10000]
["서부발전㈜",null,11870874.15,null,7500000,6100000,null,null,1400000,3386900.0000000005,null,3386900.0000000005,null,null,null,350460.00000000006,null,null,350460.00000000006,null,null,633514.15,7200,47084.15,34000,545230]
["남부발전㈜",null,11494366.255000001,null,6044000,6044000,null,null,null,5060845,null,5060845,{"$nulls":9},389521.255,2810,38251.25499999999,39500,308960]
["동서발전㈜",null,9578689.8650000002,null,6440000,6040000,400000,null,null,2971899.9999999995,null,2971899.9999999995,{"$nulls":9},166789.86499999999,null,81009.864999999991,3000,82780]
["포스코인터내셔널㈜",null,3190468.9999999991,{"$nulls":6},3175999.9999999991,null,3175999.9999999991,{"$nulls":9},14469.000000000002,null,14469.000000000002]
["GS EPS㈜",null,2471016.6,{"$nulls":6},2261750,null,2261750,{"$nulls":9},209266.6,null,4266.6000000000004,null,205000]
["지역난방공사",null,2341868.7999999998,{"$nulls":12},2276534,null,82400,2194134,null,null,24894.800000000003,null,7394.8000000000011,null,17500,40440]
["고성그린파워㈜",null,2086638,null,2080000,2080000,{"$nulls":15},6638,5000,1638]
["씨지앤",null,1980899.9999999998,{"$nulls":6},1855499.9999999998,465799.99999999994,1389699.9999999998,{"$nulls":9},125400,null,null,null,125400]
["동두천드림파워㈜",null,1718661.83,{"$nulls":6},1716800,null,1716800,{"$nulls":9},1861.83,null,1861.83]
["파주에너지서비스",null,1714999.9999999998,{"$nulls":6},1695199.9999999998,null,1695199.9999999998,{"$nulls":9},19800,null,null,null,19800]
["포천파워㈜",null,1450664,{"$nulls":6},1450000,null,1450000,{"$nulls":9},664,null,664]
["GS 파워㈜",null,1441831.68,{"$nulls":12},1413380,null,null,1413380,null,null,28451.68,1030,5011.6799999999994,7050,15360]
["수자원공사",null,1381646.7,{"$nulls":18},1381646.7,1094457,25189.699999999993,8000,254000]
["㈜GS동해전력",null,1199973.2,null,1190000,1190000,{"$nulls":15},9973.2000000000007,4872,5101.2000000000007]
["강릉에코파워(주)",null,2080000,null,2080000,2080000]
["기타",null,22706598.002999909,{"$nulls":6},5761766,null,5761766,null,null,null,5250191,1259224.0000000002,26300,3876667,88000,null,11377379.002999907,52995.400000000023,8129671.602999907,1947592.9999999998,1247118.9999999995,317261.99999999988]
["비회원",null,15522971.073503029,{"$nulls":9},96549.999999999942,null,96549.999999999942,{"$nulls":6},15423188.073503029,9172,15392121.073503029,119.00000000000001,21776.000000000004,3232.9999999999995]
["한국전력㈜",null,97822.999999999942,{"$nulls":9},96549.999999999942,null,96549.999999999942,{"$nulls":6},1273,700,573]
["기타",null,15425148.073503029,{"$nulls":18},15421915.073503029,8472,15391548.073503029,119.00000000000001,21776.000000000004,3232.9999999999995]

{"sheet":"Ⅰ-1-다.급전방식별","index":2,"n_rows":45,"n_cols":27,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,20,2,20],[1,21,2,21],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,2,15],[3,0,3,1],[1,16,2,16],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19],[0,0,1,0],[0,2,0,26],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,22,2,22],[1,23,2,23],[1,24,2,24],[1,25,2,25],[1,26,2,26],[15,0,15,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[27,0,27,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[39,0,39,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[38,0,38,1],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1]]}
["","시점",2023,"2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["","설비형식별","합계","원자력","기력","▶유연탄","▶무연탄","▶중유","▶LNG","복합화력","▶경유","▶LNG","내연력","▶중유","▶경유","집단에너지","▶유연탄","▶유류","▶LNG","▶기타","양수","신재생","▶수력","▶태양광","▶풍력","▶기타","기타"]
["급전방식별","","합계","원자력","기력","▶유연탄","▶무연탄","▶중유","▶LNG","복합화력","▶경유","▶LNG","내연력","▶중유","▶경유","집단에너지","▶유연탄","▶유류","▶LNG","▶기타","양수","신재생","▶수력","▶태양광","▶풍력","▶기타","기타"]
["합계",null,144420908,24650000,{"$f":"SUM(E7:E11,E15,E22:E23)","v":39308658},36468658,400000,null,1400000,34038252,96550,33572452,136549.99999999994,40000,96549.999999999942,9821006,1259224.0000000002,171300,7400650,88000,4700000,31395507.00647549,1812423.4,23947073.606475491,2151362,3480075,370934.99999999994]
["중앙급전발전기",null,113599002,24650000,39308658,36468658,400000,null,1400000,34038252,null,33572452,40000,40000,null,8555782,null,171300,7394650,88000,4700000,2306310,1569980,null,null,736330]
["한수원㈜",null,29945380,24650000,null,"","","","",null,null,"",null,"","",null,"","","",null,4700000,595380,595380,"","",""]
["남동발전㈜",null,8790664,"",7868600,7868600,"","","",922064.00000000012,null,922064,null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["중부발전㈜",null,10646026,"",6106058.0000000009,6106058.0000000009,"","","",3779526.9999999995,null,3779526.9999999991,40000,40000,"",530441,"","",530441,null,"",190000,"","","",190000]
["서부발전㈜",null,11583690,"",7500000,6100000,"","",1400000,3386900.0000000005,null,3386900.0000000005,null,"","",350460.00000000006,"","",350460.00000000006,null,"",346330,"","","",346330]
["남부발전㈜",null,11304845,"",6044000,6044000,"","","",5060845,null,4914600,null,"","",null,"","","",null,"",200000,"","","",200000]
["동서발전㈜",null,9411900,"",6440000,6040000,400000,"","",2971899.9999999995,null,2971899.9999999995,null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["포스코에너지㈜",null,3176000,"",null,"","","","",3176000,null,3175999.9999999991,null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["GS EPS㈜",null,2261750,"",null,"","","","",2261750,null,2261750,null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["지역난방공사",null,2276534,"",null,"","","","",null,null,"",null,"","",2276534,"",82400,2194134,null,"",null,"","","",""]
["고성그린파워㈜",null,2080000,"",2080000,2080000,"","","",null,null,"",null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["씨지앤",null,1855500,"",null,"","","","",1855500,null,1389699.9999999998,null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["동두천드림파워㈜",null,1716800,"",null,"","","","",1716800,null,1716800,null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["파주에너지서비스",null,1695199.9999999998,"",null,"","","","",1695199.9999999998,"",1695199.9999999998,null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["포천파워㈜",null,1450000,"",null,"","","","",1450000,"",1450000,null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["GS 파워㈜",null,1413380,"",null,"","","","",null,"","",null,"","",1413380,"","",1413380,null,"",null,"","","",""]
["수자원공사",null,974600,"",null,"","","","",null,"","",null,"","",null,"","","",null,"",974600,974600,"","",""]
["㈜GS동해전력",null,1190000,"",1190000,1190000,"","","",null,"","",null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["강릉에코파워(주)",null,2080000,"",2080000,2080000,"","","",null,"","",null,"","",null,"","","",null,"",null,"","","",""]
["기타",null,9746733.0000000037,"",null,"","","","",5761766.0000000019,"",4736366,null,null,null,3984967.0000000009,null,26300,3870667.0000000009,88000,"",null,"","","",""]
["비중앙급전발전기",null,{"$f":"SUM(C26:C45)","v":30821906.00647549},{"$nulls":7},96550,null,96549.999999999942,null,96549.999999999942,1265224.0000000002,1259224.0000000002,null,6000,null,null,29089197.00647549,247016.40000000002,23947073.606475491,2151362,2743745,370934.99999999994]
["한국전력㈜",null,97822.999999999942,{"$nulls":7},96550,null,null,null,96549.999999999942,{"$nulls":6},1273,700,573]
["한수원㈜",null,108771.23,{"$nulls":18},108771.23,11420.000000000002,77551.23,"",19800,""]
["남동발전㈜",null,571998.24,{"$nulls":18},571998.24,17599,98189.239999999991,79300,376909.99999999994,""]
["중부발전㈜",null,129029,{"$nulls":18},119029,15086,20703,32800,50440,10000]
["서부발전㈜",null,288079.15000000002,{"$nulls":18},288079.15000000002,7200,47979.149999999994,34000,198900.00000000003,""]
["남부발전㈜",null,189955.25499999998,{"$nulls":18},189955.25499999998,2810,38685.254999999983,39500,108960,""]
["동서발전㈜",null,166886.86499999999,{"$nulls":18},166886.86499999999,"",81106.864999999991,3000,82780,""]
["포스코에너지㈜",null,14469.000000000002,{"$nulls":18},14469.000000000002,"",14469.000000000002,"","",""]
["GS EPS㈜",null,209266.6,{"$nulls":18},209266.6,"",4266.6000000000004,"",205000,""]
["지역난방공사",null,66054.12,{"$nulls":18},25614.120000000003,"",8114.1200000000017,"",17500,40440]
["고성그린파워㈜",null,6638,{"$nulls":18},6638,5000,1638,"","",""]
["씨지앤",null,125399.99999999999,{"$nulls":18},125399.99999999999,"","","",125399.99999999999,""]
["동두천드림파워㈜",null,1861.83,{"$nulls":18},1861.83,"",1861.83,"","",""]
["파주에너지서비스",null,19800,{"$nulls":18},19800,"","","",19800,""]
["포천파워㈜",null,664,{"$nulls":18},664,"",664,"","",""]
["GS 파워㈜",null,28451.68,{"$nulls":18},28451.68,1030,5011.6799999999994,7050,15360,""]
["수자원공사",null,407384.89500000002,{"$nulls":18},407384.89500000002,119856.99999999999,25527.894999999997,8000,254000,""]
["㈜GS동해전력",null,9973.2000000000007,{"$nulls":18},9973.2000000000007,4872,5101.2000000000007,"","",""]
["강릉에코파워(주)",null,0,{"$nulls":18},0,"","","","",""]
["기타",null,28379399.941475488,{"$nulls":12},1265224.0000000002,1259224.0000000002,"",6000,"",null,26793680.941475488,61442.400000000023,23515631.54147549,1947711.9999999998,1268894.9999999998,320494.99999999994]

{"sheet":"Ⅰ-2-가.발전설비용량 및 대수","index":3,"n_rows":32,"n_cols":52,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,2,0,51],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[1,14,1,15],[1,16,1,17],[1,42,1,43],[1,44,1,45],[1,46,1,47],[1,48,1,49],[1,50,1,51],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[1,30,1,31],[1,32,1,33],[1,34,1,35],[1,36,1,37],[1,38,1,39],[1,40,1,41],[1,18,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[1,24,1,25],[1,26,1,27],[1,28,1,29],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,36,3,36],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[2,24,3,24],[2,49,3,49],[2,50,3,50],[2,51,3,51],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[2,43,3,43],[2,44,3,44],[2,45,3,45],[2,46,3,46],[2,47,3,47],[2,48,3,48],[2,37,3,37],[2,38,3,38],[2,39,3,39],[2,40,3,40],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,31,3,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1]]}
["","시점",2023,"2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["","설비형식별","합계","합계","원자력","원자력","기력","기력","▶유연탄","▶유연탄","▶무연탄","▶무연탄","▶중유","▶중유","▶LNG","▶LNG","복합화력","복합화력","▶경유","▶경유","▶LNG","▶LNG","내연력","내연력","▶중유","▶중유","▶경유","▶경유","집단에너지","집단에너지","▶유연탄","▶유연탄","▶유류","▶유류","▶LNG","▶LNG","▶기타","▶기타","양수","양수","신재생","신재생","▶수력","▶수력","▶태양광","▶태양광","▶풍력","▶풍력","▶기타","▶기타","기타","기타"]
["","항목","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)"]
["계통별","","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)"]
["합계",null,{"$f":"SUM(E5,G5,Q5,W5,AC5,AM5,AO5,AY5)","v":144420907.60647652},{"$f":"SUM(F5,H5,R5,X5,AD5,AN5,AP5,AZ5)","v":132372},24650000,25,39308658,63,{"$f":"SUM(I7:I25)","v":37508658},57,400000,2,null,null,1400000,4,34038252,200,465799.99999999994,5,33572452,195,136550,210,40000,1,96550,209,9821006.0000000019,83,1259224.0000000002,14,108700,3,{"$f":"SUM(AI7:AI25)","v":8365082.0000000009},{"$f":"SUM(AJ7:AJ25)","v":65},88000,1,4700000,16,{"$f":"AO6+AO26","v":31395506.606476512},131709,1816996,220,23947073.606476512,131143,2151362,140,3480074.9999999995,206,370934.99999999994,66]
["본계통",null,{"$f":"SUM(E6,G6,Q6,W6,AC6,AM6,AO6,AY6)","v":142408988.2814765},130392,24650000,25,39308658,63,37508658,57,400000,2,null,null,1400000,4,33558273,190,465799.99999999994,5,33092473,185,{"$nulls":6},9821006.0000000019,83,1259224.0000000002,14,108700,3,{"$f":"SUM(AI8:AI26)","v":8365082.0000000009},{"$f":"SUM(AJ8:AJ26)","v":65},88000,1,4700000,16,30019316.281476509,129950,1815080,212,23385618.281476509,129434,1733591.9999999998,108,3085025.9999999995,196,351734.99999999994,65]
["한수원㈜",null,30040070.010000002,113,24650000,25,"",0,{"$nulls":30},4700000,16,690070.01,72,606800,30,63470.009999999995,41,null,null,19800,1]
["남동발전㈜",null,9341662.2400000002,64,null,null,7868600,12,7868600,12,{"$nulls":6},922064.00000000012,10,null,null,922064.00000000012,10,{"$nulls":18},550998.24,42,17599,4,98189.239999999991,24,58300,4,376909.99999999994,10]
["중부발전㈜",null,10291023.800000001,62,null,null,6106058,9,6106058.0000000009,9,{"$nulls":6},3550792.9999999991,22,null,null,3550792.9999999991,22,{"$nulls":6},530441,3,{"$nulls":4},530441,3,{"$nulls":4},93731.8,27,15086,4,16405.8,16,11800,3,50440,4,10000,1]
["서부발전㈜",null,11871769.15,88,null,null,7500000,14,6100000,10,{"$nulls":4},1400000,4,3386900.0000000005,22,null,null,3386900.0000000005,22,{"$nulls":6},350460.00000000006,2,{"$nulls":4},350460.00000000006,2,{"$nulls":4},634409.14999999991,50,7200,2,47979.149999999994,31,34000,2,545229.99999999988,15]
["남부발전㈜",null,10995300.875,85,null,null,6044000,10,6044000,10,{"$nulls":6},4809600,30,null,null,4809600,30,{"$nulls":18},141700.875,45,2750,1,29990.875,41,null,null,108960,3]
["동서발전㈜",null,9578786.8650000002,106,null,null,6440000,12,6040000,10,400000,2,{"$nulls":4},2971899.9999999995,20,null,null,2971899.9999999995,20,{"$nulls":18},166886.86499999999,74,null,null,81106.864999999991,65,3000,1,82780,8]
["포스코에너지㈜",null,3190469,23,null,null,"",{"$nulls":9},3176000,20,null,null,3176000,20,{"$nulls":18},14469.000000000002,3,null,null,14469.000000000002,3]
["GS EPS㈜",null,2471016.6,16,null,null,"",{"$nulls":9},2261750,11,null,null,2261750,11,{"$nulls":18},209266.6,5,null,null,4266.6000000000004,3,null,null,205000,2]
["지역난방공사",null,2342588.12,42,null,null,"",{"$nulls":21},2276534,18,null,null,82400,2,2194134,16,{"$nulls":4},25614.120000000003,21,null,null,8114.1200000000017,18,null,null,17500,3,40440,3]
["고성그린파워㈜",null,2086638,4,null,null,2080000,2,2080000,2,{"$nulls":30},6638,2,5000,1,1638,1]
["씨지앤",null,1980900,16,null,null,"",{"$nulls":9},1855500,11,465799.99999999994,5,1389700,6,{"$nulls":18},125399.99999999999,5,{"$nulls":6},125399.99999999999,5]
["동두천드림파워㈜",null,1718661.83,9,null,null,"",{"$nulls":9},1716800,6,null,null,1716800,6,{"$nulls":18},1861.83,3,null,null,1861.83,3]
["파주에너지서비스",null,1714999.9999999998,7,null,null,"",{"$nulls":9},1695199.9999999998,6,null,null,1695199.9999999998,6,{"$nulls":18},19800,1,null,null,null,0,null,null,19800,1]
["포천파워㈜",null,1450664,7,null,null,"",{"$nulls":9},1450000,6,null,null,1450000,6,{"$nulls":18},664,1,null,null,664,1]
["GS 파워㈜",null,1441831.68,19,null,null,"",{"$nulls":21},1413380,8,{"$nulls":4},1413380,8,{"$nulls":4},28451.68,11,1030,2,5011.6799999999994,6,7050,1,15360,2]
["수자원공사",null,1381984.895,121,null,null,"",{"$nulls":33},1381984.895,121,1094457,76,25527.894999999997,41,8000,3,254000,1]
["㈜GS동해전력",null,1199973.2,5,null,null,1190000,2,1190000,2,{"$nulls":30},9973.2000000000007,3,4872,1,5101.2000000000007,2]
["강릉에코파워(주)",null,2080000,2,null,null,2080000,2,2080000,2]
["기타",null,37230648.016476512,129603,null,null,"",{"$nulls":9},5761766.0000000019,26,null,null,5761766.0000000019,26,{"$nulls":6},5250191.0000000009,52,1259224.0000000002,14,26300,1,3876667.0000000009,36,88000,1,null,null,25917396.016476508,129464,60286.000000000015,91,22981822.016476508,129138,1611441.9999999998,94,1263845.9999999998,141,301294.99999999994,61]
["도서",null,2011919.3250000016,1980,{"$nulls":12},479979,10,null,null,479979,10,136550,210,40000,1,96550,209,{"$nulls":12},{"$f":"AQ26+AS26+AU26+AW26","v":1376190.3250000016},1759,1916,8,561455.3250000017,1709,417770,32,395049,10,19200,1]
["한국전력㈜",null,97823,220,{"$nulls":18},96550,209,null,null,96550,209,{"$nulls":12},1273,11,700,2,573,9]
["한수원㈜",null,14081.22,18,{"$nulls":36},14081.22,18,null,null,14081.22,18]
["남동발전㈜",null,21000,1,{"$nulls":36},21000,1,{"$nulls":4},21000,1]
["중부발전㈜",null,484031.2,13,{"$nulls":12},228734,4,null,null,228734,4,40000,1,40000,1,{"$nulls":14},215297.2,8,null,null,4297.2,4,21000,1,190000,3]
["남부발전㈜",null,499499.38,24,{"$nulls":12},251245,6,null,null,251245,6,{"$nulls":18},248254.38,18,60,1,8694.380000000001,11,39500,4,200000,2]
["기타",null,895484.52500000165,1704,{"$nulls":36},{"$f":"AQ32+AS32+AU32+AW32","v":876284.52500000165},1703,1156,5,533809.52500000165,1667,336270,26,5049,5,19200,1]

{"sheet":"Ⅰ-2-다. 발전기별","index":4,"n_rows":293,"n_cols":5,"rows_kept":293,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,2,0,4],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[3,0,3,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[38,0,38,1],[39,0,39,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[74,0,74,1],[75,0,75,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[82,0,82,1],[83,0,83,1],[84,0,84,1],[85,0,85,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[94,0,94,1],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[106,0,106,1],[107,0,107,1],[108,0,108,1],[109,0,109,1],[110,0,110,1],[111,0,111,1],[100,0,100,1],[101,0,101,1],[102,0,102,1],[103,0,103,1],[104,0,104,1],[105,0,105,1],[118,0,118,1],[119,0,119,1],[120,0,120,1],[121,0,121,1],[122,0,122,1],[123,0,123,1],[112,0,112,1],[113,0,113,1],[114,0,114,1],[115,0,115,1],[116,0,116,1],[117,0,117,1],[130,0,130,1],[131,0,131,1],[132,0,132,1],[133,0,133,1],[134,0,134,1],[135,0,135,1],[124,0,124,1],[125,0,125,1],[126,0,126,1],[127,0,127,1],[128,0,128,1],[129,0,129,1],[142,0,142,1],[143,0,143,1],[144,0,144,1],[145,0,145,1],[146,0,146,1],[147,0,147,1],[136,0,136,1],[137,0,137,1],[138,0,138,1],[139,0,139,1],[140,0,140,1],[141,0,141,1],[154,0,154,1],[155,0,155,1],[156,0,156,1],[157,0,157,1],[158,0,158,1],[159,0,159,1],[148,0,148,1],[149,0,149,1],[150,0,150,1],[151,0,151,1],[152,0,152,1],[153,0,153,1],[166,0,166,1],[167,0,167,1],[168,0,168,1],[169,0,169,1],[170,0,170,1],[171,0,171,1],[160,0,160,1],[161,0,161,1],[162,0,162,1],[163,0,163,1],[164,0,164,1],[165,0,165,1],[178,0,178,1],[179,0,179,1],[180,0,180,1],[181,0,181,1],[182,0,182,1],[183,0,183,1],[172,0,172,1],[173,0,173,1],[174,0,174,1],[175,0,175,1],[176,0,176,1],[177,0,177,1],[190,0,190,1],[191,0,191,1],[192,0,192,1],[193,0,193,1],[194,0,194,1],[195,0,195,1],[184,0,184,1],[185,0,185,1],[186,0,186,1],[187,0,187,1],[188,0,188,1],[189,0,189,1],[202,0,202,1],[203,0,203,1],[204,0,204,1],[205,0,205,1],[206,0,206,1],[207,0,207,1],[196,0,196,1],[197,0,197,1],[198,0,198,1],[199,0,199,1],[200,0,200,1],[201,0,201,1],[214,0,214,1],[215,0,215,1],[216,0,216,1],[217,0,217,1],[218,0,218,1],[219,0,219,1],[208,0,208,1],[209,0,209,1],[210,0,210,1],[211,0,211,1],[212,0,212,1],[213,0,213,1],[226,0,226,1],[227,0,227,1],[228,0,228,1],[229,0,229,1],[230,0,230,1],[231,0,231,1],[220,0,220,1],[221,0,221,1],[222,0,222,1],[223,0,223,1],[224,0,224,1],[225,0,225,1],[238,0,238,1],[239,0,239,1],[240,0,240,1],[241,0,241,1],[242,0,242,1],[243,0,243,1],[232,0,232,1],[233,0,233,1],[234,0,234,1],[235,0,235,1],[236,0,236,1],[237,0,237,1],[250,0,250,1],[251,0,251,1],[252,0,252,1],[253,0,253,1],[254,0,254,1],[255,0,255,1],[244,0,244,1],[245,0,245,1],[246,0,246,1],[247,0,247,1],[248,0,248,1],[249,0,249,1],[262,0,262,1],[263,0,263,1],[264,0,264,1],[265,0,265,1],[266,0,266,1],[267,0,267,1],[256,0,256,1],[257,0,257,1],[258,0,258,1],[259,0,259,1],[260,0,260,1],[261,0,261,1],[274,0,274,1],[275,0,275,1],[276,0,276,1],[277,0,277,1],[278,0,278,1],[279,0,279,1],[268,0,268,1],[269,0,269,1],[270,0,270,1],[271,0,271,1],[272,0,272,1],[273,0,273,1],[292,0,292,1],[286,0,286,1],[287,0,287,1],[288,0,288,1],[289,0,289,1],[290,0,290,1],[291,0,291,1],[280,0,280,1],[281,0,281,1],[282,0,282,1],[283,0,283,1],[284,0,284,1],[285,0,285,1]]}
["","시점",2023,"2022","2022"]
["","항목","단위용량 (kW)","대수 (대)","용량합계 (kW)"]
["발전기별","","단위용량 (kW)","대수 (대)","용량합계 (kW)"]
["총계",null,null,514,102833460]
["본계통",null,null,294,102216931]
["도서",null,null,220,616529]
["기력",null,null,63,39308658]
["유연탄",null,null,57,37508658]
["무연탄",null,null,2,400000]
["중유"]
["LNG",null,null,4,1400000]
["본계통",null,null,63,39308658]
["중유"]
["울산발전소(2)"]
["LNG",null,null,4,1400000]
["평택발전소",null,350000,4,1400000]
["무연탄",null,null,2,400000]
["영동발전소(2)"]
["동해발전소",null,200000,2,400000]
["유연탄",null,null,57,37508658]
["호남발전소"]
["삼천포발전소(1)",null,560000,2,1120000]
["삼천포발전소(2)",null,500000,2,1000000]
["보령발전소(1)",null,500000,5,2500000]
["보령발전소(2)",null,550000,1,550000]
["태안발전소(1)",null,500000,8,4000000]
["태안발전소(2)",null,1050000,1,1050000]
["태안발전소(3)",null,1050000,1,1050000]
["하동발전소",null,500000,8,4000000]
["당진발전소(1)",null,500000,8,4000000]
["당진발전소(2)",null,1020000,2,2040000]
["영흥발전소(1)",null,800000,2,1600000]
["영흥발전소(2)",null,870000,2,1740000]
["영흥발전소(3)",null,870000,2,1740000]
["여수발전소(1)",null,328600,1,328600]
["여수발전소(2)",null,340000,1,340000]
["삼척그린발전소(1)",null,1022000,1,1022000]
["삼척그린발전소(2)",null,1022000,1,1022000]
["북평",null,595000,2,1190000]
["신보령(1)",null,1019029,1,1019029]
["신보령(2)",null,1019029,1,1019029]
["고성(1)",null,1040000,2,2080000]
["신서천(1)",null,1018000,1,1018000]
["강릉안인발전소(2)",null,2080000,2,2080000]
["복합화력",null,null,200,34038252]
["LNG",null,null,195,32400807]
["경유",null,null,5,465800]
["본계통",null,null,190,33558273]
["LNG",null,null,185,33092473]
["발전자회사",null,null,104,15641257]
["서인천발전소GT",null,150000,8,1200000]
["서인천발전소ST",null,75000,8,600000]
["신인천발전소GT",null,150000,8,1200000]
["신인천발전소ST",null,150000,4,600000]
["분당발전소GT",null,77758,8,622064]
["분당발전소ST1",null,185000,1,185000]
["분당발전소ST2",null,115000,1,115000]
["일산발전소GT",null,100000,6,600000]
["일산발전소ST1",null,200000,1,200000]
["일산발전소ST2",null,100000,1,100000]
["평택발전소GT(2)",null,286300,2,572600]
["평택발전소ST(2)",null,295900,1,295900]
["보령발전소GT",null,150000,6,900000]
["보령발전소ST",null,150000,3,450000]
["울산발전소GT(1)",null,100000,2,200000]
["울산발전소GT(2)",null,150000,4,600000]
["울산발전소ST(1)",null,100000,1,100000]
["울산발전소ST(2)",null,150000,2,300000]
["울산발전소GT",null,286600,2,573200]
["울산발전소ST",null,298700,1,298700]
["부산발전소GT",null,150000,8,1200000]
["부산발전소ST",null,150000,4,600000]
["인천발전소GT",null,160729,2,321458]
["인천발전소ST",null,182081,1,182081]
["인천발전소GT(2)",null,163979,2,327958]
["인천발전소ST(2)",null,180950,1,180950]
["인천발전소GT(3)",null,150000,2,300000]
["인천발전소ST(3)",null,150000,1,150000]
["군산발전소GT",null,233300,2,466600]
["군산발전소ST",null,251800,1,251800]
["영월발전소GT",null,183000,3,549000]
["영월발전소ST",null,299000,1,299000]
["안동발전소GT",null,234500,1,234500]
["안동발전소ST",null,127100,1,127100]
["서울복합GT",null,241298,2,482596]
["서울복합ST",null,127875,2,255750]
["타사",null,null,81,17451216]
["포스코파워발전소GT(1)",null,100000,6,600000]
["포스코파워발전소ST(1)",null,150000,2,300000]
["포스코파워발전소GT(2)",null,183200,4,732800]
["포스코파워발전소ST(2)",null,208200,2,416400]
["포스코파워발전소GT(3)",null,242700,3,728100]
["포스코파워발전소ST(3)",null,132900,3,398700]
["당진발전소GT(1)",null,160960,2,321920]
["당진발전소ST(1)",null,178830,1,178830]
["당진발전소GT(2)",null,174500,2,349000]
["당진발전소ST(2)",null,184000,1,184000]
["당진발전소GT(3)",null,250000,1,250000]
["당진발전소ST(3)",null,132000,1,132000]
["당진발전소GT(4)",null,269800,2,539600]
["당진발전소ST(4)",null,306400,1,306400]
["율촌발전소GT(1)",null,163800,2,327600]
["율촌발전소ST(1)",null,197900,1,197900]
["율촌발전소GT(2)",null,285800,2,571600]
["율촌발전소ST(2)",null,292600,1,292600]
["광양발전소GT",null,153100,4,612400]
["광양발전소ST",null,188400,2,376800]
["포천파워 포천GT",null,240500,4,962000]
["포천파워 포천ST",null,244000,2,488000]
["에스파워 안산GT",null,242900,2,485800]
["에스파워 안산ST",null,265400,1,265400]
["오성발전소GT",null,165680,3,497040]
["오성발전소ST",null,272790,1,272790]
["동두천드림GT",null,286300,4,1145200]
["동두천드림ST",null,285800,2,571600]
["파주문산발전소GT(1)",null,275500,2,551000]
["파주문산발전소ST(1)",null,296600,1,296600]
["파주문산발전소GT(2)",null,275500,2,551000]
["파주문산발전소ST(2)",null,296600,1,296600]
["포천천연발전소GT",null,287700,2,575400]
["포천천연발전소ST",null,298800,1,298800]
["부산정관에너지GT",null,26650,1,26650]
["부산정관에너지ST",null,19186,1,19186]
["영남파워발전소GT",null,292000,1,292000]
["영남파워발전소ST",null,150800,1,150800]
["신평택발전소GT",null,290200,2,580400]
["신평택발전소ST",null,282900,1,282900]
["여주복합ST",null,353356,1,353356]
["여주복합GT",null,336022,2,672044]
["경유",null,null,5,465800]
["대산발전소GT",null,93700,4,374800]
["대산발전소ST",null,91000,1,91000]
["도서",null,null,10,479979]
["경유"]
["LNG",null,null,10,479979]
["한림발전소GT",null,35000,2,70000]
["한림발전소ST",null,35000,1,35000]
["제주복합GT(1)",null,71893,1,71893]
["제주복합ST(1)",null,42474,1,42474]
["제주복합GT(2)",null,71893,1,71893]
["제주복합ST(2)",null,42474,1,42474]
["남제주복합GT",null,48514,2,97028]
["남제주복합ST",null,49217,1,49217]
["내연력",null,null,210,136550]
["중유",null,null,1,40000]
["경유",null,null,209,96550]
["도서",null,null,210,136550]
["중유",null,null,1,40000]
["제주내연",null,40000,1,40000]
["경유",null,null,209,96550]
["제주발전소GT-'89이설"]
["제주발전소GT-'91이설"]
["제주발전소GT-'94이설"]
["울릉도발전소DG(3)",null,1000,2,2000]
["울릉도발전소DG(4)",null,1500,2,3000]
["울릉도발전소DG(5)",null,1500,1,1500]
["울릉도발전소DG(6)",null,3000,2,6000]
["울릉도발전소DG(7)",null,3000,2,6000]
["조도발전소DG(1)",null,500,2,1000]
["조도발전소DG(2)",null,800,2,1600]
["조도발전소DG(3)",null,800,1,800]
["흑산도발전소DG(2)",null,500,1,500]
["흑산도발전소DG(3)",null,750,2,1500]
["흑산도발전소DG(4)",null,1000,2,2000]
["추자도발전소DG(1)",null,500,3,1500]
["추자도발전소DG(2)",null,1000,2,2000]
["추자도발전소DG(3)",null,1000,2,2000]
["거문도발전소DG(1)",null,1000,1,1000]
["거문도발전소DG(2)",null,1000,1,1000]
["거문도발전소DG(3)",null,500,1,500]
["거문도발전소DG(4)",null,1000,2,2000]
["덕적도발전소DG(1)",null,300,3,900]
["덕적도발전소DG(2)",null,500,1,500]
["덕적도발전소DG(3)",null,500,1,500]
["덕적도발전소DG(4)",null,500,2,1000]
["위도발전소DG(1)",null,450,3,1350]
["위도발전소DG(2)",null,500,1,500]
["위도발전소DG(3)",null,1000,1,1000]
["백령도발전소DG(1)",null,1500,3,4500]
["백령도발전소DG(2)",null,1500,1,1500]
["백령도발전소DG(3)",null,1500,2,3000]
["백령도발전소DG(4)",null,3000,2,6000]
["대청도발전소DG(1)",null,450,1,450]
["대청도발전소DG(2)",null,500,1,500]
["대청도발전소DG(3)",null,1300,2,2600]
["소청도발전소DG(1)",null,800,3,2400]
["연평도발전소DG(1)",null,1000,2,2000]
["연평도발전소DG(2)",null,1900,3,5700]
["자월도발전소DG(1)",null,150,1,150]
["자월도발전소DG(2)",null,500,3,1500]
["홍도발전소DG(1)",null,250,1,250]
["홍도발전소DG(2)",null,500,1,500]
["홍도발전소DG(3)",null,800,2,1600]
["비양도발전소DG",null,80,3,240]
["덕우도발전소DG(1)",null,80,3,240]
["덕우도발전소DG(2)",null,150,1,150]
["여서도발전소DG",null,80,3,240]
["가파도발전소DG",null,150,3,450]
["비안도발전소DG(1)",null,150,2,300]
["비안도발전소DG(2)",null,150,1,150]
["연도발전소DG",null,200,2,400]
["연도발전소DG(2)",null,200,1,200]
["어청도발전소DG(1)",null,150,1,150]
["어청도발전소DG(2)",null,300,2,600]
["어청도발전소DG(3)",null,500,1,500]
["개야도발전소DG(1)",null,250,2,500]
["개야도발전소DG(2)",null,500,2,1000]
["외연도발전소DG(1)",null,150,3,450]
["외연도발전소DG(2)",null,300,1,300]
["삽시도발전소DG(1)",null,500,2,1000]
["삽시도발전소DG(2)",null,300,2,600]
["승봉도발전소DG(1)",null,150,3,450]
["승봉도발전소DG(2)",null,500,3,1500]
["풍도발전소DG",null,150,3,450]
["가의도발전소DG",null,80,3,240]
["가거도발전소DG(1)",null,500,1,500]
["가거도발전소DG(2)",null,500,2,1000]
["가거도발전소DG(3)",null,300,1,300]
["여자도발전소DG",null,150,3,450]
["추도발전소DG",null,80,1,80]
["추도발전소DG(2)",null,100,2,200]
["매몰도발전소DG",null,150,3,450]
["어의도발전소DG",null,80,1,80]
["어의도발전소DG(2)",null,40,2,80]
["수우도발전소DG",null,80,1,80]
["수우도발전소DG(2)",null,40,2,80]
["장고도발전소DG",null,150,3,450]
["고대도발전소DG(1)",null,100,1,100]
["고대도발전소DG(2)",null,150,2,300]
["문갑도발전소DG",null,80,3,240]
["성남도발전소DG",null,80,1,80]
["성남도발전소DG(2)",null,40,2,80]
["독거도발전소DG",null,80,1,80]
["독거도발전소DG(2)",null,40,2,80]
["호도발전소DG",null,200,3,600]
["낙월도발전소DG",null,250,3,750]
["송이도발전소DG",null,100,2,200]
["송이도발전소DG(2)",null,100,1,100]
["구자도발전소DG",null,80,3,240]
["슬도발전소DG",null,80,3,240]
["시산도발전소DG",null,250,3,750]
["득량도발전소DG",null,100,3,300]
["어룡도발전소DG",null,80,3,240]
["상화도발전소DG",null,80,3,240]
["손죽도발전소DG",null,100,3,300]
["울도발전소DG",null,80,3,240]
["초도발전소DG",null,250,3,750]
["평도발전소DG",null,80,3,240]
["화도발전소DG",null,80,3,240]
["왕등도발전소DG",null,80,3,240]
["소연평도발전소DG(1)",null,100,1,100]
["소연평도발전소DG(2)",null,250,2,500]
["외도발전소DG(1)",null,80,2,160]
["외도발전소DG(2)",null,60,1,60]
["영산도발전소DG",null,80,3,240]
["마라도발전소DG(1)",null,300,1,300]
["마라도발전소DG(2)",null,200,2,400]
["원자력",null,null,25,24650000]
["본계통",null,null,25,24650000]
["고리발전소(2)",null,650000,1,650000]
["고리발전소(3)",null,950000,1,950000]
["고리발전소(4)",null,950000,1,950000]
["신고리발전소(1)",null,1000000,1,1000000]
["신고리발전소(2)",null,1000000,1,1000000]
["신고리발전소(3)",null,1400000,1,1400000]
["신고리발전소(4)",null,1400000,1,1400000]
["월성발전소(2)",null,700000,1,700000]
["월성발전소(3)",null,700000,1,700000]
["월성발전소(4)",null,700000,1,700000]
["신월성발전소(1)",null,1000000,1,1000000]
["신월성발전소(2)",null,1000000,1,1000000]
["영광발전소(1)",null,950000,1,950000]
["영광발전소(2)",null,950000,1,950000]
["영광발전소(3)",null,1000000,1,1000000]
["영광발전소(4)",null,1000000,1,1000000]
["영광발전소(5)",null,1000000,1,1000000]
["영광발전소(6)",null,1000000,1,1000000]
["울진발전소(1)",null,950000,1,950000]
["울진발전소(2)",null,950000,1,950000]
["울진발전소(3)",null,1000000,1,1000000]
["울진발전소(4)",null,1000000,1,1000000]
["울진발전소(5)",null,1000000,1,1000000]
["울진발전소(6)",null,1000000,1,1000000]
["신한울발전소(1)",null,1400000,1,1400000]
["양수",null,null,16,4700000]
["본계통",null,null,16,4700000]
["청평양수발전소",null,200000,2,400000]
["삼랑진양수발전소",null,300000,2,600000]
["무주양수발전소",null,300000,2,600000]
["산청양수발전소",null,350000,2,700000]
["양양양수발전소",null,250000,4,1000000]
["청송양수발전소",null,300000,2,600000]
["예천양수발전소",null,400000,2,800000]

{"sheet":"Ⅰ-2-라.지역별","index":5,"n_rows":27,"n_cols":20,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[0,0,1,0],[0,2,0,19],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,16,2,16],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19],[3,0,3,1],[1,14,2,14],[1,15,2,15],[16,0,16,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1]]}
["","시점",2023,"2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["","지역별","합계","서울","경기","인천","강원","대전","충북","충남","세종","광주","전북","전남","부산","대구","울산","경북","경남","제주"]
["발전설비별","","합계","서울","경기","인천","강원","대전","충북","충남","세종","광주","전북","전남","부산","대구","울산","경북","경남","제주"]
["합계",null,144420.90800650357,966.44549500000005,22073.017724999991,14210.456644999995,11295.794048000324,194.79878999999997,1929.102513999959,26922.409871000742,616.08285000000001,419.57771099999877,6696.0345600014462,15363.388110000758,6702.4300599999997,829.99526999999659,5476.4423249999991,17278.605457500431,11525.339849999962,1920.9867249999868]
["구성비",null,1,6.6918669072242578E-3,0.15283810377376936,9.8396117578488485E-2,7.8214395712646059E-2,1.34882679169437E-3,1.335750162928686E-2,0.18641629001382798,4.2658840641845051E-3,2.9052421618973919E-3,4.6364717217398398E-2,0.1063792516060688,4.6409000971647234E-2,5.7470575518235919E-3,3.7920010340562214E-2,0.11964060949348373,7.9803817944981717E-2,1.3301306241015193E-2]
["원자력",null,24650,{"$nulls":10},5900,4550,null,2800,11400]
["기력",null,39308.657999999996,null,1400,5080,5714,null,null,18246.058000000001,null,null,null,668.6,{"$nulls":4},8200]
["유연탄",null,37508.657999999996,null,null,5080,5314,null,null,18246.058000000001,null,null,null,668.6,{"$nulls":4},8200]
["무연탄",null,400,null,null,null,400]
["중유"]
["LNG",null,1400,null,1400]
["복합화력",null,34038.252,738.346,11836.493999999999,8238.4469999999983,848,null,null,4077.55,null,null,718.40000000000009,2378.9,1845.836,null,2514.6999999999998,361.6,null,479.97899999999998]
["내연력",null,136.54999999999998,null,0.44999999999999996,36.22999999999999,null,null,null,3.81,null,null,7.3400000000000016,22.439999999999991,null,null,null,18.5,0.89,46.89]
["중유",null,40,{"$nulls":16},40]
["경유",null,96.549999999999983,null,0.44999999999999996,36.22999999999999,null,null,null,3.81,null,null,7.3400000000000016,22.439999999999991,null,null,null,18.5,0.89,6.8900000000000015]
["집단에너지",null,9821.0059999999994,64,6043.4779999999982,338.3,431.20000000000005,136.30000000000001,null,596.69999999999993,530.44100000000003,115.24600000000001,445.36900000000003,312.5,19,487.1,null,156.1,145.27200000000002]
["유연탄",null,1259.2240000000002,null,253.35500000000002,{"$nulls":7},445.36900000000003,312.5,19,72.900000000000006,null,156.1]
["유류",null,108.7,null,38.9,{"$nulls":10},43.5,null,null,26.3]
["LNG",null,8365.0819999999985,64,5751.2229999999981,338.3,431.20000000000005,48.3,null,596.69999999999993,530.44100000000003,115.24600000000001,null,null,null,370.70000000000005,null,null,118.97200000000001]
["LNG 복합",null,738.346,11836.493999999999,8238.4469999999983,848,null,null,3611.75,null,null,718.40000000000009,2378.9,1845.836,null,2514.6999999999998,361.6,null,479.97899999999998]
["기타",null,88,{"$nulls":4},88]
["양수",null,4700,null,400,null,1000,{"$nulls":5},600,{"$nulls":4},1400,1300]
["신재생",null,31395.507006503292,136.149495,2332.9407249999076,486.6996449999973,3283.6240480002089,58.498789999999957,1877.8055140000306,3988.9018710007335,82.391849999999991,299.97171099999878,4910.2305600013715,6058.0781100007671,253.69405999999961,332.99526999999654,139.84232499999996,3903.4704575003061,1875.294849999985,1374.9177249999866]
["일반수력",null,1586.98,null,260.10000000000002,null,505.28,null,502,null,null,null,57.1,22.5,null,null,null,140,100]
["소수력",null,230.0164,0.3,15.809000000000001,12.599,19.815000000000001,null,17.004000000000001,32.296999999999997,2.31,1.83,21.287000000000003,16.245000000000001,0.02,4.0600000000000005,0.3,39.454999999999998,45.468999999999994,1.2164000000000001]
["신재생(태양광, 풍력, 기타)",null,29578.510606503292,135.84949499999999,2057.0317249999075,474.10064499999731,2758.5290480002086,58.498789999999957,1358.8015140000307,3956.6048710007335,80.081849999999989,298.14171099999879,4831.8435600013718,6019.3331100007672,253.6740599999996,328.93526999999654,139.54232499999995,3724.0154575003062,1729.8258499999849,1373.7013249999866]
["기타",null,370.93499999999989,27.950000000000003,59.654999999999994,30.78,18.97,null,51.296999999999997,9.39,3.25,4.3600000000000003,14.695,22.869999999999997,33.9,9.9,21.9,38.935000000000002,3.883,19.2]

{"sheet":"Ⅱ-1.설비형식별 발전설비구성","index":6,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[0,0,1,0],[0,2,0,3],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1]]}
["","시점",2023,"2022"]
["","항목","용량 (천kW)","발전기대수 (대)"]
["설비형식별","","용량 (천kW)","발전기대수 (대)"]
["합계",null,{"$f":"SUM(C5,C6,C11,C12,C13,C14,C15,C16)","v":144420.9080064561},132372]
["원자력",null,24650,25]
["기력",null,39308.657999999996,63]
["무연탄",null,400,2]
["유연탄",null,37508.657999999996,57]
["중유"]
["LNG",null,1400,4]
["복합화력",null,34038.252000000008,200]
["내연력",null,136.55000000000007,210]
["집단에너지",null,9821.0059999999939,83]
["양수",null,4700,16]
["신재생",null,31395.507006456097,131709]
["기타",null,370.93499999999995,66]

{"sheet":"Ⅱ-2.연료원별 발전설비구성","index":7,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1]]}
["","시점",2023]
["연료원별","","2022"]
["합계",null,{"$f":"SUM(C4,C5,C9,C10,C11)","v":144420.44200647459}]
["원자력",null,24650]
["화력",null,83216]
["석탄",null,39167.881999999998]
["유류",null,711.05]
["LNG",null,43337.534]
["양수",null,4700]
["신재생",null,31395.5070064746]
["기타",null,458.93499999999995]

{"sheet":"Ⅱ-3-(1).사업자별 발전설비구성","index":8,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,1],[0,0,2,0],[0,2,0,7],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1]]}
["","시점",2023,"2022","2022","2022","2022","2022"]
["","사업자별","합계","합계","한전및발전자회사","한전및발전자회사","기타발전회사","기타발전회사"]
["","항목","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)"]
["설비형식별","","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)"]
["합계",null,{"$f":"E5+G5","v":183729.12400000001},{"$f":"F5+H5","v":132435},{"$f":"SUM(E6:E17)","v":117194.003},{"$f":"SUM(F6:F17)","v":851},66535.120999999999,131584]
["원자력",null,{"$f":"E6+G6","v":24650},25,24650,25,0,0]
["기력",null,39308.657999999996,63,33958.657999999996,57,5350,6]
["무연탄",null,400,2,400,2,0,0]
["유연탄",null,37508.658000000003,57,32158.658000000003,51,5350,6]
["중유"]
["LNG",null,1400,4,1400,4,0,0]
["복합화력",null,34038.251999999993,200,16121.235999999997,114,17917.016,86]
["내연력",null,136.55000000000001,210,136.55000000000001,210,0,0]
["집단에너지",null,9821.0059999999976,83,880.90099999999995,5,8940.1049999999977,78]
["양수",null,4700,16,4700,16,0,0]
["신재생",null,31395,131709,2778,366,28617,131343]
["기타",null,371,66,10,1,361,65]

{"sheet":"Ⅱ-3-(2).발전원별 점유율","index":9,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[0,0,1,0]]}
["","시점",2023,"2022"]
["","사업자별","한전및발전자회사","기타발전회사"]
["발전원별","","한전및발전자회사","기타발전회사"]
["합계",null,57.63,42.37]
["원자력",null,100,0]
["화력(집단포함)",null,61.4,38.6]
["양수",null,100,0]
["신재생",null,8.85,91.15]
["기타",null,2.1800000000000002,97.82]

{"sheet":"Ⅲ-2.발전원별 증감추이","index":10,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1]]}
["","시점",2023]
["발전원별","","2022"]
["합계",null,144420908.00647548]
["양수 및 수력",null,6516996.4000000004]
["기력"]
["유연탄",null,37508658]
["무연탄",null,400000]
["중유",null,0]
["LNG",null,1400000]
["내연력 및 복합화력",null,34174802]
["원자력",null,24650000]
["집단에너지, 신재생, 기타",null,39770451.606475495]

{"sheet":"Ⅲ-3-가.양수및수력 증감추이","index":11,"n_rows":230,"n_cols":3,"rows_kept":230,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[37,0,37,1],[38,0,38,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[82,0,82,1],[83,0,83,1],[84,0,84,1],[73,0,73,1],[74,0,74,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[94,0,94,1],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[85,0,85,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[103,0,103,1],[104,0,104,1],[105,0,105,1],[106,0,106,1],[107,0,107,1],[108,0,108,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[100,0,100,1],[101,0,101,1],[102,0,102,1],[115,0,115,1],[116,0,116,1],[117,0,117,1],[118,0,118,1],[119,0,119,1],[120,0,120,1],[109,0,109,1],[110,0,110,1],[111,0,111,1],[112,0,112,1],[113,0,113,1],[114,0,114,1],[127,0,127,1],[128,0,128,1],[129,0,129,1],[130,0,130,1],[131,0,131,1],[132,0,132,1],[121,0,121,1],[122,0,122,1],[123,0,123,1],[124,0,124,1],[125,0,125,1],[126,0,126,1],[139,0,139,1],[140,0,140,1],[141,0,141,1],[142,0,142,1],[143,0,143,1],[144,0,144,1],[133,0,133,1],[134,0,134,1],[135,0,135,1],[136,0,136,1],[137,0,137,1],[138,0,138,1],[151,0,151,1],[152,0,152,1],[153,0,153,1],[154,0,154,1],[155,0,155,1],[156,0,156,1],[145,0,145,1],[146,0,146,1],[147,0,147,1],[148,0,148,1],[149,0,149,1],[150,0,150,1],[163,0,163,1],[164,0,164,1],[165,0,165,1],[166,0,166,1],[167,0,167,1],[168,0,168,1],[157,0,157,1],[158,0,158,1],[159,0,159,1],[160,0,160,1],[161,0,161,1],[162,0,162,1],[175,0,175,1],[176,0,176,1],[177,0,177,1],[178,0,178,1],[179,0,179,1],[180,0,180,1],[169,0,169,1],[170,0,170,1],[171,0,171,1],[172,0,172,1],[173,0,173,1],[174,0,174,1],[187,0,187,1],[188,0,188,1],[189,0,189,1],[190,0,190,1],[191,0,191,1],[192,0,192,1],[181,0,181,1],[182,0,182,1],[183,0,183,1],[184,0,184,1],[185,0,185,1],[186,0,186,1],[199,0,199,1],[200,0,200,1],[201,0,201,1],[202,0,202,1],[203,0,203,1],[204,0,204,1],[193,0,193,1],[194,0,194,1],[195,0,195,1],[196,0,196,1],[197,0,197,1],[198,0,198,1],[211,0,211,1],[212,0,212,1],[213,0,213,1],[214,0,214,1],[215,0,215,1],[216,0,216,1],[205,0,205,1],[206,0,206,1],[207,0,207,1],[208,0,208,1],[209,0,209,1],[210,0,210,1],[229,0,229,1],[223,0,223,1],[224,0,224,1],[225,0,225,1],[226,0,226,1],[227,0,227,1],[228,0,228,1],[217,0,217,1],[218,0,218,1],[219,0,219,1],[220,0,220,1],[221,0,221,1],[222,0,222,1]]}
["","시점",2023]
["발전소별","","2022"]
["합계",null,6512423]
["양수",null,4700000]
["청평양수",null,400000]
["삼랑진양수",null,600000]
["무주양수",null,600000]
["산청양수",null,700000]
["양양양수",null,1000000]
["청송양수",null,600000]
["예천양수",null,800000]
["일반수력",null,1581980]
["화천",null,108000]
["춘천",null,62280]
["의암",null,48000]
["청평",null,140100]
["팔당",null,120000]
["칠보",null,35000]
["강릉",null,82000]
["충주",null,400000]
["소양강",null,200000]
["안동",null,90000]
["대청",null,90000]
["합천",null,100000]
["주암",null,22500]
["임하",null,50000]
["남강"]
["용담",null,22100]
["충주제2수력",null,12000]
["소수력",null,249425.4]
["보성강",null,4500]
["괴산",null,2600]
["강림",null,450]
["추산"]
["양양양수소수력",null,1400]
["무주양수소수력",null,400]
["산청양수소수력",null,995]
["산청양수소수력#1"]
["산천양수소수력#2"]
["삼천포해양",null,5000]
["보령화력소수력#2",null,2500]
["태안",null,7200]
["영흥해양",null,3000]
["영천",null,1000]
["밀양",null,1300]
["광천",null,450]
["반변",null,1060]
["보령",null,701]
["부안",null,193]
["용담",null,6230]
["운문",null,360]
["횡성",null,1000]
["성남",null,340]
["장흥",null,800]
["안동",null,1500]
["당진"]
["서리보",null,1500]
["탑정",null,320]
["행원",null,60]
["경천#2",null,2100]
["대곡",null,300]
["합천"]
["달방",null,170]
["주암",null,1000]
["대청댐",null,800]
["성남제2",null,360]
["영월"]
["덕송"]
["정선",null,1920]
["대아(순천시)"]
["경천",null,800]
["포천"]
["임기",null,1200]
["성주",null,1800]
["정읍"]
["방우리",null,2200]
["소천",null,2400]
["봉화",null,2100]
["금강",null,1350]
["한석"]
["산내",null,820]
["동화",null,1000]
["천상",null,"-"]
["장성",null,1392]
["하동호",null,825]
["담양",null,1274]
["백곡",null,430]
["원정수",null,600]
["고문",null,1500]
["홍익동진"]
["율현",null,560]
["경천지구",null,440]
["울돌목조류"]
["보성",null,1100]
["보령화력소수력#1",null,5000]
["고산",null,560]
["군위",null,500]
["농어촌공사",null,490]
["횡성댐2",null,300]
["극동",null,1500]
["세종보",null,2310]
["삿갓보",null,400]
["용림",null,600]
["원통보",null,200]
["판교"]
["영흥해양#2",null,4599]
["강정고령보",null,3000]
["강천보",null,4950]
["구미보",null,3000]
["공주보",null,3000]
["물야",null,410]
["백제보",null,2640]
["솔향강릉",null,340]
["승촌보",null,800]
["예천양수",null,900]
["이포보",null,3000]
["죽산보",null,1220]
["토평",null,45]
["궁평",null,180]
["낙단보",null,3000]
["달성보",null,2856]
["동상",null,590]
["상주보",null,3000]
["여주보",null,4950]
["예당",null,480]
["오봉지구",null,530]
["주암역조정지댐",null,55]
["칠곡보",null,3000]
["함안보",null,5000]
["합천·창녕보",null,5000]
["자인정수",null,65]
["광주호",null,240]
["안계",null,990]
["극동제2",null,750]
["KC하이드로",null,800]
["정우#2",null,75]
["장성호",null,1392]
["개취보",null,420]
["부항댐",null,600]
["리오에너지",null,10]
["회동댐",null,0]
["노량진",null,300]
["가북",null,650]
["금계",null,280]
["낙덕",null,60]
["백운제#1",null,160]
["구만#1",null,170]
["덕남정수장",null,270]
["영흥해양#3",null,5000]
["고수",null,99]
["죽전",null,190]
["당진화력2"]
["서포",null,350]
["성덕댐",null,230]
["운서보",null,400]
["남강",null,18000]
["소전"]
["용담고산",null,0]
["북창보",null,430]
["잠곡",null,465]
["희광에너지",null,98]
["동화#1",null,600]
["구이",null,360]
["불갑호",null,600]
["동화정수장",null,120]
["케이디이"]
["유량몰이부산"]
["오태",null,189]
["문경당포",null,220]
["유량몰이서울서남"]
["솔라유니캐트"]
["자연에너지",null,35]
["단산",null,250]
["북평해양",null,4872]
["맹동",null,360]
["보청",null,350]
["용연정수장",null,760]
["용담고산#1",null,800]
["섬진강댐",null,1650]
["영주",null,5000]
["창녕"]
["주월",null,50]
["신보령",null,5000]
["목동탄소제로마을",null,99]
["일산정수장",null,250]
["유량몰이서울중랑",null,16]
["삼척그린파워해양",null,2750]
["묘곡지구",null,250]
["대청댐2",null,900]
["금광",null,360]
["합천2",null,1800]
["양구동면정수장",null,180]
["대산",null,19.399999999999999]
["도원",null,180]
["예천양수미니",null,25]
["비룡",null,600]
["소향",null,3000]
["하이드로에너지",null,9]
["신손항",null,150]
["대아(해남군)",null,15]
["단양수중보",null,2400]
["별빛",null,609]
["대정1",null,50]
["애플에너지",null,2800]
["보현산댐",null,170]
["유량몰이 대구영천"]
["의신1호",null,40]
["의신2호",null,40]
["남사배수지",null,54]
["어승생",null,287]
["영풍"]
["양양양수신소수력",null,150]
["읍애",null,177]
["신서천화력",null,2586]
["고성",null,5000]
["상율목",null,80]
["한국해양소수력"]
["한일종합기계",null,100]
["아진수산"]
["충주3",null,5000]
["남강(2)",null,18000]
["아진2호",null,13]
["MD신지1호",null,12]
["정우",null,2000]
["단양",null,2214]
["동진",null,850]
["가보소수력제1호",null,45]
["가보소수력제2호",null,30]
["울릉도",null,600]
["울릉도",null,100]

{"sheet":"Ⅲ-3-나.기력 증감추이","index":12,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[18,0,18,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1]]}
["","시점",2023]
["발전소별","","2022"]
["합계",null,39308658]
["서울"]
["인천"]
["영남"]
["울산"]
["호남"]
["영동"]
["여수",null,668600]
["평택",null,1400000]
["남제주"]
["서천"]
["삼천포",null,2120000]
["보령",null,3050000]
["태안",null,6100000]
["하동",null,4000000]
["동해",null,400000]
["당진",null,6040000]
["영흥",null,5080000]
["제주1"]
["삼척그린파워",null,2044000]
["북평",null,1190000]
["신보령",null,2038058]
["고성",null,2080000]
["신서천",null,1018000]
["강릉안인",null,2080000]

{"sheet":"Ⅲ-3-다.내연력및복합화력 증감추이","index":13,"n_rows":101,"n_cols":3,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[18,0,18,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[30,0,30,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[42,0,42,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[38,0,38,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[54,0,54,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[66,0,66,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[78,0,78,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[74,0,74,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[90,0,90,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[82,0,82,1],[83,0,83,1],[84,0,84,1],[85,0,85,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[97,0,97,1],[98,0,98,1],[99,0,99,1],[100,0,100,1],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[94,0,94,1],[95,0,95,1],[96,0,96,1]]}
["","시점",2023]
["발전소별","","2021"]
["합계",null,34174802]
["도서",null,616529]
["제주내연",null,40000]
["제주GT",null,0]
["울릉도",null,18500]
["조도",null,3400]
["흑산도",null,4000]
["추자도",null,5500]
["남제주"]
["거문도",null,4500]
["덕적도",null,2900]
["위도",null,2850]
["한림복합",null,105000]
["백령도",null,15000]
["대청도",null,3550]
["소청도",null,2400]
["연평도",null,7700]
["자월도",null,1650]
["홍도",null,2350]
["비양도",null,240]
["덕우도",null,390]
["여서도",null,240]
["가파도",null,450]
["신시도"]
["비안도",null,450]
["연도",null,600]
["어청도",null,1250]
["장자도"]
["개야도",null,1500]
["외연도",null,750]
["삽시도",null,1600]
["대모도"]
["승봉도",null,1950]
["풍도",null,450]
["가의도",null,240]
["가거도",null,1800]
["여자도",null,450]
["추도",null,280]
["매물도",null,450]
["어의도",null,160]
["수우도",null,160]
["장고도",null,450]
["고대도",null,400]
["문갑도",null,240]
["성남도",null,160]
["독거도",null,160]
["호도",null,600]
["녹도"]
["낙월도",null,750]
["송이도",null,300]
["구자도",null,240]
["슬도",null,240]
["시산도",null,750]
["득량도",null,300]
["어룡도",null,240]
["상화도",null,240]
["손죽도",null,300]
["왕등도",null,240]
["울도",null,240]
["초도",null,750]
["평도",null,240]
["화도",null,240]
["소연평도",null,600]
["외도",null,220]
["영산도",null,240]
["마라도",null,700]
["제주복합",null,228734]
["남제주복합",null,146245]
["계통",null,33558273]
["울산복합",null,2071900]
["서인천복합",null,1800000]
["신인천복합",null,1800000]
["안양복합"]
["분당복합",null,922064]
["평택복합",null,868500]
["부천복합"]
["일산복합",null,900000]
["포스코복합",null,3176000]
["보령복합",null,1350000]
["당진복합",null,2261750]
["부산복합",null,1800000]
["율촌복합",null,1389700]
["인천복합",null,1462447]
["광양복합",null,989200]
["대산복합",null,465800]
["군산복합",null,718400]
["영월복합",null,848000]
["오성복합",null,769830]
["안동복합",null,361600]
["포천복합",null,1450000]
["안산복합",null,751200]
["동두천복합",null,1716800]
["파주문산복합",null,1695200]
["포천천연복합",null,874200]
["부산정관에너지",null,45836]
["영남파워",null,442800]
["서울복합",null,738346]
["신평택복합",null,863300]
["여주복합",null,1025400]

{"sheet":"Ⅲ-3-라.원자력 증감추이","index":14,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[24,0,24,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1]]}
["","시점",2023]
["발전소별","","2022"]
["합계",null,24650000]
["고리",null,7350000]
["고리#1",null,0]
["고리#2",null,650000]
["고리#3",null,950000]
["고리#4",null,950000]
["신고리#1",null,1000000]
["신고리#2",null,1000000]
["새울#1",null,1400000]
["새울#2",null,1400000]
["월성",null,4100000]
["월성#1",null,0]
["월성#2",null,700000]
["월성#3",null,700000]
["월성#4",null,700000]
["신월성#1",null,1000000]
["신월성#2",null,1000000]
["한빛",null,5900000]
["한빛#1",null,950000]
["한빛#2",null,950000]
["한빛#3",null,1000000]
["한빛#4",null,1000000]
["한빛#5",null,1000000]
["한빛#6",null,1000000]
["한울",null,5900000]
["한울#1",null,950000]
["한울#2",null,950000]
["한울#3",null,1000000]
["한울#4",null,1000000]
["한울#5",null,1000000]
["한울#6",null,1000000]
["신한울",null,1400000]
["신한울#1",null,1400000]

{"sheet":"Ⅵ-1.발전실적 종합","index":15,"n_rows":30,"n_cols":3,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[24,0,24,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1]]}
["","시점",2023]
["실적현황별","","2022"]
["설비용량(피크기준)",null,144381]
["설비용량(연말기준)",null,144420.90800647548]
["공급능력",null,105213]
["최대전력",null,91556]
["예비전력",null,13657]
["공급예비율",null,14.9]
["평균전력",null,81240]
["발전량",null,588047]
["원자력",null,180494]
["화력",null,348423]
["양수",null,3784]
["신재생",null,54173]
["기타",null,1173]
["연료사용량"]
["유연탄",null,59379]
["무연탄",null,914]
["유류",null,294]
["경유",null,280]
["LNG",null,10761]
["열효율"]
["발전단",null,41.36]
["송전단",null,39.5]
["소내전력률",null,3.57]
["주파수유지율",null,99.99]
["고장정지"]
["수·화력",null,0.167420814479638]
["수·화력(민자포함)",null,0.42893401015228427]
["원자력",null,0.04]

{"sheet":"Ⅵ-2.설비별 발전량","index":16,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[18,0,18,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1]]}
["","시점",2023]
["설비형식별","","2022"]
["한전및발전자회사",null,391571]
["원자력",null,180494]
["기력",null,{"$f":"SUM(C6:C9)","v":151733}]
["유연탄",null,148979]
["무연탄",null,1876]
["중유",null,0]
["LNG",null,878]
["복합화력",null,41270]
["내연력",null,390]
["집단에너지",null,4679]
["양수",null,3784]
["신재생",null,9157]
["기타",null,64]
["민간",null,196476]
["기력(유연탄)",null,28409]
["복합화력",null,77531]
["집단에너지",null,44411]
["신재생",null,45016]
["기타",null,1109]
["발전량",null,588047]
["원자력",null,180494]
["화력",null,348423]
["양수",null,3784]
["신재생",null,54173]
["기타",null,1173]

{"sheet":"Ⅵ-3.에너지원별 발전량","index":17,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1]]}
["","시점",2023]
["에너지원별","","2022"]
["합계",null,594400.36479600403]
["원자력",null,180494]
["화력",null,344163]
["석탄",null,184927]
["유연탄",null,183038]
["무연탄",null,1889]
["유류",null,1487]
["LNG",null,157749]
["양수",null,3784]
["신재생 및 기타",null,59606]

{"sheet":"Ⅵ-4.연료사용량","index":18,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1]]}
["","시점",2023]
["연료별","","2022"]
["유연탄",null,59379]
["무연탄",null,914]
["B·C유",null,15]
["기타중유",null,0]
["경유",null,280]
["LNG",null,10761]

{"sheet":"Ⅵ-5.열효율","index":19,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1]]}
["","시점",2023]
["연료별","","2022"]
["합계",null,41.36]
["한전및발전자회사",null,40.31]
["기력"]
["유연탄",null,38.799999999999997]
["무연탄",null,34.14]
["중유",null,0]
["LNG",null,35.39]
["복합화력",null,46.48]
["내연력",null,39.165141376000001]
["타사",null,37.21]

{"sheet":"Ⅵ-6.이용률","index":20,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1]]}
["","시점",2023]
["에너지원별","","2022"]
["합계",null,46.5]
["한전및발전자회사",null,53.7]
["원자력",null,81.8]
["화력",null,44.250974564336602]
["기력"]
["유연탄",null,52.9]
["무연탄",null,53.5]
["중유"]
["LNG",null,29.3]
["복합화력",null,29.2]
["내연력",null,32.6]
["집단에너지",null,60.6]
["양수 및 수력",null,10.859267746315789]
["기타발전회사",null,36.4]

{"sheet":"Ⅵ-7.발전소내 소비전력률","index":21,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1]]}
["","시점",2023]
["에너지원별","","2022"]
["합계",null,3.57]
["한전및발전자회사",null,4.87]
["원자력",null,4.88]
["화력",null,4.8744900844137486]
["기력",null,5.62]
["유연탄",null,5.57]
["무연탄",null,10.39]
["중유",null,0]
["LNG",null,2.37]
["복합화력",null,2.37]
["내연력",null,6.06]
["집단에너지",null,2.65]
["양수 및 수력",null,0.34001428826295432]
["기타발전회사",null,0.98309907694545617]

{"sheet":"Ⅶ-1.연도별 전력수급실적","index":22,"n_rows":29,"n_cols":3,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[18,0,18,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1]]}
["","시점",2023]
["실적구분별","","2022"]
["경제성장률",null,1.4]
["설비용량(연말)",null,144420.90800647548]
["설비용량(연말)-성장률",null,4.5063967607395341]
["최대전력",null,91556]
["최대전력-성장률",null,-3.1245701467585096]
["설비예비율",null,57.696928655686143]
["공급예비율",null,14.9]
["총발전량",null,588047]
["총발전량-성장률",null,-1.0688695990597654]
["이용률",null,49.100215933237983]
["발전소내 소비전력률",null,3.7148729642834293]
["발전소내 소비전력량",null,20976]
["판매전력량",null,545966]
["판매전력량-수요성장률",null,0.36]
["송전전력량(양수제외)",null,561447]
["송배전손실률",null,3.53]
["주택용판매전력량",null,82348]
["일반용판매전력량",null,130844]
["교육용판매전력량",null,9232]
["산업용판매전력량",null,290555]
["농사용판매전력량",null,20763]
["가로등판매전력량",null,3399]
["심야판매전력량",null,8825]
["평균전력",null,67129]
["부하율",null,72]
["열효율(발전단Gross)",null,41.36]
["인구1인당전력소비량",null,10637]

{"sheet":"Ⅶ-2.최대전력 발생일시","index":23,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,2,1,2],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1]]}
["","시점",2023]
["항목","","2022"]
["월 (월)",null,12]
["일 (일)",null,21]
["시 (시)",null,10]
["최대전력 (천kW)",null,91556]
["최고/최저기온 (℃)",null,-9.4]
["불쾌지수 (%)"]