{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["월별 참여 현황(표준중소형제주)","월별 참여 현황(국민주파수플러스)","월별 가격지표 현황","월별 감축 및 증대 실적","월별 정산금 지급 실적","사업자별 신뢰성DR 감축이행률","사업자별 자발적DR 참여 실적","사업자별 거래제한 및 입찰제한 내역"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"월별 참여 현황(표준중소형제주)","index":0,"n_rows":84,"n_cols":15,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[29,1,29,2],[57,1,57,2],[18,1,18,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,42,1],[43,1,44,1],[21,1,21,2],[22,1,23,1],[24,1,25,1],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,14,1],[15,1,16,1],[17,1,17,2],[78,1,79,1],[80,1,81,1],[82,1,82,2],[55,1,55,2],[77,1,77,2],[32,1,33,1],[34,1,35,1],[83,1,83,2],[20,1,20,2],[48,1,48,2],[76,1,76,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[49,1,49,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,70,1],[71,1,72,1],[50,1,51,1],[52,1,53,1],[54,1,54,2]]}
[]
[null," ㅇ 월별 의무감축용량(MW)"]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,602.61599999999999,602.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999]
[null,null,"비수도권",3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004]
[null,"중소형","수도권",261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,269.82500000000005,269.82500000000005,269.04600000000005,269.04600000000005,269.04600000000005,269.04600000000005]
[null,null,"비수도권",469.33799999999991,469.33799999999991,466.15899999999993,466.15899999999993,466.15899999999993,466.15899999999993,499.53699999999992,499.53699999999992,489.66599999999988,489.66599999999988,489.66599999999988,489.66599999999988]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,4552.9340000000002,4552.9340000000002,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4923.5380000000005,4923.5380000000005,4896.8880000000008,4896.8880000000008,4896.8880000000008,4896.8880000000008]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988]
[null,null,"비수도권",3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3665.9679999999994,3665.9679999999994,3663.3039999999996,3663.3039999999996,3663.3039999999996,3663.3039999999996]
[null,"중소형","수도권",184.61500000000001,184.61500000000001,179.99699999999999,179.99699999999999,179.99699999999999,179.99699999999999,250.08299999999994,250.08299999999994,247.25399999999993,247.25399999999993,247.25399999999993,247.25399999999993]
[null,null,"비수도권",250.822,250.822,250.822,250.822,250.822,250.822,372.14,372.14,365.60699999999991,365.60699999999991,365.60699999999991,365.60699999999991]
[null,"제 주",null,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,32.384,32.384,32.384,32.384]
[null,"합 계",null,4421.4719999999998,4421.4719999999998,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4912.2879999999986,4912.2879999999986,4895.4289999999992,4895.4289999999992,4895.4289999999992,4895.4289999999992]
[]
[null,"연",null,2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",601.59799999999996,601.59799999999996,597.65100000000007,597.65100000000007,597.65100000000007,597.65100000000007,597.65100000000007,597.65100000000007,583.79300000000001,583.79300000000001,583.79300000000001,583.79300000000001]
[null,null,"비수도권",3342.4949999999999,3342.4949999999999,3342.0850000000005,3342.085,3342.085,3342.085,3403.864,3403.864,3388.1559999999999,3388.1559999999999,3388.1559999999999,3388.1559999999999]
[null,"중소형","수도권",226.32700000000003,226.32700000000003,221.17499999999998,221.17499999999998,221.17499999999998,221.17499999999998,239.82500000000002,239.82500000000002,230.86099999999999,230.86099999999999,230.86099999999999,230.86099999999999]
[null,null,"비수도권",350.78699999999998,350.78699999999998,343.98199999999991,343.98200000000003,343.98200000000003,343.98200000000003,355.78200000000004,355.78200000000004,320.11099999999999,320.11099999999999,320.11099999999999,320.11099999999999]
[null,"제 주",null,33.447000000000003,33.447000000000003,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311]
[null,"합 계",null,4554.6540000000005,4554.6540000000005,{"$f":"SUM(F23:F27)","v":4537.2040000000006},4537.2039999999997,4537.2039999999997,4537.2039999999997,4629.433,4629.433,4555.232,4555.232,4555.232,4555.232]
[]
[null," ㅇ 월별 수요자원 수(개)"]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",12,12,12,12,12,12,13,13,12,12,12,12]
[null,null,"비수도권",20,20,20,20,20,20,24,24,24,24,24,24]
[null,"중소형","수도권",21,21,21,21,21,21,23,23,23,23,23,23]
[null,null,"비수도권",32,32,32,32,32,32,38,38,37,37,37,37]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,85,85,85,85,85,85,98,98,96,96,96,96]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12]
[null,null,"비수도권",21,21,21,21,21,21,26,26,26,26,26,26]
[null,"중소형","수도권",17,17,17,17,17,17,26,26,26,26,26,26]
[null,null,"비수도권",18,18,18,18,18,18,32,32,32,32,32,32]
[null,"제 주",null,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4]
[null,"합 계",null,72,72,72,72,72,72,101,101,100,100,100,100]
[]
[null,"연",null,2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11]
[null,null,"비수도권",18,18,18,18,18,18,20,20,20,20,20,20]
[null,"중소형","수도권",21,21,20,20,20,20,24,24,24,24,24,24]
[null,null,"비수도권",26,26,26,26,26,26,30,30,27,27,27,27]
[null,"제 주",null,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,"합 계",null,80,80,{"$f":"SUM(F51:F55)","v":79},{"$f":"SUM(G51:G55)","v":79},{"$f":"SUM(H51:H55)","v":79},{"$f":"SUM(I51:I55)","v":79},89,89,86,86,86,86]
[]
[null," ㅇ 월별 참여고객 수(개)"]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",517,517,517,524,524,524,550,550,524,520,520,520]
[null,null,"비수도권",1272,1272,1272,1291,1291,1291,1329,1329,1329,1322,1322,1322]
[null,"중소형","수도권",969,969,969,963,963,963,995,995,995,1001,1001,1001]
[null,null,"비수도권",2276,2276,2276,2243,2243,2243,2438,2438,2422,2396,2396,2396]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,5034,5034,5034,5021,5021,5021,5312,5312,5270,5239,5239,5239]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",504,504,504,503,503,503,544,544,544,544,544,544]
[null,null,"비수도권",1306,1306,1306,1405,1405,1405,1476,1476,1476,1476,1476,1476]
[null,"중소형","수도권",620,620,620,618,618,618,1020,1020,1020,1020,1020,1020]
[null,null,"비수도권",1204,1204,1204,1157,1157,1157,1886,1886,1885,1885,1885,1885]
[null,"제 주",null,128,128,128,130,130,130,133,133,121,121,121,121]
[null,"합 계",null,3762,3762,3762,3813,3813,3813,5059,5059,5046,5046,5046,5046]
[]
[null,"연",null,2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",514,514,514,513,513,513,543,542,540,544,544,544]
[null,null,"비수도권",1313,1313,1313,1325,1325,1325,1345,1344,1337,1354,1354,1354]
[null,"중소형","수도권",878,878,866,856,856,856,1004,1004,1003,981,981,981]
[null,null,"비수도권",1762,1762,1762,1718,1718,1718,1860,1857,1782,1761,1761,1761]
[null,"제 주",null,104,104,104,101,101,101,100,99,99,99,99,99]
[null,"합 계",null,4571,4571,{"$f":"SUM(F79:F83)","v":4559},4513,4513,4513,4852,4846,4761,4739,4739,4739]

{"sheet":"월별 참여 현황(국민주파수플러스)","index":1,"n_rows":64,"n_cols":14,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," ㅇ 국민DR 참여 현황"]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",18,18,19,20,21,21,21,23,23,27,28,29]
[null,"참여고객 수(개)",3979,3979,4505,4727,4898,6785,6823,6959,7355,8698,9502,11456]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",30,35,35,37,38,38,38,38,49,52,54,54]
[null,"참여고객 수(개)",12711,13982,14457,14834,15033,15199,15524,17317,18136,19602,20976,20976]
[]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",54,60,61,63,73,73,78,84,82,83,98,108]
[null,"참여고객 수(개)",22731,24300,25053,26489,36355,39485,43977,49755,55071,55708,57736,63714]
[]
[null," ㅇ 주파수DR 참여 현황"]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축예상용량(MW)",709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001]
[null,"수요자원 수(개)",34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34]
[null,"참여고객 수(개)",34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"1단계 감축예상용량(MW)",689.56399999999996,689.56399999999996,689.56399999999996,714.38599999999997,714.38599999999997,714.38599999999997,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993]
[null,"1단계 수요자원 수(개)",43,43,43,50,50,50,51,51,51,51,51,51]
[null,"1단계 참여고객 수(개)",44,44,44,52,52,52,56,56,56,56,56,56]
[null,"2단계 감축예상용량(MW)",null,null,null,33.753,33.753,33.753,108.122,108.122,108.122,108.122,108.122,108.122]
[null,"2단계 수요자원 수(개)",null,null,null,1,1,1,2,2,2,2,2,2]
[null,"2단계 참여고객 수(개)",null,null,null,2,2,2,4,4,4,4,4,4]
[]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"1단계 감축예상용량(MW)",728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011]
[null,"1단계 수요자원 수(개)",50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50]
[null,"1단계 참여고객 수(개)",56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56]
[null,"2단계 감축예상용량(MW)",310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999]
[null,"2단계 수요자원 수(개)",22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22]
[null,"2단계 참여고객 수(개)",27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27]
[]
[null," ㅇ 육지 플러스DR 참여 현황"]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대가능용량(MW)",{"$nulls":4},1295.1747740000003,1295.1747740000003,1337.5237740000002,1337.5237740000002,1337.5237740000002,1639.5617740000005,1639.5617740000005,1639.5617740000005]
[null,"수요자원 수(개)",{"$nulls":4},137,137,157,157,157,173,173,173]
[null,"참여고객 수(개)",{"$nulls":4},26209,26209,26968,26968,26968,32892,32892,32892]
[]
[null," ㅇ 제주 플러스DR 참여 현황"]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",514,514,514,555,555,555,602,602,602,814,814,814]
[null,"참여고객 수(개)",965,965,965,1009,1009,1009,1058,1058,1058,1274,1274,1274]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",838,838,838,17,17,17,18,18,18,18,18,18]
[null,"참여고객 수(개)",1279,1279,1279,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289]
[]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",23,23,26,26,26,26,29,29,29,30,30,30]
[null,"참여고객 수(개)",1558,1558,1662,1680,1680,1680,1807,1807,1807,1736,1736,1736]

{"sheet":"월별 가격지표 현황","index":2,"n_rows":61,"n_cols":14,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]]}
[]
[null," ㅇ 월별 순편익가격(NBTP) 및 계통한계가격(SMP)(원/kWh)"]
[null,"연",2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",71.040000000000006,77.11,85.29,74.510000000000005,80.56,84.34,89.06,97.11,103.77,108.35,134.15,148.01]
[null,"제주NBTP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"육지SMP",70.47,75.25,83.78,75.97,78.930000000000007,82.72,87.04,93.41,98.21,107.53,126.83,142.46]
[null,"제주SMP",87.75,92.84,124.79,111,95.39,121.49,133.68,153.22999999999999,149.31,130.13999999999999,149.77000000000001,175.72]
[]
[null,"연",2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",166.08,216.78,197.17,210.88,141.91,134.96,161.97999999999999,217.71,252.06,270.62,263.69,279.89999999999998]
[null,"제주NBTP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",371.96]
[null,"육지SMP",153.82,196.93,192.34,201.58,139.06,128.84,150.6,196.02,233.37,251.61,242.17,267.55]
[null,"제주SMP",206.86,229.85,229.05,250.33,263.73,214.32,261.31,340.91,238.44,255.03,243.97,275.14999999999998]
[]
[null,"연",2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",262.73,266.58,246.42,178.87,164.7,159.33000000000001,166.19,156.76,154.32,163.91,138.79,155.91]
[null,"제주NBTP",346.7,317.22000000000003,300.47000000000003,207.89,200.49,193.91,203.36,192.23,166.47,176.29,156.15,165.35]
[null,"육지SMP",240.73,253.48,215.87,164.87,143.63999999999999,147.12,153.38999999999999,146.91,140.93,136.72999999999999,120.82,131.05000000000001]
[null,"제주SMP",247.55,260.27,218.2,163.87,143.07,147.71,164.72,173.17,162.46,163.16999999999999,123.37,137.04]
[]
[null,"연",2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",174,156.32,158.56,146.96,142.16,138.26,141.12,145.53,147.71]
[null,"제주NBTP",179.38,165.15,156.22,148.80000000000001,138.07,137.13,152.41,164.08,161.53]
[null,"육지SMP",137.91,119.49,134.4,125.9,126.35,125.99,132.46,146.21,138.78]
[null,"제주SMP",150.66999999999999,122.34,140.61000000000001,141.72,127.09,126.41,135.55000000000001,152.02000000000001,145.1]
[]
[null," ㅇ 월별 기본정산금 단가"]
[null,"연",2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준DR(원/kW-월)",4750.8,2863.62,853.6,502.92,421.8,997.04,3862.98,4810.26,1502.14,463.79,1671.34,5132.68]
[null,"중소형DR(원/kW-월)",5807.6,3500.82,1043.24,613.79999999999995,514.9,1218.58,4725.16,5883.15,1837.68,566.39,2044.9,6277.85]
[null,"국민DR(원/kWh)",56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,57315.320000000007,57315.320000000007,57315.320000000007,57335.150000000009,57335.150000000009,59644.350000000006]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33676.11,33676.11,33676.11,33698.07,33698.07,31108.949999999997]
[]
[null,"연",2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",4599,2723.4,748.02,473.76,459.9,941.6,4355.3999999999996,5541.58,1900.2,487.92,1246.08,4343.8999999999996]
[null,"제주DR(원/kW-월)","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4834.5]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,63502.27,63502.27,63502.27,63502.27,63502.27,63115.51]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",64575.869999999995]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,33211.35]
[]
[null,"연",2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",2943,2475.8000000000002,1212.8600000000022,385.80000000000126,445.83000000000135,1657.7399999999982,3714.9000000000055,4017.6400000000062,2171.7000000000007,645.62000000000046,1921.4799999999998,3843.4]
[null,"제주DR(원/kW-월)",3583.3999999999965,2902.7999999999988,1299.0999999999995,479.60000000000196,549.78000000000111,1968.3299999999988,4521.9300000000039,4955.2800000000116,2535.9300000000017,817.19999999999993,2054.5800000000022,4542.8]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",66055.849999999977,66055.849999999977,66055.849999999977,66055.849999999977,65993.269999999975,65993.269999999975,67659.400000000009,67659.400000000009,67566.850000000006,67566.850000000006,67566.850000000006,67566.850000000006]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)",70847.340000000055,70847.340000000055,70847.340000000055,70847.340000000055,70776.410000000047,70776.410000000047,76312.160000000091,76312.160000000091,76208.010000000082,76208.010000000082,76208.010000000082,76208.010000000082]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,35924.03999999995,35924.03999999995,35924.03999999995,35924.03999999995,35924.03999999995,39791.519999999997]
[]
[null,"연",2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",3062.4000000000092,2352.9600000000014,1383.1999999999998,668.84999999999957,766.71000000000015,2013.8099999999981,3424.6999999999944,3166.7999999999911,2086.9199999999951]
[null,"제주DR(원/kW-월)",3774.9799999999877,2842.7799999999997,1580.799999999999,783.51000000000079,911.19000000000108,2447.3899999999994,4285.3600000000051,3963.5399999999868,2557.9799999999973]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",71306.250000000044,71306.250000000044,71306.250000000044,71306.250000000044,71306.250000000044,71306.250000000044,70588.03,70588.03,70588.03]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)",80247.600000000035,80247.600000000035,80247.600000000035,80247.600000000035,80247.600000000035,80247.600000000035,80020.120000000054,80020.120000000054,80020.120000000054]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",39791.519999999859,39791.519999999859,39791.519999999859,39791.519999999859,39791.519999999859,39791.519999999859,40576.410000000003,40576.410000000003,40576.410000000003]

{"sheet":"월별 감축 및 증대 실적","index":3,"n_rows":122,"n_cols":15,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"ㅇ 신뢰성DR 감축실적"]
[null,"차수","연","월","일","감축요청량(MWh)","감축이행량(MWh)","이행률(%)","비 고"]
[null,7,2020,12,9,4499.3440000000019,5024.9059999999999,{"$f":" G4/F4*100","v":111.6808583651305},"감축시험"]
[null,7,2020,12,22,95.762,102.34100000000001,{"$f":" G5/F5*100","v":106.87015726488586},"감축재시험"]
[null,7,2021,6,8,4695.3249999999998,5331.6349999999993,113.55199054378555,"감축시험"]
[null,7,2021,6,22,451.19999999999987,418.40499999999997,92.731604609929093,"감축재시험"]
[null,8,2021,12,7,4552.9340000000002,5048.5670000000009,110.88601328286333,"감축시험"]
[null,8,2021,12,20,33.602000000000004,30.917000000000002,92.009404202130824,"감축재시험"]
[null,8,2021,12,21,422.03,456.18700000000001,108.09350046205246,"감축재시험"]
[null,8,2022,6,8,4923.5379999999996,5748.9859999999981,116.76534232090823,"감축시험"]
[null,8,2022,6,22,359.24300000000005,348.40500000000009,96.983100575376568,"감축재시험"]
[null,9,2022,12,2,4421.4719999999998,4974.6370000000006,112.51087872997954,"감축시험"]
[null,9,2022,12,19,221.72799999999998,246.422,111.13706884110262,"감축재시험"]
[null,9,2023,6,7,2493.1010000000001,2879.5680000000007,{"$f":" G15/F15*100","v":115.50145782300841},"감축시험"]
[null,9,2023,6,8,2419.1869999999994,2804.5380000000009,115.92894637744008,"감축시험"]
[null,9,2023,6,20,470.23900000000003,474.27899999999994,100.85913758748208,"감축재시험"]
[null,10,2023,12,5,2260.0970000000002,2602.8019999999997,{"$f":"G18/F18*100","v":115.16328723944147},"감축시험"]
[null,10,2023,12,6,2294.5570000000007,2718.235999999999,{"$f":"G19/F19*100","v":118.46452278152158},"감축시험"]
[null,10,2023,12,20,31.7,31.995000000000001,100.93059936908517,"감축재시험"]
[null,10,2024,1,23,2250.547,2154.0740000000001,95.713353242567251,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,1,24,2286.6570000000002,2406.5300000000002,105.24228163646757,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,6,10,2329.5750000000003,2518.7740000000003,108.12161016494426,"감축시험"]
[null,10,2024,6,11,2299.8579999999997,2519.4089999999997,109.54628503151065,"감축시험"]
[null,10,2024,6,20,53.850999999999999,47.583999999999989,88.362333104306316,"감축재시험"]
[null,10,2024,8,7,32.311,28.494,88.186685648850244,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,8,8,2263.08,2403.7919999999995,106.21772098202449,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,8,12,2259.8420000000001,2301.8800000000006,101.86021854625238,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,8,13,705.37,672.47,95.335781221203064]
[null,10,2024,8,20,913.37799999999993,773.95500000000015,84.735454543463959]
[null,10,2024,9,19,5117.4389999999994,5785.3040000000001,{"$f":"G31/F31*100","v":113.05076621333446}]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 감축실적"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",82604,40950,44624,55559,43829,55307,65664,64552,102946,69340,66018,54854,{"$f":" SUM(C37:N37)","v":746247}]
[null,"낙찰량(MWh)",34971.713000000003,15913.058000000001,12225.572,12938.300000000003,27391,31050,33940,34889.699999999997,27622,33419,39140,11046,{"$f":" SUM(C38:N38)","v":314546.34299999999}]
[null,"감축량(MWh)",53220.053999999967,22477.291000000012,19306.679999999953,21333.311999999976,47427.513000000137,51359.423000000046,52682.11199999995,55036.646000000059,40413.18099999996,53375.540999999888,59501.408999999941,18100.870000000006,494234.03199999989]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C39/C38*100","v":152.18028925263101},{"$f":" D39/D38*100","v":141.25060689152272},157.92046376234953,164.88496943184168,173.14998722208074,165.40876972624815,155.22130819092501,157.74468109499384,146.30794656433264,159.71615248810525,152.02199540112403,163.86809704870547,157.12598254559899]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",73411,41737,66762,58690,50563,76949,84205,82595,139798,74604.699999999764,74325.79999999993,70575.399999999936,{"$f":" SUM(C45:N45)","v":894215.89999999956}]
[null,"낙찰량(MWh)",18870,6402.4,11270,12535,5436,26970,21185,8582,42789,9290.7080000000005,8003.1570000000011,4989.4049999999997,{"$f":" SUM(C46:N46)","v":176322.67}]
[null,"감축량(MWh)",29282.239999999998,9215.7559999999812,16857.351000000013,22307.524000000009,9641.666999999994,43134.995000000024,33865.102999999959,13157.734999999999,66370.474000000133,13768.436999999996,11848.901999999995,8313.8809999999939,277764.06500000012]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C47/C46*100","v":155.1788023317435},{"$f":" D47/D46*100","v":143.94220917156036},{"$f":" E47/E46*100","v":149.57720496894422},{"$f":" F47/F46*100","v":177.96189868368575},{"$f":" G47/G46*100","v":177.3669426048564},{"$f":" H47/H46*100","v":159.93694846125334},{"$f":" I47/I46*100","v":159.8541562426243},{"$f":" J47/J46*100","v":153.31781635982287},{"$f":" K47/K46*100","v":155.11106592815941},{"$f":" L47/L46*100","v":148.19577797515535},{"$f":" M47/M46*100","v":148.05284964420906},{"$f":" N47/N46*100","v":166.63071047549747},157.53168041296112]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",81310.899999999892,68484.199999999924,64740.099999999897,80889.699999999968,79244.699999999983,81343.200000000084,104981.40000000013,110246.30000000016,122059.10000000017,65229.199999999975,89740.300000000017,110113.70000000003,{"$f":" SUM(C53:N53)","v":1058382.8000000003}]
[null,"낙찰량(MWh)",29013.755999999998,23218.698,21683.200000000001,10638.800000000005,4572,5171.9399999999996,9686.5580000000009,14988.017,24546,8716.648000000001,4244,12584.552,{"$f":" SUM(C54:N54)","v":169064.16900000002}]
[null,"감축량(MWh)",43360.947999999968,34433.662000000011,32172.010999999988,17679.376999999989,7757.247000000003,8709.178000000009,16532.455000000013,21663.010999999984,36476.164000000019,13736.435000000001,5874.8260000000009,19541.875999999989,257937.18999999997]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C55/C54*100","v":149.44961969074245},148.30143361182445,148.37298461481694,166.17830018423115,169.66856955380584,168.39286611987009,170.67419613860787,144.53553795675563,148.60329177870128,157.58850191036737,138.42662582469373,155.28463786394613,{"$f":" O55/O54*100","v":152.5676265560445}]
[]
[null,"차수",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",88926.400000000169,70852.899999999951,74577.599999999948,85063.400000000038,85046.799999999988,83446.000000000349,92473.499999999927,107146.90000000011,95443.399999999834,65446.39999999987,null,null,{"$f":" SUM(C61:N61)","v":848423.30000000016}]
[null,"낙찰량(MWh)",13857.723000000005,14371.6,11990.099999999999,7788.6200000000008,8111,7157.6659999999993,13516.023000000003,21510.095000000001,35383.989000000023,18168.467000000001,null,null,{"$f":" SUM(C62:N62)","v":151855.28300000002}]
[null,"감축량(MWh)",19953.123999999974,23384.040999999979,18766.01000000002,11996.708999999999,13133.050000000005,11419.834999999995,19276.162999999993,30826.818000000014,51860.840000000033,27842.900999999998,null,null,228459.49100000004]
[null,"이행률(%)",{"$f":"C63/C62*100","v":143.98558839717006},{"$f":"D63/D62*100","v":162.71007403490202},156.51253951176406,154.02868544106656,161.91653310319325,159.54691096231645,142.61712191522602,{"$f":"J63/J62*100","v":143.31325826315512},146.56583801221507,153.24848816358582,null,null,{"$f":"O63/O62*100","v":150.44553372568538}]
[]
[null,"ㅇ 국민DR 감축실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",290.00000000000006,153,99,174.00000000000009,104.00000000000004,87.000000000000028,26.000000000000004,11,114,55.000000000000007,75.000000000000014,109.00000000000004,{"$f":" SUM(C69:N69)","v":1297}]
[]
[null,"연",{"$f":" C67+1","v":2021},{"$f":" D67+1","v":2022},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",523.00000000000011,361.00000000000011,230.00000000000003,680.00000000000034,989,431.00000000000006,31,410.00000000000006,589,488.00000000000017,144.00000000000003,1171,{"$f":" SUM(C73:N73)","v":6047}]
[]
[null,"연",{"$f":" C71+1","v":2022},{"$f":" D71+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",953.00000000000034,3375.9999999999923,3744.9999999999945,6198.99999999999,2867.9999999999968,1151.9999999999998,349.00000000000006,437.00000000000006,2064,461,360.00000000000011,1373,{"$f":" SUM(C77:N77)","v":23336.999999999975}]
[]
[null,"연",{"$f":" C75+1","v":2023},{"$f":" D75+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",5848,11342,5632.9999999999991,5457.9999999999991,8114.9999999999955,1312.9999999999998,1806,6360.9999999999991,56037.999999999993,2381,null,null,{"$f":" SUM(C81:N81)","v":104294.99999999999}]
[]
[null,"ㅇ 주파수DR 감축실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,138.30599999999998,118.70300000000002,314.98800000000006,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C86:N86)","v":571.99700000000007}]
[]
[null,"연",{"$f":" C84+1","v":2021},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,0,258.22199999999998,0,0,0,0,139.65600000000003,0,0,{"$f":" SUM(C90:N90)","v":397.87800000000004}]
[]
[null,"연",{"$f":" C88+1","v":2022},{"$f":" D88+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,0,0,0,0,0,"-",0,0,0,{"$f":" SUM(C94:N94)","v":0}]
[]
[null,"연",{"$f":" C92+1","v":2023},{"$f":" D92+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,162.48400000000001,0,0,0,3.8140000000000001,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C98:N98)","v":166.298}]
[]
[null,"ㅇ 육지 플러스DR 증대실적"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(MWh)",{"$nulls":4},2124.947999999999,2926.7219999999998,203.05099999999996,0,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C103:N103)","v":5254.7209999999986}]
[]
[null,"ㅇ 제주 플러스DR 증대실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(kWh)",{"$nulls":4},3214.9999999999995,15796.000000000005,0,0,0,0,467.00000000000017,0,{"$f":" SUM(C108:N108)","v":19478.000000000004}]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(kWh)",0,0,0,4872.9999999999845,34396,48342,0,0,0,0,40018,28291,{"$f":" SUM(C112:N112)","v":155920}]
[]
[null,"연",{"$f":" C110+1","v":2022},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 증대량(kWh)",0,6565,26296,31532,58780,25537,0,0,0,0,14240,0,{"$f":" SUM(C116:N116)","v":162950}]
[null,"실시간시장 증대량(kWh)",0,6014,37894,116194,74919,66517,9187,0,0,0,49192,0,{"$f":" SUM(C117:N117)","v":359917}]
[]
[null,"연",{"$f":" C114+1","v":2023},{"$f":" D114+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 증대량(kWh)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C121:N121)","v":0}]
[null,"실시간시장 증대량(kWh)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C122:N122)","v":0}]

{"sheet":"월별 정산금 지급 실적","index":4,"n_rows":153,"n_cols":15,"rows_kept":153,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[30,1,30,2],[63,1,63,2]]}
[]
[null,"ㅇ 정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",2784.3554630000181,1142.4354699999999,941.51530099999991,1095.9224349999993,2081.8101549999969,2498.3357039999969,3347.9901869999949,3186.9655530000032,2641.8806960000043,3505.9347690000091,4375.4839889999967,1483.1453929999991,{"$f":" SUM(C6:N6)","v":29085.775115000019}]
[null,"기본정산금",19870.439024000014,22121.270284999995,25662.729025000004,3973.902403999999,2340.7130220000004,15846.031142999991,4809.9672300000011,18647.415482999993,54852.274796999991,7242.2292269999971,2235.3207409999986,19226.294205999995,{"$f":" SUM(C7:N7)","v":196828.58658699997}]
[null,"합 계",22654.794487000032,23263.705754999995,26604.244326000004,5069.8248389999981,4422.5231769999973,18344.366846999987,8157.957416999996,21834.381035999995,57494.155492999998,10748.163996000007,6610.8047299999953,20709.439598999994,{"$f":" SUM(O6:O7)","v":225914.36170199999}]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",3617.4525940000126,1072.6132709999997,2451.6461100000029,2489.9538690000068,1155.6722039999975,3851.5972469999956,3629.6381240000069,1400.1733720000004,9399.752737999992,2397.5237839999977,2203.4381369999992,1362.309826999998,{"$f":" SUM(C13:N13)","v":35031.771277000007}]
[null,"기본정산금",24180.574789999988,20924.323245,20043.795756,3403.3077350000008,2155.4919329999998,12695.763728,4544.9736120000016,21344.487624000009,60532.673717999955,9305.0665759999974,2389.2895920000019,25228.303274000009,{"$f":" SUM(C14:N14)","v":206748.05158299999}]
[null,"합 계",27798.027384000001,21996.936515999998,22495.441866000001,5893.2616040000075,3311.164136999997,16547.360974999996,8174.611736000008,22744.66099600001,69932.426455999943,11702.590359999995,4592.7277290000011,26590.613101000006,{"$f":" SUM(O13:O14)","v":241779.82286000001}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",9782.9686579999998,6283.2240909999964,5821.0601619999907,2493.9142769999999,870.72086000000002,881.6024350000007,2480.037771000003,2534.3833049999957,4066.9285280000026,1408.6127710000012,719.49943599999915,1798.3647749999991,{"$f":" SUM(C20:N20)","v":39141.31706899999}]
[null,"기본정산금",19078.113424999996,13022.635088000006,29490.071460999992,5360.2351369999988,1707.5132290000006,11023.379782999998,7975.8074680000018,18214.832578000009,54776.830655999984,10643.198384999996,3164.8201069999991,34467.757955000001,{"$f":" SUM(C21:N21)","v":208925.19527199998}]
[null,"합 계",28861.082082999994,19305.859179000003,35311.131622999979,7854.1494139999986,2578.2340890000005,11904.982217999999,10455.845239000006,20749.102337000004,58843.759183999988,12051.811155999998,3884.3195429999982,36266.122730000003,{"$f":" SUM(O20:O21)","v":248066.51234099997}]
[]
[null,"차수",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",3058.1774070000006,3460.0880789999983,1893.5424980000018,1321.433804,1268.6128140000005,986.07835899999952,2592.8429079999969,3164.0075890000026,6775.0607870000022,5123.9062870000071,null,null,{"$f":" SUM(C27:N27)","v":29643.750532000005}]
[null,"기본정산금",17482.877598000003,13417.265213000004,20143.531937000007,6282.2452249999969,3038.4136849999995,13362.003704999996,9229.1385009999958,15660.322312000006,59690.043495999991,9099.2558349999999,null,null,{"$f":" SUM(C28:N28)","v":167405.09750699997}]
[null,"합 계",{"$f":"SUM(C27:C28)","v":20541.055005000002},16877,22037,7603,7603,7603,{"$f":"SUM(I27:I28)","v":11821.981408999993},{"$f":"SUM(J27:J28)","v":18824.329901000008},{"$f":"SUM(K27:K28)","v":66465.104282999993},{"$f":"SUM(L27:L28)","v":14223.162122000007},null,null,{"$f":" SUM(O27:O28)","v":197048.84803899997}]
[]
[null,"ㅇ 실적정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",377.97739899999999,0,0,0,0,0,474.42877400000009,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C35:N35)","v":852.40617300000008}]
[null,"자발적DR 정산금",2422.9653580000154,1158.6276530000005,954.0656419999998,1105.4339719999994,2100.5811259999973,2521.5891979999979,2900.2478829999991,3209.2469809999984,2676.9082950000056,3530.5281510000082,4392.4812539999984,1492.1451849999994,{"$f":" SUM(C36:N36)","v":28464.820698000025}]
[null,"위약금",16.587294,16.192183,12.550341,9.5115369999999988,18.770970999999992,23.253494000000007,26.686470000000003,22.281428000000005,35.027598999999995,24.593381999999995,16.997264999999999,8.9997920000000011,231.45175599999999]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C35:C36)-C37","v":2784.3554630000153},{"$f":" SUM(D35:D36)-D37","v":1142.4354700000004},941.51530099999979,1095.9224349999993,2081.8101549999974,2498.3357039999978,3347.990186999999,3186.9655529999982,2641.8806960000056,3505.9347690000081,4375.4839889999985,1483.1453929999993,29085.775115000026]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",796.32736000000011,0,0,0,0,0,774.10521900000026,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C43:N43)","v":1570.4325790000003}]
[null,"자발적DR 정산금",2835.2078340000094,1084.5535599999996,2456.7933840000042,2502.5084360000064,1158.4689529999978,3870.4806259999946,2876.5438819999977,1401.3617750000005,9440.3783679999869,2413.7248819999986,2229.4391029999992,1370.4258709999979,{"$f":" SUM(C44:N44)","v":33639.886673999994}]
[null,"위약금",14.082600000000005,11.940289000000002,5.1472740000000003,12.554566999999993,2.7967490000000002,18.883379000000001,21.010976999999993,1.1884029999999999,40.625630000000015,16.201098000000002,26.000966000000002,8.1160440000000005,178.54797600000001]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C43:C44)-C45","v":3617.4525940000094},{"$f":" SUM(D43:D44)-D45","v":1072.6132709999997},{"$f":" SUM(E43:E44)-E45","v":2451.6461100000042},{"$f":" SUM(F43:F44)-F45","v":2489.9538690000063},{"$f":" SUM(G43:G44)-G45","v":1155.6722039999977},{"$f":" SUM(H43:H44)-H45","v":3851.5972469999947},{"$f":" SUM(I43:I44)-I45","v":3629.6381239999982},{"$f":" SUM(J43:J44)-J45","v":1400.1733720000004},{"$f":" SUM(K43:K44)-K45","v":9399.7527379999865},{"$f":" SUM(L43:L44)-L45","v":2397.5237839999986},{"$f":" SUM(M43:M44)-M45","v":2203.4381369999992},{"$f":" SUM(N43:N44)-N45","v":1362.3098269999978},{"$f":" SUM(O43:O44)-O45","v":35031.771276999993}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",1522.0647979999999,0,0,0,0,0,914.2669800000001,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C51:N51)","v":2436.3317779999998}]
[null,"자발적DR 정산금",8322.9329659999876,6320.8395679999949,5858.2226559999926,2516.5749080000028,872.10461800000007,885.53759900000068,1574.5721639999997,2563.090700999996,4080.1820760000023,1412.4131160000013,723.08790099999919,1834.6990739999992,{"$f":" SUM(C52:N52)","v":36964.257346999977}]
[null,"위약금",62.029105999999977,37.615476999999984,37.162494000000002,22.660631000000002,1.383758,3.9351639999999994,8.8013729999999999,28.707396000000003,13.253547999999999,3.8003450000000001,3.5884649999999998,36.334298999999994,259.27205599999996]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C51:C52)-C53","v":9782.968657999987},6283.2240909999946,5821.0601619999925,2493.9142770000026,870.72086000000013,881.6024350000007,2480.0377709999998,2534.3833049999962,4066.9285280000022,1408.6127710000012,719.49943599999915,1798.3647749999991,{"$f":" SUM(O51:O52)-O53","v":39141.317068999975}]
[]
[null,"차수",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",779.78012700000011,862.69227899999987,0,0,0,0,704.17972800000018,0,1334.4001890000002,2466.820279999999,null,null,{"$f":" SUM(C59:N59)","v":6147.8726029999989}]
[null,"자발적DR 정산금",2296.9425890000007,2609.6175449999982,1920.8310280000019,1331.419173,1275.8450770000006,1015.4327819999995,1903.571924000001,3175.2994590000044,5514.924058000006,2746.1978069999946,null,null,{"$f":" SUM(C60:N60)","v":23790.081442000006}]
[null,"위약금",18.545309,12.221744999999999,27.288530000000002,9.9853690000000004,7.2322630000000006,29.354423000000008,14.908744,11.291869999999999,74.263460000000023,34.164122999999996,null,null,239.25583600000002]
[null,"합 계",{"$f":"C59+C60-C61","v":3058.1774070000006},3460,1894,1321,{"$f":"G59+G60-G61","v":1268.6128140000005},{"$f":"H59+H60-H61","v":986.07835899999952},{"$f":"I59+I60-I61","v":2592.8429080000014},{"$f":"J59+J60-J61","v":3164.0075890000044},{"$f":"K59+K60-K61","v":6775.0607870000058},3460,null,null,{"$f":" SUM(O59:O60)-O61","v":29698.698209000006}]
[]
[null,"ㅇ 기본정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",19926.435976000015,22121.270284999995,13332.196034999994,3973.902403999999,2340.7130220000004,1963.2359420000005,4850.5059469999997,18647.415482999993,23190.40130300001,7242.2292269999971,2235.3207409999986,8058.1551369999979,{"$f":" SUM(C68:N68)","v":127881.78150200001}]
[null,"차등기본정산금",0,0,12330.532990000003,0,0,13882.795200999999,0,0,31661.873494000003,0,0,11168.139068999997,{"$f":" SUM(C69:N69)","v":69043.340754000004}]
[null,"위약금",55.996952,0,0,0,0,0,40.538716999999998,0,0,0,0,0,96.535668999999999]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C68:C69)-C70","v":19870.439024000014},{"$f":" SUM(D68:D69)-D70","v":22121.270284999995},{"$f":" SUM(E68:E69)-E70","v":25662.729024999997},{"$f":" SUM(F68:F69)-F70","v":3973.902403999999},{"$f":" SUM(G68:G69)-G70","v":2340.7130220000004},{"$f":" SUM(H68:H69)-H70","v":15846.031143},{"$f":" SUM(I68:I69)-I70","v":4809.9672299999993},{"$f":" SUM(J68:J69)-J70","v":18647.415482999993},{"$f":" SUM(K68:K69)-K70","v":54852.274797000013},{"$f":" SUM(L68:L69)-L70","v":7242.2292269999971},{"$f":" SUM(M68:M69)-M70","v":2235.3207409999986},{"$f":" SUM(N68:N69)-N70","v":19226.294205999995},{"$f":" SUM(O68:O69)-O70","v":196828.586587}]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",24205.537022999993,20924.323245,12390.802765999997,3403.3077350000008,2155.4919329999998,2092.4323259999992,4636.0033820000008,21344.487624000009,27136.496604000011,9305.0665759999974,2389.2895920000019,6101.9142000000038,{"$f":" SUM(C76:N76)","v":136085.15300600001}]
[null,"차등기본정산금",0,0,7652.9929899999988,0,0,10603.331402,0,0,33396.177113999998,0,0,19126.389074000002,{"$f":" SUM(C77:N77)","v":70778.890580000007}]
[null,"위약금",24.962233000000001,0,0,0,0,0,91.029769999999999,0,0,0,0,0,115.992003]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C76:C77)-C78","v":24180.574789999995},{"$f":" SUM(D76:D77)-D78","v":20924.323245},{"$f":" SUM(E76:E77)-E78","v":20043.795755999996},{"$f":" SUM(F76:F77)-F78","v":3403.3077350000008},{"$f":" SUM(G76:G77)-G78","v":2155.4919329999998},{"$f":" SUM(H76:H77)-H78","v":12695.763727999998},{"$f":" SUM(I76:I77)-I78","v":4544.9736120000007},{"$f":" SUM(J76:J77)-J78","v":21344.487624000009},{"$f":" SUM(K76:K77)-K78","v":60532.673718000005},{"$f":" SUM(L76:L77)-L78","v":9305.0665759999974},{"$f":" SUM(M76:M77)-M78","v":2389.2895920000019},{"$f":" SUM(N76:N77)-N78","v":25228.303274000005},{"$f":" SUM(O76:O77)-O78","v":206748.05158300002}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",19224.690883999996,13022.635088000006,10951.138792999998,5360.2351369999988,1707.5132290000006,1973.0347300000005,8154.8555400000014,18215.332144000007,19698.435901999997,10643.198384999996,3164.8201069999991,9410.7792269999973,{"$f":" SUM(C84:N84)","v":121526.66916599999}]
[null,"차등기본정산금",0,0,18538.932668000001,0,0,9050.3450530000009,0,0,35078.394754000001,0,0,25056.978728000002,{"$f":" SUM(C85:N85)","v":87724.651203000001}]
[null,"위약금",146.57745899999998,0,0,0,0,0,179.04807200000002,0.49956600000000001,0,0,0,0,326.12509700000004]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C84:C85)-C86","v":19078.113424999996},{"$f":" SUM(D84:D85)-D86","v":13022.635088000006},{"$f":" SUM(E84:E85)-E86","v":29490.071461},{"$f":" SUM(F84:F85)-F86","v":5360.2351369999988},{"$f":" SUM(G84:G85)-G86","v":1707.5132290000006},{"$f":" SUM(H84:H85)-H86","v":11023.379783000002},{"$f":" SUM(I84:I85)-I86","v":7975.8074680000018},{"$f":" SUM(J84:J85)-J86","v":18214.832578000009},54776.830655999998,10643.198384999996,3164.8201069999991,34467.757955000001,{"$f":" SUM(O84:O85)-O86","v":208925.19527199998}]
[]
[null,"차수",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",17528.750016000002,13925.155208000004,10691.686097000002,6282.2452249999969,3038.4136849999995,3483.3879759999991,9336.807877999996,15661.260382000006,14451.255333999996,9521.6272750000007,null,null,{"$f":" SUM(C92:N92)","v":103920.58907600002}]
[null,"차등기본정산금",0,0,9451.8458400000036,0,0,9878.6157289999974,0,0,45957.759983999997,0,null,null,{"$f":" SUM(C93:N93)","v":65288.221552999996}]
[null,"위약금",45.872417999999989,507.88999500000006,0,0,0,0,107.669377,0.93806999999999996,718.9718220000002,422.37144000000001,null,null,1803.7131220000001]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C92:C93)-C94","v":17482.877598000003},13417.265213000004,20143.531937000007,6282.2452249999969,3038.4136849999995,13362.003704999996,9229.1385009999958,15660.322312000006,59690.043495999991,9099.2558349999999,null,null,{"$f":" SUM(O92:O93)-O94","v":167405.09750700003}]
[]
[null,"ㅇ 국민DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",366.197,190.28899999999999,123.196,226.768,129.46600000000001,108.66,33.036000000000001,16.736999999999998,147.84800000000001,72.512,99.644999999999996,149.62899999999999,{"$f":" SUM(C100:N100)","v":1663.9830000000002}]
[]
[null,"연",{"$f":" C98+1","v":2021},{"$f":" D98+1","v":2022},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",739.07600000000002,501.49799999999999,331.887,1009.205,1468.769,680.45799999999997,47.031999999999996,629.68100000000004,944.50599999999997,815.90599999999995,286.18299999999999,1964.8409999999999,{"$f":" SUM(C104:N104)","v":9419.0419999999995}]
[]
[null,"연",{"$f":" C102+1","v":2022},{"$f":" D102+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",1641.18,5913.2650000000003,6301.6689999999999,11098.627,4547.6149999999998,1808.752,532.16499999999996,706.82100000000003,3603.4369999999999,737.745,628.87099999999998,2144.1930000000002,{"$f":" SUM(C108:N108)","v":39664.340000000004}]
[]
[null,"연",2023,{"$f":" D106+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",9358.780999999999,18925.743000000002,9194.3760000000002,9061.9650000000001,13297.133999999998,2122.2359999999999,3014.2359999999999,11516.994999999999,105382.857,4395.3419999999996,null,null,{"$f":" SUM(C112:N112)","v":186269.66500000001}]
[]
[null,"ㅇ 주파수DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,2335.4696920000001,1202.6691229999999,2127.5864499999998,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C117:N117)","v":5665.725265}]
[]
[null,"연",{"$f":" C115+1","v":2021},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,0,3233.6695850000001,0,0,0,0,907.37156600000003,0,0,{"$f":" SUM(C121:N121)","v":4141.0411510000004}]
[]
[null,"연",{"$f":" C119+1","v":2022},{"$f":" D119+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C125:N125)","v":0}]
[]
[null,"연",{"$f":" C123+1","v":2023},{"$f":" D123+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,3232.7420000000002,0,0,0,15.475842999999999,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C129:N129)","v":3248.2178430000004}]
[]
[null,"ㅇ 육지 플러스DR 정산금"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",{"$nulls":4},98.950147999999999,135.47293100000002,9.5408240000000006,0,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C134:N134)","v":243.96390300000002}]
[]
[null,"ㅇ 제주 플러스DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",{"$nulls":4},206.87200000000001,552.54600000000005,0,0,0,0,42.045999999999999,0,{"$f":" SUM(C139:N139)","v":801.46400000000017}]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",0,0,0,735.65200000000004,4969,5053,0,0,0,0,8246,5535,{"$f":" SUM(C143:N143)","v":24538.652000000002}]
[]
[null,"연",{"$f":" C141+1","v":2022},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 정산금(천원)",0,1472,5468,4907,7807,3026,0,0,0,0,1753,0,{"$f":" SUM(C147:N147)","v":24433}]
[null,"실시간시장 정산금(천원)",0,1503,9346,23908,10836,8495,1472.8810000000001,0,0,0,6344,0,{"$f":" SUM(C148:N148)","v":61904.881000000001}]
[]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 정산금(천원)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C152:N152)","v":0}]
[null,"실시간시장 정산금(천원)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C153:N153)","v":0}]

{"sheet":"사업자별 신뢰성DR 감축이행률","index":5,"n_rows":35,"n_cols":15,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]]}
[]
[null,"ㅇ 신뢰성DR 감축이행률"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"평균"]
[null,"사업자01",136.61563502036574,117.62550898578586,"-","-","-","-",116.52455228489754,"-",93.142262453327163,81.803361367446811,null,null,105.62557495227954]
[null,"사업자02",127.69186476926873,131.68956156946615,"-","-","-","-",78.588467549559923,"-",104.99528993091897,218.52103830856188,null,null,129.53768509688911]
[null,"사업자03",102.90584737363726,117.65853867764697,"-","-","-","-",109.60957887734739,"-",108.60194299684747,129.25647129468786,null,null,113.24960034703533]
[null,"사업자04",93.472426191320196,100.23641932190641,"-","-","-","-",98.56536456934073,"-",74.412981570039236,"-",null,null,91.698862132839352]
[null,"사업자05",116.51278924600064,100.30775484133206,"-","-","-","-",127.22059081896442,"-",130.82168818531937,184.83450475276342,null,null,126.44012127337037]
[null,"사업자06",108.94699646643112,90.643109540636061,"-","-","-","-",95.074204946996474,"-",73.8978678200167,99.833067759314048,null,null,93.871352168352544]
[null,"사업자07",132.43632336655594,131.06312292358805,"-","-","-","-",134.26356589147289,"-",150.32115171650057,187.86267995570321,null,null,147.1893687707641]
[null,"사업자08",100.59375733395916,67.004726038670441,"-","-","-","-",114.64836861534123,"-",88.154336904640616,101.22657554216208,null,null,94.327900293641108]
[null,"사업자09",110.85406053341322,109.88612526221155,"-","-","-","-",96.862946772949343,"-",106.40174813855616,88.493138711651085,null,null,103.50238287923747]
[null,"사업자10",123.21264126261504,103.91667571817842,"-","-","-","-",112.13604658301495,"-",109.48734734897678,135.68700974257499,null,null,116.42384469450502]
[null,"사업자11",100.50146725604547,87.997435026969939,"-","-","-","-",89.428916298894791,"-",97.157682329201506,94.051407588739295,null,null,93.301701136102949]
[null,"사업자12",112.75526894487827,89.141642081286236,"-","-","-","-",110.23467914629748,"-",99.461196934025651,101.59780925257968,null,null,102.44615709226206]
[null,"사업자13",99.902499313375444,89.732866214144977,"-","-","-","-",100.45325158747538,"-",100.08758484782132,87.913291000656884,null,null,96.07318982387477]
[null,"사업자14",123.7051452763836,109.66012613875262,"-","-","-","-",103.50735809390331,"-",116.58027357811376,152.26061915046793,null,null,121.01402814083097]
[null,"사업자15",104.92000000000002,128.04,"-","-","-","-",108.04,"-",51.4,115.83999999999999,null,null,101.64800000000001]
[null,"사업자16",99.059225999572377,93.587082257118865,"-","-","-","-",85.432677832887009,"-",106.70326816782283,114.68264272730644,null,null,99.22342414529912]
[null,"사업자17",105.63076923076922,96.769230769230774,"-","-","-","-",86.443478260869554,"-",77.977777777777789,71.311111111111103,null,null,85.960000000000008]
[null,"사업자18",105.43433511733224,4.6932894195142039,"-","-","-","-",74.845615479621259,"-","-","-",null,null,61.657746672155909]
[null,"사업자19",105.18002569725542,103.26239216330315,"-","-","-","-",99.232946586419104,"-",108.27692731494238,110.3429617094959,null,null,105.22958116253136]
[null,"사업자20",107.47542679772376,103.12456603249549,"-","-","-","-",105.00959499040501,"-",122.31087768912229,89.910110089889912,null,null,105.62102338919257]
[null,"사업자21",107.32943207551398,94.136723391852186,"-","-","-","-",106.62792314073674,"-",92.849184469373697,119.58216871837134,null,null,104.04596148139133]
[null,"사업자22",109.87636910637897,101.61090458488229,"-","-","-","-",90.215613382899633,"-",98.79348255060043,112.33015729830296,null,null,102.4975024975025]
[null,"사업자23",105.66560721413261,88.554216867469876,"-","-","-","-",88.169857343484367,"-",116.33063671039947,109.65335121767194,null,null,101.11259387995779]
[null,"사업자24",93.492741246797607,123.79594423320661,"-","-","-","-",95.689943200801878,"-",112.3878536922015,100.65562456866806,null,null,102.86606728293448]
[null,"사업자25",115.13368983957217,88.859180035650624,"-","-","-","-",40.133689839572192,"-","-","-",null,null,71.065062388591798]
[null,"사업자26",111.09361074833669,99.956280232499495,"-","-","-","-",95.427921237157335,"-",100.12639745461678,129.03845701793563,null,null,105.9785700370154]
[null,"사업자27",121.64365014893042,117.44516653127539,"-","-","-","-",110.98023287300298,"-",124.32720939378616,168.25804820495534,null,null,128.27085599991207]
[null,"사업자28",68.891304347826093,124.2608695652174,"-","-","-","-",55.217391304347828,"-",103.73913043478262,91.739130434782609,null,null,81.136645962732899]
[null,"사업자29",97.451274362818594,43.478260869565219,"-","-","-","-",107.84607696151924,"-",110.89455272363817,45.427286356821597,null,null,81.019490254872579]
[null,"사업자30","-","-","-","-","-","-",12.238095238095239,"-","-","-",null,null,12.238095238095239]
[null,"평균",116.71652471658317,100.51573612295152,"-","-","-","-",108.61096615110253,"-",100.10706220184346,113.33426739429622,null,null,107.49987389565057]

{"sheet":"사업자별 자발적DR 참여 실적","index":6,"n_rows":140,"n_cols":15,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[36,1,36,2],[71,1,71,2],[106,1,106,2]]}
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 입찰량"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",19656.900000000001,8311.1,10617.5,19046.400000000001,25950,19735.5,14370.199999999997,19772.600000000002,14150.000000000002,5751,null,null,{"$f":" SUM(C5:N5)","v":157361.19999999998}]
[null,"사업자02",526,322,703,2980,0,1387,615,606,1866,2525,null,null,{"$f":" SUM(C6:N6)","v":11530}]
[null,"사업자03",523,331,568,674,1544,85,832.1,1285.4000000000001,2043.6999999999985,0,null,null,7886.1999999999989]
[null,"사업자04",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자05",264,100,182,413,281,529,1150,362,1322,43,null,null,4646]
[null,"사업자06",4,2,3,0,0,0,0,0,0,0,null,null,9]
[null,"사업자07",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자08",6146,5119,3601,4585,4211,836.00000000000227,1078,1130,1240,1831,null,null,29777.000000000004]
[null,"사업자09",840,434,750,442,805,425,606.90000000000032,1440,1876.3000000000004,500,null,null,8119.2000000000007]
[null,"사업자10",23902.000000000018,19365.699999999997,23304,26667.299999999988,24580,26963,34349.799999999988,31291.600000000024,26331.5,23775.19999999999,null,null,260530.1]
[null,"사업자11",21,20,15,23,29,31,27,424,257,16,null,null,863]
[null,"사업자12",16244,12270,7708,10425,10355,11234,11451,21980,19132,11062,null,null,131861]
[null,"사업자13",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자14",227,276.20000000000005,123,64,180,231,354,1240.3,1016.6000000000007,667.59999999999991,null,null,4379.7000000000007]
[null,"사업자15",18,2,0,5,2,2,5,8.6999999999999993,5,0,null,null,47.7]
[null,"사업자16",198,291,282,329,0,196,40.600000000000065,519.59999999999991,274.20000000000005,386.30000000000013,null,null,2516.7000000000003]
[null,"사업자17",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자18",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자19",1122,1234,1719,1417,446,1914,888,1143,710.89999999999964,4598.4000000000033,null,null,15192.300000000003]
[null,"사업자20",0,0.79999999999999993,1.2000000000000002,0,13.599999999999996,0.7,1213.5,8.0999999999999925,37.400000000000027,5.0999999999999996,null,null,1280.3999999999999]
[null,"사업자21",12860.399999999992,17754.600000000009,21636.500000000004,14274.700000000013,13847.200000000032,17217.800000000003,21783.599999999999,18178.399999999987,17505.499999999985,10846.800000000012,null,null,165905.50000000003]
[null,"사업자22",0,72,45,47,1,0,0,0,0,0,null,null,165]
[null,"사업자23",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자24",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자25",4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4]
[null,"사업자26",5014.4000000000015,4086.4999999999977,2599.8999999999996,3148,2184,2316,2927.8,4388,4075.2999999999997,2480,null,null,33219.899999999994]
[null,"사업자27",1355.6999999999994,861.00000000000034,719.50000000000011,523.00000000000011,617.99999999999977,343,781.00000000000034,3369.2,3599.9999999999964,959.00000000000034,null,null,13129.399999999996]
[null,"사업자28",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자29",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자30",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"합계",{"$f":" SUM(C5:C34)","v":88926.400000000009},{"$f":" SUM(D5:D34)","v":70852.900000000009},74577.599999999991,85063.4,85046.800000000032,83446,92473.499999999985,107146.90000000004,95443.39999999998,65446.400000000001,null,null,848423.30000000016]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 낙찰량"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",2288.5230000000001,2157,1382,1023.62,2523,1485.6660000000002,1766.423,3426.3900000000003,4648.5109999999986,1026,null,null,{"$f":" SUM(C40:N40)","v":21727.133000000002}]
[null,"사업자02",63,21,40,103,0,55,19,44,658,254,null,null,{"$f":" SUM(C41:N41)","v":1257}]
[null,"사업자03",68,43,18,32,90,0,35,86.6,288.79999999999995,0,null,null,661.4]
[null,"사업자04",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자05",71,43,19,42,42,24,130,31,196,41,null,null,639]
[null,"사업자06",2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4]
[null,"사업자07",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자08",846,1433,627,631,631,69,347.2,233,658.60400000000004,684,null,null,6159.8040000000001]
[null,"사업자09",100,13,25,17,15,21,33,261.27299999999997,422.99199999999996,143,null,null,1051.2649999999999]
[null,"사업자10",4267,4359,5449,3645,1999,2900,6596.1,9477.5450000000019,12642.783999999998,8811,null,null,60146.429000000004]
[null,"사업자11",0,0,0,0,3,6,7,28,16,5,null,null,65]
[null,"사업자12",2462,1889,1443,644,922,871,1518,2772,5555.174,2335,null,null,20411.173999999999]
[null,"사업자13",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자14",14,61,1,7,14,22,35,136.38399999999999,106.13000000000001,82,null,null,478.51400000000001]
[null,"사업자15",4,0,0,0,0,0,2,0.80499999999999994,4.8819999999999997,0,null,null,11.686999999999999]
[null,"사업자16",12,5,3,6,0,0,1.8,17.506,47.301000000000009,15.857999999999999,null,null,108.465]
[null,"사업자17",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자18",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자19",182,171,256,51,21,123,25,173,221.61500000000004,353.46699999999998,null,null,1577.0819999999999]
[null,"사업자20",0,0,0,0,0,0,0,1.8309999999999997,2.5060000000000007,0,null,null,4.3370000000000006]
[null,"사업자21",2403.1999999999998,3067.6,2287.1,1347,1578,1476,2697.9,3819.7999999999993,7731.8010000000013,3337.8419999999996,null,null,29746.242999999999]
[null,"사업자22",0,32,15,15,1,0,0,0,0,0,null,null,63]
[null,"사업자23",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자24",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자25",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자26",851,908,366,166,191,87,195,629.96100000000001,1463.7890000000002,874,null,null,5731.75]
[null,"사업자27",224,168,58,59,81,18,107.6,371,719.1,206.3,null,null,2011.9999999999998]
[null,"사업자28",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자29",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자30",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"합계",{"$f":" SUM(C40:C69)","v":13857.723000000002},{"$f":" SUM(D40:D69)","v":14371.6},{"$f":" SUM(E40:E69)","v":11990.1},{"$f":" SUM(F40:F69)","v":7788.62},{"$f":" SUM(G40:G69)","v":8111},7157.6660000000002,13516.022999999999,21510.095000000001,35383.989000000001,18168.467000000001,null,null,151855.283]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 감축량"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",3707.7180000000008,4867.1380000000045,2833.7560000000008,2081.0070000000001,4561.4520000000002,2654.8440000000001,3446.9309999999978,5541.9789999999985,8917.9509999999955,1505.3160000000005,null,null,{"$f":" SUM(C75:N75)","v":40118.091999999997}]
[null,"사업자02",162.21799999999999,38.643999999999998,63.616,201.36199999999999,0,83.956999999999994,39.922000000000004,63.114999999999995,773.51900000000001,382.24900000000002,null,null,{"$f":" SUM(C76:N76)","v":1808.6020000000001}]
[null,"사업자03",100.60599999999998,53.154000000000003,30.898,46.672000000000004,131.69999999999996,0,68.587000000000003,117.90399999999998,413.96300000000008,0,null,null,963.48400000000004]
[null,"사업자04",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자05",92.945999999999984,54.539999999999992,26.970999999999997,71.677000000000007,79.421000000000006,43.406999999999996,229.57999999999998,83.325000000000003,268.97200000000004,84.757000000000005,null,null,1035.596]
[null,"사업자06",2.194,1.2390000000000001,1.35,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4.7829999999999995]
[null,"사업자07",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자08",1125.0880000000002,1693.086,626.26,785.92700000000002,841.61200000000008,144.797,527.61500000000001,390.33099999999996,966.81200000000013,780.74300000000005,null,null,7882.2709999999997]
[null,"사업자09",119.61600000000003,21.571999999999999,55.38900000000001,14.923000000000002,24.765000000000001,30.058,60.685999999999993,310.66000000000003,473.13799999999992,185.05000000000004,null,null,1295.857]
[null,"사업자10",7170.7390000000032,8452.4010000000035,9525.9659999999967,5721.8320000000003,3749.9149999999991,5249.4660000000013,9249.2270000000026,14057.608000000004,20317.574000000011,16082.327000000005,null,null,99577.055000000022]
[null,"사업자11",0,0,0,0,3.8980000000000001,8.1230000000000011,8.5380000000000003,41.065000000000005,13.849,9.4990000000000006,null,null,84.972000000000008]
[null,"사업자12",3021.6749999999997,2506.5040000000013,1931.9040000000011,867.82500000000027,1208.202,994.62100000000009,2060.9640000000004,3751.2900000000004,7374.340000000002,2768.8710000000005,null,null,26486.196000000004]
[null,"사업자13",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자14",17.869,74.644999999999996,1.1839999999999999,6.9749999999999996,16.937000000000001,27.411999999999999,48.403999999999996,180.68599999999998,132.87400000000002,152.55500000000004,null,null,659.54100000000005]
[null,"사업자15",7.8209999999999997,0,0,0,0,0,0.46100000000000002,1.083,3.9799999999999995,0,null,null,13.344999999999999]
[null,"사업자16",14.298999999999999,7.1180000000000003,5.5559999999999992,12.277000000000001,0,0,1.9519999999999997,33.910000000000004,60.968000000000004,22.25,null,null,158.32999999999998]
[null,"사업자17",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자18",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자19",336.80199999999996,218.78199999999998,498.07199999999989,58.732999999999997,22.224,168.36600000000004,43.957999999999998,216.90400000000002,239.99799999999999,585.10399999999993,null,null,2388.9429999999998]
[null,"사업자20",0,0,0,0,0,0,0,3.073,3.9870000000000001,0,null,null,7.0600000000000005]
[null,"사업자21",2849.134,4069.7470000000026,2630.2169999999987,1809.6390000000006,2140.623000000001,1875.1679999999999,3107.5870000000014,4716.6830000000027,9196.0229999999992,3912.9430000000002,null,null,36307.76400000001]
[null,"사업자22",0,69.583000000000013,25.29,17.241,0.77800000000000002,0,0,0,0,0,null,null,112.89200000000002]
[null,"사업자23",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자24",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자25",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자26",970.38800000000003,1032.9409999999998,434.41800000000018,232.17800000000005,233.49699999999999,115.208,251.09199999999996,827.66899999999987,1866.1439999999993,1083.7080000000001,null,null,7047.2429999999986]
[null,"사업자27",254.01100000000002,222.94699999999989,75.162999999999997,68.441000000000003,118.02599999999997,24.407999999999998,130.65899999999999,489.53300000000007,836.74800000000016,287.529,null,null,2507.4650000000001]
[null,"사업자28",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자29",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"사업자30",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,"합계",{"$f":" SUM(C75:C104)","v":19953.124000000003},{"$f":" SUM(D75:D104)","v":23384.041000000008},{"$f":" SUM(E75:E104)","v":18766.009999999998},{"$f":" SUM(F75:F104)","v":11996.709000000004},{"$f":" SUM(G75:G104)","v":13133.05},11419.835000000001,{"$f":" SUM(I75:I104)","v":19276.163},{"$f":" SUM(J75:J104)","v":30826.818000000003},{"$f":" SUM(K75:K104)","v":51860.840000000018},{"$f":" SUM(L75:L104)","v":27842.901000000002},null,null,228459.49100000007]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 감축이행률"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"평균"]
[null,"사업자01",{"$f":" IFERROR(C75/C40*100,\"-\")","v":162.01357818995049},225.64385720908692,205.047467438495,203.29878275141166,180.79476813317481,178.69723073692199,195.13621595733287,161.74396376361119,{"$f":" IFERROR(K75/K40*100,\"-\")","v":191.84532423393208},146.71695906432754,null,null,{"$f":" IFERROR(O75/O40*100,\"-\")","v":184.64512552116284}]
[null,"사업자02",257.48888888888888,184.01904761904763,159.04,195.49708737864077,"-",152.64909090909089,210.1157894736842,143.44318181818181,{"$f":" IFERROR(K76/K41*100,\"-\")","v":117.55607902735564},150.49173228346459,null,null,143.8824184566428]
[null,"사업자03",147.94999999999999,123.61395348837209,171.65555555555557,145.85000000000002,146.33333333333329,"-",195.96285714285716,136.14780600461893,{"$f":" IFERROR(K77/K42*100,\"-\")","v":143.33898891966763},"-",null,null,145.67342001814333]
[null,"사업자04","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K78/K43*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자05",130.90985915492956,126.83720930232556,141.95263157894735,170.65952380952382,189.09761904761905,180.86249999999998,176.59999999999997,268.79032258064518,{"$f":" IFERROR(K79/K44*100,\"-\")","v":137.230612244898},206.72439024390243,null,null,162.06510172143976]
[null,"사업자06",109.7,123.9,135,"-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K80/K45*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,119.57499999999999]
[null,"사업자07","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K81/K46*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자08",132.9891252955083,118.14975575715283,99.881977671451352,124.5526148969889,133.37749603803488,209.85072463768114,151.9628456221198,167.52403433476394,{"$f":" IFERROR(K82/K47*100,\"-\")","v":146.79716491245119},114.1437134502924,null,null,127.96301635571521]
[null,"사업자09",119.61600000000003,165.93846153846152,221.55600000000004,87.782352941176484,165.1,143.13333333333333,183.89696969696968,118.90245069333612,{"$f":" IFERROR(K83/K48*100,\"-\")","v":111.8550705450694},129.40559440559443,null,null,123.26644566308211]
[null,"사업자10",168.0510663229436,193.90688231245707,174.82044411818677,156.9775582990398,187.58954477238615,181.01606896551726,140.22266187595704,148.32541549525749,{"$f":" IFERROR(K84/K49*100,\"-\")","v":160.70490486905427},182.52555896039047,null,null,165.55771748311113]
[null,"사업자11","-","-","-","-",129.93333333333334,135.38333333333335,121.97142857142858,146.66071428571431,{"$f":" IFERROR(K85/K50*100,\"-\")","v":86.556250000000006},189.98000000000002,null,null,130.72615384615386]
[null,"사업자12",122.7325345247766,132.68946532556916,133.88108108108116,134.75543478260875,131.04143167028198,114.19299655568314,135.76837944664035,135.3279220779221,{"$f":" IFERROR(K86/K51*100,\"-\")","v":132.74723708024268},118.58119914346898,null,null,129.76321695165603]
[null,"사업자13","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K87/K52*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자14",127.63571428571427,122.36885245901638,118.39999999999999,99.642857142857139,120.97857142857144,124.6,138.29714285714286,132.48328249648051,{"$f":" IFERROR(K88/K53*100,\"-\")","v":125.19928389710732},186.04268292682931,null,null,137.83107704267798]
[null,"사업자15",195.52500000000001,"-","-","-","-","-",23.05,134.53416149068323,{"$f":" IFERROR(K89/K54*100,\"-\")","v":81.523965587873818},"-",null,null,114.18670317446735]
[null,"사업자16",119.15833333333332,142.35999999999999,185.19999999999996,204.61666666666667,"-","-",108.44444444444443,193.70501542328347,{"$f":" IFERROR(K90/K55*100,\"-\")","v":128.89368089469565},140.30773111363351,null,null,145.97335546028671]
[null,"사업자17","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K91/K56*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자18","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K92/K57*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자19",185.05604395604394,127.94269005847951,194.55937499999996,115.16274509803921,105.82857142857142,136.88292682926831,175.83199999999999,125.37803468208094,{"$f":" IFERROR(K93/K58*100,\"-\")","v":108.29501613157953},165.53285030851535,null,null,151.47868024617617]
[null,"사업자20","-","-","-","-","-","-","-",167.83178590933917,{"$f":" IFERROR(K94/K59*100,\"-\")","v":159.09816440542696},"-",null,null,162.78533548535853]
[null,"사업자21",118.55584221038615,132.66876385447915,115.00227362161684,134.34587973273946,135.65418250950577,127.04390243902439,115.18540346195194,123.47984187653813,{"$f":" IFERROR(K95/K60*100,\"-\")","v":118.93765760396573},117.22972507386511,null,null,122.05831842360735]
[null,"사업자22","-",217.44687500000003,168.6,114.94,77.8,"-","-","-",{"$f":" IFERROR(K96/K61*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,179.19365079365085]
[null,"사업자23","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K97/K62*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자24","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K98/K63*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자25","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K99/K64*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자26",114.02914218566393,113.7600220264317,118.69344262295087,139.86626506024101,122.24973821989529,132.42298850574713,128.76512820512818,131.38416505148729,{"$f":" IFERROR(K100/K65*100,\"-\")","v":127.48722664263764},123.99405034324944,null,null,122.95098355650541]
[null,"사업자27",113.39776785714287,132.70654761904754,129.59137931034482,116.00169491525425,145.71111111111108,135.6,121.43029739776952,131.94959568733157,{"$f":" IFERROR(K101/K66*100,\"-\")","v":116.36045056320403},139.37421231216675,null,null,124.62549701789267]
[null,"사업자28","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K102/K67*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자29","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K103/K68*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"사업자30","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":" IFERROR(K104/K69*100,\"-\")","v":"-"},"-",null,null,"-"]
[null,"평균",143.98558839717032,162.71007403490222,156.51253951176386,154.02868544106664,161.91653310319319,159.5469109623165,142.61712191522611,143.31325826315503,{"$f":" IFERROR(K105/K70*100,\"-\")","v":146.56583801221512},153.24848816358585,null,null,150.44553372568546]

{"sheet":"사업자별 거래제한 및 입찰제한 내역","index":7,"n_rows":72,"n_cols":16,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,1,37,6],[38,1,38,14],[38,15,40,15],[1,1,1,6],[2,1,2,14],[2,15,4,15]]}
[]
[null,"ㅇ 신뢰성DR 이행률 80% 미만 횟수 및 거래제한 자원 수"]
[null,"이행률 80% 미만 횟수",{"$nulls":13},"거래제한 자원 수"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,null,null,{"$f":" SUM(C6:N6)","v":1},0]
[null,"사업자02",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,null,null,{"$f":" SUM(C7:N7)","v":1},0]
[null,"사업자03",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자04",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,null,null,1,0]
[null,"사업자05",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,null,null,1,0]
[null,"사업자06",0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,null,null,2,0]
[null,"사업자07",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자08",0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
[null,"사업자09",0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,null,null,2,0]
[null,"사업자10",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자11",0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,null,null,4,1]
[null,"사업자12",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자13",0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,null,null,2,0]
[null,"사업자14",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,null,null,1,0]
[null,"사업자15",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,null,null,1,0]
[null,"사업자16",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자17",0,0,0,0,0,0,1,0,2,2,null,null,5,0]
[null,"사업자18",0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,null,null,2,0]
[null,"사업자19",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자20",0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,null,null,2,0]
[null,"사업자21",0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,null,null,2,0]
[null,"사업자22",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자23",0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
[null,"사업자24",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자25",0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,null,null,2,0]
[null,"사업자26",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자27",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,null,null,1,0]
[null,"사업자28",1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,null,null,2,0]
[null,"사업자29",0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,null,null,2,0]
[null,"사업자30",0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,null,null,2,0]
[null,"합계",{"$f":" SUM(C6:C35)","v":1},{"$f":" SUM(D6:D35)","v":7},0,0,0,0,12,0,8,{"$f":" SUM(L6:L35)","v":10},null,null,38,{"$f":" SUM(P6:P35)","v":1}]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 이행률 80% 미만 횟수 및 입찰제한 자원 수"]
[null,"이행률 80% 미만 횟수",{"$nulls":13},"입찰제한 자원 수"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",0,0,0,0,1,2,0,0,2,0,null,null,{"$f":" SUM(C42:N42)","v":5},0]
[null,"사업자02",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,null,null,{"$f":" SUM(C43:N43)","v":1},0]
[null,"사업자03",0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,null,null,2,0]
[null,"사업자04",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자05",0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,null,null,3,0]
[null,"사업자06",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자07",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자08",1,0,0,0,1,0,2,0,0,0,null,null,4,0]
[null,"사업자09",0,0,0,1,0,0,0,0,4,1,null,null,6,1]
[null,"사업자10",1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,null,null,2,0]
[null,"사업자11",0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,null,null,2,0]
[null,"사업자12",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자13",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자14",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자15",0,0,0,0,0,0,2,0,3,0,null,null,5,1]
[null,"사업자16",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,null,null,1,0]
[null,"사업자17",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자18",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자19",3,1,2,0,0,0,0,0,0,0,null,null,6,1]
[null,"사업자20",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자21",0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,null,null,3,1]
[null,"사업자22",0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,null,null,4,1]
[null,"사업자23",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자24",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자25",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자26",1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,null,null,3,0]
[null,"사업자27",1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,2,0]
[null,"사업자28",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자29",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"사업자30",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0]
[null,"합계",{"$f":" SUM(C42:C71)","v":7},{"$f":" SUM(D42:D71)","v":4},{"$f":" SUM(E42:E71)","v":4},{"$f":" SUM(F42:F71)","v":4},{"$f":" SUM(G42:G71)","v":3},3,{"$f":" SUM(I42:I71)","v":6},{"$f":" SUM(J42:J71)","v":1},{"$f":" SUM(K42:K71)","v":14},{"$f":" SUM(L42:L71)","v":3},null,null,49,{"$f":" SUM(P42:P71)","v":5}]