{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["월별 참여 현황(표준중소형제주)","월별 참여 현황(국민주파수플러스)","월별 가격지표 현황","월별 감축 및 증대 실적","월별 정산금 지급 실적","사업자별 신뢰성DR 감축이행률","사업자별 자발적DR 참여 실적","사업자별 거래제한 및 입찰제한 내역"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"월별 참여 현황(표준중소형제주)","index":0,"n_rows":111,"n_cols":15,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[38,1,38,2],[75,1,75,2],[27,1,27,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,60,1],[61,1,62,1],[30,1,30,2],[31,1,32,1],[33,1,34,1],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,23,1],[50,1,51,1],[52,1,53,1],[48,1,48,2],[54,1,54,2],[87,1,88,1],[55,1,55,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[76,1,76,2],[105,1,106,1],[107,1,108,1],[109,1,109,2],[73,1,73,2],[104,1,104,2],[89,1,90,1],[77,1,77,2],[78,1,79,1],[80,1,81,1],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[110,1,110,2],[29,1,29,2],[66,1,66,2],[103,1,103,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[67,1,67,2],[100,1,100,2],[101,1,101,2],[94,1,94,2],[95,1,95,2],[96,1,97,1],[98,1,99,1],[68,1,69,1],[70,1,71,1],[72,1,72,2],[13,1,14,1],[15,1,16,1],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[49,1,49,2],[24,1,25,1],[26,1,26,2],[41,1,42,1],[43,1,44,1],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,8,2],[9,1,9,2]]}
[]
[null," ㅇ 월별 의무감축용량(MW)"]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,602.61599999999999,602.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999]
[null,null,"비수도권",3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004]
[null,"중소형","수도권",261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,269.82500000000005,269.82500000000005,269.04600000000005,269.04600000000005,269.04600000000005,269.04600000000005]
[null,null,"비수도권",469.33799999999991,469.33799999999991,466.15899999999993,466.15899999999993,466.15899999999993,466.15899999999993,499.53699999999992,499.53699999999992,489.66599999999988,489.66599999999988,489.66599999999988,489.66599999999988]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,4552.9340000000002,4552.9340000000002,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4923.5380000000005,4923.5380000000005,4896.8880000000008,4896.8880000000008,4896.8880000000008,4896.8880000000008]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988]
[null,null,"비수도권",3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3665.9679999999994,3665.9679999999994,3663.3039999999996,3663.3039999999996,3663.3039999999996,3663.3039999999996]
[null,"중소형","수도권",184.61500000000001,184.61500000000001,179.99699999999999,179.99699999999999,179.99699999999999,179.99699999999999,250.08299999999994,250.08299999999994,247.25399999999993,247.25399999999993,247.25399999999993,247.25399999999993]
[null,null,"비수도권",250.822,250.822,250.822,250.822,250.822,250.822,372.14,372.14,365.60699999999991,365.60699999999991,365.60699999999991,365.60699999999991]
[null,"제 주",null,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,32.384,32.384,32.384,32.384]
[null,"합 계",null,4421.4719999999998,4421.4719999999998,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4912.2879999999986,4912.2879999999986,4895.4289999999992,4895.4289999999992,4895.4289999999992,4895.4289999999992]
[]
[null,"연",null,2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",601.59799999999996,601.59799999999996,597.65100000000007,597.65100000000007,597.65100000000007,597.65100000000007,597.65100000000007,597.65100000000007,583.79300000000001,583.79300000000001,583.79300000000001,583.79300000000001]
[null,null,"비수도권",3342.4949999999999,3342.4949999999999,3342.0850000000005,3342.085,3342.085,3342.085,3403.864,3403.864,3388.1559999999999,3388.1559999999999,3388.1559999999999,3388.1559999999999]
[null,"중소형","수도권",226.32700000000003,226.32700000000003,221.17499999999998,221.17499999999998,221.17499999999998,221.17499999999998,239.82500000000002,239.82500000000002,230.86099999999999,230.86099999999999,230.86099999999999,230.86099999999999]
[null,null,"비수도권",350.78699999999998,350.78699999999998,343.98199999999991,343.98200000000003,343.98200000000003,343.98200000000003,355.78200000000004,355.78200000000004,320.11099999999999,320.11099999999999,320.11099999999999,320.11099999999999]
[null,"제 주",null,33.447000000000003,33.447000000000003,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311,32.311]
[null,"합 계",null,4554.6540000000005,4554.6540000000005,{"$f":"SUM(F23:F27)","v":4537.2040000000006},4537.2039999999997,4537.2039999999997,4537.2039999999997,4629.433,4629.433,4555.232,4555.232,4555.232,4555.232]
[]
[null,"연",null,2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",577.85299999999995,577.85299999999995,577.85299999999995,577.85299999999995,577.85299999999995,577.85299999999995]
[null,null,"비수도권",3106.1859999999997,3080.9479999999999,3080.9479999999999,3080.9479999999999,3080.9479999999999,3080.9479999999999]
[null,"중소형","수도권",182.803,182.803,182.803,182.803,182.803,182.803]
[null,null,"비수도권",295.51900000000001,293.41699999999997,293.41699999999997,293.41699999999997,293.41699999999997,293.41699999999997]
[null,"제 주",null,35.93,35.335000000000001,35.335000000000001,35.335000000000001,35.335000000000001,35.335000000000001]
[null,"합 계",null,4198.2910000000002,4170.3559999999998,4170.3559999999998,4170.3559999999998,4170.3559999999998,4170.3559999999998]
[]
[null," ㅇ 월별 수요자원 수(개)"]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",12,12,12,12,12,12,13,13,12,12,12,12]
[null,null,"비수도권",20,20,20,20,20,20,24,24,24,24,24,24]
[null,"중소형","수도권",21,21,21,21,21,21,23,23,23,23,23,23]
[null,null,"비수도권",32,32,32,32,32,32,38,38,37,37,37,37]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,85,85,85,85,85,85,98,98,96,96,96,96]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12]
[null,null,"비수도권",21,21,21,21,21,21,26,26,26,26,26,26]
[null,"중소형","수도권",17,17,17,17,17,17,26,26,26,26,26,26]
[null,null,"비수도권",18,18,18,18,18,18,32,32,32,32,32,32]
[null,"제 주",null,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4]
[null,"합 계",null,72,72,72,72,72,72,101,101,100,100,100,100]
[]
[null,"연",null,2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11]
[null,null,"비수도권",18,18,18,18,18,18,20,20,20,20,20,20]
[null,"중소형","수도권",21,21,20,20,20,20,24,24,24,24,24,24]
[null,null,"비수도권",26,26,26,26,26,26,30,30,27,27,27,27]
[null,"제 주",null,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,"합 계",null,80,80,{"$f":"SUM(F60:F64)","v":79},{"$f":"SUM(G60:G64)","v":79},{"$f":"SUM(H60:H64)","v":79},{"$f":"SUM(I60:I64)","v":79},89,89,86,86,86,86]
[]
[null,"연",null,2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",12,12,12,12,12,12]
[null,null,"비수도권",17,17,17,17,17,17]
[null,"중소형","수도권",18,18,18,18,18,18]
[null,null,"비수도권",27,27,27,27,27,27]
[null,"제 주",null,4,4,4,4,4,4]
[null,"합 계",null,78,78,78,78,78,78]
[]
[null," ㅇ 월별 참여고객 수(개)"]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",517,517,517,524,524,524,550,550,524,520,520,520]
[null,null,"비수도권",1272,1272,1272,1291,1291,1291,1329,1329,1329,1322,1322,1322]
[null,"중소형","수도권",969,969,969,963,963,963,995,995,995,1001,1001,1001]
[null,null,"비수도권",2276,2276,2276,2243,2243,2243,2438,2438,2422,2396,2396,2396]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,5034,5034,5034,5021,5021,5021,5312,5312,5270,5239,5239,5239]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",504,504,504,503,503,503,544,544,544,544,544,544]
[null,null,"비수도권",1306,1306,1306,1405,1405,1405,1476,1476,1476,1476,1476,1476]
[null,"중소형","수도권",620,620,620,618,618,618,1020,1020,1020,1020,1020,1020]
[null,null,"비수도권",1204,1204,1204,1157,1157,1157,1886,1886,1885,1885,1885,1885]
[null,"제 주",null,128,128,128,130,130,130,133,133,121,121,121,121]
[null,"합 계",null,3762,3762,3762,3813,3813,3813,5059,5059,5046,5046,5046,5046]
[]
[null,"연",null,2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",514,514,514,513,513,513,543,542,540,544,544,544]
[null,null,"비수도권",1313,1313,1313,1325,1325,1325,1345,1344,1337,1354,1354,1354]
[null,"중소형","수도권",878,878,866,856,856,856,1004,1004,1003,981,981,981]
[null,null,"비수도권",1762,1762,1762,1718,1718,1718,1860,1857,1782,1761,1761,1761]
[null,"제 주",null,104,104,104,101,101,101,100,99,99,99,99,99]
[null,"합 계",null,4571,4571,{"$f":"SUM(F97:F101)","v":4559},4513,4513,4513,4852,4846,4761,4739,4739,4739]
[]
[null,"연",null,2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",515,515,515,525,525,525]
[null,null,"비수도권",1182,1182,1182,1187,1187,1187]
[null,"중소형","수도권",757,757,757,753,753,753]
[null,null,"비수도권",1649,1649,1649,1637,1637,1637]
[null,"제 주",null,114,114,114,114,114,114]
[null,"합 계",null,4217,4217,4217,4216,4216,4216]

{"sheet":"월별 참여 현황(국민주파수플러스)","index":1,"n_rows":89,"n_cols":14,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," ㅇ 국민DR 참여 현황"]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",18,18,19,20,21,21,21,23,23,27,28,29]
[null,"참여고객 수(개)",3979,3979,4505,4727,4898,6785,6823,6959,7355,8698,9502,11456]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",30,35,35,37,38,38,38,38,49,52,54,54]
[null,"참여고객 수(개)",12711,13982,14457,14834,15033,15199,15524,17317,18136,19602,20976,20976]
[]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",54,60,61,63,73,73,78,84,82,83,98,108]
[null,"참여고객 수(개)",22731,24300,25053,26489,36355,39485,43977,49755,55071,55708,57736,63713]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",116,137,133,133,135,136]
[null,"참여고객 수(개)",65224,74598,75476,75782,77780,78317]
[]
[null," ㅇ 주파수DR 참여 현황"]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축예상용량(MW)",709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001]
[null,"수요자원 수(개)",34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34]
[null,"참여고객 수(개)",34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"1단계 감축예상용량(MW)",689.56399999999996,689.56399999999996,689.56399999999996,714.38599999999997,714.38599999999997,714.38599999999997,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993]
[null,"1단계 수요자원 수(개)",43,43,43,50,50,50,51,51,51,51,51,51]
[null,"1단계 참여고객 수(개)",44,44,44,52,52,52,56,56,56,56,56,56]
[null,"2단계 감축예상용량(MW)",null,null,null,33.753,33.753,33.753,108.122,108.122,108.122,108.122,108.122,108.122]
[null,"2단계 수요자원 수(개)",null,null,null,1,1,1,2,2,2,2,2,2]
[null,"2단계 참여고객 수(개)",null,null,null,2,2,2,4,4,4,4,4,4]
[]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"1단계 감축예상용량(MW)",728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011,728.43300000000011]
[null,"1단계 수요자원 수(개)",50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50]
[null,"1단계 참여고객 수(개)",56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56]
[null,"2단계 감축예상용량(MW)",310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999,310.99099999999999]
[null,"2단계 수요자원 수(개)",22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22]
[null,"2단계 참여고객 수(개)",27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"1단계 감축예상용량(MW)",629.52300000000002,629.52300000000002,629.52300000000002,631.24300000000005,631.24300000000005,631.24300000000005]
[null,"1단계 수요자원 수(개)",48,48,48,49,49,49]
[null,"1단계 참여고객 수(개)",56,56,56,59,59,59]
[null,"2단계 감축예상용량(MW)",254.03399999999996,254.03399999999996,254.03399999999996,254.03399999999996,254.03399999999996,254.03399999999996]
[null,"2단계 수요자원 수(개)",22,22,22,22,22,22]
[null,"2단계 참여고객 수(개)",29,29,29,29,29,29]
[]
[null," ㅇ 육지 플러스DR 참여 현황"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대가능용량(MW)",{"$nulls":4},1295.1747740000003,1295.1747740000003,1337.5237740000002,1337.5237740000002,1337.5237740000002,1639.5617740000005,1639.5617740000005,1639.5617740000005]
[null,"수요자원 수(개)",{"$nulls":4},137,137,157,157,157,173,173,173]
[null,"참여고객 수(개)",{"$nulls":4},26209,26209,26968,26968,26968,32892,32892,32892]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대가능용량(MW)",2793.9139999999998,2793.9139999999998,2793.9139999999998,2827.9139999999998,2827.9139999999998,2827.9139999999998]
[null,"수요자원 수(개)",162,162,162,165,165,165]
[null,"참여고객 수(개)",43488,43488,43488,43509,43509,43509]
[]
[null," ㅇ 제주 플러스DR 참여 현황"]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",514,514,514,555,555,555,602,602,602,814,814,814]
[null,"참여고객 수(개)",965,965,965,1009,1009,1009,1058,1058,1058,1274,1274,1274]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",838,838,838,17,17,17,18,18,18,18,18,18]
[null,"참여고객 수(개)",1279,1279,1279,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289]
[]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",23,23,26,26,26,26,29,29,29,30,30,30]
[null,"참여고객 수(개)",1558,1558,1662,1680,1680,1680,1807,1807,1807,1736,1736,1736]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",28,28,28,28,28,28]
[null,"참여고객 수(개)",1760,1760,1760,1659,1659,1659]

{"sheet":"월별 가격지표 현황","index":2,"n_rows":76,"n_cols":14,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]]}
[]
[null," ㅇ 월별 순편익가격(NBTP) 및 계통한계가격(SMP)(원/kWh)"]
[null,"연",2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",71.040000000000006,77.11,85.29,74.510000000000005,80.56,84.34,89.06,97.11,103.77,108.35,134.15,148.01]
[null,"제주NBTP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"육지SMP",70.47,75.25,83.78,75.97,78.930000000000007,82.72,87.04,93.41,98.21,107.53,126.83,142.46]
[null,"제주SMP",87.75,92.84,124.79,111,95.39,121.49,133.68,153.22999999999999,149.31,130.13999999999999,149.77000000000001,175.72]
[]
[null,"연",2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",166.08,216.78,197.17,210.88,141.91,134.96,161.97999999999999,217.71,252.06,270.62,263.69,279.89999999999998]
[null,"제주NBTP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",371.96]
[null,"육지SMP",153.82,196.93,192.34,201.58,139.06,128.84,150.6,196.02,233.37,251.61,242.17,267.55]
[null,"제주SMP",206.86,229.85,229.05,250.33,263.73,214.32,261.31,340.91,238.44,255.03,243.97,275.14999999999998]
[]
[null,"연",2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",262.73,266.58,246.42,178.87,164.7,159.33000000000001,166.19,156.76,154.32,163.91,138.79,155.91]
[null,"제주NBTP",346.7,317.22000000000003,300.47000000000003,207.89,200.49,193.91,203.36,192.23,166.47,176.29,156.15,165.35]
[null,"육지SMP",240.73,253.48,215.87,164.87,143.63999999999999,147.12,153.38999999999999,146.91,140.93,136.72999999999999,120.82,131.05000000000001]
[null,"제주SMP",247.55,260.27,218.2,163.87,143.07,147.71,164.72,173.17,162.46,163.16999999999999,123.37,137.04]
[]
[null,"연",2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",174,156.32,158.56,146.96,142.16,138.26,141.12,145.53,147.71,143.32,140.30000000000001,146.94]
[null,"제주NBTP",179.38,165.15,156.22,148.80000000000001,138.07,137.13,152.41,164.08,161.53,156,138.18,153.13999999999999]
[null,"육지SMP",137.91,119.49,134.4,125.9,126.35,125.99,132.46,146.21,138.78,117.2,112.26,116.58]
[null,"제주SMP",150.66999999999999,122.34,140.61000000000001,141.72,127.09,126.41,135.55000000000001,152.02000000000001,145.1,120.62,108.66,118.18]
[]
[null,"연",2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",141.58000000000001,136.79,134.74]
[null,"제주NBTP",152.33000000000001,144.76,141.71]
[null,"육지SMP",117.11,116.39,113.12]
[null,"제주SMP",118.9,116.05,105.57]
[]
[null," ㅇ 월별 기본정산금 단가"]
[null,"연",2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준DR(원/kW-월)",4750.8,2863.62,853.6,502.92,421.8,997.04,3862.98,4810.26,1502.14,463.79,1671.34,5132.68]
[null,"중소형DR(원/kW-월)",5807.6,3500.82,1043.24,613.79999999999995,514.9,1218.58,4725.16,5883.15,1837.68,566.39,2044.9,6277.85]
[null,"국민DR(원/kWh)",56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,57315.320000000007,57315.320000000007,57315.320000000007,57335.150000000009,57335.150000000009,59644.350000000006]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33676.11,33676.11,33676.11,33698.07,33698.07,31108.949999999997]
[]
[null,"연",2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",4599,2723.4,748.02,473.76,459.9,941.6,4355.3999999999996,5541.58,1900.2,487.92,1246.08,4343.8999999999996]
[null,"제주DR(원/kW-월)","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4834.5]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,63502.27,63502.27,63502.27,63502.27,63502.27,63115.51]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",64575.869999999995]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,33211.35]
[]
[null,"연",2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",2943,2475.8000000000002,1212.8600000000022,385.80000000000126,445.83000000000135,1657.7399999999982,3714.9000000000055,4017.6400000000062,2171.7000000000007,645.62000000000046,1921.4799999999998,3843.4]
[null,"제주DR(원/kW-월)",3583.3999999999965,2902.7999999999988,1299.0999999999995,479.60000000000196,549.78000000000111,1968.3299999999988,4521.9300000000039,4955.2800000000116,2535.9300000000017,817.19999999999993,2054.5800000000022,4542.8]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",66055.849999999977,66055.849999999977,66055.849999999977,66055.849999999977,65993.269999999975,65993.269999999975,67659.400000000009,67659.400000000009,67566.850000000006,67566.850000000006,67566.850000000006,67566.850000000006]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)",70847.340000000055,70847.340000000055,70847.340000000055,70847.340000000055,70776.410000000047,70776.410000000047,76312.160000000091,76312.160000000091,76208.010000000082,76208.010000000082,76208.010000000082,76208.010000000082]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,35924.03999999995,35924.03999999995,35924.03999999995,35924.03999999995,35924.03999999995,39791.519999999997]
[]
[null,"연",2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",3062.4000000000092,2352.9600000000014,1383.1999999999998,668.84999999999957,766.71000000000015,2013.8099999999981,3424.6999999999944,3166.7999999999911,2086.9199999999951,1063.3999999999992,1826.1599999999992,3246.6000000000058]
[null,"제주DR(원/kW-월)",3774.9799999999877,2842.7799999999997,1580.799999999999,783.51000000000079,911.19000000000108,2447.3899999999994,4285.3600000000051,3963.5399999999868,2557.9799999999973,1260.8000000000013,2078.9999999999977,4025.9100000000103]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",71306.250000000044,71306.250000000044,71306.250000000044,71306.250000000044,71306.250000000044,71306.250000000044,70588.03,70588.03,70588.03,70499.09,70499.09,70499.09]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)",80247.600000000035,80247.600000000035,80247.600000000035,80247.600000000035,80247.600000000035,80247.600000000035,80020.120000000054,80020.120000000054,80020.120000000054,79861.83,79861.83,79861.83]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",39791.519999999859,39791.519999999859,39791.519999999859,39791.519999999859,39791.519999999859,39791.519999999859,40576.410000000003,40576.410000000003,40576.410000000003,40576.410000000003,40576.410000000003,41555.249999999993]
[]
[null,"연",{"$f":" C62+1","v":2025},{"$f":" D62+1","v":2025},2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",2348.64,2276.3999999999983,1674.4000000000003]
[null,"제주DR(원/kW-월)",2928.42,2773.1999999999989,1986.7999999999981]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",71220.149999999994,70820,70820]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)",81142.080000000002,80686.23,80686.23]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",41555.249999999993,41555.249999999993,41555.249999999993]

{"sheet":"월별 감축 및 증대 실적","index":3,"n_rows":152,"n_cols":15,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"ㅇ 신뢰성DR 감축실적"]
[null,"차수","연","월","일","감축요청량(MWh)","감축이행량(MWh)","이행률(%)","비 고"]
[null,7,2020,12,9,4499.3440000000019,5024.9059999999999,{"$f":" G4/F4*100","v":111.6808583651305},"감축시험"]
[null,7,2020,12,22,95.762,102.34100000000001,{"$f":" G5/F5*100","v":106.87015726488586},"감축재시험"]
[null,7,2021,6,8,4695.3249999999998,5331.6349999999993,113.55199054378555,"감축시험"]
[null,7,2021,6,22,451.19999999999987,418.40499999999997,92.731604609929093,"감축재시험"]
[null,8,2021,12,7,4552.9340000000002,5048.5670000000009,110.88601328286333,"감축시험"]
[null,8,2021,12,20,33.602000000000004,30.917000000000002,92.009404202130824,"감축재시험"]
[null,8,2021,12,21,422.03,456.18700000000001,108.09350046205246,"감축재시험"]
[null,8,2022,6,8,4923.5379999999996,5748.9859999999981,116.76534232090823,"감축시험"]
[null,8,2022,6,22,359.24300000000005,348.40500000000009,96.983100575376568,"감축재시험"]
[null,9,2022,12,2,4421.4719999999998,4974.6370000000006,112.51087872997954,"감축시험"]
[null,9,2022,12,19,221.72799999999998,246.422,111.13706884110262,"감축재시험"]
[null,9,2023,6,7,2493.1010000000001,2879.5680000000007,{"$f":" G15/F15*100","v":115.50145782300841},"감축시험"]
[null,9,2023,6,8,2419.1869999999994,2804.5380000000009,115.92894637744008,"감축시험"]
[null,9,2023,6,20,470.23900000000003,474.27899999999994,100.85913758748208,"감축재시험"]
[null,10,2023,12,5,2260.0970000000002,2602.8019999999997,{"$f":"G18/F18*100","v":115.16328723944147},"감축시험"]
[null,10,2023,12,6,2294.5570000000007,2718.235999999999,{"$f":"G19/F19*100","v":118.46452278152158},"감축시험"]
[null,10,2023,12,20,31.7,31.995000000000001,100.93059936908517,"감축재시험"]
[null,10,2024,1,23,2250.547,2154.0740000000001,95.713353242567251,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,1,24,2286.6570000000002,2406.5300000000002,105.24228163646757,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,6,10,2329.5750000000003,2518.7740000000003,108.12161016494426,"감축시험"]
[null,10,2024,6,11,2299.8579999999997,2519.4089999999997,109.54628503151065,"감축시험"]
[null,10,2024,6,20,53.850999999999999,47.583999999999989,88.362333104306316,"감축재시험"]
[null,10,2024,8,7,32.311,28.494,88.186685648850244,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,8,8,2263.08,2403.7919999999995,106.21772098202449,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,8,12,2259.8420000000001,2301.8800000000006,101.86021854625238,"감축신뢰성시험"]
[null,10,2024,8,13,705.37,672.47,95.335781221203064]
[null,10,2024,8,20,913.37799999999993,773.95500000000015,84.735454543463959]
[null,10,2024,9,19,5117.4389999999994,5785.3040000000001,{"$f":"G31/F31*100","v":113.05076621333446}]
[null,11,2024,12,4,2116.873,2304.8880000000008,108.88173263110261,"감축시험"]
[null,11,2024,12,5,2081.4179999999997,2227.3759999999997,107.01243094851682,"감축시험"]
[null,11,2024,12,16,15,14.98,99.866666666666674,"감축재시험"]
[null,11,2025,1,15,2055.5169999999998,2061.6000000000004,100.29593528051583,"감축신뢰성시험"]
[null,11,2025,1,16,2114.8399999999992,2145.1799999999994,101.43462389589757,"감축신뢰성시험"]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 감축실적"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",82604,40950,44624,55559,43829,55307,65664,64552,102946,69340,66018,54854,{"$f":" SUM(C42:N42)","v":746247}]
[null,"낙찰량(MWh)",34971.713000000003,15913.058000000001,12225.572,12938.300000000003,27391,31050,33940,34889.699999999997,27622,33419,39140,11046,{"$f":" SUM(C43:N43)","v":314546.34299999999}]
[null,"감축량(MWh)",53220.053999999967,22477.291000000012,19306.679999999953,21333.311999999976,47427.513000000137,51359.423000000046,52682.11199999995,55036.646000000059,40413.18099999996,53375.540999999888,59501.408999999941,18100.870000000006,494234.03199999989]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C44/C43*100","v":152.18028925263101},{"$f":" D44/D43*100","v":141.25060689152272},157.92046376234953,164.88496943184168,173.14998722208074,165.40876972624815,155.22130819092501,157.74468109499384,146.30794656433264,159.71615248810525,152.02199540112403,163.86809704870547,157.12598254559899]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",73411,41737,66762,58690,50563,76949,84205,82595,139798,74604.699999999764,74325.79999999993,70575.399999999936,{"$f":" SUM(C50:N50)","v":894215.89999999956}]
[null,"낙찰량(MWh)",18870,6402.4,11270,12535,5436,26970,21185,8582,42789,9290.7080000000005,8003.1570000000011,4989.4049999999997,{"$f":" SUM(C51:N51)","v":176322.67}]
[null,"감축량(MWh)",29282.239999999998,9215.7559999999812,16857.351000000013,22307.524000000009,9641.666999999994,43134.995000000024,33865.102999999959,13157.734999999999,66370.474000000133,13768.436999999996,11848.901999999995,8313.8809999999939,277764.06500000012]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C52/C51*100","v":155.1788023317435},{"$f":" D52/D51*100","v":143.94220917156036},{"$f":" E52/E51*100","v":149.57720496894422},{"$f":" F52/F51*100","v":177.96189868368575},{"$f":" G52/G51*100","v":177.3669426048564},{"$f":" H52/H51*100","v":159.93694846125334},{"$f":" I52/I51*100","v":159.8541562426243},{"$f":" J52/J51*100","v":153.31781635982287},{"$f":" K52/K51*100","v":155.11106592815941},{"$f":" L52/L51*100","v":148.19577797515535},{"$f":" M52/M51*100","v":148.05284964420906},{"$f":" N52/N51*100","v":166.63071047549747},157.53168041296112]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",81310.899999999892,68484.199999999924,64740.099999999897,80889.699999999968,79244.699999999983,81343.200000000084,104981.40000000013,110246.30000000016,122059.10000000017,65229.199999999975,89740.300000000017,110113.70000000003,{"$f":" SUM(C58:N58)","v":1058382.8000000003}]
[null,"낙찰량(MWh)",29013.755999999998,23218.698,21683.200000000001,10638.800000000005,4572,5171.9399999999996,9686.5580000000009,14988.017,24546,8716.648000000001,4244,12584.552,{"$f":" SUM(C59:N59)","v":169064.16900000002}]
[null,"감축량(MWh)",43360.947999999968,34433.662000000011,32172.010999999988,17679.376999999989,7757.247000000003,8709.178000000009,16532.455000000013,21663.010999999984,36476.164000000019,13736.435000000001,5874.8260000000009,19541.875999999989,257937.18999999997]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C60/C59*100","v":149.44961969074245},148.30143361182445,148.37298461481694,166.17830018423115,169.66856955380584,168.39286611987009,170.67419613860787,144.53553795675563,148.60329177870128,157.58850191036737,138.42662582469373,155.28463786394613,{"$f":" O60/O59*100","v":152.5676265560445}]
[]
[null,"차수",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",88926.400000000169,70852.899999999951,74577.599999999948,85063.400000000038,85046.799999999988,83446.000000000349,92473.499999999927,107146.90000000011,95443.399999999834,65446.39999999987,85012.099999999991,83472.900000000096,{"$f":" SUM(C66:N66)","v":1016908.3000000003}]
[null,"낙찰량(MWh)",13857.723000000005,14371.6,11990.099999999999,7788.6200000000008,8111,7157.6659999999993,13516.023000000005,21510.095000000001,35383.989000000038,18168.467000000001,5054,1490,{"$f":" SUM(C67:N67)","v":158399.28300000005}]
[null,"감축량(MWh)",19953.123999999974,23384.040999999979,18766.01000000002,11996.708999999999,13133.050000000005,11419.834999999995,19276.163000000008,30826.818000000014,51860.799000000035,27842.900999999998,7845.5280000000021,2745.0260000000007,239050.00400000002]
[null,"이행률(%)",143.98558839717006,162.71007403490202,156.51253951176406,154.02868544106656,161.91653310319325,159.54691096231645,142.61712191522611,143.31325826315512,146.56572214059861,153.24848816358582,155.23403244954494,184.22993288590609,{"$f":"O68/O67*100","v":150.91608968962311}]
[]
[null,"차수",11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",93508.500000000524,74458.199999999808,87793.80000000025,108224.69999999988,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C74:N74)","v":363985.20000000048}]
[null,"낙찰량(MWh)",4264.628999999999,15169.297000000011,5177,20894.799999999981,{"$nulls":8},45505.725999999995]
[null,"감축량(MWh)",6359.713999999999,21131.97700000005,7070.4040000000005,33993.65600000001,{"$nulls":8},68555.751000000062]
[null,"이행률(%)",149.12701667601098,139.30755657299105,136.57338226772262,162.68954955299904,{"$nulls":8},{"$f":"O76/O75*100","v":150.65302111650755}]
[]
[null,"ㅇ 국민DR 감축실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",290.00000000000006,153,99,174.00000000000009,104.00000000000004,87.000000000000028,26.000000000000004,11,114,55.000000000000007,75.000000000000014,109.00000000000004,{"$f":" SUM(C82:N82)","v":1297}]
[]
[null,"연",{"$f":" C80+1","v":2021},{"$f":" D80+1","v":2022},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",523.00000000000011,361.00000000000011,230.00000000000003,680.00000000000034,989,431.00000000000006,31,410.00000000000006,589,488.00000000000017,144.00000000000003,1171,{"$f":" SUM(C86:N86)","v":6047}]
[]
[null,"연",{"$f":" C84+1","v":2022},{"$f":" D84+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",953,3376.0000000000005,3745.0000000000009,6677.0000000000009,3077.0000000000005,1269.0000000000002,403,487.00000000000011,2301.0000000000005,461.00000000000006,360.00000000000011,1373.0000000000005,{"$f":" SUM(C90:N90)","v":24482.000000000004}]
[]
[null,"연",{"$f":" C88+1","v":2023},{"$f":" D88+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",5848,11341.999999999987,5632.9999999999964,5457.9999999999982,8114.9999999999945,1312.9999999999995,1805.9999999999991,6360.9999999999955,59600.000000000095,2907.9999999999986,8943.9999999999982,7429.9999999999991,{"$f":" SUM(C94:N94)","v":124758.00000000006}]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",23238.000000000004,115945.00000000009,80743.000000000146,238293.00000000006,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C98:N98)","v":458219.00000000029}]
[]
[null,"ㅇ 주파수DR 감축실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,138.30599999999998,118.70300000000002,314.98800000000006,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C103:N103)","v":571.99700000000007}]
[]
[null,"연",{"$f":" C101+1","v":2021},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,0,258.22199999999998,0,0,0,0,139.65600000000003,0,0,{"$f":" SUM(C107:N107)","v":397.87800000000004}]
[]
[null,"연",{"$f":" C105+1","v":2022},{"$f":" D105+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,0,0,0,0,0,"-",0,0,0,{"$f":" SUM(C111:N111)","v":0}]
[]
[null,"연",{"$f":" C109+1","v":2023},{"$f":" D109+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,162.48400000000001,0,0,0,3.8140000000000001,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C115:N115)","v":166.298}]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C119:N119)","v":0}]
[]
[null,"ㅇ 육지 플러스DR 증대실적"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(MWh)",{"$nulls":4},2124.947999999999,2926.7219999999998,203.05099999999996,0,0,0,1932.2819999999997,0,{"$f":" SUM(C124:N124)","v":7187.0029999999988}]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(MWh)",0,0,0,7378.2890000000007,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C128:N128)","v":7378.2890000000007}]
[]
[null,"ㅇ 제주 플러스DR 증대실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(kWh)",{"$nulls":4},3214.9999999999995,15796.000000000005,0,0,0,0,467.00000000000017,0,{"$f":" SUM(C133:N133)","v":19478.000000000004}]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(kWh)",0,0,0,4872.9999999999845,34396,48342,0,0,0,0,40018,28291,{"$f":" SUM(C137:N137)","v":155920}]
[]
[null,"연",{"$f":" C135+1","v":2022},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 증대량(kWh)",0,6565,26296,31532,58780,25537,0,0,0,0,14240,0,{"$f":" SUM(C141:N141)","v":162950}]
[null,"실시간시장 증대량(kWh)",0,6014,37894,116194,74919,66517,9187,0,0,0,49192,0,{"$f":" SUM(C142:N142)","v":359917}]
[]
[null,"연",{"$f":" C139+1","v":2023},{"$f":" D139+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 증대량(kWh)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C146:N146)","v":0}]
[null,"실시간시장 증대량(kWh)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C147:N147)","v":0}]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 증대량(kWh)",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C151:N151)","v":0}]
[null,"실시간시장 증대량(kWh)",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C152:N152)","v":0}]

{"sheet":"월별 정산금 지급 실적","index":4,"n_rows":193,"n_cols":15,"rows_kept":193,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[37,1,37,2],[78,1,78,2]]}
[]
[null,"ㅇ 정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",2784.3554630000181,1142.4354699999999,941.51530099999991,1095.9224349999993,2081.8101549999969,2498.3357039999969,3347.9901869999949,3186.9655530000032,2641.8806960000043,3505.9347690000091,4375.4839889999967,1483.1453929999991,{"$f":" SUM(C6:N6)","v":29085.775115000019}]
[null,"기본정산금",19870.439024000014,22121.270284999995,25662.729025000004,3973.902403999999,2340.7130220000004,15846.031142999991,4809.9672300000011,18647.415482999993,54852.274796999991,7242.2292269999971,2235.3207409999986,19226.294205999995,{"$f":" SUM(C7:N7)","v":196828.58658699997}]
[null,"합 계",22654.794487000032,23263.705754999995,26604.244326000004,5069.8248389999981,4422.5231769999973,18344.366846999987,8157.957416999996,21834.381035999995,57494.155492999998,10748.163996000007,6610.8047299999953,20709.439598999994,{"$f":" SUM(O6:O7)","v":225914.36170199999}]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",3617.4525940000126,1072.6132709999997,2451.6461100000029,2489.9538690000068,1155.6722039999975,3851.5972469999956,3629.6381240000069,1400.1733720000004,9399.752737999992,2397.5237839999977,2203.4381369999992,1362.309826999998,{"$f":" SUM(C13:N13)","v":35031.771277000007}]
[null,"기본정산금",24180.574789999988,20924.323245,20043.795756,3403.3077350000008,2155.4919329999998,12695.763728,4544.9736120000016,21344.487624000009,60532.673717999955,9305.0665759999974,2389.2895920000019,25228.303274000009,{"$f":" SUM(C14:N14)","v":206748.05158299999}]
[null,"합 계",27798.027384000001,21996.936515999998,22495.441866000001,5893.2616040000075,3311.164136999997,16547.360974999996,8174.611736000008,22744.66099600001,69932.426455999943,11702.590359999995,4592.7277290000011,26590.613101000006,{"$f":" SUM(O13:O14)","v":241779.82286000001}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",9782.9686579999998,6283.2240909999964,5821.0601619999907,2493.9142769999999,870.72086000000002,881.6024350000007,2480.037771000003,2534.3833049999957,4066.9285280000026,1408.6127710000012,719.49943599999915,1798.3647749999991,{"$f":" SUM(C20:N20)","v":39141.31706899999}]
[null,"기본정산금",19078.113424999996,13022.635088000006,29490.071460999992,5360.2351369999988,1707.5132290000006,11023.379782999998,7975.8074680000018,18214.832578000009,54776.830655999984,10643.198384999996,3164.8201069999991,34467.757955000001,{"$f":" SUM(C21:N21)","v":208925.19527199998}]
[null,"합 계",28861.082082999994,19305.859179000003,35311.131622999979,7854.1494139999986,2578.2340890000005,11904.982217999999,10455.845239000006,20749.102337000004,58843.759183999988,12051.811155999998,3884.3195429999982,36266.122730000003,{"$f":" SUM(O20:O21)","v":248066.51234099997}]
[]
[null,"차수",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",3058.1774070000006,3460.0880789999983,1893.5424980000034,1321.433804,1268.6128140000012,986.07835899999941,2592.8114899999978,3164.0075890000026,6773.7608679999994,5178.4752640000015,734.05955300000062,222.95982400000003,{"$f":" SUM(C27:N27)","v":30654.007549000005}]
[null,"기본정산금",17482.877598000003,13417.265213000001,20143.531937000007,6282.2452249999969,3038.4136849999995,13362.003705000005,9229.1385009999976,15660.322312000006,59688.664519000027,9098.5251950000002,4841.211362,39976.96913200002,{"$f":" SUM(C28:N28)","v":212221.16838400008}]
[null,"합 계",20541.055005000002,16877.353292,22037.07443500001,7603.6790289999972,4307.0264990000005,14348.082064000004,11821.949990999996,18824.329901000008,66462.425387000025,14277.000459000003,5575.270915000001,40199.928956000018,242875.17593300005]
[]
[null,"차수",11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",1335.0826109999998,2696.6968679999982,768.60566800000004,2629.6324779999991,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C34:N34)","v":7430.0176249999968}]
[null,"기본정산금",13599.255239000002,9620.757153999999,14773.017035000006,7109.9899449999994,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C35:N35)","v":45103.01937300001}]
[null,"합 계",14934.337850000002,12317.454021999998,15541.622703000006,9739.6224229999989,{"$nulls":8},52533.03699800001]
[]
[null,"ㅇ 실적정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",377.97739899999999,0,0,0,0,0,474.42877400000009,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C42:N42)","v":852.40617300000008}]
[null,"자발적DR 정산금",2422.9653580000154,1158.6276530000005,954.0656419999998,1105.4339719999994,2100.5811259999973,2521.5891979999979,2900.2478829999991,3209.2469809999984,2676.9082950000056,3530.5281510000082,4392.4812539999984,1492.1451849999994,{"$f":" SUM(C43:N43)","v":28464.820698000025}]
[null,"위약금",16.587294,16.192183,12.550341,9.5115369999999988,18.770970999999992,23.253494000000007,26.686470000000003,22.281428000000005,35.027598999999995,24.593381999999995,16.997264999999999,8.9997920000000011,231.45175599999999]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C42:C43)-C44","v":2784.3554630000153},{"$f":" SUM(D42:D43)-D44","v":1142.4354700000004},941.51530099999979,1095.9224349999993,2081.8101549999974,2498.3357039999978,3347.990186999999,3186.9655529999982,2641.8806960000056,3505.9347690000081,4375.4839889999985,1483.1453929999993,29085.775115000026]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",796.32736000000011,0,0,0,0,0,774.10521900000026,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C50:N50)","v":1570.4325790000003}]
[null,"자발적DR 정산금",2835.2078340000094,1084.5535599999996,2456.7933840000042,2502.5084360000064,1158.4689529999978,3870.4806259999946,2876.5438819999977,1401.3617750000005,9440.3783679999869,2413.7248819999986,2229.4391029999992,1370.4258709999979,{"$f":" SUM(C51:N51)","v":33639.886673999994}]
[null,"위약금",14.082600000000005,11.940289000000002,5.1472740000000003,12.554566999999993,2.7967490000000002,18.883379000000001,21.010976999999993,1.1884029999999999,40.625630000000015,16.201098000000002,26.000966000000002,8.1160440000000005,178.54797600000001]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C50:C51)-C52","v":3617.4525940000094},{"$f":" SUM(D50:D51)-D52","v":1072.6132709999997},{"$f":" SUM(E50:E51)-E52","v":2451.6461100000042},{"$f":" SUM(F50:F51)-F52","v":2489.9538690000063},{"$f":" SUM(G50:G51)-G52","v":1155.6722039999977},{"$f":" SUM(H50:H51)-H52","v":3851.5972469999947},{"$f":" SUM(I50:I51)-I52","v":3629.6381239999982},{"$f":" SUM(J50:J51)-J52","v":1400.1733720000004},{"$f":" SUM(K50:K51)-K52","v":9399.7527379999865},{"$f":" SUM(L50:L51)-L52","v":2397.5237839999986},{"$f":" SUM(M50:M51)-M52","v":2203.4381369999992},{"$f":" SUM(N50:N51)-N52","v":1362.3098269999978},{"$f":" SUM(O50:O51)-O52","v":35031.771276999993}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",1522.0647979999999,0,0,0,0,0,914.2669800000001,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C58:N58)","v":2436.3317779999998}]
[null,"자발적DR 정산금",8322.9329659999876,6320.8395679999949,5858.2226559999926,2516.5749080000028,872.10461800000007,885.53759900000068,1574.5721639999997,2563.090700999996,4080.1820760000023,1412.4131160000013,723.08790099999919,1834.6990739999992,{"$f":" SUM(C59:N59)","v":36964.257346999977}]
[null,"위약금",62.029105999999977,37.615476999999984,37.162494000000002,22.660631000000002,1.383758,3.9351639999999994,8.8013729999999999,28.707396000000003,13.253547999999999,3.8003450000000001,3.5884649999999998,36.334298999999994,259.27205599999996]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C58:C59)-C60","v":9782.968657999987},6283.2240909999946,5821.0601619999925,2493.9142770000026,870.72086000000013,881.6024350000007,2480.0377709999998,2534.3833049999962,4066.9285280000022,1408.6127710000012,719.49943599999915,1798.3647749999991,{"$f":" SUM(O58:O59)-O60","v":39141.317068999975}]
[]
[null,"차수",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",779.78012700000011,862.69227899999987,0,0,0,0,704.14831000000004,0,1333.1089920000004,2466.4415799999997,0,0,{"$f":" SUM(C66:N66)","v":6146.1712879999995}]
[null,"자발적DR 정산금",2296.9425889999989,2609.617544999996,1920.8310280000023,1331.4191729999998,1275.8450770000013,1015.4327819999993,1903.5719239999994,3175.2994590000039,5514.9196970000039,2746.1978070000023,734.63753000000088,222.96409100000002,{"$f":" SUM(C67:N67)","v":24747.678702000012}]
[null,"위약금",18.545309,12.221744999999999,27.288530000000002,9.9853690000000004,7.2322630000000006,29.354423000000008,14.908744,11.291869999999999,74.267820999999998,34.164122999999996,0.57797700000000007,4.267E-3,239.84244100000001]
[null,"합 계",3058.1774070000006,3460.0880789999983,1893.5424980000034,1321.433804,1268.6128140000012,986.07835899999941,2592.8114899999978,3164.0075890000026,6773.7608679999994,5178.4752640000015,734.05955300000062,222.95982400000003,{"$f":" SUM(O66:O67)-O68","v":30654.007549000009}]
[]
[null,"차수",11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",638.99851100000012,625.44729100000018,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C74:N74)","v":1264.4458020000002}]
[null,"자발적DR 정산금",698.49211999999977,2095.3345419999991,770.37599100000011,2641.7664029999992,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C75:N75)","v":6205.9690559999981}]
[null,"위약금",2.4080200000000005,24.084964999999997,1.7703229999999999,12.133924999999996,{"$nulls":8},40.397232999999993]
[null,"합 계",1335.0826109999998,2696.6968679999982,768.60566800000004,2629.6324779999991,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(O74:O75)-O76","v":7430.0176249999986}]
[]
[null,"ㅇ 기본정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",19926.435976000015,22121.270284999995,13332.196034999994,3973.902403999999,2340.7130220000004,1963.2359420000005,4850.5059469999997,18647.415482999993,23190.40130300001,7242.2292269999971,2235.3207409999986,8058.1551369999979,{"$f":" SUM(C83:N83)","v":127881.78150200001}]
[null,"차등기본정산금",0,0,12330.532990000003,0,0,13882.795200999999,0,0,31661.873494000003,0,0,11168.139068999997,{"$f":" SUM(C84:N84)","v":69043.340754000004}]
[null,"위약금",55.996952,0,0,0,0,0,40.538716999999998,0,0,0,0,0,96.535668999999999]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C83:C84)-C85","v":19870.439024000014},{"$f":" SUM(D83:D84)-D85","v":22121.270284999995},{"$f":" SUM(E83:E84)-E85","v":25662.729024999997},{"$f":" SUM(F83:F84)-F85","v":3973.902403999999},{"$f":" SUM(G83:G84)-G85","v":2340.7130220000004},{"$f":" SUM(H83:H84)-H85","v":15846.031143},{"$f":" SUM(I83:I84)-I85","v":4809.9672299999993},{"$f":" SUM(J83:J84)-J85","v":18647.415482999993},{"$f":" SUM(K83:K84)-K85","v":54852.274797000013},{"$f":" SUM(L83:L84)-L85","v":7242.2292269999971},{"$f":" SUM(M83:M84)-M85","v":2235.3207409999986},{"$f":" SUM(N83:N84)-N85","v":19226.294205999995},{"$f":" SUM(O83:O84)-O85","v":196828.586587}]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",24205.537022999993,20924.323245,12390.802765999997,3403.3077350000008,2155.4919329999998,2092.4323259999992,4636.0033820000008,21344.487624000009,27136.496604000011,9305.0665759999974,2389.2895920000019,6101.9142000000038,{"$f":" SUM(C91:N91)","v":136085.15300600001}]
[null,"차등기본정산금",0,0,7652.9929899999988,0,0,10603.331402,0,0,33396.177113999998,0,0,19126.389074000002,{"$f":" SUM(C92:N92)","v":70778.890580000007}]
[null,"위약금",24.962233000000001,0,0,0,0,0,91.029769999999999,0,0,0,0,0,115.992003]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C91:C92)-C93","v":24180.574789999995},{"$f":" SUM(D91:D92)-D93","v":20924.323245},{"$f":" SUM(E91:E92)-E93","v":20043.795755999996},{"$f":" SUM(F91:F92)-F93","v":3403.3077350000008},{"$f":" SUM(G91:G92)-G93","v":2155.4919329999998},{"$f":" SUM(H91:H92)-H93","v":12695.763727999998},{"$f":" SUM(I91:I92)-I93","v":4544.9736120000007},{"$f":" SUM(J91:J92)-J93","v":21344.487624000009},{"$f":" SUM(K91:K92)-K93","v":60532.673718000005},{"$f":" SUM(L91:L92)-L93","v":9305.0665759999974},{"$f":" SUM(M91:M92)-M93","v":2389.2895920000019},{"$f":" SUM(N91:N92)-N93","v":25228.303274000005},{"$f":" SUM(O91:O92)-O93","v":206748.05158300002}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",19224.690883999996,13022.635088000006,10951.138792999998,5360.2351369999988,1707.5132290000006,1973.0347300000005,8154.8555400000014,18215.332144000007,19698.435901999997,10643.198384999996,3164.8201069999991,9410.7792269999973,{"$f":" SUM(C99:N99)","v":121526.66916599999}]
[null,"차등기본정산금",0,0,18538.932668000001,0,0,9050.3450530000009,0,0,35078.394754000001,0,0,25056.978728000002,{"$f":" SUM(C100:N100)","v":87724.651203000001}]
[null,"위약금",146.57745899999998,0,0,0,0,0,179.04807200000002,0.49956600000000001,0,0,0,0,326.12509700000004]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C99:C100)-C101","v":19078.113424999996},{"$f":" SUM(D99:D100)-D101","v":13022.635088000006},{"$f":" SUM(E99:E100)-E101","v":29490.071461},{"$f":" SUM(F99:F100)-F101","v":5360.2351369999988},{"$f":" SUM(G99:G100)-G101","v":1707.5132290000006},{"$f":" SUM(H99:H100)-H101","v":11023.379783000002},{"$f":" SUM(I99:I100)-I101","v":7975.8074680000018},{"$f":" SUM(J99:J100)-J101","v":18214.832578000009},54776.830655999998,10643.198384999996,3164.8201069999991,34467.757955000001,{"$f":" SUM(O99:O100)-O101","v":208925.19527199998}]
[]
[null,"차수",10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",17528.750016000002,13925.155208000004,10691.686097000002,6282.2452249999969,3038.4136849999995,3483.3879759999991,9336.807877999996,15661.260382000006,14451.255333999994,9521.6272750000007,4841.211362,8308.1634979999999,{"$f":" SUM(C107:N107)","v":117069.963936}]
[null,"차등기본정산금",0,0,9451.8458400000036,0,0,9878.6157289999974,0,0,45957.759983999997,0,0,31668.805634,{"$f":" SUM(C108:N108)","v":96957.027187}]
[null,"위약금",45.872417999999989,507.88999500000006,0,0,0,0,107.669377,0.93806999999999996,720.35079900000005,423.10208,0,0,1805.8227390000002]
[null,"합 계",17482.877598000003,13417.265213000001,20143.531937000007,6282.2452249999969,3038.4136849999995,13362.003705000005,9229.1385009999976,15660.322312000006,59688.664519000027,9098.5251950000002,4841.211362,39976.96913200002,{"$f":" SUM(O107:O108)-O109","v":212221.16838399999}]
[]
[null,"차수",11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,10]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",13653.831490000002,9815.1537929999977,9510.9551049999991,7109.9899449999994,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C115:N115)","v":40089.930333000004}]
[null,"차등기본정산금",0,0,5262.0619300000008,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C116:N116)","v":5262.0619300000008}]
[null,"위약금",54.576250999999999,194.39663900000002,0,0,{"$nulls":8},248.97289000000001]
[null,"합 계",13599.255239000002,9620.757153999999,14773.017035000006,7109.9899449999994,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(O115:O116)-O117","v":45103.01937300001}]
[]
[null,"ㅇ 국민DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",366.197,190.28899999999999,123.196,226.768,129.46600000000001,108.66,33.036000000000001,16.736999999999998,147.84800000000001,72.512,99.644999999999996,149.62899999999999,{"$f":" SUM(C123:N123)","v":1663.9830000000002}]
[]
[null,"연",{"$f":" C121+1","v":2021},{"$f":" D121+1","v":2022},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",739.07600000000002,501.49799999999999,331.887,1009.205,1468.769,680.45799999999997,47.031999999999996,629.68100000000004,944.50599999999997,815.90599999999995,286.18299999999999,1964.8409999999999,{"$f":" SUM(C127:N127)","v":9419.0419999999995}]
[]
[null,"연",{"$f":" C125+1","v":2022},{"$f":" D125+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",1641.18,5913.2649999999994,6301.6689999999999,11918.699999999999,4877.6630000000005,1990.8620000000001,614.50599999999997,787.14400000000001,4018.8009999999999,737.745,628.87099999999998,2144.1930000000002,{"$f":" SUM(C131:N131)","v":41574.599000000002}]
[]
[null,"연",2023,{"$f":" D129+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",9358.780999999999,18925.743000000002,9194.3760000000002,9061.9650000000001,13297.133999999998,2122.2359999999999,3014.2359999999999,11516.994999999999,112228.20900000002,5355.4949999999999,14594.447,11860.82,{"$f":" SUM(C135:N135)","v":220530.43700000003}]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",37206.385000000002,187064.08100000001,129025.401,394746.82900000003,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C139:N139)","v":748042.696}]
[]
[null,"ㅇ 주파수DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,2335.4696920000001,1202.6691229999999,2127.5864499999998,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C144:N144)","v":5665.725265}]
[]
[null,"연",{"$f":" C142+1","v":2021},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,0,3233.6695850000001,0,0,0,0,907.37156600000003,0,0,{"$f":" SUM(C148:N148)","v":4141.0411510000004}]
[]
[null,"연",{"$f":" C146+1","v":2022},{"$f":" D146+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1052.0923749999999,{"$f":" SUM(C152:N152)","v":1052.0923749999999}]
[]
[null,"연",{"$f":" C150+1","v":2023},{"$f":" D150+1","v":2024},2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,3232.7420000000002,0,0,0,15.475842999999999,0,0,0,876.41664300000002,{"$f":" SUM(C156:N156)","v":4124.6344860000008}]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C160:N160)","v":0}]
[]
[null,"ㅇ 육지 플러스DR 정산금"]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",{"$nulls":4},98.950147999999999,135.47293100000002,9.5408240000000006,0,0,0,80.025218999999993,0,{"$f":" SUM(C165:N165)","v":323.98912200000001}]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,322.89384999999999,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C169:N169)","v":322.89384999999999}]
[]
[null,"ㅇ 제주 플러스DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",{"$nulls":4},206.87200000000001,552.54600000000005,0,0,0,0,42.045999999999999,0,{"$f":" SUM(C174:N174)","v":801.46400000000017}]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",0,0,0,735.65200000000004,4969,5053,0,0,0,0,8246,5535,{"$f":" SUM(C178:N178)","v":24538.652000000002}]
[]
[null,"연",{"$f":" C176+1","v":2022},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 정산금(천원)",0,1472,5468,4907,7807,3026,0,0,0,0,1753,0,{"$f":" SUM(C182:N182)","v":24433}]
[null,"실시간시장 정산금(천원)",0,1503,9346,23908,10836,8495,1472.8810000000001,0,0,0,6344,0,{"$f":" SUM(C183:N183)","v":61904.881000000001}]
[]
[null,"연",2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 정산금(천원)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":" SUM(C187:N187)","v":0}]
[null,"실시간시장 정산금(천원)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":" SUM(C188:N188)","v":0}]
[]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 정산금(천원)",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C192:N192)","v":0}]
[null,"실시간시장 정산금(천원)",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C193:N193)","v":0}]

{"sheet":"사업자별 신뢰성DR 감축이행률","index":5,"n_rows":32,"n_cols":15,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]]}
[]
[null,"ㅇ 신뢰성DR 감축이행률"]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"평균"]
[null,"사업자01",101.04489474629443,116.64399448225262,"-","-",{"$nulls":8},108.84444461427351]
[null,"사업자02",96.787450287229333,96.600862264579078,"-","-",{"$nulls":8},96.695399082055303]
[null,"사업자03",101.21152567271142,97.548604984644697,"-","-",{"$nulls":8},99.3965095498408]
[null,"사업자04",87.205956359601018,93.476620124189509,"-","-",{"$nulls":8},89.898008026805101]
[null,"사업자05",110.77856420626895,86.107178968655205,"-","-",{"$nulls":8},98.442871587462093]
[null,"사업자06",116.63121151743043,99.206004404428398,"-","-",{"$nulls":8},107.91860796092941]
[null,"사업자07",115.27236273562376,97.049218567763035,"-","-",{"$nulls":8},106.16079065169339]
[null,"사업자08",114.70954356846472,102.98340248962654,"-","-",{"$nulls":8},108.84647302904564]
[null,"사업자09",105.61170956662733,93.095825293583971,"-","-",{"$nulls":8},99.353767430105648]
[null,"사업자10",101.4261843684545,107.74752300487162,"-","-",{"$nulls":8},104.58685368666305]
[null,"사업자11",130.12388682593411,110.01938812395255,"-","-",{"$nulls":8},120.07163747494334]
[null,"사업자12",161.65548098434007,129.93288590604027,"-","-",{"$nulls":8},145.79418344519016]
[null,"사업자13",127.98367658640193,113.50977256998307,"-","-",{"$nulls":8},120.74672457819248]
[null,"사업자14",111.84899693645617,89.623480581085076,"-","-",{"$nulls":8},100.73623875877063]
[null,"사업자15",110.91796610169492,107.31932203389829,"-","-",{"$nulls":8},109.11864406779661]
[null,"사업자16",101.68531468531469,104.90093240093239,"-","-",{"$nulls":8},103.29312354312354]
[null,"사업자17",114.48183041722746,112.84656796769855,"-","-",{"$nulls":8},113.66419919246302]
[null,"사업자18",115.31044476646974,81.874930331066778,"-","-",{"$nulls":8},98.592687548768268]
[null,"사업자19",97.46956640678431,109.67048710601719,"-","-",{"$nulls":8},103.42873136939332]
[null,"사업자20",103.81125600549075,99.005490734385731,"-","-",{"$nulls":8},101.40837336993825]
[null,"사업자21",108.92936288088644,104.55817174515236,"-","-",{"$nulls":8},106.7437673130194]
[null,"사업자22",122.3977695167286,124.5353159851301,"-","-",{"$nulls":8},123.46654275092936]
[null,"사업자23",144.7774647887324,147.50140845070422,"-","-",{"$nulls":8},146.13943661971831]
[null,"사업자24",84.944909107743598,107.24848308687281,"-","-",{"$nulls":8},95.188905947533556]
[null,"사업자25",121.43877551020408,131.40816326530611,"-","-",{"$nulls":8},126.42346938775508]
[null,"사업자26",102.55705832628909,119.69568892645815,"-","-",{"$nulls":8},111.12637362637361]
[null,"사업자27",118.71291647649475,117.34367868553173,"-","-",{"$nulls":8},118.02829758101325]
[null,"평균",107.46808136442509,100.87337846616006,"-","-",{"$nulls":8},104.18761617854186]

{"sheet":"사업자별 자발적DR 참여 실적","index":6,"n_rows":128,"n_cols":15,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[33,1,33,2],[65,1,65,2],[97,1,97,2]]}
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 입찰량"]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",19318.099999999995,6674.7,4448.6000000000013,22950.000000000011,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C5:N5)","v":53391.400000000009}]
[null,"사업자02",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자03",12375.30000000001,6507.7000000000016,5545.1000000000022,6997.5000000000018,{"$nulls":8},31425.600000000013]
[null,"사업자04",80,635,28531,1946,{"$nulls":8},31192]
[null,"사업자05",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자06",2198,2002.6,2095,4101,{"$nulls":8},10396.6]
[null,"사업자07",30190.300000000007,36267.499999999993,21243.199999999997,40528.9,{"$nulls":8},128229.9]
[null,"사업자08",27,7,21,23,{"$nulls":8},78]
[null,"사업자09",15423,12910,18320,16223,{"$nulls":8},62876]
[null,"사업자10",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자11",1309.8999999999992,543.39999999999986,758,599.5,{"$nulls":8},3210.7999999999993]
[null,"사업자12",1,0,0,0,{"$nulls":8},1]
[null,"사업자13",371.09999999999997,326.40000000000003,131.10000000000005,338.00000000000006,{"$nulls":8},1166.6000000000001]
[null,"사업자14",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자15",1383,769,473,775,{"$nulls":8},3400]
[null,"사업자16",1983.8999999999926,977.59999999999957,825.59999999999832,551.9999999999992,{"$nulls":8},4339.0999999999894]
[null,"사업자17",8.4999999999999982,60.600000000000051,4.0999999999999996,5.899999999999995,{"$nulls":8},79.100000000000037]
[null,"사업자18",65,55,14,10,{"$nulls":8},144]
[null,"사업자19",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자20",3104,2093,3548,6008,{"$nulls":8},14753]
[null,"사업자21",1750.4999999999998,851.70000000000027,673.6,509.4,{"$nulls":8},3785.2]
[null,"사업자22",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자23",3884,3753,1117,6636,{"$nulls":8},15390]
[null,"사업자24",0,24,45.5,21.5,{"$nulls":8},91]
[null,"사업자25",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자26",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자27",35.9,0,0,0,{"$nulls":8},35.9]
[null,"합계",93508.5,74458.2,{"$f":" SUM(E5:E31)","v":87793.8},108224.70000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C32:N32)","v":363985.2}]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 낙찰량"]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",394.43799999999999,1287.8999999999996,476.13800000000003,3702.2280000000001,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C37:N37)","v":5860.7039999999997}]
[null,"사업자02",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C38:N38)","v":0}]
[null,"사업자03",629.93799999999999,1096.5690000000002,397.26800000000003,918.05399999999952,{"$nulls":8},3041.8289999999997]
[null,"사업자04",0,105,340,63,{"$nulls":8},508]
[null,"사업자05",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자06",97,440.86900000000003,135,856,{"$nulls":8},1528.8690000000001]
[null,"사업자07",2282.1120000000001,8814.1090000000004,2827.462,11490.948000000002,{"$nulls":8},25414.631000000001]
[null,"사업자08",1,0,0,0,{"$nulls":8},1]
[null,"사업자09",539,1792,687,1683,{"$nulls":8},4701]
[null,"사업자10",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자11",22.244000000000003,30.70000000000001,18,129,{"$nulls":8},199.94400000000002]
[null,"사업자12",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자13",5.3690000000000007,21.133999999999997,1.5840000000000001,2.9449999999999998,{"$nulls":8},31.031999999999996]
[null,"사업자14",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자15",52.6,72.855999999999995,20,13,{"$nulls":8},158.45599999999999]
[null,"사업자16",26.088000000000001,491.6399999999997,22.681000000000001,45.127999999999986,{"$nulls":8},585.53699999999981]
[null,"사업자17",0,8.6869999999999976,0.2,0,{"$nulls":8},8.8869999999999969]
[null,"사업자18",5.0710000000000006,4.8330000000000002,1.667,1.4969999999999999,{"$nulls":8},13.068]
[null,"사업자19",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자20",58,284,160,1179,{"$nulls":8},1681]
[null,"사업자21",127,30,52,13,{"$nulls":8},222]
[null,"사업자22",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자23",24,689,36,798,{"$nulls":8},1547]
[null,"사업자24",0,0,2,0,{"$nulls":8},2]
[null,"사업자25",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자26",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자27",0.76900000000000002,0,0,0,{"$nulls":8},0.76900000000000002]
[null,"합계",4264.6290000000008,15169.297,{"$f":" SUM(E37:E63)","v":5177},20894.800000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,45505.726000000002]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 감축량"]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",571.13800000000003,2216.6019999999999,679.64499999999987,4691.8650000000007,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C69:N69)","v":8159.25}]
[null,"사업자02",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C70:N70)","v":0}]
[null,"사업자03",774.37699999999984,1492.8229999999999,528.06100000000004,1253.4839999999999,{"$nulls":8},4048.7449999999999]
[null,"사업자04",0,196.43599999999998,645.96799999999996,85.549000000000007,{"$nulls":8},927.95299999999997]
[null,"사업자05",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자06",147.703,489.98199999999997,191.94499999999999,965.65500000000009,{"$nulls":8},1795.2849999999999]
[null,"사업자07",3781.146000000002,12405.318999999998,3864.7510000000002,21727.484999999997,{"$nulls":8},41778.701000000001]
[null,"사업자08",0.85699999999999998,0,0,0,{"$nulls":8},0.85699999999999998]
[null,"사업자09",648.35299999999984,2231.5069999999992,767.55200000000002,2326.1589999999997,{"$nulls":8},5973.5709999999981]
[null,"사업자10",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자11",24.589000000000006,38.152000000000001,21.963999999999999,161.96599999999998,{"$nulls":8},246.67099999999999]
[null,"사업자12",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자13",8.847999999999999,46.075000000000003,2.08,3.0879999999999996,{"$nulls":8},60.091000000000001]
[null,"사업자14",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자15",90.305999999999983,100.50700000000001,23.740000000000002,18.2,{"$nulls":8},232.75299999999999]
[null,"사업자16",46.661999999999999,653.28399999999999,27.593,53.96099999999997,{"$nulls":8},781.5]
[null,"사업자17",0,8.1370000000000005,0.186,0,{"$nulls":8},8.3230000000000004]
[null,"사업자18",8.3719999999999999,9.3569999999999993,1.383,3.3659999999999997,{"$nulls":8},22.477999999999998]
[null,"사업자19",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자20",72.984999999999999,346.77900000000005,198.25899999999999,1358.076,{"$nulls":8},1976.0990000000002]
[null,"사업자21",152.54099999999997,38.032000000000004,61.825000000000003,19.788,{"$nulls":8},272.18599999999998]
[null,"사업자22",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자23",30.643999999999991,858.98500000000001,52.888999999999996,1325.0140000000004,{"$nulls":8},2267.5320000000002]
[null,"사업자24",0,0,2.5630000000000002,0,{"$nulls":8},2.5630000000000002]
[null,"사업자25",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자26",0,0,0,0,{"$nulls":8},0]
[null,"사업자27",1.1930000000000001,0,0,0,{"$nulls":8},1.1930000000000001]
[null,"합계",6359.7140000000018,21131.976999999992,{"$f":" SUM(E69:E95)","v":7070.4039999999986},33993.656000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,68555.750999999989]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 감축이행률"]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"평균"]
[null,"사업자01",{"$f":" IFERROR(C69/C37*100,\"-\")","v":144.79791500818888},172.10979113285197,142.74118007804458,126.73084963973047,"-","-","-","-","-","-","-","-",139.2196227620436]
[null,"사업자02",{"$f":" IFERROR(C70/C38*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자03",{"$f":" IFERROR(C71/C39*100,\"-\")","v":122.92908190964822},136.13580175985274,132.92311487459347,136.53706644707179,"-","-","-","-","-","-","-","-",133.1023210048954]
[null,"사업자04",{"$f":" IFERROR(C72/C40*100,\"-\")","v":"-"},187.08190476190475,189.9905882352941,135.79206349206351,"-","-","-","-","-","-","-","-",182.66791338582678]
[null,"사업자05",{"$f":" IFERROR(C73/C41*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자06",{"$f":" IFERROR(C74/C42*100,\"-\")","v":152.27113402061855},111.14004386790633,142.18148148148148,112.81016355140187,"-","-","-","-","-","-","-","-",117.42569180224072]
[null,"사업자07",{"$f":" IFERROR(C75/C43*100,\"-\")","v":165.68625904425383},140.74388006774137,136.68622248504136,189.08348554009638,"-","-","-","-","-","-","-","-",164.38838321122978]
[null,"사업자08",{"$f":" IFERROR(C76/C44*100,\"-\")","v":85.7},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",85.7]
[null,"사업자09",{"$f":" IFERROR(C77/C45*100,\"-\")","v":120.28812615955471},124.52606026785709,111.72518195050947,138.21503267973853,"-","-","-","-","-","-","-","-",127.07021910231862]
[null,"사업자10",{"$f":" IFERROR(C78/C46*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자11",{"$f":" IFERROR(C79/C47*100,\"-\")","v":110.54216867469881},124.27361563517911,122.02222222222221,125.55503875968989,"-","-","-","-","-","-","-","-",123.3700436122114]
[null,"사업자12",{"$f":" IFERROR(C80/C48*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자13",{"$f":" IFERROR(C81/C49*100,\"-\")","v":164.79791395045629},218.01362733036817,131.31313131313132,104.85568760611206,"-","-","-","-","-","-","-","-",193.64204691930914]
[null,"사업자14",{"$f":" IFERROR(C82/C50*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자15",{"$f":" IFERROR(C83/C51*100,\"-\")","v":171.68441064638779},137.95294828154169,118.7,140,"-","-","-","-","-","-","-","-",146.88809511788762]
[null,"사업자16",{"$f":" IFERROR(C84/C52*100,\"-\")","v":178.86384544618215},132.87852900496307,121.65689343503372,119.57321396915437,"-","-","-","-","-","-","-","-",133.46722751935408]
[null,"사업자17",{"$f":" IFERROR(C85/C53*100,\"-\")","v":"-"},93.668700356855112,93,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",93.653651400922726]
[null,"사업자18",{"$f":" IFERROR(C86/C54*100,\"-\")","v":165.09564188522972},193.60645561762877,82.963407318536284,224.84969939879758,"-","-","-","-","-","-","-","-",172.00795837159473]
[null,"사업자19",{"$f":" IFERROR(C87/C55*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자20",{"$f":" IFERROR(C88/C56*100,\"-\")","v":125.83620689655173},122.10528169014086,123.91187499999998,115.18880407124684,"-","-","-","-","-","-","-","-",117.55496728138013]
[null,"사업자21",{"$f":" IFERROR(C89/C57*100,\"-\")","v":120.11102362204721},126.77333333333334,118.89423076923077,152.21538461538461,"-","-","-","-","-","-","-","-",122.60630630630629]
[null,"사업자22",{"$f":" IFERROR(C90/C58*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자23",{"$f":" IFERROR(C91/C59*100,\"-\")","v":127.68333333333331},124.67126269956459,146.91388888888889,166.04185463659152,"-","-","-","-","-","-","-","-",146.57608274078865]
[null,"사업자24",{"$f":" IFERROR(C92/C60*100,\"-\")","v":"-"},"-",128.15,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",128.15]
[null,"사업자25",{"$f":" IFERROR(C93/C61*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자26",{"$f":" IFERROR(C94/C62*100,\"-\")","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"사업자27",{"$f":" IFERROR(C95/C63*100,\"-\")","v":155.13654096228868},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",155.13654096228868]
[null,"평균",{"$f":" IFERROR(C96/C64*100,\"-\")","v":149.12701667601098},139.30755657299076,136.57338226772259,162.68954955299881,"-","-","-","-","-","-","-","-",150.65302111650738]

{"sheet":"사업자별 거래제한 및 입찰제한 내역","index":7,"n_rows":66,"n_cols":16,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,1,34,6],[35,1,35,14],[35,15,37,15],[1,1,1,6],[2,1,2,14],[2,15,4,15]]}
[]
[null,"ㅇ 신뢰성DR 이행률 80% 미만 횟수 및 거래제한 자원 수"]
[null,"이행률 80% 미만 횟수",{"$nulls":13},"거래제한 자원 수"]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C6:N6)","v":0},0]
[null,"사업자02",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C7:N7)","v":0},0]
[null,"사업자03",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자04",1,1,0,0,{"$nulls":8},2,0]
[null,"사업자05",0,1,0,0,{"$nulls":8},1,0]
[null,"사업자06",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자07",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자08",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자09",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자10",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자11",0,1,0,0,{"$nulls":8},1,0]
[null,"사업자12",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자13",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자14",0,1,0,0,{"$nulls":8},1,0]
[null,"사업자15",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자16",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자17",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자18",0,1,0,0,{"$nulls":8},1,0]
[null,"사업자19",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자20",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자21",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자22",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자23",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자24",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자25",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자26",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자27",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"합계",1,5,0,0,{"$nulls":8},6,{"$f":" SUM(P6:P32)","v":0}]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 이행률 80% 미만 횟수 및 입찰제한 자원 수"]
[null,"이행률 80% 미만 횟수",{"$nulls":13},"입찰제한 자원 수"]
[null,"연",2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,"합계"]
[null,"사업자01",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C39:N39)","v":0},0]
[null,"사업자02",0,0,0,0,{"$nulls":8},{"$f":" SUM(C40:N40)","v":0},0]
[null,"사업자03",1,0,0,0,{"$nulls":8},1,0]
[null,"사업자04",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자05",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자06",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자07",0,0,1,1,{"$nulls":8},2,0]
[null,"사업자08",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자09",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자10",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자11",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자12",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자13",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자14",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자15",2,0,0,0,{"$nulls":8},2,0]
[null,"사업자16",2,0,1,1,{"$nulls":8},4,1]
[null,"사업자17",0,1,0,0,{"$nulls":8},1,0]
[null,"사업자18",1,0,0,0,{"$nulls":8},1,0]
[null,"사업자19",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자20",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자21",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자22",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자23",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자24",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자25",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자26",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"사업자27",0,0,0,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"합계",6,1,2,2,{"$nulls":8},11,1]