2023년 제4차 계통평가위원회 회의결과

일    자

2023. 6. 2.(금) 14:00 ~ 16:00

장    소

스파크플러스 삼성2호점 406호 회의실(서울 강남구)

참여현황

참여위원

(9명)

이병준 위원장, 심현보 위원, 주준영 위원(代송태용), 이철휴 위원, 정치교 위원, 박영철 위원, 허 견 위원, 박성우 위원

비참여위원

(2명)

정승혜 위원, 손성용 위원, 송화창 위원

기  타

간사 및 발표자

회의내용

1. 보고안건

□ (제1호) ’23년 제3차 계통평가위원회 결과 보고 : 원안 접수

□ (제2호) ’23년 제4차 계통평가실무협의회 결과 보고 : 원안 접수

□ (제3호) 관성자원 확보 및 신규 복합발전기의 동기조상기 성능 구비 방안 : 원안 접수

○ 관성자원 확보를 위한 제도적 기반 마련 측면에서 필요성은 공감하나, 설계 계약이 체결된 발전기를 고려하여 시행일자(’27.1.1)에 대한 검토 필요

□ (제4호) 발전제약완화용 ESS 도입 : 원안 접수

□ (제5호) ’22년 신뢰도 평가 및 실적 분석 보고 : 원안 접수

2. 의결안건

□ (제1호) 발전기 특성자료 변경(안) : 원안 가결

□ (제2호) 발전기 동특성자료 심사 결과 : 원안 가결

3. 검토결과

안건 수	원안 접수	수정 접수	상정 보류
7건	7건	-	-

작 성 자

전력거래소 계통혁신처장 최홍석

붙임		2023년 제4차 계통평가위원회 의사록