	보도자료

보도시점	2026. 07. 06.(월)	배포	2026. 07. 06.(월)

주간 전력수급 실적 및 전망

- 여름철 전력수급 대책기간 2주차(7월 2주) -

1. 7월 1주 전력수급 실적

□ 전력수요는 76.6 ~ 78.5GW 기록하였으며, 예비력 19.4GW 이상으로 안정적인 전력수급 유지

< 7월 1주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구분(단위 : GW)	6.29(월)	6.30(화)	7.1(수)	7.2(목)	7.3(금)
공급능력	97.6	100.1	100.8	100.4	101.3
전력수요	78.2	78.5	77.0	77.3	76.6
예비력	19.4	21.6	23.8	23.1	24.7
(예비율)	(24.8)	(27.5)	(30.9)	(29.9)	(32.3)

2. 7월 2주 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 전력수요는 82.8 ~ 88.1GW가 예상되며, 예비력은 14.2 ~ 20.1GW로 안정적 전력수급 전망

< 7월 2주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	7.6(월) ∼ 7.10(금)
공급능력	100.2 ∼ 102.9
전력수요	82.8 ∼ 88.1
예비전력	14.2 ∼ 20.1
(예비율)	(16.4 ∼ 24.3)

* 실시간(일간) 전력수급자료는 “전력정보” 핸드폰 애플리케이션 참고

총괄 부서	기획처 ESG홍보협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	박상혁	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	김경환	(061-330-8613)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	이건석	(061-330-8800)
		담당자	차장	손흥구	(061-330-8802)

	□ 본 자료는 공공누리 제1유형(출처표시)에 따라 자유롭게 이용할 수 있습니다. □ 단, 사진·이미지·제3자 저작물 등이 포함된 경우 별도 권리관계에 따릅니다.